|  | Утверждаю Заместитель главы администрации Михайлова В.А. _____________________ (подпись) «21» сентября 2009 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 104/09-к

«Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: 1. Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607 2. Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309 3. ул. Ленина, д.24, кв.74»

| г. Фрязино |  | Дата 21 сентября 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | г. Фрязино, МО, Спортивный пр-д, д.3. |
|  | Телефоны: | 56-4-94-69, 56-4-59-54, 56-5-90-53 |
|  | E-mail: | kui@fryazino.org.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин В.А., Кистенева С.А. |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино, Московской области |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 29 октября 2009г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 292292,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 21 сентября 2009г. по 15:00 (по Московскому времени) 01 октября 2009г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | По факту выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №104/09-к от «21» сентября 2009г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «__________________________________________________________________________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок № 104/09-к от «21» сентября 2009 г.

Техническое задание.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

«Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: 1. Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607 2. Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309 3. ул. Ленина, д.24, кв.74»

Исполнитель до 29.10.2009 производит ремонтные работы жилых помещений муниципального жилищного фонда города Фрязино по адресу:

- Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607

- Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309

# ул. Ленина, д.24, кв.74

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-комнатная квартира по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, д.6, кв.309. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м деталей |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в 1 слой площадью до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прибор нагревательный: электроплита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 плиток |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 заделки |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. полотен |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Смена дверных приборов ручек-скоб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Патрон подвесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Патрон стенной или потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | Жилой блок по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, д.6, кв.607. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,384 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 4 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром до 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врезка |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 12 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
| 13 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
| 14 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 16 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. полотен |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Патрон подвесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 23 | Патрон стенной или потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 24 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 25 | Прибор нагревательный: электроплита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка ванн купальных прямых чугунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | 1-комнатная квартира по адресу: г.Фрязино, ул. Ленина, д.24, кв.74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |  |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перетертой поверхности | 0,20 |  |  |  |
| 3 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,415 |  |  |  |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,177 |  |  |  |
| 5 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,177 |  |  |  |
| 6 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. створок или глухих переплетов | 0,02 |  |  |  |
| 7 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 остекления | 0,026 |  |  |  |
| 8 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 промытой поверхности | 0,11 |  |  |  |
| 9 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |  |  |
| 10 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 промытой поверхности | 0,037 |  |  |  |
| 11 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |  |  |  |
| 12 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 0,06 |  |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |  |  |  |
| 14 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,193 |  |  |  |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| 16 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола | 0,193 |  |  |  |
| 17 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,193 |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,21 |  |  |  |
| 19 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,088 |  |  |  |
| 20 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,088 |  |  |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий | 0,057 |  |  |  |
| 22 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест | 0,02 |  |  |  |
| 23 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,057 |  |  |  |
| 24 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| 25 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |  |  |
| Раздел 3. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,144 |  |  |  |
| 27 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,051 |  |  |  |
| 28 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,051 |  |  |  |
| 29 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий | 0,032 |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,032 |  |  |  |
| Раздел 4. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 32 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 33 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |  |  |
| Раздел 5. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей | 0,02 |  |  |  |
| 35 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков | 0,60 |  |  |  |
| 36 | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 37 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 38 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,02 |  |  |  |
| 39 | Смена санитарных приборов ванн чугунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 40 | Смена санитарных приборов раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 41 | Регулировка смывного бачка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 42 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 т мусора | 0,002 |  |  |  |
| 43 | Погрузка мусора вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,20 |  |  |  |
| 44 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,20 |  |  |  |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение  работ по ремонту жилых помещений

г. Фрязино	«____»________________ г.

Заказчик: Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы администрации-Председателя Комитета Михайловой Валентины Алексеевны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и

Исполнитель:                       действующего на основании           ,с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд», действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от          заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда. Объектами являются  жилые помещения по адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607,  Окружной проезд,  д. 6, 3 этаж, квартира № 309, ул. Ленина, д.24, кв.74

1.2 Исполнитель выполняет своим  иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по ремонту  в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика. Виды работ, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении № 1 (дефектный акт), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.	Обеспечить доступ специалистов на объекты Контракта. Выдать Исполнителю   1 экземпляр ключей от указанных жилых помещений.

2.1.2. Принять выполненные работы  в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.1.3.	Произвести  оплату Исполнителю  стоимости выполненных работ в сроки, размере  и  порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

- Заказчик вправе приостановить действие настоящего Контракта, письменно уведомив об этом Исполнителя в срок не позднее   10   (десяти) календарных дней до момента предполагаемого расторжения, или расторгнуть его    по соглашению с Исполнителем. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ, а Исполнитель обязан передать в собственность Заказчика результаты выполненных работ.

- Исполнитель обязуется:

- Выполнить работы,  предусмотренные п.1.1.  настоящего Контракта,  в соответствии с Приложением № 1. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику соответствующий Акт сдачи-приемки     выполненных работ.

- Осуществить работы определенные п. 1.1. настоящего Контракта в срок до 29 октября 2009 г.

- Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Контракту и всеми Приложениями к нему, не разглашать их содержания без письменного    согласия    Заказчика,    за   исключением    случаев,    предусмотренных   действующими законодательством РФ.

- Осуществить проведение всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.

- Гарантировать, что все работы являются качественными и соответствуют техническим требованиям Контракта.

2.3.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в кратчайший срок;

-потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

2.3.7. Исполнитель гарантирует качество произведенных работ в течение одного года со дня приемки работ, при условии правильного использования отремонтированного помещения.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

- По   завершению   оказания   Услуг   по   работам   Исполнитель   предоставляет  Заказчику  Акт  сдачи-приемки   работ,   подписанный   Исполнителем, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Заказчик в течение 3  (трёх) дней со дня получения Акта сдачи - приемки работ по
оказанным   Услугам   обязан   направить   Исполнителю   один   экземпляр   подписанного   Заказчиком
Акта сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приёмки оказанных Услуг.

3.3.	Исполнитель   рассматривает   предоставленный   Заказчиком   мотивированный   отказ   в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

3.4.	Если   в   процессе   оказания   Услуг   выявлена   необходимость   выполнения   работ,   не
отражённых   в   Контракте,   то   по   согласованию   с   Заказчиком,   указанные   работы   производятся
Исполнителем  на  основании  дополнительного  соглашения  между  Сторонами  с  указанием  срока
и стоимости выполнения этих работ.

4. Цена контракта и порядок расчета.

4.1. Стоимость    Контракта   составляет            ( )             из средств бюджета г. Фрязино,   в том числе   НДС 18%.

4.2. Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету по факту выполнения работ в течение 30 дней с момента подписания  сторонами акта выполненных работ, предоставления счета и соответствующих отчетных документов.

5. Задержки с выполнением контракта исполнителем.

5.1. Если в период выполнения Контракта Исполнитель столкнется с условиями, мешающими
своевременному	предоставлению         услуг,	Исполнитель         должен	незамедлительно

направить   Заказчику   уведомление   о   факте   задержки,   ее   предположительной   длительности   и причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос о переносе сроков оказания услуг.

5.2. В случае если задержка носит систематический или длительный характер, то Заказчик может расторгнуть Контракт в соответствии с п.6 настоящего контракта.

6. Неустойки.

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

7. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

7.1. Заказчик     вправе   расторгнуть     Контракт,   направив   Исполнителю   письменное
уведомление о невыполнении обязательств:

если Исполнитель не выполняет обязательства в сроки, предусмотренные Контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Исполнитель не выполнит любые другие обязательства по Контракту.

7.2. В случае если Заказчик расторгнет Контракт согласно настоящему пункту, он вправе
закупить   услуги   у   другого   Исполнителя,   причем   Исполнитель   будет   нести   перед   Заказчиком
ответственность   за  все  дополнительные   расходы,   связанные   с   оказанием   таких  услуг.   Однако
Исполнитель обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

8.Форс-мажор.

8.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Контракту, если это невыполнение произошло вследствие наступления
обстоятельств,   которые  возникли   помимо  воли  и  желания  Сторон,  которые  Стороны  не   могли
предвидеть, избежать или ликвидировать (Обстоятельства непреодолимой силы). Документ, выданный
соответствующими   компетентными   органами,   является  достаточным   подтверждением   наличия   и
продолжительности обстоятельств непреодолимой силы (ОНС).

  - Если одно из ОНС повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, сроки их выполнения продлеваются на время действия ОНС. Сторона, для
которой   выполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту   стало   невозможным   вследствие
наступления   ОНС,   должна   в   трехдневный   срок   информировать   другую   Сторону   о   начале,
продолжительности и предположительном времени прекращения ОНС.

9. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное уведомление, если Исполнитель обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Исполнителю компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

10. Разрешение споров.

10.1.	Заказчик   и   Исполнитель   должны   стараться   разрешить   все   споры,   возникающие   при
выполнении данного Контракта путем переговоров.

10.2.	В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в
арбитражный   суд   в   соответствии   с   правилами   и   процедурами,   установленными   действующим
законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими
сторонами.

11. Прочие условия.

  - Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для проведения
работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - В случае невозможности выполнить какие-либо работы по Контракту своими силами,
Исполнитель    оставляет  за  собой    право    воспользоваться    услугами    сторонней организации для
выполнения данных работ по согласования с Заказчиком и за свой счет.

  - Заказчик и Исполнитель должны соблюдать коммерческую тайну, касающуюся условий
настоящего Контракта.

11.4.	Настоящий  Контракт  составлен   в  письменной  форме  в  четырех   экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Срок действия Контракта.

12.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания и действует до «____» ______________ 2009.

13. Реквизиты сторон.