- протокол № 104/09-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «12» октября 2009 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №104/09-К «Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: 1. Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607 2. Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309 3. ул. Ленина, д.24, кв.74». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «21» сентября 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Михайлова В.А. |  |  |  | Зам. главы администрации – Председатель Комитета, председатель Единой комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дмитриева М.Н. |  |  |  | Главный специалист Комитета администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Левшина С.Н. |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ковтунов Д.А. |  |  |  | Начальник жилищного отдела Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | г. Фрязино, МО, Спортивный пр-д, д.3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | 56-4-94-69, 56-4-59-54, 56-5-90-53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | kui@fryazino.org.ru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф.(496) 25-5-53-21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: |  |  |  | г. Фрязино, Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: |  |  |  | Не позднее 29 октября 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах |  |  |  | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 292292,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | Бюджет г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Срок и условия оплаты: |  |  |  | По факту выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок с учетом продления срока подачи котировочных заявок «09» октября 2009 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Контактный тел. |  | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |  |
|  | 1. | ООО «Мастер-Сервис» |  | 141190, г. Фрязино, МО, ул. Институтская, д.12 |  | 5052013426 |  | (496)255- 50-65 |  | 01.10.2009 11:05 (время Московское) | 266898,67 руб. |  |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  |  |  | 266898,67 руб. |  |  |  |  |  |
| 8.3. | В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Мастер-Сервис» с ценой муниципального контракта 266898,67 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа; Цена муниципального контракта. -; -. |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии # Михайлова В.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Члены Единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дмитриева М.Н. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Левшина С.Н. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Ковтунов Д.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист ОМЗ ЭУ администрации г. Фрязино, Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «12» октября 2009 г. № 104/09-к-1

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

«Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: 1. Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607 2. Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309 3. ул. Ленина, д.24, кв.74».

Исполнитель до 29.10.2009 производит ремонтные работы жилых помещений муниципального жилищного фонда города Фрязино по адресу:

- Окружной проезд, д. 6, 6 этаж, жилой блок № 607

- Окружной проезд, д. 6, 3 этаж, квартира № 309

# ул. Ленина, д.24, кв.74

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-комнатная квартира по адресу: г.Фрязино, Окружной проезд, д.6, кв.309. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м деталей |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в 1 слой площадью до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прибор нагревательный: электроплита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 плиток |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 заделки |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. полотен |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Смена дверных приборов ручек-скоб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Патрон подвесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Патрон стенной или потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | Жилой блок по адресу: г.Фрязино, Окружной проезд, д.6, кв.607. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,384 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 4 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром до 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врезка |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 12 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
| 13 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
| 14 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 16 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. полотен |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Патрон подвесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 23 | Патрон стенной или потолочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 24 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 25 | Прибор нагревательный: электроплита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка ванн купальных прямых чугунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | 1-комнатная квартира по адресу: г.Фрязино, ул. Ленина, д.24, кв.74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Жилая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |  |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перетертой поверхности | 0,20 |  |  |  |
| 3 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,415 |  |  |  |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,177 |  |  |  |
| 5 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,177 |  |  |  |
| 6 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. створок или глухих переплетов | 0,02 |  |  |  |
| 7 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 остекления | 0,026 |  |  |  |
| 8 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 промытой поверхности | 0,11 |  |  |  |
| 9 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |  |  |
| 10 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 промытой поверхности | 0,037 |  |  |  |
| 11 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |  |  |  |
| 12 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 0,06 |  |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |  |  |  |
| 14 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,193 |  |  |  |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| 16 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола | 0,193 |  |  |  |
| 17 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,193 |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,21 |  |  |  |
| 19 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,088 |  |  |  |
| 20 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,088 |  |  |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий | 0,057 |  |  |  |
| 22 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест | 0,02 |  |  |  |
| 23 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,057 |  |  |  |
| 24 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| 25 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |  |  |
| Раздел 3. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,144 |  |  |  |
| 27 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,051 |  |  |  |
| 28 | Устройство плинтусов деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов | 0,051 |  |  |  |
| 29 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий | 0,032 |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,032 |  |  |  |
| Раздел 4. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 32 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |  |  |
| 33 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |  |  |
| Раздел 5. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей | 0,02 |  |  |  |
| 35 | Установка дверных блоков шкафных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. блоков | 0,60 |  |  |  |
| 36 | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 37 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 38 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,02 |  |  |  |
| 39 | Смена санитарных приборов ванн чугунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 40 | Смена санитарных приборов раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 41 | Регулировка смывного бачка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов | 0,01 |  |  |  |
| 42 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 т мусора | 0,002 |  |  |  |
| 43 | Погрузка мусора вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,20 |  |  |  |
| 44 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | 0,20 |  |  |  |