|  | Утверждаю Директор МУДОД «ДЮСШ» Л.А. Сгибнева _____________________ (подпись) «19» октября 2009г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 109/09-к

«Монтаж пожарной сигнализации для Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

| г. Фрязино |  | Дата 19 октября 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | МУДОД «ДЮСШ» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина д.17А |
|  | Телефоны: | тел. 8(496) 25-5-59-76 |
|  | E-mail: | Obuh.fryazino@mail.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин В.А. Кистенева С.А. |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина д.17А |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 24 ноября 2009г. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 275 985,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 19 октября 2009г. по 15:00 (по Московскому времени) 29 октября 2009г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет с Заказчиком По мере поступления денежных средств, Заказчик вправе произвести авансовый платеж, не превышающий 30% от стоимости платежа. Окончательный расчет за выполненные услуги Заказчик производит в течение 15 банковских дней после представления Исполнителем отчетной документации, возможна отсрочка платежа до 60 дней |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №109/09-к от «19» октября 2009г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «Монтаж пожарной сигнализации для Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполняемые работы _____

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №109/09-к от «19» октября 2009г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Монтаж пожарной сигнализации для Муниципального учреждения дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа»

Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежит помещение:

-   МУДОД «ДЮСШ»

по адресу:  Московская область, г. Фрязино, ул. Ленина д.17А (общая площадь ________________ м²)

Мероприятия по монтажу пожарной сигнализации состоят из двух этапов.

- Первый этап: разработка проектно-сметной документации;

- Второй этап: приобретение оборудования, монтаж и наладка установки                  автоматической пожарной сигнализации.

Предусмотреть:

а) согласование проектно-сметной документации

б)  управления эвакуацией 2-го типа в соответствии НПБ 104-03;

1. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Перед началом монтажных работ необходимо выполнить проект пожарной сигнализации и согласовать его в ОГПН по Щелковскому району, а после монтажа сдать представителям ОГПН по Щёлковскому району ГУ МЧС России по Московской области.

3. Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АПС, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

4. Предоставить техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по проверке функционирования АПС.

5. После монтажа системы АПС  необходимо представить гарантии на установленное

оборудование не менее 1-го года, с последующим техническим обслуживанием.

6. Исполнитель должен осуществить обучение персонала Заказчика использованию АПС, а также произвести пробный пуск АПС.

Перечень необходимого оборудования для установки в МУДОД «ДЮСШ».

| № п.п. | Наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПС пуск (блок базовый на 20 лучей) | шт. | 1 |
| 2 | Устройство промежуточное на 1 луч (телефонная приставка (автодозвон) | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель ПС дымовой | шт. | 68 |
| 4 | Извещатель ПС (ручной) | шт. | 6 |
| 5 | Прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт. | 2 |
| 6 | Звуковой сигнал (сирена) | шт. | 6 |
| 7 | Сигнальная лампа с присоединением | шт. | 1 |
| 8 | Световой настенный указатель | 100 шт. | 0,05 |
| 9 | Труба винипластовая по потолкам | 100 м | 7 |
| 10 | Затягивание провода в трубы суммарное сечение до 2,5 мм² | 100 м | 7 |
| 11 | Система с количеством каналов 10 | система | 1 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения  о пожаре для Муниципального  учреждения дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

г. Фрязино							«____» ______________2009г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Л.А.Сгибневой, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, и нормативными актами  органов местного самоуправления города Фрязино заключили  настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию и строительно-монтажным работам автоматической пожарной сигнализации для ___________________ по адресу: _____________________________.

1.2.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию и строительно-монтажным работам автоматической пожарной сигнализации для ___________________________________ в соответствии со Спецификацией выполняемых работ (Приложение №1) (далее – Работы).

1.3. Выполняемая Работа оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемом и источником выделенных бюджетных ассигнований.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании _________________________________________.

- Цена Контракта

2.1. Стоимость Работ составляет  ________________________________________ и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения Работ

Порядок расчета и приема-передачи работ

3.1. Срок начала Работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания  настоящего Контракта и заканчивается не позднее ________________ года.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2009 году.

3.3. Оплата стоимости Контракта осуществляется следующим образом:

3.3.1. Заказчик  вправе произвести авансовый платеж, не превышающий 30% от стоимости платежа на основании счета.

3.3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость по Контракту на основании на основании счета, счет - фактуры, акта выполненных работ после выполнения Работ в течение 14 банковских дней по мере поступления финансирования.

3.4. Оплата выполненных Работ производится после предоставления Исполнителем  Получателю следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Поручает Исполнителю выполнение Работ по проектированию и строительно-монтажным работам автоматической пожарной сигнализации для _________________________ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

4.3. Следит за ходом выполнения Работ.

4.4. Координирует  действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.5. Производит документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

Исполнитель:

4.6. На основании Спецификации выполняемых работ (Приложение №1) и локального сметного  расчета (Приложение №2) осуществляет выполнение Работ.

4.7. Осуществляет технический надзор за проведением и окончанием Работ к            установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.8. Осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных Работ.

4.9. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.10. Обеспечивает во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.11. Предоставляет Заказчику при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 12 месяцев  со дня    подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Получатель должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных  Работах, возникшие не по вине Заказчика, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.

5.4.  В течении гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические  параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Неустойки

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему      Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по решению суда или по  согласованию сторон.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10. Заключительные положения

10.1. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Настоящий Контракт заключен на срок _______________________________, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон