|  | Утверждаю Заместитель главы администрации Михайлова В.А. _____________________ (подпись) «18» мая 2009 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 63-1/09-к

«Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда

по адресам:1. г. Фрязино, пр. Мира, 4/2, кв.145; 2. г. Фрязино, пр. Мира, д.18а, кв.16;

3. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23 кв.17; 4. г. Фрязино, пр. Мира, д.7, кв. 171»

| г. Фрязино |  | Дата 18 мая 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | г. Фрязино, МО, Спортивный пр-д, д.3. |
|  | Телефоны: | 56-4-94-69, 56-4-59-54, 56-5-90-53 |
|  | E-mail: | kui@fryazino.org.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин В.А., Кистенева С.А., Куликова С.В. |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино, Московской области |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 10 ноября 2009г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 440000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 18 мая 2009г. по 15:00 (по Московскому времени) 28 мая 2009г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет. Заказчик производит расчет по факту выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и соответствующих отчетных документов. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок №63-1/09-к

от «18» мая 2009г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда  по адресам:1. г. Фрязино, пр. Мира, 4/2, кв.145; 2. г. Фрязино, пр. Мира, д.18а, кв.16; 3. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23 кв.17; 4. г. Фрязино, пр. Мира, д.7, кв. 171»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок № 63-1/09-к

от «18» мая 2009 г.

Техническое задание.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

«Проведение ремонтных работ жилых помещений муниципального жилищного фонда  по адресам:1. г. Фрязино, пр. Мира, 4/2, кв.145; 2. г. Фрязино, пр. Мира, д.18а, кв.16; 3. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23 кв.17; 4. г. Фрязино, пр. Мира, д.7, кв. 171»

Исполнитель до 10.11.2009 производит ремонтные работы жилых помещений муниципального жилищного фонда города Фрязино по адресу:

1. г. Фрязино, пр. Мира, 4/2, кв.145

2. г. Фрязино, пр. Мира, д.18а, кв.16

3. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23 кв.17

4. г. Фрязино, пр. Мира, д.7, кв. 171

| Наименование объекта: |  | Мира, 4 /2 кв.145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № |  |  |  |  |
| Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах: |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1.Комната S=19.2 м2 |  |  |  |  |
| 1 | Снятие потолочных плиток |  | м2 | 19,2 |
| 2 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 55,2 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 19,2 |
| 4 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | м2 | 36,0 |
| 5 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 55,2 |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | м2 | 36,0 |
| 7 | Устройство плинтусов деревянных |  | м | 18,2 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 21,2 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и отопления за 2 раза |  | м2 | 1,8 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных за 2 раза |  | м2 | 3,6 |
| Раздел 2. Комната S=11,0 м2 |  |  |  |  |
| 11 | Обшивка каркасных стен фанерой толщиной 6мм |  | м2 | 4,0 |
| 12 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | м2 | 1,8 |
| 13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 42,1 |
| 14 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 42,1 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 11,0 |
| 16 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | м2 | 31,1 |
| 17 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | м2 | 31,1 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (в т.ч. откосы) |  | м2 | 5,9 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 11,1 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и отопления за 2 раза |  | м2 | 1,8 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных за 2 раза |  | м2 | 0,3 |
| Раздел 3. Кухня S=6.2м2 |  |  |  |  |
| 22 | Снятие потолочных плиток |  | м2 | 6,2 |
| 23 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 25,1 |
| 24 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 0,251 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 6,2 |
| 26 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | м2 | 18,9 |
| 27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | м2 | 18,9 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 6,82 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и отопления за 2 раза |  | м2 | 0,8 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных за 2 раза |  | м2 | 0,5 |
| Раздел 4.Коридор S=4.8 |  |  |  |  |
| 31 | Обивка дверей дерматином |  | м2 | 2,0 |
| 32 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 24,3 |
| 33 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 24,3 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 4,8 |
| 35 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | м2 | 21,0 |
| 36 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | м2 | 21,0 |
| Раздел 5. Кладовая S=2.9 м2 |  |  |  |  |
| 37 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 17,6 |
| 38 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 17,6 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 2,9 |
| 40 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | м2 | 14,7 |
| 41 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности |  | м2 | 14,7 |
| 42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % |  | м2 | 3,2 |
| Раздел 6.Санузел S=2.83 м2 |  |  |  |  |
| 43 | Установка и крепление наличников |  | м | 5,0 |
| 44 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 18,13 |
| 45 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей потолков и стен |  | м2 | 18,13 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 | 2,83 |
| 47 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | м2 | 15,3 |
| 48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных за 2 раза |  | м2 | 2,2 |
| Раздел 7.Сантехнические работы. |  |  |  |  |
| 49 | Демонтаж санитарных приборов ванн |  | прибор | 1,00 |
| 50 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин |  | прибор | 2,0 |
| 51 | Смена санитарных приборов сифонов |  | прибор | 2,0 |
| 52 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  | прибор | 2,0 |
| 53 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками |  | прибор | 1,0 |
| 54 | Установка моек на одно отделение |  | шт. | 1,0 |
| 55 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды |  | шт | 1,0 |
| 56 | Установка ванн купальных прямых чугунных |  | шт | 1,0 |
| 57 | Снятие смесителя без душевой сетки |  | шт | 1,0 |
| 58 | Установка смесителей |  | шт | 1,0 |
| 59 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных |  | прибор | 1,0 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных за 2 раза |  | м2 | 0,2 |
| 61 | Очистка помещений от строительного мусора |  | т | 0,3 |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | Ремонт 1-комнатной квартиры по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Пр. Мира, д.18а, кв. 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мест |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Циклевка паркетных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. изделий |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Смена жалюзийных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. жалюзийных решеток |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % (дверки под окном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Смена жалюзийных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. жалюзийных решеток |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж санитарных приборов ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Демонтаж санитарных приборов моек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Установка раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Установка ванн купальных прямых стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приборов |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Смена светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Смена патронов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Смена ламп накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Смена выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Смена дверных приборов ручек-кнопок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Обивка дверей дерматином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 обивки |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (оконные откосы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей |  |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Установка по месту шкафных и антресольных полок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  | Ремонт 2-комнатной квартиры по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Вокзальная, д.23, кв.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Коридор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками (потолок от клея и краски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 очищаемой поверхности |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Смена обоев высококачественных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (дверной откос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Смена обоев высококачественных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % (дверки под окном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ванная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство покрытий из линолеума на клее KH-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Смена жалюзийных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. жалюзийных решеток |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Большая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Смена обоев высококачественных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (включая нишу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (ниша под окном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Маленькая комната. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Смена обоев высококачественных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (включая нишу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (ниша под окном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Кладовая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Демонтаж санитарных приборов ванн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж санитарных приборов моек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. приборов |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установка раковин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Установка ванн купальных прямых стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Установка моек на одно отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 комплектов |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка смесителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приборов |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Смена патронов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Смена ламп накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Смена розеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Смена выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Прочее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (откосы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта: пр.Мира, д.7, кв.171 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, |  |  |  |  |  |
| что при ремонте квартиры необходимо выполнить работы в следующем объеме |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование работ |  | Формула подсчёта объема | Един. измер. | Объём |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена санитарных приборов: умывальников |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  |  | шт. | 1 |
| 3 | Смена гибкой подводки к смывному бачку |  |  | шт. | 1 |
| 4 | Смена вентиля на кран шаровой диаметром 15 мм |  |  | шт. | 3 |
| 5 | Смена наружного подоконного отлива |  | 1,6*2+2,4 | шт. / м | 3 / 5,6 |
| 6 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Смена санитарных приборов смывных труб с |  |  | шт. | 1 |
|  | резиновыми манжетами |  |  |  |  |
| 8 | Регулировка смывного бачка |  |  | шт. | 1 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на проведение  ремонтных работ  жилых помещений

муниципального жилищного фонда

г. Фрязино	«____»________________ г.

Заказчик: Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Главы администрации-Председателя Комитета Михайловой Валентины Алексеевны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании  ____________,с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд», действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино, протоколом рассмотрения котировочных заявок               заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда. Объектами являются  жилые помещения по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д.6а, кв.24;  г.Фрязино, ул. Советская, д.13а, кв.79

1.2 Исполнитель выполняет своим  иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по ремонту  в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика. Виды работ, производимые Исполнителем, устанавливаются в Приложении № 1 (дефектный акт), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.	Обеспечить доступ специалистов на объекты Контракта. Выдать Исполнителю   1 экземпляр ключей от указанных жилых помещений.

2.1.2. Принять выполненные работы  в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.1.3.	Произвести  оплату Исполнителю  стоимости выполненных работ в сроки, размере  и  порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Заказчик вправе приостановить действие настоящего Контракта, письменно уведомив об этом Исполнителя в срок не позднее   10   (десяти) календарных дней до момента предполагаемого расторжения, или расторгнуть его    по соглашению с Исполнителем. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ, а Исполнитель обязан передать в собственность Заказчика результаты выполненных работ.

- Исполнитель обязуется:

- Выполнить работы,  предусмотренные п.1.1.  настоящего Контракта,  в соответствии с Приложением № 1. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику соответствующий Акт сдачи-приемки     выполненных работ.

- Осуществить работы определенные п. 1.1. настоящего Контракта в срок до 27 ноября 2009 г.

- Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Приложения к нему, не разглашать их содержания без письменного    согласия    Заказчика,    за   исключением    случаев,    предусмотренных   действующими законодательством РФ.

- Осуществить проведение всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.

- Гарантировать, что все работы являются качественными и соответствуют техническим требованиям Контракта.

2.3.6.  В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в кратчайший срок;

-потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

2.3.7. Исполнитель гарантирует качество произведенных работ в течение одного года со дня приемки работ, при условии правильного использования отремонтированного помещения.

- Порядок сдачи и приемки работ.

- По   завершению     работ   Исполнитель   предоставляет  Заказчику  Акт  сдачи-приемки   работ по форме КС-2,   подписанный   Исполнителем, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Заказчик в течение 3  (трёх) дней со дня получения Акта сдачи - приемки работ по оказанным Услугам обязан направить Исполнителю один экземпляр
подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приёмки оказанных Услуг.

3.3.	Исполнитель   рассматривает   предоставленный   Заказчиком   мотивированный   отказ   в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

4. Цена контракта и порядок расчета.

4.1. Стоимость    Контракта   составляет 204117 (двести четыре тысячи сто семнадцать) рублей  57 копеек  из средств бюджета г. Фрязино,   в том числе   НДС 18% в размере 31136 рублей  58 копеек.

4.2. Оплата работ по Контракту осуществляется следующим образом:

4.2.1. Заказчик вправе произвести авансовый платеж, не превышающий 30% стоимости работ на основании счета.

4.2.2.Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ по Контракту по безналичному расчету по факту выполнения работ в течение 30 дней с момента подписания  сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и соответствующих отчетных документов.

5. Задержки с выполнением контракта исполнителем.

5.1. Если в период выполнения Контракта Исполнитель столкнется с условиями, мешающими своевременному предоставлению  услуг Исполнитель         должен	незамедлительно направить   Заказчику   уведомление   о   факте   задержки,   ее   предположительной   длительности   и причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос о переносе сроков оказания услуг.

5.2. В случае если задержка носит систематический или длительный характер, то Заказчик может расторгнуть Контракт в соответствии с п.7 настоящего контракта.

6. Неустойки.

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

7. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

7.1. Заказчик     вправе   расторгнуть     Контракт,   направив   Исполнителю   письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Исполнитель не выполняет обязательства в сроки, предусмотренные Контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Исполнитель не выполнит любые другие обязательства по Контракту.

8.Форс-мажор.

8.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это невыполнение произошло вследствие наступления обстоятельств, которые возникли помимо воли и желания Сторон,
 которые  Стороны  не   могли предвидеть, избежать или ликвидировать (Обстоятельства непреодолимой силы).  Документ, выданный соответствующими   компетентными   органами,   является  достаточным   подтверждением   наличия   и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы (ОНС).

8.2.Если одно из ОНС повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств  по настоящему Контракту, сроки их выполнения продлеваются на время действия ОНС. Сторона, для которой   выполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту   стало   невозможным   вследствие наступления   ОНС,   должна   в   трехдневный   срок   информировать   другую   Сторону   о   начале, продолжительности и предположительном времени прекращения ОНС.

9. Разрешение споров.

9.1.	Заказчик   и   Исполнитель   должны   стараться   разрешить   все   споры,   возникающие   при выполнении данного Контракта путем переговоров.

9.2.	В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный   суд   в   соответствии   с   правилами   и   процедурами,   установленными   действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

10. Прочие условия.

10.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для проведения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. В случае невозможности выполнить какие-либо работы по Контракту своими силами, Исполнитель    оставляет  за  собой    право    воспользоваться    услугами    сторонней организации  для выполнения данных работ по согласованию с Заказчиком и за свой счет.

10.3. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать коммерческую тайну, касающуюся условий настоящего Контракта.

10.4.	Настоящий  Контракт  составлен   в  письменной  форме  в  двух   экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу.

11. Срок действия Контракта.

11.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания  до 31 декабря 2009.

12. Реквизиты сторон.