|  | Утверждаю Заместитель главы администрации Куренев В.П. _____________________ (подпись) «___» ___________ 2009г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 80/09-к

«Приведение лифтов жилых многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние: выполнение работ по ремонту связи и сигнализации»

| г. Фрязино |  | Дата 05 июня 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | тел. 8(496) 56-5-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, г. Фрязино, по адресу: г.Фрязино, пр-т Мира, д.8 (10 лифтов) с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | 30 рабочих дней с даты получения оборудования и материалов согласно Приложению №3 в монтаж от Заказчика |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 950,71 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 05 июня 2009г. по 15:00 (по Московскому времени) 18 июня 2009г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3) не позднее 25 декабря 2009г. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №80/09-к от «05» июня 2009г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполняемые работы _____

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №80/09-к от «05» июня 2009г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

Общие требования к работам и Исполнителю

Ремонт связи и сигнализации лифтов осуществляется без вывода лифтов из эксплуатации организациями, располагающими соответствующими возможностями и имеющими отзыв Ростехнадзора в соответствии с письмом Заместителя министра регионального развития РФ №20587-СК/14 от 19.08.2008 г. и письмом Межрегионального территориального управления технилогического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по центральному федеральному округу №25-03/1721 от 11.12.2006 г.

При подключении лифтов к пультам выполнить следующие работы:

- установка оборудования, ремонт внешних сетей и пусконаладочные работы;

- демонтаж пульта ПДЛ-20 по адресу: пр-т Мира, д.14;

- перенос пульта с пр-т Мира, д.7 на пр-т Мира, д.14.

Работы производить в соответствии с требованиями действующих норм, правил и инструкций, утвержденных Ростехнадзором.

Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с даты получения оборудования в монтаж.

Гарантийный срок на работы – 12 месяцев.

Адреса объектов:

г.Фрязино МО, пр-т Мира, д.8, п.1-10

с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14

Объем выполняемых работ

Монтаж концентратора универсального,

сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | ФЕРм 10-04-101-13 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 | шт. | 1 |
| 3 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600Х600 (концентратор) | шт. | 1 |
| 5 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до конц.) | 100 м | 0.02 |
| 6 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до шкафа управления) | 100 м | 0.02 |
| 7 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до переговорн.) | 100 м | 0.01 |
| 8 | ФЕРм 41-01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 10 |
| 9 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 1.8 |
| 10 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в концентратор, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 2.4 |
| 11 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 0.6 |
| 12 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.08 |
| 13 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.08 |
| 14 | ФЕРм 10-08-002-04 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 15 | ФЕРм 10-01-051-32 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.4 |
| 16 | ФЕРм 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.17 |

Монтаж и наладка сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 |
| 2 | ФЕРм 10-04-101-13 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 | шт. | 1 |
| 3 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до шкафа управления) | 100 м | 0.04 |
| 5 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от переговорн. до шкафа управления) | 100 м | 0.02 |
| 6 | ФЕРм 41-01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 20 |
| 7 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 1.8 |
| 8 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 0.6 |
| 9 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.1 |
| 10 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.1 |
| 11 | ФЕРм 10-08-002-04 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 12 | ФЕРм 10-01-051-32 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.4 |
| 13 | ФЕРм 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.14 |

Монтаж и наладка переговорного устройства лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46- 03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | ФЕРм 10- 01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 0.18 |
| 3 | ФЕРм 41- 01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 4 |
| 4 | ФЕРм 41- 01-035-14 | Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке | 1 коробка | 1 |
| 5 | ФЕРм 41- 01-035-18 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаячной коробки: центральной | 1 коробка | 1 |
| 6 | ФЕРм 10- 04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 7 | ФЕРм 10- 06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.08 |

Монтаж и наладка центрального диспетчерского пульта АСУД-248

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ФЕРм 10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной по шахте и подвалу до диспетчерской | 100 м | 0.3 |
| 2 | ФЕРм 08-03-574-01 | Разводка и подключение кабеля или провода, сечение, ММ2, до 10 | 100 жил | 0.1 |
| 3 | ФЕРм 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.1 |
| 4 | ФЕРм 11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса, т, до 0,015 | шт. | 1 |
| 5 | ФЕРм 08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 6 | ФЕРм 10-02-041-03 | Настройка канала ввода-вывода информации | канал | 1 |

Демонтаж диспетчерского пульта ПДЛ-20

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1 | ФЕРм 11- 04-005-01 | Демонтаж пульта, (рабочее место, масса, т, до 0,3) # общая часть п.3.1.1 | шт. | 1.0 |

Монтаж внешних линий связи

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ФЕРм 08-02-149-01 | Прокладка кабеля на тросе между машинными помещениями, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м | 7.5 |
| 2 | ФЕРм 08-02-318-01 | Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка | шт. | 10 |
| 3 | ФЕРм 08-02-365-03 | Растяжка поперечная между опорами (между домами) | шт. | 1 |

Приложение 3

к запросу котировок  №80/09-к от «05» июня 2009г.

Материалы и оборудование, предоставляемые Исполнителю для проведения работ

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переговорное устройство ПЛ-2 | шт. | 10 |
| 2 | Концентратор универсальный | шт. | 5 |
| 3 | Микрофон электретный | шт. | 10 |
| 4 | Кабель ТППэпТ 10*2*0,5 | м | 1015 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ d=16мм | м | 90 |
| 6 | Держатель для труб 16 мм | шт. | 180 |
| 7 | Муфта соединительная 16 мм | шт. | 20 |
| 8 | Кабель ТРП 2*0,5 | м | 90 |
| 9 | Провод КСПВ 10*0,5 | м | 80 |
| 10 | Проволока оцинкованная d= 4мм | м | 450 |
| 11 | Проволока пружинная d=2мм | м | 1500 |
| 12 | Датчик магнитоконтактный | шт. | 10 |
| 13 | Концентратор доп. питания КДП | шт. | 2 |
| 14 | Коробка клеммная | шт. | 10 |
| 15 | Зажим для троса (нерж. сталь) | шт. | 100 |
| 16 | Анкер с рым-болтом | шт. | 40 |
| 17 | Коробка протяжная | шт. | 20 |
| 18 | Шуруп 4*40 мм | шт. | 2030 |
| 19 | Дюбель пластмассовый | шт. | 2030 |
| 20 | Фильтр линии связи | шт. | 10 |
| 21 | Фильтр микрофонной линии | шт. | 10 |
| 22 | Бур 20 мм | шт. | 5 |
| 23 | Бур 6 мм | шт. | 10 |
| 24 | Скотч | шт. | 20 |
| 25 | Сенсорный инструмент | шт. | 2 |
| 26 | Пена монтажная | шт. | 5 |
| 27 | Изолента для маркировки | шт. | 1 |
| 28 | Анкерный зажим | шт. | 20 |
| 29 | Спец. программное обеспечение с установкой | компл. | 1 |
| 30 | ИБП | шт. | 1 |
| 31 | Розетка штепсельная (универсальная) с рамкой | шт. | 5 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

Приведение лифтов жилых многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние: выполнение работ по ремонту связи и сигнализации

г. Фрязино									«__ » __________ 2009 г.

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Куренева Владимира Петровича, действующего на основании Устава, Распоряжения Главы города № 221-р от 28.12.2007, с одной стороны, и __________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании Устава,   с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующим законодательством Московской области, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

:

1. Предмет Контракта.

1.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________от __________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по приведению лифтов многоквартирных жилых домов в надлежащее техническое состояние: выполнение работ по ремонту связи и сигнализации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) (далее – Работы).

2. Цена Контракта.

2.1. Стоимость Работ составляет ____ (______) рублей, в том числе НДС, и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается сметными расчетами (Приложение №2, 2а, 2б, 2в, 2г).

3. Сроки выполнения работ, порядок расчета и сдачи-приемки работ.

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту – 30 рабочих дней с момента передачи Заказчиком Исполнителю оборудования и материалов, указанных в приложении №3 к настоящему Контракту.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется безналичным расчетом по факту выполненных работ после предоставления Исполнителем  Заказчику следующих документов, оформленных в установленном порядке:

- акта сдачи-приемки работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Исполнителю оборудование и материалы, указанные в приложении №3 по акту приема-передачи.

4.1.2. Производить документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

4.1.3. Координировать действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать качество и полноту выполнения работ Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Принять от Заказчика оборудования и материалы, указанные в приложении №3 к муниципальному Контракту по акту приема-передачи.

4.3.2. На основании Технического задания (Приложение №1) и локального сметного расчета (Приложение №2) осуществить выполнение Работ.

4.3.3. Осуществить технический надзор за проведением работ и окончанием работ к установленному настоящим Контрактом сроку.

4.3.4. Осуществлять свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных работ.

4.3.5. Обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.3.6. Обязуется обеспечить во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.3.7. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата Работ по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлечь к выполнению Работ соисполнителей.

5. Гарантии качества работ.

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования, гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Заказчик должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненных Работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Заказчика, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

7.3. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

7.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по решению суда или по согласованию Сторон.

8. Порядок урегулирования споров.

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Администрация г. Фрязино Московской области. 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации города Фрязино _________________ В.П. Куренев «___» ____________2009г. М.П. | ________________ «__» ____________ 2009г. М.П. |