- протокол № 90/09-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «20» июля 2009 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №90/09-К «Приведение лифтов жилых многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние: выполнение работ по ремонту связи и сигнализации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «07» июля 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд Администрации города Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котов О.В. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино, председатель Единой комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Кутилин В.А. |  |  |  | Начальник отдела муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Кистенева С.А. |  |  |  | Ведущий специалист отдела муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, секретарь Единой комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Гомольский А.Ю. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Администрация г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс (496) 56-7-26-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | fryazino@mosreg.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации города Фрязино. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф.(496) 25-5-53-21 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: |  |  |  | Московская область, г. Фрязино, по адресу: пр-т Мира, д.20, д.20А с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Срок выполнения работ, оказания услуг: |  |  |  | 30 рабочих дней с даты получения оборудования и материалов согласно Приложению №3 в монтаж от Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах |  |  |  | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 500 000,00 руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | Бюджет г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Срок и условия оплаты: |  |  |  | Безналичный расчет, по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3) не позднее 25 декабря 2009г. |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «17» июля 2009 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Контактный тел. |  | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1. | ЗАО «Подъем-Север» |  | 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д.3 |  | 5029051335 |  | 8(495) 583-17-53 |  | 08.07.2009 17:40 (по Московскому времени) | 489 500,76 руб. |
|  | 2. | ЗАО «СП Подъем» |  | 105043, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 12а, п.2 |  | 7719157525 |  | 8(495)700-00-69 |  | 10.07.2009 12:35 (по Московскому времени) | 497822,27 руб. |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  | 489 500,76 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ЗАО «Подъем-Север» с ценой муниципального контракта 489 500,76 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |
|  | ЗАО «СП Подъем» |  |  |  |  |  | 497822,27 руб. |  |  |  |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Члены Единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котов О.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Кутилин В.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Гомольский А.Ю. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист отдела МЗ ЭУ администрации г. Фрязино, Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 90/09-к-1 от «20» июля 2009 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

Общие требования к работам и Исполнителю

Ремонт связи и сигнализации лифтов осуществляется без вывода лифтов из эксплуатации организациями, располагающими соответствующими возможностями и имеющими отзыв Ростехнадзора в соответствии с письмом Заместителя министра регионального развития РФ №20587-СК/14 от 19.08.2008 г. и письмом Межрегионального территориального управления технилогического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по центральному федеральному округу №25-03/1721 от 11.12.2006 г.

При подключении лифтов к пультам выполнить следующие работы:

- установка оборудования, ремонт внешних сетей и пусконаладочные работы;

Работы производить в соответствии с требованиями действующих норм, правил и инструкций, утвержденных Ростехнадзором.

Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с даты получения оборудования в монтаж.

Гарантийный срок на работы – 12 месяцев.

Адреса объектов:

г.Фрязино МО, пр-т Мира, д.20, п.1-9;  д.20А, п.1-9

с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14

Объем выполняемых работ

Монтаж концентратора универсального,

сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | ФЕРм 10-04-101-13 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 | шт. | 1 |
| 3 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600Х600 (концентратор) | шт. | 1 |
| 5 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до конц.) | 100 м | 0.02 |
| 6 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до шкафа управления) | 100 м | 0.02 |
| 7 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до переговорн.) | 100 м | 0.01 |
| 8 | ФЕРм 41-01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 10 |
| 9 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 1.8 |
| 10 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в концентратор, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 2.4 |
| 11 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 0.6 |
| 12 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.08 |
| 13 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.08 |
| 14 | ФЕРм 10-08-002-04 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 15 | ФЕРм 10-01-051-32 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.4 |
| 16 | ФЕРм 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.17 |

Монтаж и наладка сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 |
| 2 | ФЕРм 10-04-101-13 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 | шт. | 1 |
| 3 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 4 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до шкафа управления) | 100 м | 0.04 |
| 5 | ФЕРм 10-01-055-03 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от переговорн. до шкафа управления) | 100 м | 0.02 |
| 6 | ФЕРм 41-01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 20 |
| 7 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 1.8 |
| 8 | ФЕРм 10-01-051-13 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2 | 10 концов кабеля | 0.6 |
| 9 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.1 |
| 10 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.1 |
| 11 | ФЕРм 10-08-002-04 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 12 | ФЕРм 10-01-051-32 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.4 |
| 13 | ФЕРм 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.14 |

Монтаж и наладка переговорного устройства лифта

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ТЕР 46- 03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | ФЕРм 10- 01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 0.18 |
| 3 | ФЕРм 41- 01-035-17 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 4 |
| 4 | ФЕРм 41- 01-035-14 | Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке | 1 коробка | 1 |
| 5 | ФЕРм 41- 01-035-18 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаячной коробки: центральной | 1 коробка | 1 |
| 6 | ФЕРм 10- 04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 1 |
| 7 | ФЕРм 10- 06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.08 |

Монтаж внешних линий связи

| NN п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | ФЕРм 08-02-318-01 | Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка | шт. | 18 |
| 2 | ФЕРм 08-02-365-03 | Растяжка поперечная между опорами (между домами) | шт. | 2 |
| 3 | ФЕРм 08-02-149-01 | Прокладка кабеля на тросе между домами, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м | 1.3 |

Приложение № 2

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 90/09-к-1 от «20» июля 2009 г.

Материалы и оборудование, предоставляемые Исполнителю для проведения работ

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переговорное устройство ПЛ-2 | шт. | 18 |
|  | Концентратор универсальный | шт. | 8 |
|  | Микрофон электретный | шт. | 18 |
|  | Кабель ТППэпТ 10*2*0,5 | м | 554 |
|  | Труба гофрированная ПВХ d=16мм | м | 164 |
|  | Держатель для труб 16 мм | шт. | 328 |
|  | Муфта соединительная 16 мм | шт. | 36 |
|  | Кабель ТРП 2*0,5 | м | 164 |
|  | Проволока оцинкованная d= 4мм | м | 143 |
|  | Проволока пружинная d=2мм | м | 477 |
|  | Датчик магнитоконтактный | шт. | 18 |
|  | Концентратор доп. питания КДП | шт. | 3 |
|  | Коробка клеммная | шт. | 18 |
|  | Зажим для троса (нерж. сталь) | шт. | 17 |
|  | Анкер с рым-болтом | шт. | 72 |
|  | Коробка протяжная | шт. | 36 |
|  | Шуруп 4*40 мм | шт. | 3654 |
|  | Дюбель пластмассовый | шт. | 3654 |
|  | Фильтр линии связи | шт. | 18 |
|  | Фильтр микрофонной линии | шт. | 18 |
|  | Бур 20 мм | шт. | 9 |
|  | Бур 6 мм | шт. | 18 |
|  | Скотч | шт. | 36 |
|  | Пена монтажная | шт. | 9 |
|  | Изолента для маркировки | шт. | 2 |
|  | Анкерный зажим | шт. | 36 |