|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. _____________________ (подпись) «16» декабря 2009 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 18/10-к

«Поставка расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино»

| г. Фрязино |  | «16» декабря 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства обязательного медицинского страхования |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 30.06.2010 г., партиями по заявке заказчика |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 300 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 16 декабря 2009 г. по 15:00 (по Московскому времени) 28 декабря 2009 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок №18/10-к от «16» декабря 2009 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «______________»:

| № п.п. | Наименование продукции | Ед. Изм. | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | сенсор для анализатору Super GL – Easy для глюкозы и лактат | шт. | 8 |  |  | Входящие в перечень разрешенных к использованию в учреждениях здравоохранения, сертификаты соответствия |
| 2 | Расходные материалы для ионоселективного анализатора EsyBloodGas |  |  |  |  |  |
|  | Электрод рО2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Электрод рСО2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Электрод рН | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Референтный электрод | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Пробозаборник с осушителем | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Модуль клапана | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Трубка перистальтического насоса | комплект | 1 |  |  |  |
| 3 | Пробирка «Эппендорф» 1,5 мл упаковка -500 шт. | упаковка | 26 |  |  |  |
| 4 | Пробирка центрифужная без деления 10 мл, 1 упаковка -100 шт. | упаковка | 50 |  |  |  |
| 5 | Пробирка центрифужная с делением 10 мл, 1 упаковка -100 шт. | упаковка | 1 |  |  |  |
| 6 | Пробирка биологическая 14х120, 1 упаковка -500 шт. | упаковка | 20 |  |  |  |
| 7 | Пробирка биологическая 16х150, 1 упаковка -500 шт. | упаковка | 2 |  |  |  |
| 8 | Пробирка бороселикатного стекла 75х12, 1 упаковка -250 шт. | упаковка | 10 |  |  |  |
| 9 | Наконечник универсал 0,5-250мкл 1 упаковка – 20000 шт. | упаковка | 1 |  |  |  |
| 10 | Наконечник 1000-1000мкл 1 упаковка – 5000 шт. | упаковка | 1 |  |  |  |
| 11 | Предметное стекло 26х76х1,8 мм, 1 упаковка – 50 шт. | упаковка | 100 |  |  |  |
| 12 | Покровные стекла 18х18, 1 упаковка – 100 шт. | упаковка | 500 |  |  |  |
| 13 | Покровные стекла к камере Горяева 24х20, 1 упаковка – 5 шт. | упаковка | 10 |  |  |  |
| 14 | Камера Горяева с 4-мя сетками. | шт. | 10 |  |  |  |
| 15 | Камера Фукс-Розенталя. | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Капилляры Панченкова (пипетка к СОЕ-метру) 1 упаковка – 50 шт. | упаковка | 25 |  |  |  |
| 17 | Цилиндр мерный, пластиковая основа, 250 мл. | шт. | 4 |  |  |  |
| 18 | Цилиндр мерный, стеклянная основа, 1000 мл. | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | Цилиндр мерный, стеклянная основа, 2000 мл. | шт. | 2 |  |  |  |
| 20 | Карандаш по стеклу 1 упаковка – 40 шт. | упаковка | 4 |  |  |  |
| 21 | Скарификатор стерильный боковое копье 1.5 мм. детский 1 упаковка – 2000 шт. | упаковка | 2 |  |  |  |
| 22 | Фильтры обеззоленые д-11 см. 1 упаковка – 100 шт. | упаковка | 30 |  |  |  |
| 23 | Пипетка капиллярная на 0.1 мл. | шт. | 200 |  |  |  |
| 24 | Пипетка Пастера полиэтиленовая 3.5 мл. | шт. | 600 |  |  |  |
| 25 | Ареометр для урины | шт. | 4 |  |  |  |
| 26 | Кювета 5мм объем 2.5 стекло | шт. | 2 |  |  |  |
| 27 | Кювета стеклянная 10х10х43 мм. для Минигин 540 | шт. | 3 |  |  |  |
| 28 | Палочки стеклянные | шт. | 500 |  |  |  |
| 29 | Спиртовка лабораторная стеклянная СЛ-2 | шт. | 4 |  |  |  |
| 30 | Зажим держатель для пробирок | шт. | 2 |  |  |  |
| 31 | Ерш пробирочный 25х100 мм. (синтетический) ЕТ-11 | шт. | 5 |  |  |  |
| 32 | Пипетка одноканальная постоянного объема колор 100 мкл | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Пипетка одноканальная переменного объема колор 5-50 мкл | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Пипетка одноканальная переменного объема колор 1-5 мл | шт. | 2 |  |  |  |
| Итоговая сумма: |  |  |  |  |  |  |

- Срок поставки товара: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №18/10-к от «16» декабря 2009 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п.п. | Наименование продукции | Ед. Изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | сенсор для анализатору Super GL – Easy для глюкозы и лактат | шт. | 8 | Входящие в перечень разрешенных к использованию в учреждениях здравоохранения, сертификаты соответствия |
| 2 | Расходные материалы для ионоселективного анализатора EsyBloodGas |  |  |  |
|  | Электрод рО2 | шт. | 1 |  |
|  | Электрод рСО2 | шт. | 1 |  |
|  | Электрод рН | шт. | 1 |  |
|  | Референтный электрод | шт. | 1 |  |
|  | Пробозаборник с осушителем | шт. | 1 |  |
|  | Модуль клапана | шт. | 1 |  |
|  | Трубка перистальтического насоса | комплект | 1 |  |
| 3 | Пробирка «Эппендорф» 1,5 мл упаковка -500 шт. | упаковка | 26 |  |
| 4 | Пробирка центрифужная без деления 10 мл, 1 упаковка -100 шт. | упаковка | 50 |  |
| 5 | Пробирка центрифужная с делением 10 мл, 1 упаковка -100 шт. | упаковка | 1 |  |
| 6 | Пробирка биологическая 14х120, 1 упаковка -500 шт. | упаковка | 20 |  |
| 7 | Пробирка биологическая 16х150, 1 упаковка -500 шт. | упаковка | 2 |  |
| 8 | Пробирка бороселикатного стекла 75х12, 1 упаковка -250 шт. | упаковка | 10 |  |
| 9 | Наконечник универсал 0,5-250мкл 1 упаковка – 20000 шт. | упаковка | 1 |  |
| 10 | Наконечник 1000-1000мкл 1 упаковка – 5000 шт. | упаковка | 1 |  |
| 11 | Предметное стекло 26х76х1,8 мм, 1 упаковка – 50 шт. | упаковка | 100 |  |
| 12 | Покровные стекла 18х18, 1 упаковка – 100 шт. | упаковка | 500 |  |
| 13 | Покровные стекла к камере Горяева 24х20, 1 упаковка – 5 шт. | упаковка | 10 |  |
| 14 | Камера Горяева с 4-мя сетками. | шт. | 10 |  |
| 15 | Камера Фукс-Розенталя. | шт. | 1 |  |
| 16 | Капилляры Панченкова (пипетка к СОЕ-метру) 1 упаковка – 50 шт. | упаковка | 25 |  |
| 17 | Цилиндр мерный, пластиковая основа, 250 мл. | шт. | 4 |  |
| 18 | Цилиндр мерный, стеклянная основа, 1000 мл. | шт. | 2 |  |
| 19 | Цилиндр мерный, стеклянная основа, 2000 мл. | шт. | 2 |  |
| 20 | Карандаш по стеклу 1 упаковка – 40 шт. | упаковка | 4 |  |
| 21 | Скарификатор стерильный боковое копье 1.5 мм. детский 1 упаковка – 2000 шт. | упаковка | 2 |  |
| 22 | Фильтры обеззоленые д-11 см. 1 упаковка – 100 шт. | упаковка | 30 |  |
| 23 | Пипетка капиллярная на 0.1 мл. | шт. | 200 |  |
| 24 | Пипетка Пастера полиэтиленовая 3.5 мл. | шт. | 600 |  |
| 25 | Ареометр для урины | шт. | 4 |  |
| 26 | Кювета 5мм объем 2.5 стекло | шт. | 2 |  |
| 27 | Кювета стеклянная 10х10х43 мм. для Минигин 540 | шт. | 3 |  |
| 28 | Палочки стеклянные | шт. | 500 |  |
| 29 | Спиртовка лабораторная стеклянная СЛ-2 | шт. | 4 |  |
| 30 | Зажим держатель для пробирок | шт. | 2 |  |
| 31 | Ерш пробирочный 25х100 мм. (синтетический) ЕТ-11 | шт. | 5 |  |
| 32 | Пипетка одноканальная постоянного объема колор 100 мкл | шт. | 1 |  |
| 33 | Пипетка одноканальная переменного объема колор 5-50 мкл | шт. | 1 |  |
| 34 | Пипетка одноканальная переменного объема колор 1-5 мл | шт. | 2 |  |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку расходные материала для клинико-диагностической лаборатории МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино

г.Фрязино									« ___ » __________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________ ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г. Фрязино, далее товар, согласно заказу на поставку, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение №1).

  - Стоимость контракта определяется заказом на поставку и составляет _________(__________________) рублей, из средств обязательного медицинского страхования .

  - Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При изменении количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола ____________________________ №           от         		2009 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставок расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату поставляемого товара, в соответствии с пунктом 8 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения заказа на поставку товара;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товар, поставляемый в рамках данного договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации

4. Технический контроль и испытания.

Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверены Заказчиком или его представителями до момента его отгрузки.

Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Поставка и документация.

Товар поставляется партиями по заявке Заказчика, непосредственно в адрес получателя, указанного Заказчиком в заказе.

Товар, поступающий на склад больницы, передается по сопроводительным документам непосредственно ответственному лицу.

Лица, доставляющие и сопровождающие _товар обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы с фотографией.

В момент передачи товара Заказчику Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру с описанием товаров, указанием цены единицы продукции, общей суммы, сертификат (соответствия) качества.

7. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественными, и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом соответствия и т.д. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме о всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 дней (по возможности как можно скорее) произвести замену бракованного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение 5 дней, Заказчик может применить необходимые штрафные санкции. Если Поставщик изначально не сможет устранить дефект(ы), то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного, качественного товара. Тогда Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта(ов), в том числе поставки (транспортировка) аналогичного от другого поставщика товара.

8. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней

Расходы связанные с погрузкой и доставкой продукции несет Поставщик.

9. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должен отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов

10. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с контрактом.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах).

После получения уведомления от Поставщика, Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

12. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

13. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичные недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно по соглашению сторон или по суду.

14. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой товара по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки товара поставляемого для нужд учреждения.

19. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

20. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с 01 января 2010 года по 30 июня 2010 года включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

21. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 ОМС: ИНН 5052007052 КПП 505201001 Р/с 40404810840480030016 Сбербанк России г.Москва Щелковское ОСБ №2575 г.Щелково к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ИНН_______________________________________ КПП _______________________________________ Р/с _________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ к/с _________________________________________ БИК _______________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |