|  | Утверждаю Директор МОУ Лицей г. Фрязино Коновалова И.Н._____________________ (подпись) «05» июня 2009 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 81/09-к

«Выполнение работ по ремонту помещений Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата «05» июня 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | МОУ Лицей г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141195, Московская обл., г. Фрязино пр-т Мира, д. 18б |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-59-76, моб. т.8-905-588-34-79 |
|  | E-mail: | obuh.fryazino@mail.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино. |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МОУ Лицей г. Фрязино Московская обл., г. Фрязино пр-т Мира, д. 18б |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Срок выполнения работ: Не позднее 30 июня 2009 г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 250, 00 (четыреста девяносто девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел./ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «05» июня 2009 г. по 15:00 (по Московскому времени) «18» июня 2009 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ в течение 14 банковских дней после предоставления документов. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  № 81/09-к от «05» июня 2009 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №____ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполняемые работы _________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  № 81/09-к от «05» июня 2009 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

«Выполнение работ по ремонту помещений Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г. Фрязино»

| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения |  | Количество |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Этаж 2. Сан. узел мужской. |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м² расчищенной поверхности |  | 0,187 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м² отремонтированной поверхности |  | 0,03 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м² отремонтированной поверхности |  | 0,187 |
| 4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м² протравленной поверхности |  | 0,187 |
| 5 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м² |  | 0,187 |
| 6 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок |  | 0,073 |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,204 |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности |  | 0,204 |
| 9 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,073 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,073 |
| 11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,277 |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий |  | 0,19 |
| 13 | Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. |  | 0,02 |
| 14 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,11 |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,065 |
| 16 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов |  | 0,04 |
| 17 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| 18 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры |  | 0,01 |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов |  | 0,118 |
| 20 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт.#100 экм |  | 0,01 |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0,11 |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,065 |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | 100 м борозд |  | 0,303 |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,158 |
| 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 |
| 26 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка |  | 8,00 |
| 27 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров |  | 0,20 |
| 28 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,024 |
| 29 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов |  | 0,10 |
| 30 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,187 |
| 31 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,187 |
| 32 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-5 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,187 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,187 |
| 34 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1 | 100 м2 стяжки |  | 0,187 |
| 35 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,034 |
| Раздел 2. Этаж 2. Сан. узел женский. |  |  |  |  |
| 36 | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,187 |  |
| 37 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,187 |  |
| 39 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,187 |  |
| 40 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 0,187 |  |
| 41 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,073 |  |
| 42 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,204 |  |
| 43 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,204 |  |
| 44 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,073 |  |
| 45 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,073 |  |
| 46 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,277 |  |
| 47 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,19 |  |
| 48 | Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 49 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,11 |  |
| 50 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065 |  |
| 51 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов | 0,04 |  |
| 52 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 53 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 54 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,118 |  |
| 55 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт.#100 экм | 0,01 |  |
| 56 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |  |
| 57 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |  |
| 58 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | 100 м борозд | 0,268 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,158 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 61 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |  |
| 62 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,30 |  |
| 63 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,024 |  |
| 64 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,10 |  |
| 65 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,187 |  |
| 66 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,187 |  |
| 67 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-5 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,187 |  |
| 68 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,187 |  |
| 69 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1 | 100 м2 стяжки | 0,187 |  |
| 70 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,034 |  |
| Раздел 3. Этаж 1. Канализация, водоснобжение (туалет женский, мужской). |  |  |  |  |
| 71 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 72 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
| 73 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 |  |
| 74 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 75 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 76 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |
| 77 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |  |
| 78 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,20 |  |
| Раздел 4 Этаж 3. Канализация, водоснобжение (туалет женский, мужской). |  |  |  |  |
| 79 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 80 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |  |
| 81 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 |  |
| 82 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |
| 85 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |  |
| 86 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,20 |  |
| Раздел 5. Разные работы. |  |  |  |  |
| 87 | Погрузка мусора вручную | т | 30,00 |  |
| 88 | Разгрузка мусора вручную | т | 30,00 |  |
| 89 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 30,00 |  |

Объем выполняемых работ:   согласно прилагаемого дефектного акта.

Требования  к техническим характеристикам и безопасности  работ:

Выполнение работ в соответствии санитарных норм и правил (СНиП), (2.04.01-85*).

Внутренняя отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения

Требования к качеству и результатам выполняемых работ: Качественное выполнение работ. Строгое соблюдение графика работ, согласованное с администрацией МОУ Лицей г. Фрязино, независимо от финансирования.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

Выполнение работ по ремонту помещений Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г. Фрязино.

г. Фрязино									                ________2009 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей г. Фрязино, в лице директора Коноваловой Ирины Николаевны,  действующей на основании Устава, в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________                                                       действующего на  основании   ________________, в дальнейшем  Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет  контракта

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту санузлов МОУ Лицей г. Фрязино (согласно приложения №1).

  - Настоящий   муниципальный   контракт   заключается  в  соответствии  с протоколом котировочной  комиссии  __________________________

- Цена  контракта  и порядок расчетов

2.1.Стоимость настоящего Контракта составляет ____________ (_________________________________________________) руб., в т.ч. НДС 18% ___________________________________(_________________________________) и является неизменной до окончания срока действия настоящего Контракта. В стоимость работ включены налоги и другие обязательные платежи.

2.2. Заказчик производит оплату за выполненные работы Исполнителю в 14-ти дневный срок после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Заказчик может производить Исполнителю предварительную оплату  в форме аванса на основании   предложения  о стоимости работ до 30%  от сметной стоимости работ в соответствии  со ст.711 ГК РФ.

2.4. Датой платежа за выполненные работы считается дата проведения платежа банком Заказчика, указанная на платежном поручении и выписке из банковского счета Заказчика.

3.  Условия выполнения работ

3.1. Выполнение   работ  по ___________________________________    должно производиться в  полном соответствии    сметной документацией, с соблюдением  строительных нормам  и правил, правил по  ОТ, ППБ, СанПиН и охраной окружающей среды;

3.2. Качество выполняемых  работ должно  соответствовать действующим нормам и техническими условиями.

3.3. Применяемые   материалы  должны полностью соответствовать  материалам, указанным в сметной документации.

4.Обязанности  сторон

Исполнитель принимает на себя обязательства:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать в установленный срок.

- 4.2. В соответствии со сметами выполнить объем работ на объектах Заказчика в срок до ________.

4.3.Обеспечить:

-     качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности,  охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли

4.4.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.5.Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор .

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Обязательства Заказчика:

  - Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Произвести приемку выполненных работ на основании Акта о приеме выполненных работ.

  - Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего  Контракта, включая оплату работ и взаиморасчеты.

5. Сдача -  приемка  выполненных работ

5.1. Приёмка фактически  выполненных  работ    производится   Заказчиком после выполнения Исполнителем предусмотренных   контрактом   работ   в следующем порядке.

5.2.Исполнитель   извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.Исполнитель предоставляет Заказчику  исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для  приемки выполненных работ  (акт о приемке  выполненных работ  -  форма  КС-2,  справка выполненных работ).

5.4. Заказчик  назначает ответственное лицо (исполнителя), контролирующее проведение текущего ремонта, для приемки   выполненных работ на объекте.

5.5. Ответственный исполнитель  проверяет соответствие фактически выполненных  видов и объемов работ  видам и объемам   работ,  представленным Исполнителем в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и  сметной документации, соответствие  используемых Исполнителем материалов  материалам, указанным в  сметной документации, качество выполненных работ,  принимает выполненные работы   и  подписывает  Акт сдачи -  приемки выполненных работ.

5.6. В случае,  если  виды  и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,  содержащимся в акте о приемке выполненных работ и  сметной документации,    ответственный исполнитель   требует: устранить отмеченные недостатки,  выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

5.7. Заказчик подписывает представленный  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только  после приемки ответственным лицом выполненных работ и подписания им   Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Гарантии качества по сданным работам

  - Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным решениям, государственным стандартам и ТУ обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качеств;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и ТУ;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ в период гарантийной эксплуатации объекта.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ.

7. Рекламации

7.1. Рекламации в отношении качества выполненных работ предъявляются  Заказчиком Исполнителю в течение гарантийного срока в случае обнаружения дефектов в выполненных работах, использования строительных материалов, не предусмотренных Госстандартами, строительными нормами и правилами, санитарными и пожарными нормами для лечебных учреждений.

7.2. При обоснованности претензий Исполнитель обязан произвести замену строительных материалов и устранить обнаруженные дефекты в выполненных работах. Устранение дефектов и замена материала осуществляется за счет средств Исполнителя.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки в порядке, определенном законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пенни), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пенни) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пенни) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пенни), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Срок действия контракта

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с «____» _____________2009г.по «_____» _______________2009г.

10. Прочие условия

10.1. Ни одна из Сторон не имеет право передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Контракту без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае возникновения разногласий по настоящему Контракту, Сторона, имеющая претензии к другой Стороне направляет ей письменную претензию, со сроком рассмотрения один месяц, после чего возможно  разрешение споров и разногласий в арбитражном суде в соответствии с АПК РФ.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. По одному для каждой из Сторон.

11.Особые условия

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием наступления обязательств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2.  Форс-мажором являются: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения и пожары,

введение военного положения, принятие нормативных актов, препятствующих реализации  Контракта.  Бремя обоснования наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на сторону, ссылающуюся на форс-мажор.  Наступление форс-мажора должно быть подтверждено документально.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его  влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

12. Реквизиты сторон