|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Михальченкова Н.В. _____________________ (подпись) «10» июня 2009 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 85/09-к

«Выполнение работ по ремонту ортопедического кабинета №2 в МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

| г. Фрязино |  | Дата «10» июня 2009 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141195, Московская обл., г. Фрязино, ул. Советская, д. 2б |
|  | Телефоны: | (495) 526-92-28 |
|  | E-mail: | kui@fryazino.org.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино (доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Фрязино, ул. Советская, д. 2б |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 20 августа 2009г |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 400 000,0 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел./ф. (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «10» июня 2009 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «23» июня 2009 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет по факту выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок № 85/09-к от «10» июня 2009 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №______ от ___________ «____________________________________________________________»:

(название котировки)

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества ______________ руб.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок № 85/09-к от «10» июня 2009 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

  - Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми и иметь сертификат соответствия.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в установленные сроки и с высоким качеством

  - Исполнитель должен:

- иметь действующую лицензию на производство указанных видов работ.

- выполнить работы согласно сметной документации, технического задания, СНиП и правил противопожарной безопасности.

-   производить доставку материалов, оборудования, рабочих своими силами.

- производить разгрузку  и складирование  материалов в местах, согласованных с Заказчиком заказчиком.

  - Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил

  - После завершения работ  объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы должен составлять не менее 2-х лет с момента сдачи-приемки работ.

| № П.П | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ I  1 этаж ком.№2

| 1 | Демонтаж плиток керамических | М2 | 52.64 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж светильников потолочных люминесцентных | шт | 11 |
| 3 | Демонтаж лучей пожарной сигнализации | луч | 6 |
| 4 | Снятие линолеума | М2 | 28 |
| 5 | Демонтаж и монтаж радиаторов типа МС-140 АО | Шт/экм | 3/ |
| 6 | Штробление бетонных полов д/коммуникаций | пм | 7 |
| 7 | Бурение отверстий в бетонных перекрытиях разм 0.08х 0.08м | шт | 2 |
| 8 | Прокладка кабеля ВВГ 3х4мм2 вводного | пм | 12 |
| 9 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2.5мм2 | пм | 75 |
| 10 | Установка щита распределительного АВВ | шт | 1 |
| 11 | Устройство стен из плит ГВЛ | М2 | 58.38 |
| 12 | Устройство откосов из плит ГВЛ | Пм/м2 | 10.16/4.06 |
| 13 | Устройство стен из плиток керамических только работа | М2 | 58.38 |
| 14 | Устройство откосов из плиток керамических только работа | Пм/м2 | 10.16/4.06 |
| 15 | Устройство потолков из пластиковых панелей ( уголок,раскладка) | М2 | 38 |
| 16 | Прокладка короба сетевого 20х15мм | пм | 25 |
| 17 | Установка датчиков пожарной сигнализации | шт | 6 |
| 18 | Установка светильников потолочных ( без стоимости материалов) | шт | 16 |
| 19 | Установка розеток групповых с отключением на 4ячейки | шт | 6 |
| 20 | Установка выключателей | шт | 5 |
| 21 | Установка защитных устройств АВВ | шт | 6 |
| 22 | Прокладка труб ПВХ Д-50мм | пм | 14 |
| 23 | Заделка штроб цементным раствором | М2 | 2 |
| 24 | Укладка линолеума (износоустойчивого) | М2 | 28 |
| 25 | Установка плинтуса поливинилхлоридного | пм | 24 |
| 26 | Прокладка трубопроводов Хол. водоснабжения Д-20мм П.П. | пм | 15 |
| 27 | Прокладка труб ПВХ канализации Д-50мм | пм | 15 |
| 28 | Установка вытяжных решеток разм. 250х250мм | шт | 3 |
| 29 | Установка шаровых кранов Д-15мм | шт | 4 |
| 30 | Установка фильтров грубой очистки Д-15мм | шт | 2 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

«Выполнение работ по ремонту ортопедического кабинета №2 в МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

г. Фрязино                                                                     	                                        «___» __________  2009 г.

________ именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _______, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны (далее именуемые каждый отдельно – Сторона, а вместе – Стороны) с соблюдением  требований  Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства  РФ, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ______ №__, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по по ремонту ортопедического кабинета №2 в МУЗ «Стоматологическая поликлиника» (далее – Работа)  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) .

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Работу в установленный в п. 3.1 настоящего Контракта срок, а также на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта

2.1. Цена Работы по настоящему Контракту включает стоимость работ, указанных в Техническом задании и Локальном сметном расчете, НДС и стоимость сопутствующих расходов, оплачиваемую Заказчиком за выполнение Исполнителем в полном объёме своих обязательств по настоящему Контракту.

2.2. Цена Работы по настоящему Контракту составляет _____________ , в том числе НДС 18 % - _________ рублей.

2.3. Источник финансирования – муниципальный бюджет городского округа Фрязино Московской области.

Статья 3. Срок выполнения Работы

3.1. Срок выполнения Исполнителем Работы – не позднее ________ года.

3.2. Работа считается законченной и выполненной в полном объеме после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

3.3. Датой выполнения Работы в полном объеме считается дата подписания Сторонами в установленном настоящим Контрактом порядке Акта приемки.

Статья 4. Порядок, условия и сроки оплаты Работы

4.1. Заказчик производит оплату выполненных Исполнителем работ на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ (Формы КС-2, КС-3) не позднее 25 декабря 2009года.  Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Статье 16 настоящего Контракта

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- выполнить Работу в соответствии с Техническим заданием и Локальным сметным расчетом;

- выполнить Работу в соответствии с порядком, указанным в п. 6.1 настоящего Контракта;

- сдать Заказчику Работу в порядке, установленном Статьей 6 настоящего Контракта;

- надлежащим образом выполнить все иные обязательства, установленные настоящим Контрактом.

5.2. Исполнитель имеет право:

- в случае предъявления Заказчиком претензии о неисполнении или ненадлежащем исполнении условий, определенных п. 6.1.1 настоящего Контракта, проверить её обоснованность, в том числе с привлечением компетентной нейтральной экспертной организации.

- выполнить работы досрочно.

5.3. Заказчик обязан:

- принять от Исполнителя Работу в порядке, установленном Статьей 6 настоящего Контракта;

- рассмотреть представленную Исполнителем Работу в срок, указанный в п. 6.2.2.1 настоящего Контракта;

- производить оплату Работы в сроки, указанные в п. 4.1 настоящего Контракта;

- надлежащим образом выполнить все обязательства, установленные настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик имеет право:

- в случае претензий  к качеству Работы, как в процессе выполнения Исполнителем Работы, так и при предъявлении Исполнителем Заказчику результатов выполнения им Работы, предъявить Исполнителю претензии в письменном виде с приложением всех необходимых документов, включая Заключение компетентной нейтральной экспертной организации;

- остановить выполнение Работы при нарушении Исполнителем условий, установленных п. 6.1.1 настоящего Контракта;

- во всякое время проверить ход выполнения и качество выполненной Работы, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Статья 6. Порядок выполнения, сдачи и приёмки Работы

6.1. Порядок выполнения Работы.

6.1.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с нормативной и нормативно-технической документацией, определяющей как технологию и порядок проведения работ, так и применяемые при выполнении Работы  технические и технологические решения, материалы, а также все иные требования, соблюдение которых необходимо для качественного выполнении Работы.

6.2. Порядок сдачи и приемки Работы.

6.2.1. Порядок сдачи Исполнителем Работы:

6.2.1.1. Выполнив Работу в полном объёме, Исполнитель извещает Заказчика о готовности предъявить Работу к приёмке, направляет в адрес Заказчика письмо о готовности Работы.

6.2.1.2. Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта приёмки (Формы КС-2, КС-3), по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2.1.3. В случае выявления Заказчиком несоответствий выполненной Работы с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, а также нормативной и/или нормативно-технической документацией, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика перечня выявленных несоответствий обязан устранить выявленные несоответствия и назначить новую дату приемки работ.

6.2.1.4. Сдачу Заказчику Работы после устранения выявленных несоответствий, Исполнитель производит в порядке, установленном п. 6.2.1.1 настоящего Контракта.

6.2.2. Порядок приемки Заказчиком Работы:

6.2.2.1. После получения от Исполнителя письма о готовности Работы, а также Акта приемки, в порядке, установленном п.п. 6.2.1.2 и 6.2.1.3 настоящего Контракта, Заказчик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает представленную Работу.

6.2.2.2. При положительных результатах рассмотрения Работы Заказчик подписывает Акт приемки и в течение 3 (Трех) рабочих дней передаёт 1 (Один) экземпляр Акта приемки Исполнителю.

6.3. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной им Работы до момента передачи Работы в установленном настоящим Контрактом порядке Заказчику.

Статья 7. Технические гарантии качества Работы

7.1. Гарантийный срок на Работу составляет ___ (________) месяцев, считая от даты подписания Исполнителем Акта приемки.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, установленную действующим законодательством РФ.

8.2. В случае невыполнения Исполнителем срока выполнения Работы, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости невыполненной Работы.

8.3. В случае невыполнения Заказчиком сроков оплаты Работы, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости неоплаченной Работы.

8.4. Оплата Стороной штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения обязательств, принятых на себя этой Стороной по настоящему Контракту.

8.5. Все штрафные санкции по настоящему Контракту применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к оплате в случае и с момента направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей обязательства по настоящему Контракту, другой Стороной претензионного письма. Штрафные санкции, полагающиеся к оплате, оплачиваются в течение 10 (Десяти) банковских дней, считая от даты получения Стороной претензионного письма. Претензионное письмо направляется заказной почтой с уведомлением о вручении либо с курьером под роспись о вручении.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что это неисполнение обязательств возникло вследствие непреодолимой силы.

Статья 10. Порядок внесения изменений и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по инициативе одной из сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

10.2. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта:

10.2.1. Исполнитель в соответствии с порядком, установленным п. 6.2. настоящего Контракта, передает Заказчику выполненную часть незавершенной Работы.

10.2.2. После сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком части незавершенной Работы, Стороны составляют Акт сверки взаимных расчетов, которым устанавливается объем, и стоимость фактически выполненной Исполнителем части Работы, а также объем и стоимость не оплаченной или излишне оплаченной Заказчиком части Работы. Оплата Заказчиком этой стоимости или возвращение Заказчику Исполнителем стоимости излишне оплаченной Заказчиком части Работы производится в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая от даты подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов.

Статья 11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. При решении споров, вытекающих из условий настоящего Контракта, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ.

11.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

11.3. Срок рассмотрения Стороной претензий, предъявленных другой Стороной, по настоящему Контракту не может превышать 7 (Семи) рабочих дней.

11.4. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путём  переговоров, Стороны  после  реализации процедуры досудебного урегулирования споров, предусмотренной законодательством РФ, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В течение всего срока действия технических гарантий качества Работы Заказчик вправе предъявлять претензии и иные требования, связанные с ненадлежащим качеством, выполненной Исполнителем Работы. Устранение выявленных  дефектов производится Исполнителем в согласованные Сторонами сроки, но в любом случае срок устранения выявленных дефектов не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком Исполнителю соответствующей претензии.

12.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Контракту составляются в письменном виде и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами.

12.3. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами при выполнении ими обязательств, установленных настоящим Контрактом, должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения считаются исполненными Стороной надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены Стороной по юридическому или почтовому адресу другой Стороны с передачей под расписку ответственного представителя другой Стороны.

Статья 13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25 декабря 2009года.

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя и один экземпляр для Заказчика.

14.2. Моментом заключения и начала исполнения Сторонами условий настоящего Контракта является дата подписания Сторонами настоящего Контракта.

Статья 15. Приложения к Контракту

15.1. Приложение 1 – Локальный сметный расчет.

15.2. Приложение 2 – Техническое задание.

Статья 16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Место нахождения: |  |
| Банковские реквизиты: ##### ИНН 5052002128 КПП 505201001 |  |
| БИК 044583001 |  |
| ЗАКАЗЧИК: | Исполнитель: |
| ________________ | _________________ |