|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Фрязино Михальченкова Н.В. _____________________ (подпись) «___» ___________ 2009г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 91/09-к

«Приобретение медицинского оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино»

| г. Фрязино |  |  | Дата 10 августа 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: |  | 141195, Московская обл., г. Фрязино, ул. Советская, д. 2б |
|  | Телефоны: |  | (495) 526-92-28 |
|  | E-mail: |  | econ@fryazino.org |
|  | Уполномоченный орган: |  | Отдел муниципального экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: |  | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: |  | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: |  | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: |  | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: |  | Средств платных услуг |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №2 к запросу котировок |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | Московская область, город Фрязино, ул. Советская, д. 2б |  |
|  | Срок поставки товаров: | В течение 5 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
|  | Максимальная цена контракта: | 497 000,00 руб. |  |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |  |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 10 августа 2009 г. по 15:00 (по Московскому времени) 20 августа 2009 г. |  |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |  |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет. Расчет производится по факту поставки товара на основании акта приема-передачи товара, подписанного сторонами, после предоставления счета, счета-фактуры, товарной накладной, сертификата на товар, руководства по эксплуатации на русском языке. Возможно отсрочка платежа до 60 дней. |  |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |  |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |  |

Приложение №1

к запросу котировок  №91/09-к от «10» августа 2009 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2009 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

| № п.п. | Наименование оборудования | Наименование технических характеристик оборудования | Значение | Кол-во комплектов | Цена за комплект, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектация рабочего места врача стоматолога. | 1. Кресло гидравлическое, управляемое программируемой педалью: - подголовник двойной артикуляции, -ограничители безопасности подъёма и опускания кресла, -бесшовное покрытие. - Плата автодиагностики состояния рабочих узлов - Антикоррозийное покрытие типа «горячее напыление». |  | 1 |  |  |
|  |  | 2. Бормашина на три рабочих места, -пистолет вода-воздух автоклавируемый, -два силиконовых тубинга, -система антиретракции наконечников «антиспид». -Регуляция потока воздуха и воды, встроенный монометр давления для наконечников встроенный. -Столик для приборов с автоклавируемым лотком. - Возможность монтажа бормашины с вращение вокруг кресла на 270 градусов вокруг ног или головы 3.Плевательница со слюноотсосом и пылесосом (объём 11 мм) из пластика с высокой устойчивостью к агрессивным средам, встроенный эджектор, смыв плевательницы и наполнение стакана, закрытая система чистой воды, поворот плевательницы на 30 градусов. 4. Светильник бестеневой с дихроическим фильтром и сегментацией более 15-ти: -металлический отражатель, -два уровня интенсивности света, -трёхосевое перемещение светильника. |  |  |  |  |
|  |  | 5. Максимальный вес блока управления. Максимальный вес гидроблока и стоматологического светильника. Максимальный вес держателя лотка. |  |  |  |  |
|  |  | 6. Нагрузочная способность кресла. Вес вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 7. Минимальное давление воздуха. Минимальное давление воды. Минимальное разрежение |  |  |  |  |
|  |  | 8. Срок эксплуатации оборудования |  |  |  |  |
| 2. | Компрессор | Безмасляный компрессор 2-хцилиндровый В шумоизоляционном кожухе Объем ресивера Производительность Рабочее давление Уровень шума Размеры Масса |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

- Срок поставки: ______________________.

- Гарантийный срок: __________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок  №91/09-к от «10»  2009 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

- Условия поставки: с предоставлением копий лицензии на торговлю медоборудованием.

- Качество объем и сумма поставляемой продукции:

| № п.п. | Наименование оборудования | Наименование технических характеристик оборудования | Значение | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектация рабочего места врача стоматолога. | 1. Кресло гидравлическое, управляемое программируемой педалью: - подголовник двойной артикуляции, -ограничители безопасности подъёма и опускания кресла, -бесшовное покрытие. - Плата автодиагностики состояния рабочих узлов - Антикоррозийное покрытие типа «горячее напыление». | наличие наличие наличие наличие наличие | 1 |
|  |  | 2. Бормашина на три рабочих места, -пистолет вода-воздух автоклавируемый, -два силиконовых тубинга, -система антиретракции наконечников «антиспид». -Регуляция потока воздуха и воды, встроенный монометр давления для наконечников встроенный. -Столик для приборов с автоклавируемым лотком. - Возможность монтажа бормашины с вращение вокруг кресла на 270 градусов вокруг ног или головы 3.Плевательница со слюноотсосом и пылесосом (объём 11 мм) из пластика с высокой устойчивостью к агрессивным средам, встроенный эджектор, смыв плевательницы и наполнение стакана, закрытая система чистой воды, поворот плевательницы на 30 градусов. 4. Светильник бестеневой с дихроическим фильтром и сегментацией более 15-ти: -металлический отражатель, -два уровня интенсивности света, -трёхосевое перемещение светильника. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |  |
|  |  | 5. Максимальный вес блока управления. Максимальный вес гидроблока и стоматологического светильника. Максимальный вес держателя лотка. | <30 кг <12,25 кг <5,44 кг |  |
|  |  | 6. Нагрузочная способность кресла. Вес вспомогательного оборудования | >300 кг <59 кг |  |
|  |  | 7. Минимальное давление воздуха. Минимальное давление воды. Минимальное разрежение | 70,8 л/мин при 80 psi 5,68 л/мин при 40 psi 339,84л/мин при 27 кПа |  |
|  |  | 8. Срок эксплуатации оборудования | > 10 лет |  |
| 2. | Компрессор | Безмасляный компрессор 2-хцилиндровый В шумоизоляционном кожухе Объем ресивера Производительность Рабочее давление Уровень шума Размеры Масса | Наличие Наличие Наличие 25л 120л /мин 5,0 - 7,0 Бар 51 дБ 550 x 550 x 800 мм 75 кг | 1 |

2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование: не менее 24 месяца.

3. Монтаж и начальное обучение.

4. Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

# ПРОЕКТ

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__

«Приобретение медицинского оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино».

г. Фрязино									« ___ » __________ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Михальченковой Натальи Владимировны с одной стороны, и ___________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании _______________, в лице _______________с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление поставки оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино, именуемой в дальнейшем товар, для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино (в соответствии с Приложением №1 настоящего Контракта).

1.2. Стоимость контракта на поставку оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино, составляет _____________________(______________________) рублей _____ копеек из средств бюджета города Фрязино.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество, цена за единицу и общая стоимость товара указывается в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от _______________2009г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Исполнителю осуществление поставки оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.2.Исполнитель:

а) обязуется поставить оборудование для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Фрязино в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом с предоставлением копии лицензии на техническое гарантийное обслуживание товара;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку;

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

3.1. Товар, поставляемый в рамках данного контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

4.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

5. Поставка и документация.

Исполнитель производит поставку товара в течение 5 (пяти) дней после подписания Контракта.

Разгрузка товара осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Контракту, переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи, накладных с сопроводительными документами, по факту поставки оборудования.

6. Гарантия.

Исполнитель гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям Контракта, т.е. подтвержден сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар Приложения№1 – не менее одного года (не менее 12 месяцев) с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с Исполнителем выявленных недостатков при условии наличия товара, либо запасных частей к нему на складе Исполнителя. В противном случае Стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Исполнителем по безналичному расчету на основании акта приема –передачи, подписанного сторонами, в течение 10 банковских дней после предоставления счета, счета-фактуры, товарной накладной за фактически поставленную продукцию, сертификата на товар, руководства по эксплуатации на русском языке. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего Контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и накладной. Возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Исполнитель.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Исполнителем в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Исполнителем в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

9. Передача прав.

Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта исполнителем.

Если в период выполнения Контракта Исполнитель столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Исполнитель обязан незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: провести замену поставляемого товара на аналогичный или нет.

В случае, если задержка поставок продукции носит систематический или длительный характер, то данная задержка возлагает на Исполнителя ответственность за выплату неустойки в соответствии с п.11 или же Заказчик может расторгнуть Контракт в соответствии с п.12 настоящего Контракта.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

12. Расторжение контракта.

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны могут расторгнуть Контракт в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими Сторонами.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Исполнитель не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное уведомление, если Исполнитель обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Исполнителю компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

15. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах Контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16. Налоги и пошлины.

Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д. по контракту перед Заказчиком.

17. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

18. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Исполнителя, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления  администрации г. Фрязино).

19. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта до «____» ____________ 2009 года включительно.

20. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |