|  | Утверждаю Директор МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» С.В. Съедин _____________________ (подпись) «___» ___________ 2009г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 95/09-к

«Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы (в помещениях  МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» «Олимп» г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата 25 августа 2009г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19 |
|  | Телефоны: | тел. 8(496) 25-5-59-76 |
|  | E-mail: | Batal-andrej@yandex.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин В.А., Кистенева С.А. |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 30 октября 2009г. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 353 300,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 25 августа 2009г. по 15:00 (по Московскому времени) 4 сентября 2009г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ в течение 30 банковских дней после предъявления документов |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №95/09-к от «25» августа 2009г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполняемые работы _____

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №95/09-к от «25» августа 2009г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

- Общие положения

Защите автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС) подлежат помещения МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино».

АПС   предназначена   для   оперативного   обнаружения   возгорания, своевременного оповещения и эвакуации посетителей и персонала МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино», для передачи экстренного вызова сотрудников пожарной части г. Фрязино в случае возникновения возгорания. Мероприятия по установке и наладке АПС в помещениях  МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» состоят из одного этапа: установка и наладка АПС.

2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- НПБ  110-03  "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения
пожара";

- СНиП     11-01-95.    Инструкция    о    порядке    разработки,    согласования,
утверждения    и    составе    проектной    документации    на    строительстве
предприятий, зданий и сооружений;

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Правила и нормы
проектирования;

- СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";

- НПБ   104-03  Системы оповещения  и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях;

- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок;

- ППБ-01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- РД   009-01-96   Установки   пожарной   автоматики.   Правила   технического
содержания;

- РД 78.145-93 Руководящие документы. Системы и комплексы охранной,
пожарной   и   охранно-пожарной   сигнализации.   Правила   производства   и
приемки работ.

3. Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АПС должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

4. После   монтажа   АПС   необходимо   представить   гарантии   на установленное оборудование не менее одного года.

- Монтаж АПС необходимо выполнить на высокопрофессиональном уровне и с высоким качеством.

- Выведение сигнала опасности по «01» на пульт пожарной части ПЧ-78 города.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ____

Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы (в помещениях  МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» «Олимп» г. Фрязино

г.Фрязино									   ________2009 г.

Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» города Фрязино, в лице директора Съедина Сергея Васильевича,  действующей на основании Устава, в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________  действующего на  основании   ________________, в дальнейшем  Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет  контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке и наладке   автоматической пожарной сигнализации  помещений МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино»  (согласно приложения №1).

1.2 Настоящий   муниципальный   контракт   заключается  в  соответствии  с протоколом котировочной  комиссии  __________________________

- Цена  контракта  и порядок расчетов

2.1.Стоимость настоящего Контракта составляет ____________ (_________________________________________________) руб., в т.ч. НДС 18% ___________________________________(_________________________________) и является неизменной до окончания срока действия настоящего Контракта. В стоимость работ включены налоги и другие обязательные платежи.

2.2. Заказчик производит оплату за выполненные работы Исполнителю в 14-ти дневный срок после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Заказчик может производить Исполнителю предварительную оплату  в форме аванса на основании   предложения  о стоимости работ до 30%  от сметной стоимости работ в соответствии  со ст.711 ГК РФ.

2.4. Датой платежа за выполненные работы считается дата проведения платежа банком Заказчика, указанная на платежном поручении и выписке из банковского счета Заказчика.

3.  Условия выполнения работ

3.1. Выполнение   работ   должно производиться в  полном соответствии    сметной документацией, с соблюдением  строительных нормам  и правил, правил  по  ОТ, ППБ, СанПиН и охраной окружающей среды.

3.2. Качество выполняемых  работ должно  соответствовать действующим нормам и техническими условиями.

3.3. Применяемые   материалы  должны полностью соответствовать  материалам, указанным в сметной документации.

4.Обязанности  сторон

Исполнитель принимает на себя обязательства:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать в установленный срок.

- 4.2. В соответствии со сметами выполнить объем работ на объектах Заказчика в срок до ________.

4.3.Обеспечить:

-     качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности,  охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли

4.4.Обеспечить содержание и уборку помещений.

4.5.Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного  объекта за пределы принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор .

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Обязательства Заказчика:

  - Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Произвести приемку выполненных работ на основании Акта о приеме выполненных работ.

  - Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего  Контракта, включая оплату работ и взаиморасчеты.

5. Сдача -  приемка  выполненных работ

5.1. Приёмка фактически  выполненных  работ    производится   Заказчиком после выполнения Исполнителем предусмотренных   контрактом   работ   в следующем порядке.

5.2.Исполнитель   извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.

5.3.Исполнитель предоставляет Заказчику  исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для  приемки выполненных работ  (акт о приемке  выполненных работ  -  форма  КС-2,  справка выполненных работ).

5.4. Заказчик  назначает ответственное лицо (исполнителя), контролирующее ход работ, для приемки   выполненных работ на объекте.

5.5. Ответственный исполнитель  проверяет соответствие фактически выполненных  видов и объемов работ  видам и объемам   работ,  представленным Исполнителем в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и  сметной документации, соответствие  используемых Исполнителем материалов  материалам, указанным в  сметной документации, качество выполненных работ,  принимает выполненные работы   и  подписывает  Акт сдачи -  приемки выполненных работ.

5.6. В случае,  если  виды  и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,  содержащимся в акте о приемке выполненных работ и  сметной документации,    ответственный исполнитель   требует: устранить отмеченные недостатки,  выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

5.7. Заказчик подписывает представленный  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только  после приемки ответственным лицом выполненных работ и подписания им   Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.Гарантии качества по сданным работам

  - Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным решениям, государственным стандартам и ТУ обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качеств;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и ТУ;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ в период гарантийной эксплуатации объекта.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ.

7. Рекламации

7.1. Рекламации в отношении качества выполненных работ предъявляются  Заказчиком Исполнителю в течение гарантийного срока в случае обнаружения дефектов в выполненных работах, использования  материалов, не предусмотренных Госстандартами, нормами и правилами, санитарными и пожарными нормами.

7.2. При обоснованности претензий Исполнитель обязан произвести замену  материалов и устранить обнаруженные дефекты в выполненных работах. Устранение дефектов и замена материала осуществляется за счет средств Исполнителя.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки в порядке, определенном законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пенни), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пенни) устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пенни) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пенни), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Срок действия контракта

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с «____» _____________2009г. по «_____» _______________2009г.

10. Прочие условия

10.1. Ни одна из Сторон не имеет право передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Контракту без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае возникновения разногласий по настоящему Контракту, Сторона, имеющая претензии к другой Стороне направляет ей письменную претензию, со сроком рассмотрения один месяц, после чего возможно  разрешение споров и разногласий в арбитражном суде в соответствии с АПК РФ.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. По одному для каждой из Сторон.

11.Особые условия

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием наступления обязательств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2.  Форс-мажором являются: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения и пожары,

введение военного положения, принятие нормативных актов, препятствующих реализации  Контракта.  Бремя обоснования наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на сторону, ссылающуюся на форс-мажор.  Наступление форс-мажора должно быть подтверждено документально.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его  влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

12. Реквизиты сторон

Заказчик:	МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязино»

141195 Московская обл., г. Фрязино

ул. Комсомольская, дом 19

ИНН  5052017460

Р/с № 40204810000000002264 в Отделении 1 Московского ГТУ банка России г. Москва, 705  КПП  505201001 БИК 044583001

Подрядчик  _____________________________

_____________________________

______________________________

______________________________