|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «24» августа 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 100/10-к

«Поставка программно-аппаратного сетевого комплекса «Автоматизированная система управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино».

| г. Фрязино |  | «24» августа 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф 8(496) 25-5-53-21 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | Город Москва, Варшавское шоссе, дом 125 (здание ВНИИЦЭВТ). Доставка силами поставщика. |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 30 сентября 2010 года |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 461874,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 24 августа 2010 г. по 18:00 (по Московскому времени) 03 сентября 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета, счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 20 банковских дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок №100/10-к от «24» августа 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от «_____»_________2010г. «Поставка программно-аппаратного сетевого комплекса «Автоматизированная система управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино»:

| Объект поставки | Характеристики и параметры товара в соответствии с требованиями запроса котировок | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленный сервер |  | 1 | шт. |  |  |
| Промышленный клиент (-ы) |  | 5 | шт. |  |  |
| Комплект сетевого оборудования в составе: |  |  |  |  |  |
| - коммутатор (8 портов) |  | 1 | шт. |  |  |
| - коммутатор (16 портов) |  | 1 | шт. |  |  |
| - клещи обжимные |  | 1 | шт. |  |  |
| - патч-корд (10 м) |  | 6 | шт. |  |  |
| - кабель витая пара 5bites UTP (100 м) |  | 1 | шт. |  |  |
| - коннектор на кабель |  | 12 | шт. |  |  |
| Принтеры (по схеме локального подключения) |  | 6 | шт. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

1.Стоимость поставляемого товара: ______________________.

2.Срок поставки товара: ______________________.

3.Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №100/10-к от «24» августа 2010 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

## Техническое задание

запроса котировок на поставку программно-аппаратного сетевого комплекса «Автоматизированная система управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино»

## 6.1     Характеристика объекта информатизации

### 6.1.1. Общая характеристика

Объект информатизации представляет собой автоматизированную систему, состоящую из персонала ЛПУ и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующую информационную технологию персонифицированного учета медицинских услуг и отчетности для целей финансирования лечебно-профилактического учреждения из средств обязательного медицинского страхования Московской области.

### 6.1.2. Характеристика прикладного программного обеспечения

Объект информатизации функционирует в следующей программной  среде:

  - Операционная система – Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003-2008.

  - СУБД: Microsoft SQL Server SE 2008.

В качестве прикладного программного обеспечения Объекта информатизации применяется «Типовая автоматизированная система управления обязательным медицинским страхованием в ЛПУ Московской области».

Примечание. Для обеспечения работоспособности прикладного программного обеспечения Объекта информатизации не требуется выполнения специфических настроек ПСК.

## 6.2   Требования к составу поставляемого комплекса средств автоматизации

## 6.2.1 Требования к архитектуре комплекса средств автоматизации

Архитектура поставляемого ПСК предполагает использование следующих базовых компонентов комплекса средств автоматизации, входящих в поставку:

Промышленный сервер Объекта информатизации.

Промышленный клиент Объекта информатизации.

Комплект сетевого оборудования.

Промышленный пакет обеспечения надежности системы (специальные программные средства в составе Промышленного клиента и Промышленного сервера)

Комплекс средств автоматизации должен быть развернут на рабочих местах в одноранговой сети по схеме, когда на Промышленном сервере обеспечивается совмещение серверного и клиентского прикладного программного обеспечения.

### 6.2.2. Требования к спецификации комплекса средств автоматизации

Участником размещения заказа должны быть предложены к поставке товары, не уступающие по функциональным характеристикам и качеству нижеследующим:

Таблица 1 Спецификация программно-сетевого комплекса

| №№ | Средства | Требования к конфигурации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленный сервер Объекта информатизации | Процессор: Количество ядер - не менее 4 Кэш 3-го уровня - не менее 4Мб Частота процессора - не менее 2ГГц Поддержка расширенного набора инструкций - SSE4.2 Система охлаждения для процессоров: Уровень шума - не более 31дБ Система охлаждения общего назначения – 2 шт.: Уровень шума - не более 21дБ Системная плата: Видео - встроенное Сеть - 2 сетевых контроллера (100/1000Мб/с Fast Ethernet) Разъёмы - SATAII, PCIE, PCI Внешние порты - USB2.0 (не менее 3-х), RJ-45 LAN (не менее 2-х), VGA монитор RAID-контроллер: Возможность построения RAID массивов 1 уровня Исполнение - внешнее или интегрированное Память: Тип – DDRII/DDRIII Общий объем памяти - не менее 4Gb с возможностью увеличения до 8Gb и более без замены установленных модулей Жёсткий диск ≥ 4 шт.: Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 оборотов/мин Объем памяти - не менее 500 Гб на 1 диск Буфер - 32Мб DVD-Привод: Поддерживаемые форматы - DVD RAM & DVD±R & CDR Корпус: Тип - Tower Блок питания: Мощность должна превышать максимально возможную потребляемую мощность всех компонентов системы не менее чем на 15% Мышь: Интерфейс - USB Подключение – кабель Клавиатура: Интерфейс – USB Подключение - кабель Монитор: Диагональ - 19" Разрешение LCD-матрицы - 1280x1024 Время отклика - 5мс Точка LCD-матрицы - 0.294мм Сетевой фильтр: Длина шнура - 1.8м Число розеток - 5 Источник бесперебойного питания: Время автономной работы под нагрузкой - не менее 10 минут Функция безопасного автоматического завершения работы операционной системы в случае полного отключения электроэнергии Интерфейс - USB Операционная система 32-х разрядная, совместимая с прикладным программным обеспечением Промышленный пакет обеспечения надежности системы: Внешний, подключаемый по интерфейсу USB, носитель для хранения резервной копии (емкость не менее 16Гб) Программное обеспечение антивирусной защиты (отечественный производитель, сертификат ФСТЭК по безопасности информации) – носитель и право на использование Программное обеспечение для резервного копирования и восстановления серверов с централизованным управлением по сети – носитель и право на использование Гарантия Гарантия качества - не менее 36 месяцев (для источника бесперебойного питания – 12 месяцев) |
| 2 | Промышленный клиент | Процессор – 1 шт.: Количество ядер - не менее 2-х Кэш - не менее 4Мб Частота процессора - не менее 2.66ГГц Поддержка расширенного набора инструкций - SSE4.2 Система охлаждения для процессоров - 1шт.: Уровень шума - не более 31дБ Система охлаждения общего назначения - 1шт.: Уровень шума - не более 20,1дБ Системная плата: Видео - встроенное Сеть - 1 сетевой контроллер (100/1000Мб/с Fast Ethernet) Разъёмы - Serial ATAII, PCI, PCI Express Внешние порты - USB2.0 (не менее 3-х), RJ45 LAN, VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in Память – 2 шт.: Тип – DDRII/DDRIII Общий объем памяти не менее 2Гб Жёсткий диск ≥ 1 шт.: Объем памяти - не менее 250Гб Буфер - не менее 32Мб Скорость вращения шпинделя - 7200rpm DVD-Привод: Поддерживаемые форматы - DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Корпус: Тип - Tower, DeskTop Мощность блока питания должна превышать максимально возможную потребляемую мощность всех компонентов системы не менее чем на 5% Мышь: Интерфейс – USB Подключение – кабель Клавиатура: Интерфейс – USB Подключение - кабель Монитор: Диагональ - 19" Разрешение LCD-матрицы -1280x1024 Время отклика - 5мс Точка LCD-матрицы - 0.294мм Сетевой фильтр: Длина - 1.8м Число розеток - 5 Источник бесперебойного питания: Время автономной работы под нагрузкой - не менее 5 минут Операционная система 32-х разрядная, совместимая с прикладным программным обеспечением Программное обеспечение - Промышленный пакет обеспечения надежности системы: Программное обеспечение антивирусной защиты (отечественный производитель, сертификат ФСТЭК по безопасности информации) – носитель и право на использование Гарантия Гарантия качества - не менее 24 месяцев (для источника бесперебойного питания – 12 месяцев) |
| 3 | Сетевое оборудование (конфигурация не более 4 клиентов) | Коммутатор: Количество портов – 8/16 Скорость - не менее 100Мбит/с Количество - по числу поставляемых «Промышленных серверов» Патч-корд (соединительный кабель с коннекторами RJ-45 на концах, обжатыми по прямой схеме) – количество по суммарному числу поставляемых «Промышленных серверов» и «промышленных клиентов» Длина - 10м Гарантия Гарантия качества - не менее 24 месяцев |
| 4 | Сетевое оборудование (ЗИП) | Кабель – витая пара 5bites UTP level 5 100м Клещи обжимные RJ45 Коннектор на кабель RJ45 Гарантия Гарантия качества - не менее 36 месяцев |
| 5 | Принтер | Разрешение - 600x600 т/д Скорость печати - не менее 18 стр./мин. Технология печати - лазерная, монохромная Ресурс принтера - 5000 страниц/мес. Гарантия Гарантия качества - не менее 12 месяцев |

Примечание. При поставке программного обеспечения должны соблюдаться требования законодательства РФ в сфере защиты авторских и смежных прав.

## 6.3   Требования по обеспечению надежности и гарантиям качества.

Гарантийными обязательствами Исполнителя должны быть обеспечены нижеследующие требования к надежности ПСК:

  - Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного сервера в срок не более 5 рабочих дней.

  - Восстановление работоспособности при отказе или выходе из строя активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети в срок не более 5 рабочих  дней.

  - Восстановление работоспособности в течение гарантийного срока при отказе или выходе из строя Промышленного клиента в срок не более 10 рабочих дней.

Для обеспечения сохранности информации при промышленной эксплуатации программно-техническими средствами поставляемого ПСК  должны быть обеспечены условия поддержания работоспособности Объекта информатизации при следующих аварийных ситуациях:

  - Нарушения электропитания, компенсируемые поставляемыми источниками бесперебойного питания в составе Промышленного сервера и Промышленного клиента:

- Провалы напряжения - кратковременные понижения при резком увеличении нагрузки в электрической сети.

- Высоковольтные импульсы - кратковременные значительные увеличения напряжения.

- Полное отключение электроэнергии на срок не более 5 минут - полное отключение электроэнергии вследствие аварий, перегрузок.

- Кратковременное увеличение напряжения в сети.

- Нестабильность частоты силовой сети.

  - Сбой общего системного программного обеспечения.

  - Выход из строя элемента сетевой инфраструктуры системы.

  - Выход из строя одиночного дискового массива сервера.

  - Выход из строя диска сервера.

  - Выход из строя процессора сервера.

  - Выход из строя сетевого адаптера сервера.

  - Выход из строя внутреннего источника питания сервера.

  - Последствия работы вредоносного программного кода (вирусов).

Исполнителем должны быть обеспечены гарантии работоспособности поставленных технических средств ПСК согласно спецификации с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной и акта приемочной комиссии и с учетом сроков, обусловленных требованиями к надежности.

Исполнителем должны быть обеспечены гарантии качества поставляемых «Промышленного сервера» и «Промышленных клиентов» в соответствии с требованиями нижеследующих стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50948-2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3)

Проведение Заказчиком приемо-сдаточных испытаний, включая проверку комплектности и качества поставки посредством визуального осмотра, сопровождаемого вскрытием системных блоков, изъятием и вставкой плат из/в слоты расширения, отключением или подключением разъемов и других подобных действий на обесточенном оборудовании без применения в процессе приемо-сдаточных испытаний технологических приемов пайки, склеивания, сварки и т.п. не должно являться основанием для отказа Исполнителя от гарантийных обязательств.

## 6.4   Требования к поставке

Должен быть поставлен ПСК, состоящий из следующих технических средств:

Таблица 2 Поставляемые объекты ПСК

| Объект поставки | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Промышленный сервер | 1 | шт. |
| Промышленный клиент (-ы) | 5 | шт. |
| Комплект сетевого оборудования в составе: |  |  |
| - коммутатор (8 портов) | 1 | шт. |
| - коммутатор (16 портов) | 1 | шт. |
| - клещи обжимные | 1 | шт. |
| - патч-корд (10 м) | 6 | шт. |
| - кабель витая пара 5bites UTP (100 м) | 1 | шт. |
| - коннектор на кабель | 12 | шт. |
| Принтеры (по схеме локального подключения) | 6 | шт. |

Исполнитель до поставки должен выполнить установку программного обеспечения, предусмотренного спецификацией и настройку независимого сегмента локальной вычислительной сети средствами установленной Исполнителем операционной системы на поставляемых по спецификации технических средствах ПСК.

Примечание. Промышленный пакет обеспечения надежности системы (специальные программные средства в составе Промышленного клиента и Промышленного сервера) должен быть установлен без настроек, связанных с технологическим процессом Заказчика.

Исполнитель должен подготовить к поставке ПСК, обеспечивающий сетевое взаимодействие Промышленного сервера и Промышленных клиентов, готового к установке прикладного программного обеспечения и проведению автономных приемосдаточных испытаний в условиях промышленной нагрузки. Срок поставки – пять (5) рабочих дней, включая день подписания контракта. Местом поставки является место проведения приемо-сдаточных испытаний по адресу – город Москва, Варшавское шоссе, дом 125 (здание ВНИИЦЭВТ).

Установка, настройка прикладного программного обеспечения выполняется Заказчиком или его представителем (организацией ответственной за сопровождение) после проведения автономных приемо-сдаточных испытаний.

Готовность к испытаниям со стороны Исполнителя должна быть обеспечена за счет:

  - Комплексности поставки однотипного оборудования и программного обеспечения (все поставляемые в количестве более одной единицы компоненты должны быть одинаковы и соответствовать спецификации).

  - Обеспечения установки и настройки серверного и клиентского общесистемного программного обеспечения до передачи Заказчику в составе ПСК.

  - Обеспечения комплексной проверки средств автоматизации «Промышленный сервер Объекта информатизации» и «Промышленный клиент Объекта информатизации» (в поставляемых количествах), объединенных через поставляемое сетевое оборудование в единый комплекс.

На испытания Исполнитель должен представить ПСК с настройками, удовлетворяющими следующим условиям:

  - На сервере и клиентах должны быть создана учётная запись пользователя с полными правами по администрированию, представлен временный пароль для входа по данной записи.

  - Установлена операционная система на Промышленном сервере и Промышленных клиентах, установлены драйверы для всего оборудования (в т.ч. принтеров).

  - Все компоненты ПСК должны быть организованы в одноранговую сеть посредством протокола TCP/IP.

  - Настройки безопасности операционной системы оставлены «по умолчанию».

  - Дисковая подсистема Промышленного сервера должна быть организована следующим образом: а) на первом физическом диске должен быть организован раздел «C» с меткой «System»; б) на втором физическом диске должен быть организован раздел «E» с меткой «Swap»; в) остальные диски должны быть объединены в RAID-массив, на котором должен быть организован раздел «D» с меткой «Data», других разделов на логическом диске RAID-массива быть не должно.

  - Все разделы, «видимые» операционной системе, должны быть отформатированы в NTFS.

  - Операционная система устанавливается на диск «C».

  - Сразу после установки ОС выполняется настройка файла подкачки для размещения на диске «E». Для файла подкачки задаётся максимальный размер, рекомендованный операционной системой. Перед настройкой файла подкачки диск «E» должен быть пуст.

  - Диск «D» вместе со всеми папками и файлами должен быть включён в доверенную зону антивирусного ПО, для которой не выполняется контроль файловых операций.

  - Не допускается установка программ или файлов и/или любые изменения внесенные каким-либо другим программным обеспечением, не предусмотренным Спецификацией.

  - На серверном и клиентском сетевых экранах должны быть открыты для входящих и исходящих соединений TCP следующие порты: 5732, 5733, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5743, 5747.

Примечание. Для обеспечения работоспособности прикладного программного обеспечения Объекта информатизации от Исполнителя не требуется выполнения специфических настроек ПСК.

На поставляемое оборудование Объекта автоматизации - Промышленный сервер и Промышленные клиенты - должен быть представлен паспорт-формуляр, включающий следующие сведения по каждой единице оборудования:

На титульном листе  документа должно быть указано:

  - Наименование документа  – Программно-технический сетевой комплекс «Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию». Технический паспорт-формуляр.

  - Наименование организации – Заказчика.

  - Наименование организации – Исполнителя.

  - Утверждающая виза руководителя (уполномоченного представителя) организации – Заказчика.

  - Согласующая виза руководителя (уполномоченного представителя) организации – Исполнителя.

В основном разделе документа  должно быть указано:

  - Наименование единицы оборудования (Промышленный сервер и Промышленные клиенты с уникальными номерами в рамках поставки).

  - Технические характеристики поставки (с отражением по выполняемой поставке всех характеристик столбца «Требования к конфигурации» см. таблицу 1 спецификации).

  - Установленное программное обеспечение с указанием информации, подтверждающей передачу прав на легальное использование Заказчиком (представляется в виде таблицы с возможностью внесения до 10 дополнительных строк).

  - Заводской номер (при наличии).

  - Инвентарный номер в ЛПУ (не заполняется).

  - Место установки в ЛПУ (не заполняется).

  - Схема сетевого соединения (представляется на весь ПСК).

## 6.5  Порядок контроля и приемки:

### 6.5.1.Общие требования к испытаниям, и месту их проведения

В целях определения работоспособности и принятия решения о приемке для последующего ввода в промышленную эксплуатацию поставляемого ПСК, как для компонента автоматизированной системы согласно ГОСТ 34.603-92, должны быть проведены предварительные автономные испытания (далее - Испытания). Исполнитель должен сообщить Заказчику о готовности предоставить для Испытаний поставляемый ПСК не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока поставки.

Место испытаний - г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 (здание ВНИИЦЭВТ). Заказчик должен организовать испытания не позднее 2 рабочих дней до истечения срока поставки.

Испытания проводятся за счет Заказчика, доставка к месту испытаний поставляемого ПСК выполняется Исполнителем самостоятельно за свой счет.

Положительный результат Испытаний должен являться необходимым и достаточным основанием для приемки Заказчиком результата поставки согласно настоящему Техническому заданию. Выявленные на стадии проведения Испытаний дефекты должны быть устранены Исполнителем за свой счет в течение 3 рабочих дней. После устранения дефектов ПСК должен быть представлен Исполнителем для повторных приемо-сдаточных испытаний и приемки за счет Исполнителя к месту проведения испытаний по вышеуказанному адресу в согласованное с Заказчиком время.

### 6.5.2.Требования к составу и оформлению результатов Испытаний

### При Испытаниях поставляемого ПСК должны быть проверены:

  - Соответствие поставляемого ПСК спецификации настоящего ТЗ.

  - Наличие ошибок и дефектов в работе поставляемого ПСК и его составляющих.

  - Качество выполнения ПСК автоматических и автоматизированных функций в следующих тестовых режимах функционирования программных компонентов:

- Загрузка операционной системы.

- Настройка, запуск и обновление антивирусного программного обеспечения.

- Резервное копирование и восстановление данных.

  - Обеспечение гарантий качества поставляемых «Промышленного сервера» и «Промышленных клиентов» в соответствии с требованиями нижеследующих стандартов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50948-2001 (п.п.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3)

В испытаниях могут принимать участие представители Заказчика и Исполнителя.

Результаты Испытаний поставляемого ПСК должны быть зафиксированы в протоколах испытаний. Протокол должен содержать заключение о возможности (невозможности) приемки ПСК Заказчиком.

### Порядок согласования и утверждения приемочной документации

Оценку выполненной поставки и принятие решения о применении ПСК в составе Объекта информатизации проводит приемочная комиссия, в состав которой входят представители Заказчика, Исполнителя, организации, осуществляющей на основании действующего договора сопровождение в ЛПУ прикладного программного обеспечения. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены эксперты сторонних организаций.

Председателем комиссии назначают уполномоченного представителя Заказчика.

Приемочная комиссия проводит оценку результатов поставки по месту проведения приемо-сдаточных испытаний в день их завершения. Приемочная комиссия рассматривает следующие документы:

  - Контракт.

  - Спецификацию поставки (приложение к контракту).

  - Технический паспорт-формуляр ПСК.

  - Протокол приемо-сдаточных испытаний.

По результатам рассмотрения представленных материалов и демонстрации комиссия  составляет акт, в котором указывает:

  - Соответствие результата поставки заданным требованиям.

  - Результаты оценки технического уровня результата поставки.

Результат испытаний, отражается в Акте приемочной комиссии, который подписывают члены приемочной комиссии и утверждает председатель. Утверждение акта приемочной комиссии означает окончание поставки и начало гарантийных обязательств.

При отрицательной оценке результата поставки в целом в акте указывают направления дальнейших работ и условия повторного представления результатов или нецелесообразность продолжения работ.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на поставку программно-аппаратного сетевого комплекса «Автоматизированная система управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

г. Фрязино								              ______________ 2010г

Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  в лице Главного врача Пермякова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________________ , в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,  в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательства по поставке программно-аппаратного сетевого комплекса «Автоматизированная система управления оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», именуемого в дальнейшем Товар, в ассортименте и по ценам, согласно заказу на поставку (Приложение №1) на условиях, определённых Техническим заданием.

  - Общая стоимость контракта составляет ______________________________________________________ рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______________       от  _________________.

- Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки товара для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить товар для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции по адресу, указанному в техническом задании.

3. Страна происхождения, стандарты.

3.1 Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Технический контроль и испытания.

4.1 Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

4.2 Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечают требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.3 Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверен Заказчиком или его представителями до момента их отгрузки.

4.4  Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Гарантия.

6.1 Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом качества, выдаваемого Поставщику Производителем Товара.

6.2 Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.

6.4 После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 дней (по возможности как можно скорее) произвести замену бракованного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение 5 дней, Заказчик может применить необходимые штрафные санкции. Если Поставщик изначально не сможет устранить дефект(ы), то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного товара качественного товара. Тогда Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта(ов), в том числе поставку (транспортировку) аналогичного от другого поставщика товара.

- Условия и порядок расчета.

7.1 Порядок оплаты: безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета, счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 20 банковских дней.

8. Цены.

8.1 Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Неустойки.

9.1 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

10. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

10.1 Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда.

- Форс-мажорные обстоятельства.

11.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2 Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

11.3 При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Разрешение споров.

12.1. Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все вопросы, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

13. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

13.1. Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

14. Оформление.

14.1 Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

14.2 Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

15. Срок действия настоящего Контракта.

15.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с __________________________по 30 сентября 2010 года включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

Адреса и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца», 141190 Московская область г. Фрязино ул. Московская, 7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ В.Д. Пермяков м.п. | Поставщик: Поставщик: ______________________ м.п. |
| --- | --- |