|  | Утверждаю Директор МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино Г.И.Фролова _____________________ (подпись) «12» октября 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 139/10-к

«Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к занимаемому МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино зданию»

| г. Фрязино |  | Дата «12» октября 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, М.О., г.Фрязино ул. Институтская д.10А |
|  | Телефоны: | тел. (496) 25-5-59-76 |
|  | E-mail: | obuh.fryazino@mail.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф (496) 25-5-53-21, 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет г. Фрязино. |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино М.О., г.Фрязино ул. Институтская д.10А |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 30 ноября 2010г. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 260 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «12» октября 2010 г. по 15: 00 (по Московскому времени) «22» октября 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет с Заказчиком (МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино) Расчет за выполненные работы Заказчик производит после представления Исполнителем отчетной документации по мере поступления денежных средств. Расчет должен быть произведен не позднее 31 декабря 2010года |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок

№ 139/10-к от «12» октября 2010г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «___________________________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Гарантийный срок на выполненные работы:_________

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок

№ 139/10-к от «12» октября 2010 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

  - Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть новыми и иметь сертификат соответствия.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в установленные сроки и с высоким качеством

  - Исполнитель должен:

- выполнить работы согласно сметной документации, технического задания, СНиП и правил противопожарной безопасности.

-   производить доставку материалов, оборудования, рабочих своими силами.

- производить разгрузку  и складирование  материалов в местах, согласованных с Заказчиком.

  - Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил

  - После завершения работ  объект должен быть освобожден от оборудования, материалов, мусора.

  - Срок гарантии качества на выполненные работы должен составлять не менее 2-х лет с момента сдачи-приемки работ.

  - Работы должны производиться по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. Увеличение продолжительности рабочего дня по согласованию с Заказчиком.

  - До начала работ Исполнитель должен предоставит заказчику копии сертификатов соответствия на используемые при выполнении работ материалы.

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участок № 1 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 0,09 |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 13,14 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 5 км | т | 13,14 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания | 0,24 |
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,06 |
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-24-007-01 по 27-04-007-3 | 1000 м2 основания | 0,18 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,06 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5 | 1000 м2 покрытия | 0,24 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,06 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
|  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли | 100 м2 площади | 0,6 |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,33 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 5 км | т | 1,33 |
|  | Участок № 2 |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,352 |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную. | т | 51,4 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 5 км | т | 51,4 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм твердых пород | пень | 2 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород | пень | 2 |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,8 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 5 км | т | 2,8 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала | 0,102 |
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,08 |
|  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-24-007-01 по 27-04-007-3 | 1000 м2 основания | 0,24 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5 | 1000 м2 покрытия | 0,32 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5 | 1000 м2 покрытия | 0,16 |
|  | Участок № 3 |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,04 |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 8 |
|  | Перевозка автомобильным транспортом 1 тонны грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС на расстояние 5 км | т | 8 |
|  | Корректировка высоты горловин колодцев | люк | 2 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08 |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-5 | 1000 м2 покрытия | 0,16 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

Муниципальный контракт №____

Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к занимаемому МДОУ ЦРР Д/С № 1 г.Фрязино зданию

г. Фрязино								       ___________ 2010 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» № 1 г. Фряино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Фроловой Галины Ивановны, с одной стороны, и__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами  органов местного самоуправления города Фрязино заключили  настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по благоустройству территории, прилегающей к занимаемому ___________________зданию по адресу: _______________________________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по благоустройству территории, прилегающей к занимаемому _________________________________зданию  в соответствии со Спецификацией выполняемых работ (Приложение №1) (далее – Работы).

          - 1.3. Выполняемая Работа оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемом и источником выделенных бюджетных ассигнований.

    - 1.4. Настоящий Контракт составлен на основании протокола открытого аукциона ________________

- Цена Контракта

2.1. Стоимость Работ составляет  ____________________________________ и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения Работ

Порядок расчета и приема-передачи работ

3.1. Срок начала Работ по настоящему Контракту устанавливается с момента подписания      настоящего Контракта и заканчивается не позднее _______________________________

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется  по мере поступления финансирования в 2010 году.

3.3. Оплата стоимости Контракта осуществляется следующим образом:

3.3.1. Получатель оплачивает Исполнителю стоимость по Контракту на основании на основании счета, счет - фактуры, акта выполненных работ после выполнения Работ.

3.4. Оплата выполненных Работ производится после предоставления Исполнителем  Получателю следующих документов, оформленных установленным порядком:

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- паспорта и сертификата на примененные строительные материалы и изделия;

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Поручает Исполнителю выполнение Работ по ремонту кровли и замене вентиляции МОУ СОШ № 5 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

Получатель:

4.3. Следит за ходом выполнения Работ.

4.4. Координирует  действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.5. Производит документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ.

Исполнитель:

4.6. На основании Спецификации выполняемых работ (Приложение №1) и локального сметного  расчета (Приложение №2) осуществляет выполнение Работ.

4.7. Осуществляет технический надзор за проведением и окончанием Работ к            установленному настоящим  Контрактом сроку.

4.8. Осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных Работ.

4.9. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.10. Обеспечивает во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.11. Предоставляет Получателю при передаче результата мероприятий по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет 24 месяца  со дня              подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования,    гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2.   При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Получатель должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации   обнаружатся дефекты в выполненных  Работах, возникшие не по вине Получателя, Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем  сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения  дефектов.

5.4.  В течении гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных Работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические  параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти  обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему           Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут по решению суда или по  согласованию сторон.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения

9.1. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один для Фрязинского финансового управления, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Настоящий Контракт заключен на срок с __________________________ 31 декабря 2008 года, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон