|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника»» Михальченкова Н.В. _____________________ (подпись) «24» ноября 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 148/10-к

«Ремонт хирургического кабинета  МУЗ «Стоматологическая поликлиника» по адресу г. Фрязино ул. Советская д. 2б»

| г. Фрязино |  | Дата 24 ноября 2010г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Советская, д. 2б |
|  | Телефоны: | (496) 56-4-12-68 |
|  | E-mail: | - |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф.(496) 25-5-53-21, (496) 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин В.А. Кистенева С.А. |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Московская область, г. Фрязино, ул. Советская, д.2б |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания контракта до 21 декабря 2010 года. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 999,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, т/ф. (496) 25-5-53-21 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «24» ноября 2010 г по 18:00 (по Московскому времени) «06» декабря 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится в форме оплаты в размере 100% по факту выполненных работ после предоставления счета. Возможна отсрочка платежа до 30 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Требования к исполнителю (подрядчику) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №148/10-к от «24» ноября 2010г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН________________________________________________

КПП _______________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №_______ от __________________ «________».

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок

№ 148/10-к от «24» ноября 2010 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

Техническое задание

- Осуществление силами исполнителя, исполнитель несет ответственность за качество проведенного ремонта хирургического кабинета в МУЗ «Стоматологическая поликлиника» Московская обл., г. Фрязино, ул. Советская, д. 2б.

- Качество объем и сумма поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование оборудования, Минимально допустимые технические характеристики по отдельным параметрам | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0,08 |
| 2 | Провод в лотке, сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,22 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 4 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт.#100 экм | 0,02 |
| 5 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до 10 | 1 номер | 1,00 |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,29 |
| 7 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,176 |
| 8 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 9 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,15 |
| 10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,13 |
| 12 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,20 |
| 13 | Прокладка кабеля по бетонной стене, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0,67 |
| 14 | Труба винипластовая по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,67 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,10 |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,21 |
| 17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 18 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 20 | Аппаратура настенного типа: щит распределительный | шт. | 1,00 |
| 21 | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 облицовки | 0,29 |
| 22 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |
| 23 | Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,20 |
| 24 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,037 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,034 |
| 26 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,042 |
| 27 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,702 |
| 28 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,09 |
| 29 | Устройство покрытий однослойных пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 |
| 32 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,10 |
| 33 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,10 |
| 34 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,15 |
| 35 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,30 |
| 36 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 37 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 38 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 100 м заделанных щелей | 0,20 |
| 39 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 40 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм | решетка | 4,00 |
| 42 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 6,00 |
| 43 | Бесконтактные аналоговые элементы. Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 3 | шт. | 5,00 |
| 44 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,015 |
| 45 | Погрузка мусора вручную | т | 1,50 |
| 46 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 5 км. | т | 1,50 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

«Ремонт хирургического кабинета  для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

г. Фрязино».

г. Фрязино									«____» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Михальченковой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________,      с другой стороны, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить ремонт хирургического кабинета в здании, расположенному по адресу: М.о., г. Фрязино, ул. Советская 2б, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контракта цену.

- Вид  ремонта, выполняемого Исполнителем, определен в локальном сметном расчете (и Приложении №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Исполнитель обязан:

- Выполнить все работы по ремонту хирургического кабинета надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работу Заказчику в установленный срок.

- Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

- Гарантировать, что все работы являются качественными и соответствуют техническим требованиям контракта. Гарантия на все работы два года (24 месяца) с момента подписания акта выполненных работ.

- Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы
выполняются из материалов, приобретенных Исполнителем, за счет средств Исполнителя.

- Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.2.	Исполнитель вправе:

2.2.1.	Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Обеспечить доступ Исполнителя в помещение, указанное в п. 1.1. настоящего
Контракта.

2.3.2.	Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим
Контрактом.

2.3.3.	Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4.	Права Заказчика:

2.4.1.	Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.	Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего
Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку,
предусмотренному настоящим Контрактом, становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

2.4.3.	Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования потребовать возврата затраченных средств.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

- начало работ: с момента подписания Контракта;

- окончанием работ считать момент подписания акта приема проделанных работ, но не позднее 21.12.2010года.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1.	Стоимость работ составляет                          рублей (

, с учетом НДС в размере 18 (Восемнадцать) процентов в сумме  рублей(                                                                             ).     Цена каждого вида работ устанавливается в локальном сметном расчете №     от                          к настоящему Контракту и Приложении №1.

- 4.2.	Оплата работ осуществляется по факту выполненных работ в размере 100 % (сто) процентов от стоимости Контракта по акту выполненных работ. Возможна отсрочка окончательного платежа до 30 дней.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

- Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

- Сторона, предоставившая материалы и оборудование с документами, подтверждающими их соответствие СанПиН и СНиП нормам, отвечает за соответствие материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

- Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего Контракта. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

- В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

6.5.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за
которые отвечает Заказчик.

6.6.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6.7.	Возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Контракт, от
исполнения своих обязательств в натуре.

7.	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 21.12.2010 года.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3.	Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 
или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать коммерческую тайну, касающуюся условий настоящего Контракта.

9.5.	Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   на ____  листах,  имеющих одинаковую юридическую силу, (по одному для Исполнителя, Заказчика).

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН