Протокол № 159/10-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «21» декабря 2010 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  |  | № 159/10-к «Поставка системы суточного мониторирования артериального давления для МУЗ «ЦГБ имени М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «08» декабря 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пермяков В.Д. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии. |  |  |  |  |
|  | Новицкий Д.Е. |  |  |  |  | Начальник отдела договоров муниципального заказа МУЗ «ЦГБ им М.В. Гольца». |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  | Начальник планового экономического отдела МУЗ «ЦГБ им М.В. Гольца» г. Фрязино, секретарь комиссии |  |  |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  | Главная медицинская сестра |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  |  | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  |  | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  | cgb@fryazino.net |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  |  | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф. (49625) 5-53-21 |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  |  |  | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров: |  |  |  |  | С 01.01.2011 года по 28.02.2011 года. |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  |  | 290 000.00 руб. |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  |  | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  |  | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней. |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2010 г. 18 часов 00 минут (время Московское) поступили 5 (пять) котировочных заявок на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Дата и время поступле-ния котировочной заявки | Предло женная сумма муниципального контрак та |
|  | 1 |  | ООО «Медтраст» |  | 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.54 |  | 55012062762 |  | 10.12.2010 10:15 (время Московское) | 286000,00 руб. |
|  | 2 |  | ООО «Медпром» |  | 450104, РБ, г. Уфа, ул. Российская 33/4 |  | 0277081634 |  | 20.12.2010 09:00 (время Московское) | 289000.00 руб. |
|  | 3 |  | ООО «Новые медицинские технологии» |  | 450000, г. Уфа, ул. Радищева, 117-2 |  | 0274107059 |  | 20.12.2010 09:05 (время Московское) | 288000.00 руб. |
|  | 4 |  | ООО «Медицинская компания «ДМС Передовые Технологии» |  | 121165, г.Москва, ул.Киевская, д.20А, офис 9 |  | 7714700554 |  | 20.12.2010 16:05 (время Московское) | 110000.00 руб. |
|  | 5 |  | ООО «Русский госпиталь-Пушкино» |  | МО, г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д.58 |  | 5038020982 |  | 20.12.2010 17:25 (время Московское) | 223000.00 руб. |
| 8 | Единая комиссия приняла следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |
|  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 8.2 | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  |  | 110000.00 руб. |  |  |  |  |
| 8.3 | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Медицинская компания «ДМС Передовые Технологии» с ценой муниципального контракта 110000.00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |
|  |  | ООО «Русский госпиталь-Пушкино» |  |  |  |  | 223000.00 руб. |  |  |  |
| 9. | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии: # Пермяков В.Д. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены Единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новицкий Д.Е. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист ОМЗ Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 159/10-к-1 от «21» декабря 2010 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Техническое задание

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № | Параметры и комплектация |
| --- | --- |
| 1 | Технические требования к носимому регистратору АД |
| 1.1 | Метод измерения АД осциллометрический |
| 1.2 | Диапазон измерения АД в автоматическом режиме - от 30 до 280 мм рт. ст. |
| 1.3 | Погрешность измерения давления - не более ± 3 мм рт.ст. |
| 1.4 | Диапазон измерения ЧП - от 40 до 200 уд/мин |
| 1.5 | Погрешность измерения ЧП – не более 2%, нижняя граница – 1 уд/мин |
| 1.6 | Длительность мониторирования – не менее 48 часов |
| 1.7 | Количество измерений АД – не менее 600 |
| 1.8 | Питание – от аккумуляторов или батареек размера АА, не более |
| 1.9 | Программирование интервалов между измерениями АД отдельно для дня, ночи и дополнительный интервал |
| 1.10 | Память - твердотельная энергонезависимая |
| 1.11 | Сохранение в памяти первичных сигналов для каждого измерения (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете, напряжения источников питания) |
| 1.12 | Хранение записанной в регистраторе информации - в течение более 72 часов после окончания исследования при отключенном питании |
| 1.13 | Проведение внеочередного измерения АД и останов измерения пациентом при нажатии кнопки на лицевой панели регистратора. |
| 1.14 | Проведение повт орного измерения АД при значительном отличии результатов текущего измерения от результатов предыдущих измерений; порог отличия должен устанавливаться врачом; |
| 1.15 | Передача данных в ПК – через USB-порт |
| 1.16 | Возможность удаления информации вручную и установка на пациента без предварительного программирования от персонального компьютера с использованием установок по умолчанию. |
| 1.17 | Наличие режима отсроченных измерений (установка на пациента может быть произведена через какой-либо промежуток времени после программирования). |
| 1.18 | Возможность перевода регистратора в «спящий» режим (когда измерения АД не производятся) на любой промежуток времени. |
| 1.19 | Сохранение накопленной информации при снижении напряжения питания ниже допустимого |
| 1.20 | Габаритные размеры регистратора не более 100х70х30 мм |
| 1.21 | Масса монитора (без элементов питания) не более 200 г |
| 2 | Технические требования к обрабатывающему комплексу |
| 2.1 | Системный блок персонального компьютера (ПК): |
|  | - процессор не ниже «Celeron» 2,0 ГГц |
|  | - оперативная память не менее 256 МБ |
|  | - DVDRW |
|  | - жесткий диск объемом не менее 80Гб |
| 2.2 | Цветной монитор ЖК 17” |
| 2.3 | Принтер лазерный формата А4 |
| 2.4 | Клавиатура |
| 2.5 | Мышь |
| 2.6 | Интерфейсное устройство для соединения регистраторов АД с обрабатывающим комплексом через Да USB-порт |
| 2.7 | Лицензионная операционная система не ниже XP, установленное программное обеспечение |
| 2.8 | Должна обеспечиваться электрическая безопасность пациента при подключении регистратора АД, установленного на пациенте, к обрабатывающему комплексу |
| 3 | Технические требования к программному обеспечению |
| 3.1 | Программное обеспечение должно работать под последними версиями операционной системы Windows (98, 2000, ХР) |
| 3.2 | Отображение результатов измерения АД и частоты пульса (ЧП) в виде таблиц и графиков с возможностью синхронного перемещения по таблицам и графикам для обоих методов измерения АД и их комбинации |
| 3.3 | Отображение для каждого измерения динамики изменения первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете) |
| 3.4 | Съем первичных сигналов с пациента (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете) и одновременный ввод их в ПК и отображение на экране монитора ПК с целью оценки качества регистрируемых сигналов и последующей их обработки, как перед мониторирова-нием, так и во время мониторирования АД (для выполнения функциональных и велоэргометрических проб) |
| 3.5 | Возможность передачи из регистраторов в ПК результатов измерения АД и ЧП без первичных сигналов (осцилляций, пульсовых волн, изменений давления в манжете) |
| 3.6 | Оценку достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления |
| 3.7 | Расчет общепринятых различных показателей АД (средних значений по времени, показателей нагрузки давлением, вариабельности АД, показателей суточного ритма АД, показателей утренней динамики АД, показателей гипотонии) |
| 3.8 | Одновременную работу с несколькими протоколами для одного пациента |
| 3.9 | Выделение суточной записи из многосуточной и расчет показателей АД для выделенной суточной записи |
| 3.10 | Формирование заключения по итогам мониторирования с использованием шаблонов |
| 3.11 | Формирование, просмотр и печать отчета с результатами анализа АД |
| 3.12 | Формирование архива мониторных записей и работу с этим архивом, встроенный в программу менеджер CD и DVD дисков |
| 4 | Аксессуары и расходные материалы |
| 4.1 | Чехлы с плечевыми и поясными ремнями – 3 шт. |
| 4.2 | Манжеты средние – 1 шт. |
| 4.3 | Манжеты большие – 1 шт. |
| 4.4 | Аккумуляторы никель-металлогидридные не менее 1,3 мА ч – 2 шт. |
| 4.5 | Зарядные устройства двухместные – 1 шт. |
| 4.6 | Тестер для аккумуляторов – 1 шт. |
| 5 | Дополнительные требования |
| 5.1 | Наличие: |
|  | Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Минздрава РФ |
|  | Сертификата соответствия |
| 5.2 | Проведение пуско-наладочных работ |
| 5.3 | Гарантия, не менее 12 месяцев |
| 5.4 | Обучение пользователя на месте эксплуатации |
| 5.4 | Соответствие стандартам BHS (British Hypertension Society), AAMI |