Протокол № 160/10-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «21» декабря 2010 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  |  | № 160/10-к «Поставка аппаратно-программного энцефалографического комплекса для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «08» декабря 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пермяков В.Д. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии. |  |  |  |  |
|  | Новицкий Д.Е. |  |  |  |  | Начальник отдела договоров муниципального заказа МУЗ «ЦГБ им М.В. Гольца». |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  | Начальник планового экономического отдела МУЗ «ЦГБ им М.В. Гольца» г. Фрязино, секретарь комиссии |  |  |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  | Главная медицинская сестра |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  |  | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  |  | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  | cgb@fryazino.net |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  |  | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф. (49625) 5-53-21 |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  |  |  | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров: |  |  |  |  | С 01.01.2011 года по 28.02.2011 года. |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  |  | 370 000.00 руб. |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  |  | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  |  | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней. |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2010 г. 18 часов 00 минут (время Московское) поступили 4 (четыре) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Дата и время поступле-ния котировочной заявки | Предло женная сумма муниципального контрак та |
|  | 1 |  | ООО «Медпром» |  | 450104, РБ, г. Уфа, ул. Российская 33/4 |  | 0277081634 |  | 20.12.2010 09:00 (время Московское) | 364500.00 руб. |
|  | 2 |  | ООО «Новые медицинские технологии» |  | 450000, г. Уфа, ул. Радищева, 117-2 |  | 0274107059 |  | 20.12.2010 09:05 (время Московское) | 368700.00 руб. |
|  | 3 |  | ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН» |  | 105120, г.Москва, 2-й Сыромятнический переулок, 10, оф.6 |  | 7709830389 |  | 20.12.2010 17:05 (время Московское) | 359500.00 руб. |
|  | 4 |  | ООО «Медтраст» |  | 143969, г.Реутов, МО, Юбилейный пр-кт, д.54 |  | 5012062762 |  | 20.12.2010 17:35 (время Московское) | 355000.00 руб. |
| 8 | Единая комиссия приняла следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |
|  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 8.2 | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  |  | 355000.00 руб. |  |  |  |  |
| 8.3 | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Медтраст» с ценой муниципального контракта 355000.00 руб.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |
|  |  | ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН» |  |  |  |  | 359500.00 руб. |  |  |  |
| 9. | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии: # Пермяков В.Д. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены Единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новицкий Д.Е. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист ОМЗ Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 160/10-к-1 от «21» декабря 2010 г.

Техническое задание

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Функциональное назначение. Аппарат предназначен для регистрации и анализа электрической активности головного мозга, диагностики нарушений состояния центральной нервной системы в неврологических и психиатрических отделениях госпиталей и поликлиник, занимающихся изучением мозговых процессов, центральной нервной системы.

Область применения:

Неврология, функциональная диагностика, психиатрия, травматология, реаниматология, педиатрия.

| № | Комплектация и параметры | Требования, предъявляемые к аппарату. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Основные технические характеристики блока пациента |  |  |
| 1.1 | # Количество ЭЭГ монополярных каналов | 24 |  |
| 1.2 | Обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений | наличие |  |
| 1.3 | Оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего для контроля качества установки электродов | наличие |  |
| 1.4 | Динамический диапазон сигнала, мВ | ±400 мВ |  |
| 1.5 | Допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: - в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ - в диапазоне напряжений свыше 50 мкВ | ±10% ± 5% |  |
| 1.6 | Нижняя частота пропускания, Гц | 0 Гц (связь по постоянному току) |  |
| 1.7 | Разрядность АЦП, бит не менее | 22 |  |
| 1.8 | Коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц при выключенном режекторном фильтре, не менее | 100 дБ |  |
| 1.9 | Верхняя частота пропускания, Гц (по уровню -3дБ) | 50, 100, 200, 300, 500, 2000, 5000, 25000 Гц, в зависимости от частоты выдачи данных; АЧХ формируются цифровыми КИХ фильтрами с линейной фазой и минимальными пульсациям |  |
| 1.10 | Частота выдачи данных, Гц | 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц для всех каналов 5000 Гц до 24-х моно или биполярных ЭЭГ каналов 10000 Гц до 16-ти моно или биполярных ЭЭГ каналов 50000 Гц до 4-х моно или биполярных ЭЭГ каналов |  |
| 1.11 | Входное сопротивление, не менее, MОм | 100 МОм |  |
| 1.12 | Измерение межэлектродного импеданса для ЭЭГ | 1 – 120 кОм (±10%) на частоте 30 Гц |  |
| 1.13 | Напряжение внутренних шумов, не более мкВ | 0.9 мкВ пик-пик в полосе частот 0,1-30 Гц |  |
| 1.14 | 16-ти символьный дисплей для отображения информации о режиме работы прибора, списка электродов с "плохим" контактом и т.д. | Для моделей NVX-36 NVX-52 |  |
| 1.15 | Разъемы для присоединения электродов - для электродов - для шапочки | Touch Proof DSUB25F |  |
| 1.16 | Сопряжение с компьютером по USB, полная поддержка технологии Plug And Play | наличие |  |
| 1.17 | Питание / энергопотребление | USB (5В) в активном режиме до 450 мА, standby режиме до 5 мА |  |
| 1.18 | Электробезопасность | Согласно IEC 60601-1, изделие IIa, тип BF |  |
| 1.19 | Габаритные размеры, не более мм | 195х155х85 мм |  |
| 1.20 | Масса, кг не более | 1 кг |  |
| 2. | # Основные технические характеристики Фотостимулятора |  |  |
| 2.1 | Частота генерации фотостимулов | 0-120 Гц, с дискретностью 0.1 Гц |  |
| 2.2 | Скважность фотостимулов | 0 - 100 %, задается программно |  |
| 2.3 | Яркость фотостимулов | 10 - 100 %, задается программно |  |
| 2.4 | Вход-выход внешней синхронизации | TTL совместимый |  |
| 2.5 | Цвет свечения - янтарный | наличие |  |
| 2.6 | Энергопотребление | 5 В, max 0.7 А |  |
| 2.7 | Сила света, не ниже Кд | 0.17 Кд |  |
| 2.8 | Подключение к компьютеру | USB |  |
| 2.9 | Разъем синхронизации | Стерео разъем, 3.5 мм |  |
| 2.10 | Размеры, не более мм | 115х88х74 мм |  |
| 2.11 | Масса, кг не более | 0,5 кг |  |
| 3. | Основные функциональные возможности: |  |  |
| 3.1 | Визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ с разрешением не менее 1024х768 точек | наличие |  |
| 3.2 | Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей | наличие |  |
| 3.3 | Проведение множества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру | наличие |  |
| 3.4 | Редактирование и настройка маркеров функциональных проб и пользовательских маркеров событий | наличие |  |
| 3.5 | Изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ | наличие |  |
| 3.6 | Частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа | наличие |  |
| 3.7 | Удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем плавной «прокрутки» записи вперед и назад или просмотр по заданным фрагментам | наличие |  |
| 3.8 | Автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (навигатор событий) | наличие |  |
| 3.9 | Одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) | наличие |  |
| 3.10 | Амплитудный, спектральный виды анализа | наличие |  |
| 3.11 | Амплитудное картирование с произвольной установкой шага | наличие |  |
| 3.12 | Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. | наличие |  |
| 3.13 | Установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов | наличие |  |
| 3.14 | Автоматическое подавление артефактов связанных с горизонтальным и вертикальным движением глаз, смещением электродов, мышечной активностью, влиянием кардиосигнала | наличие |  |
| 3.15 | Автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения | наличие |  |
| 3.16 | Различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа | наличие |  |
| 3.17 | Использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word | наличие |  |
| 3.19 | Экспорт исходной ЭЭГ в форматы EDF, UDF | наличие |  |
| 4. | Дополнительные функциональные возможности |  |  |
| 4.1 | Программа для трехмерной локализации источников патологической электрической активности при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях. Локализация источников вызванных потенциалов, волновых паттернов, генераторов ритмической активности | возможность |  |
| 4.2 | Система архивирования ЭЭГ на внешних носителях | наличие |  |
| 4.3 | Прием и отображение данных мониторинга глубины наркоза и седации, поступающих от BIS-монитора А-2000ХР | наличие |  |
| 4.4 | Система для работы электроэнцефалографа в общей компьютерной сети со станциями ревизии (для передачи ЭЭГ-записей на станции ревизии с последующим анализом) | возможность |  |
| 4.5 | Регистрации и анализа коротколатентных вызванных потенциалов | возможность |  |
| 4.6 | Видео-ЭЭГ (цифровая система для записи / анализа ЭЭГ синхронно со звуковым видеофильмом поведения пациента) | возможность |  |
| 4.7 | Поддержка эксперимента (ПО для управления системой извне, экспорт результатов анализа ЭЭГ, ПО для подготовки экспортированных данных для последующей стат. обработки) | возможность |  |
| 4.8 | Программа для написания заключений по ЭЭГ | возможность |  |
| 4.9 | Холтер ЭЭГ (суточная запись ЭЭГ на носимом рекордере) | возможность |  |
| 5 | Комплект поставки: |  |  |
| 5.1 | Преобразователь биосигналов 24 канала на штативе | наличие |  |
| 5.2 | Фотостимулятор на сверхярких светодиодах на штативе | наличие |  |
| 5.3 | Комплект ЭЭГ Ag/AgCl sintered электродов ( 26 шт.) Ушные адаптеры (2 шт.) Текстильный шлем среднего размера (48-54 см) (1 шт.) Текстильный шлем большого размера (54-64 см) (1 шт.) Токопроводящий гель ( флакон 250 мл.) Шприц 20 мл (1 шт.) Игла с тупым наконечником (1 шт.) | наличие |  |
| 5.4 | Программное обеспечение на CD для работы в среде Microsoft Windows XP, включающий в себя выбранные функциональные возможности, эксплуатационная документация, руководство пользователя | наличие |  |
| 5.5 | -ПК (не менее) C2D 2,8ГГц/ 2048Мб ОЗУ / 500Гб Ж.диск / видео карта 256MB / DVD-RW.-1шт. - Клавиатура-1шт. - Мышь-1шт. - Монитор LCD (не менее) 20" - 1шт. - Сетевой развязывающий трансформатор 800VA | наличие |  |
| 5.6 | Лазерный принтер | наличие |  |
| 6 | Прочие условия: |  |  |
| 6.1 | Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия | наличие |  |
| 6.2 | Техническая документация на русском языке | наличие |  |
| 6.3 | Монтаж и пусконаладочные работы | наличие |  |
| 6.4 | Гарантийное обслуживание, не менее месяцев | 12 мес. |  |
| 6.5 | Наличие сервисной службы (центров), сертифицированной производителем | наличие |  |