|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «10» декабря 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК №162/10-к

«Поставка тепловизора HOTFIND-E8N (или аналог) для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства».

| г. Фрязино |  | «10» декабря 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | cgb@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика. |
|  | Срок поставки товаров: | С 01.01.2011 года по 28.02.2011 года. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 195 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «10» декабря 2010 г. по 18:00 (по Московскому времени) «17» декабря 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок №162/10-к от «10» декабря 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «____________________________________________»:

- Стоимость товара _______________________________руб.

- Срок поставки товара: _____________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №162/10-к от «10» декабря 2010 г.

Техническое задание

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

запроса котировок на поставку тепловизора HOTFIND-E8N (или аналог) для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства

Базовый комплект в составе:

1.    Тепловизор HotFind – 1 шт.

- Аккумулятор – 1 шт.

- Зарядное устройство – 1 шт.

- Кабель видео – 1 шт.

- Картридер USB – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации (рус.)– 1 шт.

- Гарантийный талон – 1 шт.

- Программное обеспечение – 1 шт.

- Упаковочный лист – 1 шт.

Технические характеристики

| E8 N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений -20 °C ~ +250 °C |  |  |
| Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |  |
| Детектор | FPA микроболометр 160 х 120, матричного типа, без охлаждения |  |
| Спектральный диапазон | 8~14 µm |  |
| Угловое поле зрения | 20° x 15°, 2.2 mrad |  |
| Минимально различаемая разность температур | 0,10°C (при 30°C) |  |
| Частота кадров | 50/60 Hz |  |
| Фокусировка | Ручная |  |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.10 м |  |
| Видеокамера | E8 N | - |
|  | E8 TN | Встроенная, 640х480 pix, цветная, подсветка |
|  | E8 GN |  |
| Картинка в картинке | E8 N | - |
|  | E8 TN | Различные варианты |
|  | E8 GN |  |
| Видеосигнал | PAL, NTSC |  |
| Типы измерений |  |  |
| Точки измерений | E8 N | До 2 подвижных точек измерения (1x ручная и 1x автоматическая) |
|  | E8 TN | До 5 подвижных точек измерения (4x ручных и 1x автоматическая) |
|  | E8 GN | До 10 подвижных точек измерения (9x ручных и 1x автоматическая) |
| Изотермический | E8 N | - |
|  | E8 TN | Да (между минимальным и максимальным значениями) |
|  | E8 GN |  |
| Коэффициент излучательной способности | изменяемый: 0.01 ~ 1.0 |  |
| Изменяемые настройки влияющих параметров | автоматическая, определенная пользователем окружающаятемпература, расстояние, влажность |  |
| Хранение данных |  |  |
| Носитель данных | сменная мини-карта SD, увеличиваемая до 16 Гб |  |
| Радиометрический формат данных | 14-битный радиометрический ИК формат |  |
| Формат визуальных данных | E8 N | - |
|  | E8 TN | CCD |
|  | E8 GN |  |
| Инфракрасное видео | E8 N | - |
|  | E8 TN |  |
|  | E8 GN | Программа Real time video, сохраняется на компьютер (Опционально) |
| Запись звука | E8 N | - |
|  | E8 TN |  |
|  | E8 GN | Bluetooth |
| Лазерный целеуказатель | E8 N | - |
|  | E8 TN | Лазер AlGalnP, 1 мВт / 635 нм красный, Класс 2 |
|  | E8 GN |  |
| Электропитание |  |  |
| Тип батареи | li-ion; перезаряжающаяся, заменяемая |  |
| Время работы | ≈ 2,5 часа |  |
| Условия окружающей среды |  |  |
| Температура использования | -15 °C ~ +50 °C |  |
| Температура хранения | -40 °C ~ +70 °C |  |
| Относительная влажность | применение и хранение от 10 % до 95% (без конденсата) |  |
| Класс защиты | IP 54 IEC 529 |  |
| Удар | 25G IEC 68-2-29 |  |
| Вибрация | 2G IEC 68-2-6 |  |
| Физические характеристики |  |  |
| Габариты | 172 x 80 x 162 мм |  |
| Вес | 500 г. (включая батарею) |  |
| Крепление штатива | 1/4'' - 20 |  |
| Интерфейсы |  |  |
| PC | E8 N | - |
|  | E8 TN |  |
|  | E8 GN | USB 2.0; передача инфракрасного видео с программой Real time video через USB (Опционально) / Bluetooth для голосовой регистрации и текстовых аннотаций |
| Видео | Тюльпан |  |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку тепловизора ______________________для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства.

г. Фрязино								__________________ 20___г

Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  в лице Главного врача Пермякова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,  в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательства по поставке тепловизора _____________ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства, именуемого в дальнейшем Товар, в ассортименте и по ценам, согласно спецификации на поставку (Приложение №1) на условиях, определённых Техническим заданием.

  - Общая стоимость контракта составляет _____________ (_____________________________________________) рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №                       от __________________.

- Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки товара для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставить товар для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции по адресу, указанному в техническом задании.

3. Страна происхождения, стандарты.

3.1. Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Технический контроль и испытания.

4.1. Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

4.2. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверен Заказчиком или его представителями до момента их отгрузки.

4.4. Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

5.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Гарантия.

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом качества, выдаваемого Поставщику Производителем Товара.

6.2. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

6.3. При выявлении при проведении нагрузочных испытаний фактов отступления  от условий технического задания Поставщик должен в течение 3 дней (по возможности как можно скорее) устранить недостатки или произвести замену товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

- Условия и порядок расчета.

7.1. Порядок оплаты: безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней.

8. Цены.

8.1. Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Неустойки.

9.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

10. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

10.1. Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда.

- Форс-мажорные обстоятельства.

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

11.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Разрешение споров.

12.1. Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все вопросы, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

13. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

13.1. Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

14. Оформление.

14.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

14.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

15. Срок действия настоящего Контракта.

15.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с _________________ по ___________________ включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон: