|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «31» декабря 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 202/10-к

«Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино».

| г. Фрязино |  | Дата «31» декабря 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | cgb@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, т.(496) 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства бюджета г. Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино: ул. Московская, д. 7, ул. Нахимова 1А, ул. Полевая д.6. |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания контракта по 30.06.2011 года. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 400 000.00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. (496) 25-5-53-21, (496) 25-5-65-58 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «31» декабря 2010 г. по 18: 00 (по Московскому времени) «20» января 2011 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата производится после предоставления счета, счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок № 202/10-к от «31» декабря 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 201__ г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №______ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: ___________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок № 202/10-к от «31» декабря 2010 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

| №п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обязана быть готовой к обслуживанию на высоком уровне 8 корпусов ЦГБ (хирургический, терапевтический, инфекционный корпуса, родильный дом, отделение скорой медицинской помощи, пищеблок, ПНДО) с площадью помещений 26432 м.кв. Площадь территории объекта 7,3 гектара. | Ежемесячно |
| 2. | Круглосуточное и качественное обслуживание на объекте: а) Приборов приемно-контрольных-83 шт. б) Источники бесперебойного питания-28 шт. в) Аккумуляторы-51 шт. г) Извещатели (дымовые, тепловые, ручные)-2768 шт. д) Табло «Выход»-67 шт. е) Оповещатель звуковой-43 шт. ж) Модуль акустический «Орфей»-34 шт. з) Настенные громкоговорители-187 шт. и) Электрозамки-23 шт. к) Доводчики-23 шт. л) Провода, кабели (м)- 21910 | Ежемесячно |
| 3. | Первичная проверка работоспособности всей системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Единожды при заключении муниципального контракта на техническое обслуживание. |
| 4. | Внешний осмотр частей системы (приемно-контрольного прибора извещателей, шлейфов сигнализации, оповещателей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. | Ежемесячно |
| 5. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах. | Ежемесячно |
| 6. | Контроль основного и резервного источников питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 7. | Профилактические работы. | Ежемесячно |
| 8. | Проверка работоспособности системы в целом (комплексно). | Ежемесячно |
| 9. | Ведение документации по техническому обслуживанию. | Ежемесячно |
| 10. | Обслуживание звуковой и световой сигнализации. | Ежемесячно |
| 11. | Разработка оперативной инструкции при работе с пожарной сигнализацией. | Единожды при заключении муниципального контракта на техническое обслуживание. |
| 12. | Разработка оперативной инструкции при работе с автоматической системой контроля и исполнения пожарной автоматики. | Единожды при заключении муниципального контракта на техническое обслуживание. |
| 13. | Обслуживание и поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации, оповещения, автоматического контроля и выполнения защитных переключений. | Ежемесячно |
| 14. | Обслуживание кабельных и сигнальных линий связи систем пожарной автоматики. | Ежемесячно |
| 15. | Обучение сотрудников охраны по правилам пользования пульта АПС и СОУЭ, записью в журнале. | По мере необходимости |

Качество работ

1.Обеспечить выполнение заявок на устранение неисправностей системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в рабочие дни с 8.00. до 17.00., выходные и праздничные дни- круглосуточно, в случае ЧС, нештатной ситуации время прибытия на объект в течении 10 минут с момента вызова.

2.Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим нормам и правилам, относящимся к производству работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в соответствии с РД-78.147-93, РД-78.145-93.

3.Срок специализированной деятельности организации по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ, участника размещения заказа.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

«Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино».

г. Фрязино							                      «    » ____________ 20   г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пермякова В.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», расположенные по адресу Московская область г.Фрязино, Московская  д.7, ул. Нахимова  д.1А, ул. Полевая  д.6.

1.2. Общая стоимость контракта по техническому обслуживанию указанных в п. 1.1. составляет: __________ (__________________) рублей ___ копеек из средств бюджета г. Фрязино.

1.3. Характеристика объектов и требования к техническому обслуживанию указаны в Приложении ?1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Техническое обслуживание, выполняемое согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.

  - Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок                        от                          2011г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

а) поручает Исполнителю техническое обслуживание, предусмотренное  п. 1.1. настоящего контракта в объеме и в сроки предусмотренные настоящим контрактом;

б)  обеспечивает оплату оказанных услуг, в соответствии с пунктом 3 настоящего контракта;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения в соответствии с п. 3.3;

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется выполнить техническое обслуживание  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.

3.Стоимость работ, порядок оплаты и приемки.

3.1 Цены, устанавливаемые Исполнителем в контракте за оказанные услуги, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Исполнителем в его котировочной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов, а также затрат Исполнителя на оказание услуг по контракту.

Техническое обслуживание оформляется подписанием актов оказанных услуг. Оплата услуг производится на основании выставляемых Исполнителем документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг.

3.2 Заказчик оплачивает услуги указанные в п. 1.3. в соответствии с настоящим Контрактом в следующем порядке: оплата производиться по безналичному расчету, в течение 15 дней с момента  предоставления счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг, возможна отсрочка платежа до 60 дней.

Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

4. Форс-мажорные обстоятельства.

4.1 Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, а также изменения действующего законодательства).

  - При возникновении форс - мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившихся у него причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств.

5. Расторжение контракта.

5.1. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно исключительно  по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. Разрешение споров.

6.1 Заказчик и Исполнитель должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

6.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

  - Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки оказываемых услуг для нужд учреждения.

8. Оформление.

8.1 Документы, изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью контракта, оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.3 Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Исполнителя, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

9 Срок действия настоящего Контракта

9.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с __________________ по ____________________ включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон