|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «31» декабря 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 204/10-к

«Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино».

| г. Фрязино |  | Дата «31» декабря 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | cgb@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. (496) 25-5-53-21, т.(496) 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства бюджета г. Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7. |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания контракта по 31 мая 2011 года. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 490 000.00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. (496) 25-5-53-21, (496) 25-5-65-58 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «31» декабря 2010 г. по 18: 00 (по Московскому времени) «20» января 2011 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета, счетов-фактур и актов оказанных услуг в течение 20 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении № 1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок № 204/10-к от «31» декабря 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 201__ г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №______ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг): ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: ___________________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок № 204/10-к от «31» декабря 2010 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

Список медицинского оборудования.

|  |  | Лабораторное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Инвентарный номер | Наименование | Дата ввода | Где находится |
| 1 | 000.000000001371467 | Микроскоп вар-6 | 01.09.00 | ПАО |
| 2 | 000.000000137049138 | Микроскоп бинокулярный | 31.10.07 | ПАО |
| 3 | 000.000000000135206 | Микроскоп битарный МБС-10 | 01.09.88 | ПАО |
| 4 | 000.000000013704831 | Микроскоп офтоломологический | 01.11 04 | Оперблок |
| 5 | 000.000000001330035 | Фотометр ЭФОС-9305 | 01.03.2002 | ВИЧ лаб. |
| 6 | 000.000000001371466 | Микроскоп вар2 | 01.10.00 | КДЛ |
| 7 | 000.000000013704713 | Микроскоп монокулярный МИКМЕД 1 вариант 1 | 01.08.02 | КДЛ |
| 8 | 000.000000013704713 | Микроскоп монокулярный МИКМЕД 1 вариант 1 | 01.08.02 | КДЛ |
| 9 | 000.000000001630935 | Микроскоп" Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 10 | 000.000000001630936 | Микроскоп" Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 11 | 000.000000001630937 | Микроскоп " Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 12 | 000.000000001630938 | Микроскоп" Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 13 | 000.000000013805803 | Микроскоп" Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 14 | 000.600000013805802 | Микроскоп" Биолан" | 31.12.06 | КДЛ |
| 15 | 000.000000013804872 | Микроскоп MICROS МС 50 | 17.12.07 | КДЛ |
| 16 | 000.000000013804885 | Микроскоп Микмед-5 | 31.01.08 | КДЛ |
| 17 | 000.000000013804846 | Микроскоп биникулярный с освещением по Келеру | 02.07.2007 | КДЛ |
| 18 | 000.000000013704729 | Микмед-6 | 01.01.03 | КДЛ |
| 19 | 000.000000013705005 | Фотометр биохим. спец ФБС-01-2 | 10.07.06 | КДЛ |
| 20 | 000.000000000135184 | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 01.02.87 | КДЛ |
| 21 | 000.000000001371127 | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 01.06.90 | КДЛ |
| 22 | 000.000000001330064 | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 01.01.00 | КДЛ |
| 23 | 000.000000000135018 | Калориметр КФК-2М | 01.03.87 | Детск. П-ка |
| 24 | 000.000000013700132 | Лампа щелевая | 01.01.94 | Детск. П-ка |
| 25 | 000.000000013704834 | Микроскоп монокулярный МИКМЕД 1 вариант 1 | 01.11.04 | Детск. П-ка |
| 26 | 000.000000013704834 | Микроскоп монокулярный МИКМЕД 1 вариант 1 | 01.11.04 | Детск. П-ка |
| 27 | 000.000000013804811 | Микроскоп "Биомед-1" вар-2 | 01.10.04 | Детск. П-ка |
| 28 | 000.000000013700116 | Микроскоп Биолам Р-15 | - 01.01.94 | Детск. П-ка |
| 29 | 000.000000013700115 | Микроскоп Биолам Р-15 | 01.01.94 | Детск. П-ка |
| 30 | 000.000000137049220 | Микроскоп Микромед 1 вар. 2-20 | 27.10.08 | Детск. П-ка |
| 31 | 000.000000137049255 | Автоматический проектор знаков АСР-700 UNICOS | 15.12.08 | Гор. П-ка |
| 32 | 000.000000137049256 | Автоматический проектор знаков АСР-700 UNICOS | 15.12.08 | Гор. П-ка |
| 33 | 000.000000137049257 | Анализатор проекционный поля зрения АППЗ-01 | 15.12.08 | Гор. П-ка |
| 34 | 000.000000000137829 | Лампа щелевая | 01.09.85 | Гор. П-ка |
| 35 | 000.000000001370572 | Лампа щелевая | 01.01.94 | Гор. П-ка |
| 36 | 000 000000000137548 | Лампа щелевая | 01.01.79 | Гор. П-ка |
| 37 | 000.000000137049132 | Лампа щелевая ШЛ-26 | 18.12.07 | Гор. П-ка |
| 38 | 000.000000001371485 | Эл. хирург, аппарат | 01.12.00 | Оперблок |
| 39 | 000.000000001371484 | Эл. хирург, аппарат ERBONJV ICC 300Е | 01.12.00 | Оперблок |
| 40 | 000.000000013705214 | Электрокоагулятор ICC-200 | 25.12.06 | Оперблок |
| 41 | 000.000000001370391 | Аппарат ЭХВЧ-50 | 01.01.01 | Оперблок |
| 42 | 000.000000000000070 | Коагулятор | 01.12.01 | Оперблок |
| 43 | 000.000000000000073 | Коагулятор | 01.12.01 | Оперблок |
| 44 | 000.000000001378260 | Аппарат эл. хир. высокочастотный ЭХВЧ-80-02 "Фотек-Е-80М" с набором инструментов | 04.09.09 | Ж.К. |
| 45 | 000.000000013704714 | Аппарат эл. хир. высокочастотный"Фотек-Е-300" | 01.08.02 | Ж.К. |
| 46 | 000.000000013705000 | Фетальный допплер | 31.07.06 | Ж.К. |
|  |  | Рентгенологическое оборудование |  |  |
| п/п | Инвентарный номер | Наименование | Дата ввода | Где находится |
| 1 | 000.000000137049120 | Аппарат рентгенодиагностический на 2 рабочих места мод.СД-РАт-"ТМО" | 28.09.06 | Детск. П-ка |
| 2 | 000.000000137049119 | Аппарат рентгеновский маммографический,мод. LORAD Affiniti | 06.09.06 | Рентген.отд. |
| 3 | 000.000000013704805 | Аппарат флюрограф.1249 ( с камерой КФ-400) | 01.08.04 | Рентген.отд. |
| 4 | 000.000000013704607 | РДК 50/6 на 3-й раб. места | 20.12.01 | Рентген.отд. |
| 5 | 000.000000001370779 | Рентгеновская установка "Continental" США | 01.12.97 | Рентген.отд. |
| 6 | 000.000000001370941 | Рентгеновский аппарат | 01.03.00 | Рентген.отд. |
| 7 | 000.000000013704898" | Рентгеновский аппарат палатный | 31.01.06 | Рентген.отд. |
| 8 | 000.000000013704899 | Рентгеновский аппарат палатный | 31.01.06 | Рентген.отд. |
| 9 | 000.000000001377957 | Система рентгеновская WinMind с принадлежностями | 10.10.07 | Рентген.отд. |
|  |  | Наркозно-дыхательное оборудование |  |  |
| п/п | Инвентарный номер | Наименование | Дата ввода | Где находится |
| 1 | 000.000000013704778 | Ап-т ИВЛ "Ньюпорт Е 100 М" д/взр. | 01.12.03 | АРО |
| 2 | 000.000000013704838 | Ап-т ИВЛ MURACO | 01.11.04 | АРО |
| 3 | 000.000000013704924 | Ап-т ИВЛ MURACO | 31.01.06 | АРО |
| 4 | 000.000000013704776 | Ап-т ИВЛ MURACO МА-101 с вентилятором | 01.11.03 | АРО |
| 5 | 000.000000000137810 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.01.86 | АРО |
| 6 | 000.000000000137776 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.01.85 | АРО |
| 7 | 000.000000000137811 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.01.86 | АРО |
| 8 | 000.000000000137892 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.01.87 | АРО |
| 9 | 000.000000001371121 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.06.90 | АРО |
| 10 | 000.000000001371095 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.06.90 | АРО |
| 11 | 000.000000001371096 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.06.90 | АРО |
| 12 | 000.000000001371097 | Аппарат"Полинаркон-2" | 01.06.90 | АРО |
| 13 | 000.000000001371478 | Аппарат"Полинаркон-2" | 01.01.91 | АРО |
| 14 | 000.000000013704549 | Аппарат"Полинаркон-2" | 01.01.91 | АРО |
| 15 | 000.000000013704550 | Аппарат"Полинаркон-2" | 01.01.91 | АРО |
| 16 | 000.000000001371119 | Аппарат "Полинаркон-2" | 01.06.90 | АРО |
| 17 | 000.000000001370948 | Аппарат ИВЛ | 01.09.00 | АРО |
| 18 | 000.000000013704741 | Аппарат ИВЛ breeze Ньюпорт | 01.10.02 | АРО |
| 19 | 000.000000001378111 | Аппарат ИВЛ Inspiration LS uriversal модель Inspiration LS. F730000-RU (иск.вен. | 31.12.08 | АРО |
| 20 | 000.000000001378112 | Аппарат ИВЛ Inspiration LS uriversal модель Inspiration LS. F730000-RU (иск.вен. | 31.12.08 | АРО |
| 21 | 000.000000001370901 | Аппарат ИВЛ РО-6-03 | 01.02.99 | АРО |
| 22 | 000.000000001370387 | Аппарат ИВЛ РО-6-03 | 01.06.01 | АРО |
| 23 | 000.000000013704796 | Аппарат наркозный "МУРАКО" | 27.05.04 | АРО |
| 24 | 000.000000001378099 | Аппарат наркозный с вентилятором модель МА-110 | 17.11.08 | АРО |
| 25 | 000.000000013704795 | Вентилятор для наркозного аппарата | 27.05.04 | АРО |
| 26 | 000.000000001370921 | Детский ИВЛ | 01.01.00 | Акушерское отд. |
| 27 | 000.000000001377939 | Дефибриллятор PRIMEDIK | 13.06.07 | Акушерское отд. |
| 28 | 000.000000001370792 | Кювезы | 01.01.98 | Акушерское отд. |
| 29 | 000.000000001370793 | Кювезы | 01.01.98 | Акушерское отд. |
| 30 | 000.000000001370794 | Кювезы | 01.01.98 | Акушерское отд. |
| 31 | 000.000000001377963 | Реанимационная система | 31.07.07 | Акушерское отд. |
| 32 | 000.000000001377964 | Реанимационная система | 31.07.07 | Акушерское отд. |
| 33 | 000.000000001377965 | Реанимационная система | 31.07.07 | Акушерское отд. |
| 34 | 000.000000013804969 | Система неинвазивной искуственной вентиляции легких | 25.12.09 | Акушерское отд. |
| 35 | 000.000000001371115 | Дефибрилятор | 01.06.90 | АРО |
| 36 | 000.000000001371114 | Дефибрилятор | 01.06.90 | АРО |
| 37 | 000.000000001371110 | Дефибрилятор | 01.06.90 | АРО |
| 38 | 000.000000001370797 | Дефибрилятор | 01.02.98 | АРО |
| 39 | 000.000000000137897 | Дефибрилятор | 01.02.79 | Кардиология |
| 40 | 000.000000001370796 | Дефибрилятор | 01.02.98 | Кардиология |
| 41 | 000.000000137049131 | Дефибрилятор ТЕС 7721 К | 28.12.07 | Кардиология |
|  |  | Оборудование функциональной диагностики |  |  |
| п/п | Инвентарный номер | Наименование | Дата ввода | Где находится |
| 1 | 000.000000013704791 | Электрокардиограф | 22.04.2004 | П.П. |
| 2 | 000.000000013704845 | Электрокардиограф | 31.03.05 | ОСМП |
| 3 | 000.000000013705009 | Электрокардиограф 3-х кан. | 16.08.06 | ОСМП |
| 4 | 000.000000001377966 | Электрокардиограф 3-х кан. с авт. реж. переносной ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | 23.07.07 | ОСМП |
| 5 | 000.000000137049298 | Электрокардиограф 3-х кан. с авт. реж. переносной ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | 01 03.10 | ОСМП |
| 6 | 000.000000013704793 | Электрокардиограф FUKUDA | 21.04.2004 | АРО |
| 7 | 000.000000001378111 | Монитор носимый суточного наблюдения | 01.10.08 | КФК |
| 8 | 000.000000001378111 | Монитор носимый суточного наблюдения | 01.10.08 | КФК |
| 9 | 000.000000013704746 | Спирометр для функц.диагностики "Спиро С-100" | 17.04.03 | КФК |
| 10 | 000.000000137049237 | Спирометр портативный "Спиротест УСПЦ-01" | 28.11.08 | КФК |
| 11 | 000.000000137049238 | Спирометр портативный "Спиротест УСПЦ-01" | 28.11.08 | КФК |
| 12 | 000.000000137049239 | Спирометр портативный "Спиротест УСПЦ-01" | 28.11.08 | КФК |
| 13 | 000.000000001378110 | Суточный регистратор ЭКГ | 16.12.08 | КФК |
| 14 | 000.000000001378110 | Суточный регистратор ЭКГ | 16.12.08 | КФК |
| 15 | 000.000000001377966 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ трехканальный, мод. "Cardiovit АТ-1" производство Швейцария | 31.08.07 | КФК |
| 16 | 000.000000013704792 | Электрокардиограф | 21.04.04 | КФК |
| 17 | 000.000000001371459 | Электрокардиограф "Аксион" | 01.08.00 | КФК |
| 18 | 000.000000001370586 | Электрокардиограф 3-х кан. | 01.01.94 | КФК |
| 19 | 000.000000001370587 | Электрокардиограф 3-х кан. | 01.01.94 | КФК |
| 20 | 000.000000013704813 | Диагностический комплекс суточного мониторирования | 01.11.04 | Кардиология |
| 21 | 000.000000001377961 | Дополнительный кардиорегистратор ЭКР-01 с 2 кабелями пациента д/"Холтер-ДНК" | 16.02.07 | Кардиология |
| 22 | 000.000000013704771 | Кардиорегистратор ЭКГ ЭКР-01 | 01.05.03 | Кардиология |
| 23 | 000.000000013704912 | Комплекс д/ЧПС "КЭФИС" ЧЭЭКС-3 | 31.01.06 | Кардиология |
| 24 | 000.000000137049242 | Комплекс реографический д/автоматизированной оценки сист. и регион, кровотока | 05.12.08 | Кардиология |
| 25 | 000.000000137049110 | Система регистрации ЭКГ покоя и проведения тестов с физической нагрузкой MAC 120 | 25.09.06 | Кардиология |
| 26 | 000.000000013704909 | Электрокардиограф Cardiovit АТ-2 Plus | 31.01.06 | Кардиология |
| 27 | 000.000000137049130 | Электрокардиограф ECG9022 3/6 канальный с интерпретацией и функцией измерения | 28.12.07 | Кардиология |
| 28 | 000.000000013704723 | Электроэнцефалограф 16-ти канальн ЭЭГ-16 X | 01.10.02 | Диагност. центр |
| 29 | 000.000000137045121 | Эхо - офтальмометр | 01.01.92 | Диагност. центр |
| 30 | 000.000000137049111 | Система регистрации ЭКГ покоя и проведения тестов с физической нагрузкой MAC 120 | 25.09.06 | Детск. П-ка |
| 31 | 000.000000013704715 | Электрокардиограф CARDIOUIT АТ-1 | 01.09.02 | Детск. П-ка |
| 32 | 000.000000013705219 | Монитор носимый суточн. набл-я авт. изм-я артериального давления | 20.12.06 | Гор. П-ка |
| 33 | 000.000000013704854 | Реографический комплекс | 30.09.05 | Гор. П-ка |
| 34 | 000.000000137049108 | Система регистрации ЭКГ покоя и проведения тестов с физической нагрузкой MAC 120 | 25.09.06 | Гор. П-ка |
| 35 | 000.000000137049109 | Система регистрации ЭКГ покоя и проведения тестов с физической нагрузкой MAC 120 | 25.09.06 | Гор. П-ка |
| 36 | 000.000000013705213 | Холтеровская система суточного мониторирования | 20.12.06 | Гор. П-ка |
| 37 | 000.000000013704724 | Электрокардиограф | 01.11.02 | Гор. П-ка |
| 38 | 000.000000013705300 | Электрокардиограф З-х/6-ти кан. | 29.09.06 | Гор. П-ка |
| 39 | 000.000000000137627 | Электрокардиограф "Малыш" | 01.01.81 | Акушерское отд. |
|  |  | Диагностическое оборудование |  |  |
| п/п | Инвентарный номер | Наименование | Дата ввода | Где находится |
| 1 | 000.000000013804821 | Аппарат УЗИ минидоплер | 31.10.05 | Кардиология |
| 2 | 000.000000001370782 | Аппарат УЗИ гинекологический | 01.12.97 | Ж.К. |
| 3 | 000.000000001370784 | Аппарат УЗИ гинекологический | 01.12.97 | Ж.К. |
| 4 | 000.000000013714515 | Аппарат "Алока" | 01.01.91 | Диагност. центр |
| 5 | 000.000000001377998 | Система ультрозвуковая диагностическая медицинская VIVID 3 | 29.10.07 | Диагност. центр |
| 6 | 000.000000013707106 | Сканер ультрозвуковой "Сигма-210" | 01.04.98 | Диагност. центр |
| 7 | 000.000000013707105 | Сканер ультрозвуковой "Сигма-210" | 01.04.98 | Диагност. центр |
| 8 | 000.000000001370786 | Ультрозвуковая установка "Алока"-630 | 01.01.90 | Диагност. центр |
| 9 | 000.000000013704908 | Ультрозвуковой сканер офтальмолог. US-800 | 31.01.06 | Диагност. центр |
| 10 | 000.000000001370147 | Сканер ультрозвуковой | 01.04.98 | Детск. П-ка |
| 11 | 000.000000137049112 | Система диагностическая льтразвуковая Famio | 12.10.06 | Детск. П-ка |
| 12 | 000.000000137049113 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ 100 | 01.11.06 | Рентген.отд. |
| 13 | 000.000000013704925 | Аппарат "Алока" диагностич. УЗ | 31.01.06 | Рентген.отд. |
| 14 | 000.000000001370783 | Аппарат УЗИ универсальный "Шимадзу-400" | 01.12.97 | Рентген.отд. |
| 15 | 000.000000013704808 | Аппарат ультразвуковой диагностики | 01.09.04 | Рентген.отд. |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

г. Фрязино								«___» ____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пермякова В.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца».

Перечень медицинского оборудования указан в списке (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Общая стоимость контракта на оказание услуг указанных в п. 1.1. составляет: _________ (__________________________) рублей ___ копеек из средств бюджета г. Фрязино.

1.3. Услуги, оказываемые согласно настоящему Контракту для нужд учреждения, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок                             от                      2011 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

а) поручает Исполнителю оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки предусмотренные настоящим Контрактом;

б) обеспечивает оплату оказанных услуг, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения в соответствии с п. 3.3;

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется оказывать услуги  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

в) обязуется посещать МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» специалистами не реже 1 раза в неделю.

г) направлять своего представителя для определения и устранения неисправности медицинского оборудования в случае внезапного выхода его из строя, независимо от даты, планового технического осмотра после получения заявки от Заказчика в течение 2 суток.

д) проводить минимум 1 раз в год инструктажи специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинского оборудования, принятого на обслуживание. В случае принятия на ТО нового оборудования проводить внеочередной инструктаж медицинского персонала.

е) выдавать дефектные ведомости на медицинское оборудование, подлежащее списанию.

ж) предоставлять гарантии на отремонтированную аппаратуру на последующий срок эксплуатации не менее трёх месяцев.

3.Стоимость услуг, порядок оплаты и приемки.

3.1 Цены, устанавливаемые Исполнителем в Контракте за оказываемые услуги, в течение всего периода действия Контракта не должны отличаться от цен, указанных Исполнителем в его котировочной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов, а также затрат Исполнителя на оказание услуг по Контракту.

Оказание услуг оформляется подписанием актов оказанных услуг. Оплата услуг производится на основании выставляемых Исполнителем документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг.

3.2 Заказчик оплачивает услуги указанные в п. 1.2. в соответствии с настоящим Контрактом в следующем порядке: оплата производиться по безналичному расчету, расчет производится после предоставления счетов, счетов-фактур и актов оказанных услуг в течение 20 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней.

Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3 В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

4. Форс-мажорные обстоятельства.

4.1 Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, а также изменения действующего законодательства).

4.2 При возникновении форс - мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившихся у него причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств.

5. Расторжение контракта.

5.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно исключительно  по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. Разрешение споров.

6.1 Заказчик и Исполнитель должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного Контракта путем переговоров.

6.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

7.1 Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки оказываемых услуг для нужд учреждения.

8. Оформление.

8.1 Документы, изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.3 Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Исполнителя, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

9 Срок действия настоящего Контракта

9.1 Срок действия настоящего Контракта устанавливается с ____________ по _____________________ включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон