|  | Утверждаю И.о. главного врача МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. _____________________ (подпись) «15» июля 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК №87/10-к

«Поставка реактивов для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино»

| г. Фрязино |  | «15» июля 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 25-5-65-58 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | 40 000 (сорок тысяч) рублей из средств бюджета г. Фрязино, 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей из средств обязательного медицинского страхования |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика. |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 31.12.2010 г., партиями по заявке заказчика. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 460 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-65-58, т/факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 15 июля 2010 г. по 15:00 (по Московскому времени) 27 июля 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования | Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок №87/10-к от «15» июля 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «____________________________________________»:

| № п.п. | Наименование и характеристики | Артикул | Ед.изм. | Кол-во ед. | Цена за ед., руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Общая стоимость товара:____________________ руб.

- Срок поставки товара: _____________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №87/10-к от «15» июля 2010 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п. |  | Наименование и характеристики. | Артикул |  | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из средств муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тест-полоски для определения глюкозы в моче «Биоскан» в упаковке по 100 шт. |  |  | Уп. |  | 30,00 |
| 2 |  | Диагностические полоски мультистикс в упаковке 100 шт. | А2300С40/0 3390851 |  | Уп. |  | 4,00 |
| 3 |  | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови энзиматическим методом (с хлорной кислотой) (1000 мл). Состав набора: буфер рН 7,5, Nа2НРОЗ-150 ммоль/л, фенол 11 ммоль/л, 4-ААП-0,77ммоль/л, раствор ферментов глюкозооксидаза -15000 МЕ/л, пероксидаза-1000МЕ/л, калибратор 5,55 ммоль/л, Кислота хлорная (концентрат).Линейность от 1 до 30 ммоль/л. | 304.3.1000 |  | набор |  | 4,00 |
| 4 |  | Изотонический и лизирующий растворы Аст дифф пак | 8448344 |  | уп. |  | 1,00 |
| 5 |  | Isotonac-3 20л/уп | МЕК-6401 |  | упак |  | 5,00 |
| 6 |  | Пробирка для исследования проб крови Microvette 200мкл КЗ-ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) (или эквивалент) Пробирки предназначены для взятия капиллярной крови объёмом 200 мкл для общего анализа крови.- цилиндрическая пробирка с внутренней круглодонной ёмкостью; - на внутреннюю стенку пробирки нанесён антикоагулянт КЗЭДТА; - в крышку интегрирован капилляр; - взятие крови принципу "end-to-end"';- имеет крышку для закупоривания пробирки после взятия крови и перемешивания; - позволяет осуществлять перемешивание вручную или на автоматических вортексах; - пробирка снабжена хорошо заметной меткой для точного дозирования необходимого объёма крови; -наличие юбки устройчивости на пробирки. 100 шт/уп | 20.1288 |  | упаковке |  | 5,00 |
| Из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор реагентов для определения пероксидазы в лейкоцитах крови. Состав крови: бензидин (бензидин или орто-толидин), перекись водорода 3%, краситель»Диахим-гемистейн-Р» по Романовскому |  |  | уп. |  | 1,00 |  |
| 2 | Реагент для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови биуретовым методом, 250 мл 5-ти кратного концентрата биуретового реактива. Состав набора: NaOJ-100 ммоло/л, KJ-15 ммоль/л, КNaС4Н406-21 ммоль/л, СuSO4-6 ммоль/л, калибратор альбумин бычий сывороточный - 70 г/л, NаС1-150 ммоль/л. Линейность от 14 до 100 г/л, коэффициент вариации не боле 5%. Стабильность приготовленного монореагента не менее 24 месяцев при температуре 18-25 град С. |  | С306.1.250К | шт |  | 15,00 |  |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. Состав набора: Монореагент (50 мл) тетрафенилборат натрия 35 ммоль/л, Натрий едкий 200 ммоль/л, Калибратор 5 ммоль/л (1 мл). Линейность от 1 до 10 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 7%. |  | 308.1.50 | шт |  | 10,00 |  |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови на 400 определений при конечном объеме пробы 2 мл. Состав набора: Сульфаниловая кислота 24 ммоль/л, Нитрид натрия 72 ммоль/л, Кофеиновый реагент (кофеин 240 ммоль/л, бензоат натрия 250 ммоль/л), физиологический раствор. Калибратор 85,5 мкмоль/л. Линейность от 2,0 до 270 мкмоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. |  | С326.1.400 | шт |  | 20,00 |  |
| 5 | Набор реагентов для определения активности &-амилазы в биологических жидкостях оптимизированным методом (5x18, 5x2). Состав набора: Good,s буфер, 50 ммоль/л, рН 6,0, СаС12 2ммоль/л, NаС1 100 ммоль/л, субстрат GЗСIрNРh 5ммоль/л. Линейность от 16 до 1640 Ме/л. Коэффициент вариации 5%. |  | С14.5.20 | шт |  | 10,00 |  |
| 6 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом (5x18, 5x2). Состав набора: Good,s буфер 100 ммоль/л, рН 7,5 при 37 град С, L аланин 500 ммоль/л, ЛДГ>1200 МЕ/л, Раствор НАДН 0,18 ммоль/л, &-кетоглутарат 15 ммоль/л. Линейность от 2 до 190 МЕ/л. Рабочий реагент стабилен не менее 14 дней при температуре хранения 2-8 град С. |  | С12.5.20 | шт |  | 20,00 |  |
| 7 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом (5x18, 5x2). Состав набора: Good,s буфер 80 ммоль/л, рН 7,8 при 37 град С, L_-аспартат-240 ммоль/л, МДГ>600 МЕ/л, ЛДГ>600 МЕ/л, Раствор НАДН 0,18 ммоль/л, &-кетоглутарат-15 ммоль/л. Линейность от 2 до 190 МЕ/л. Рабочий реагент стабилен не менее 14 дней при температуре хранения 2-8 град С. |  | С13.5.20 | шт |  | 20,00 |  |
| 8 | Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом Яффе без депротеинизации (100x100). Состав набора: Пикриновая кислота - 35 ммоль/л, Натрий едкий 100 ммоль/л, Калибратор 177 мкмоль/л. Линейность в сыворотке/плазме от 5 до 885 мкмоль/л, моче 0,25 до 44,2 ммоль/л. Стабильность рабочего реагента не менее 21 дня при температуре 18-25 град С. |  | С16.1.200 | шт |  | 15,00 |  |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом (1x100 мл (540-590 нм.)). Состав набора: буфер рН 10,7, Моноэтаноламин-750 ммоль/л, хромоген: о-крезолфталеин комплексон-0,3 ммоль/л, 8-гидроксиквинолин-10 ммоль/л, Калибратор 2,5 ммоль/л. Линейность: 0,2 до 3,75 ммоль/л. |  | С072.1.100 | шт |  | 12,00 |  |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом на основе реакции с бромкрезоловым зеленым (5x50 мл), 600-650 нм. Состав набора: Монореагент рН 4,2, Цитрат натрия 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый-100 мкмоль/л, Калибратор 45 г/л. Линейность от 15 до 60 г/л. |  | С317.1.250 | шт |  | 1,00 |  |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом (4x250+4x5 мл, 1x2мл) (490-520 нм). Состав набора: Буфер рН 7,5, Na2НР04 11 ммоль/л, Фенол 11 ммоль/л, 4-ААП-0,77ммоль/л; Раствор ферментов: глюкозооксидаза 15000 МЕ/л, Пероксидаза 1000 МЕ/л, калибратор 5,55 ммоль/л. Линейность 0,55-22 ммоль/л. |  | 041.4.250 | шт |  | 3,00 |  |
| 12 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови кинетическим методом с ДЭА буфером (5x45, 5x5мл.) (400-420 нм). Состав набора: ДЭА буфер, рН 9,8, диэтаноламин 1 ммоль/л, р-нитрофенилфосфат 10 ммоль/л. Линейность 20-700 МЕ/л. |  | С25.5.50 | шт |  | 5,00 |  |
| 13 | Набор для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации (5x18, 5x2 мл) (490-520 нм). Состав набора: Фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7,8, 3,5-дихлоро-2-фенолсульфанат-5 ммоль/л, детергент 2 г/л. Раствор ферментов: Уриказа-300 МЕ/л, пероксидаза-1000 МЕ/л, 4-аминоантипирин-1 ммоль/л, калибратор 595 мкмоль/л. Линейность 35-1500 мкмоль/л |  | СЗОC30.5.20 | шт |  | 8,00 |  |
| 14 | Набор для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации (5x50 мл, 1х5мл)(560-600 нм). Состав набора: Монореагент, рН 4,3, С2НЗО2№-50 мкмоль/л, МИго-РАР5-35моль/л, СН5NЗ-НС1-2.25 моль/л, калибратор 30 мкмоль/л (5мл). Линейность 5-179 мкмоль/л. |  | СЮ.5.50 | шт |  | 2,00 |  |
| 15 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в биологических жидкостях колориметрическим методом (метод Дамо) на 375 определений при конечном объеме пробы 2 мл.(500-560 нм). Состав набора: Диацетимонооксим-5ммоль/л, железо солянокислое-100 мкмоль/л, Н2SО4-100 ммоль/л, тиосемикабазид-1 ммоль/л, Калибратор 13,3 ммоль/л. Линейность 0,5-20 ммоль/л. |  | 321.1.375 | шт |  | 6,00 |  |
| 16 | Цоликлон анти-А 10флХ10мл |  |  | набор |  | 12,00 |  |
| 17 | Цоликлон анти-В 10 фл.Х 10 мл |  |  | набор |  | 13,00 |  |
| 18 | Цоликлон Анти-Д супер 10флХ10мл |  |  | набор |  | 12,00 |  |
| 19 | Цоликлон Анти-С супер 10 флХ5мл |  | 12 | набор |  | 5,00 |  |
| 20 | Цоликлон Анти-с супер 10флХ5мл |  | 14 | набор |  | 5,00 |  |
| 21 | Цоликлон Анти-Е супер 10флХ5мл |  | 13 | набор |  | 5,00 |  |
| 22 | Цоликлон Анти-е супер 10флХ5мл |  | 15 | набор |  | 5,00 |  |
| 23 | Цоликлон Анти-СW супер 10флХ5мл |  | 20 | набор |  | 5,00 |  |
| 24 | Цоликлон Анти-келл супер, 10флХ5мл |  |  | набор |  | 12,00 |  |
| 25 | Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости. Состав набора: сульфосалициловая кислота 2-водная 30 гр, натрий сернокислый 70 гр, калибровочный раствор общего белка 2 флакона по 5 мл, фенол 2,5гр, аммоний сернокислый 85 гр., реактив Самсона 10 мл. |  |  | набор |  | 1,00 |  |
| 26 | Кардиолипиновый антиген для РМП, 10 ампх2мл, 2флх5мл |  |  | набор |  | 10,00 |  |
| 27 | Набор для определения СРБ на 250 определений методом латексной агглютинации. |  | С301.1.250 | набор |  | 2,00 |  |
| 28 | Набор для определения РФ на 250 определений методом латексной агглютинации. |  | С302.1.250 | набор |  | 2,00 |  |
| 29 | Набор для определения АСО на 250 определений методом латексной агглютинации. |  | СЗОЗ. 1.250 | набор |  | 2,00 |  |
| 30 | Набор реагентов для количественного и качественного определения содержания общего белка в моче турбидиметрическим методом на основе реакции с сульфосалициловой кислотой на 2500 определений при объеме пробы 1 мл. (578-630 нм). Состав набора: реагент 1, реагент 2 (25 кратный концентрат), реагент 3 (25 кратный концентрат), калибратор 0,25 г/л. Линейность 0,05-1 г/л |  | 306.4.2500 | набор |  | 10,00 |  |
| 31 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче «Биоскан» в упаковке по 100 шт. |  |  | Уп. |  | 70,00 |  |
| 32 | Диагностические полоски мультистикс в упаковке 100 шт. |  | А2300С40/0 3390851 | Уп. |  | 20,00 |  |
| 33 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови энзиматическим методом (с хлорной кислотой) (1000 мл). Состав набора: буфер рН 7,5, Nа2НРОЗ-150 ммоль/л, фенол 11 ммоль/л, 4-ААП-0,77ммоль/л, раствор ферментов глюкозооксидаза -15000 МЕ/л, пероксидаза-1000МЕ/л, калибратор 5,55 ммоль/л, Кислота хлорная (концентрат).Линейность от 1 до 30 ммоль/л. |  | 304.3.1000 | набор |  | 12,00 |  |
| 34 | Набор для определения гемоглобина цианметгем методом без калибратора на 600 определений при объеме 5мл.Трансформирующий реагент сухая смесь-2 фл., ацетонциангидрин 2X0,5 мл. |  |  | набор |  | 60,00 |  |
| 35 | Профессиональный краситель в растворе для применения в качестве красителя форменных элементов крови при окраске препаратов периферической крови, костного мозга, др. препаратов, состоящий из 0,76% раствора красителя гимза азур-эозин метиленовый синий в смеси метанола и глицерина объемом 1л. |  |  | л |  | 5,00 |  |
| 36 | Набор контрольных растворов гемоглобина с концентрациями 70,120,160 г/л, Зфлх5мл |  |  | набор |  | 3,00 |  |
| 37 | Билирубин общий 5x60 мл |  | 2-245 | набор |  | 2,00 |  |
| 38 | Общий белок бХбОмл |  | 2-236 | набор |  | 2,00 |  |
| 39 | Холестерин 6x60 мл |  | 2-204 | набор |  | 1,00 |  |
| 40 | Креатинин 5x30мл |  | 2-232 | набор |  | 1,00 |  |
| 41 | Мочевина 5x60 мл |  | 2-206 | набор |  | 1,00 |  |
| 42 | Аспартатаминотрансфераза 5x60 мл |  | 1-214 | Набор |  | 2,00 |  |
| 43 | Аланинаминотрансфераза 5x60 мл |  | 1-216 | набор |  | 2,00 |  |
| 44 | Щелочная фосфатаза 5x30 мл |  | 1-218 | набор |  | 1,00 |  |
| 45 | Триглицериды 5x30 мл |  | 2-262 | набор |  | 1,00 |  |
| 46 | Изотонический и лизирующий растворы Аст дифф пак |  | 8448344 | уп. |  | 4,00 |  |
| 47 | Промывающий реагент для Аст дифф емкостью 500 мл. |  | 8448350 | флак |  | 6,00 |  |
| 48 | Контрольная кровь для Аст дифф 3x3,3 мл, |  | 7547188 | упаковкг |  | 1,00 |  |
| 49 | Isotonac-3 20л/уп |  | МЕК-6401 | упак |  | 10,00 |  |
| 50 | Нemolynak-3N, 1л/уп |  | МЕК-6801 | упаковке |  | 4,00 |  |
| 51 | С1еаnас 5л/уп |  | МЕК-6201 | упаковке |  | 6,00 |  |
| 52 | Контрольная кровь норма для МЕК 6410 с дифференцацией лейкоцитов на 3 субпопуляции, 2,5 мл/фл. |  | 3631 | упаковке |  | 5,00 |  |
| 53 | Пробирка для исследования проб крови Microvette 200мкл КЗ-ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) (или эквивалент) Пробирки предназначены для взятия капиллярной крови объёмом 200 мкл для общего анализа крови.- цилиндрическая пробирка с внутренней круглодонной ёмкостью; - на внутреннюю стенку пробирки нанесён антикоагулянт КЗЭДТА; - в крышку интегрирован капилляр; - взятие крови принципу "end-to-end"';- имеет крышку для закупоривания пробирки после взятия крови и перемешивания; - позволяет осуществлять перемешивание вручную или на автоматических вортексах; - пробирка снабжена хорошо заметной меткой для точного дозирования необходимого объёма крови; -наличие юбки устройчивости на пробирки. 100 шт/уп |  | 20.1288 | упаковке |  | 25,00 |  |
| 54 | Контрольная лиофилизированная биохимическая сыворотка норма для биохимического анализатора RT1904-C (Райто), 4флх5мл, (норма). |  | 5-172 | набор |  | 1,00 |  |
| 55 | Мультикалибратор лиофилизированный для биохимического анализатора, (уровень 2), для биохимического анализатора RT1904-C (Райто), фл. |  | 5-175 | флаконо |  | 10,00 |  |
| 56 | Раствор реагентов для определения общего белка в моче, совместимый с прибором Микролаб 600, объемом 1 л. |  | БР26001/К | Фл. |  | 2,00 |  |
| 57 | Набор лиофилизированного ренампластина (Зфлхвмл) |  | ПГ-5/2 | набор |  | 20,00 |  |
| 58 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени.Состав набора: АЧТВ реагенты, соевые фосфатиты с эллаговой кислотой, лиофилизированные, 7фл, 0.025М раствор кальция хлорида 10 мл Зфл. |  | ПГ-7/1 | набор |  | 2,00 |  |
| 59 | Набор реагентов для определения тромбинового времени. Состав набора: тромбин лиофилизированный 2фл, стабилизатор 1 фл. |  | ПГ-9-А | набор |  | 2,00 |  |
| 60 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена. Состав набора: тромбин лиофилизированный 8 фл., контрольная плазма с аттестованной концентрацией фибриногена лиофилизированный 1 фл, концентрат буфера (5мл) 1 |  | П Г-10/1 | набор |  | 2,00 |  |
| 61 | РФМК-тест. Состав набора: 0-фенантролин (100 мг-флакон)-4флакона, положительный контроль лиофилизат 1 фл, отрицательный контроль лиофилизат 1 фл. |  | ПГ-12 | набора |  | 2,00 |  |
| 62 | Плазма контроль чая на 11 параметров с нормальным уровнем гемостаза. 6 флаконов-набор |  | КМ-2 | набор |  | 5,00 |  |
| 63 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная для РСК. Состав набора: 10 амп по 1 мл лиофилизата |  |  | набор |  | 2,00 |  |
| 64 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная для РСК Состав набора: 10 амп по 1 мл лиофилизата |  |  | набор |  | 2,00 |  |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку реактивов  для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г.Фрязино

г.Фрязино									« ___ » __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________ ____________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки реактивов  для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г. Фрязино, далее товар, согласно заказу на поставку, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение №1).

  - Стоимость контракта определяется заказом на поставку и составляет _________(__________________) рублей, из средств обязательного медицинского страхования .

  - Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании протокола ____________________________ №           от         		2010 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставок реактивов для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату поставляемого товара, в соответствии с пунктом 8 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить реактивы для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения заказа на поставку товара;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товар, поставляемый в рамках данного договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации

4. Технический контроль и испытания.

Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверены Заказчиком или его представителями до момента его отгрузки.

Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Поставка и документация.

Товар поставляется партиями по заявке Заказчика, непосредственно в адрес получателя, указанного Заказчиком в заказе.

Товар, поступающий на склад больницы, передается по сопроводительным документам непосредственно ответственному лицу.

Лица, доставляющие и сопровождающие _товар обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы с фотографией.

В момент передачи товара Заказчику Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру с описанием товаров, указанием цены единицы продукции, общей суммы, сертификат (соответствия) качества.

7. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественными, и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом соответствия и т.д. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме о всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 дней (по возможности как можно скорее) произвести замену бракованного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение 5 дней, Заказчик может применить необходимые штрафные санкции. Если Поставщик изначально не сможет устранить дефект(ы), то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного, качественного товара. Тогда Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта(ов), в том числе поставки (транспортировка) аналогичного от другого поставщика товара.

8. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней

Расходы связанные с погрузкой и доставкой продукции несет Поставщик.

9. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должен отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов

10. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с контрактом.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах).

После получения уведомления от Поставщика, Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

12. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

13. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичные недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно по соглашению сторон или по суду.

14. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой товара по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки товара поставляемого для нужд учреждения.

19. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

20. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с _____ года по ________ 2010 года включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

21. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 ОМС: ИНН 5052007052 КПП 505201001 Р/с 40404810840480030016 Сбербанк России г.Москва Щелковское ОСБ №2575 г.Щелково к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Заказчик: И.о. главного врача МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» _________________ /А.В. Коренской/ м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ИНН_______________________________________ КПП _______________________________________ Р/с _________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ к/с _________________________________________ БИК _______________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |