|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «28» июля 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 90/10-к

«Поставка медицинских инструментов зондирующих, бужирующих для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино».

| г. Фрязино |  | «28» июля 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф 8(496) 25-5-53-21 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства бюджета г. Фрязино 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей, средства обязательного медицинского страхования 140 000 (сто сорок тысяч) рублей, Средства, полученные учреждением по родовым сертификатам 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика. |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 20.12.2010 года, партиями по заявке заказчика. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 400 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | Со 28 июля 2010 г. по 14:00 (по Московскому времени) 09 августа 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок №90/10-к от «28» июля 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «______________»:

| № п.п. | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из средств бюджета г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор ЦВ 7FR | штук | 100 |  |  | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком 14 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник не более 45 см, шприц, дилятатор |
| 2 | Набор ЦВ 3FR | штук | 5 |  |  | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком , длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 16G канюля диаметр 1.3/70 мм проводник не более 50 см, шприц, дилятатор |
| 3 | Набор ЦВ 4FR | штук | 5 |  |  | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком , длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 14G, канюля диаметр 1.3/70 мм проводник не более 50 см, шприц, дилятатор |
| 4 | Мочеприемник прикроватный 2 литра стерильный | штук | 100 |  |  | Мочеприемник. Эффективный невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива. Неперекручивающаяся приводная трубка, длиной не менее 90 см. Емкость сборного мешка не менее 2000 мл. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. Индивидуально стерильно, упакован. |
| 5 | Эндотрахеальная трубка 7.0 | штук | 20 |  |  | Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 6 | Эндотрахеальная трубка 7.5 | штук | 20 |  |  | Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 7 | Эндотрахеальная трубка 8.0 | штук | 20 |  |  | Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 8 | Эндотрахеальная трубка 8.5 | штук | 20 |  |  | Эндотрахеальная трубка 8.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 9 | Трахеостомическая трубка 7.0 с манжетой | штук | 10 |  |  | Трахеостомическая трубка 7.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 10 | Трахеостомическая трубка 8.0 с манжетой | штук | 10 |  |  | Трахеостомическая трубка 8.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 11 | Трахеостомическая трубка 8.5 с манжетой | штук | 10 |  |  | Трахеостомическая трубка 8.5 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 12 | Трахеостомическая трубка 9.0 с манжетой | штук | 10 |  |  | Трахеостомическая трубка 9.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 13 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 16 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch16 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 14 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 18 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch18 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 15 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 20 | штук | 50 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch20 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 16 | Катетер аспирационный с в/к, СH 14 | штук | 300 |  |  | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 14. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 17 | Катетер аспирационный с в/к, СH 16 | штук | 350 |  |  | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 16. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 18 | Катетер аспирационный с в/к, СH 18 | штук | 350 |  |  | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 18. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 19 | Отсос для плевральной пункции | штук | 50 |  |  | Отсос для плевральной пункции в наборе, 3 иглы*80мм |
| 20 | Спинальная игла 22 G 3 ½" | штук | 150 |  |  | Игла для спинномозговой пункции и анестезии, со срезом типа Квинке. Основание иглы - полипропилен. Игла сталь. Не содеоржит силикона. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Длина иглы 90 мм, калибр 0,7 мм. Игла с мандреном. Наличие визуализационного окна. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 21 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 16 GA | штук | 200 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,7 мм. Эффективная длина катетера- 45 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 80 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 22 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 18 GA | штук | 300 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,2 мм. Эффективная длина катетера- 45 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 80 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 23 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 300 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 24 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 22 GA | штук | 300 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 0,8 мм. Эффективная длина катетера- 25 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 31 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мочеприемник прикроватный 2 литра стерильный | штук | 100 |  |  | Мочеприемник. Эффективный невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива. Неперекручивающаяся приводная трубка, длиной не менее 90 см. Емкость сборного мешка не менее 2000 мл. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. Индивидуально стерильно, упакован. |
| 2 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 16 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch16 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 3 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 18 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch18 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 4 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 20 | штук | 30 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch20 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 5 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 22 | штук | 30 |  |  | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch22 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 6 | Катетер Нелатона СH/Fr 16 | штук | 100 |  |  | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.СH/Fr 16 . Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 7 | Катетер Нелатона СH/Fr 18 | штук | 60 |  |  | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. СH/Fr 18. Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 8 | Катетер Нелатона СH/Fr 20 | штук | 30 |  |  | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. СH/Fr 20. Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 9 | Катетер уретральный женский, СH/Fr 16 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 16 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 10 | Катетер уретральный женский,, СH/Fr 18 | штук | 100 |  |  | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 18 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 11 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 300 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрастно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 12 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 22 GA | штук | 300 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 0,8 мм. Эффективная длина катетера- 25 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрастно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 31 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 13 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения УАДР/500-01 | штук | 300 |  |  | Устройство для дренирования ран, объемом не менее 500мл |
| 14 | Зонд Блэкмара стерильный | штук | 5 |  |  | Зонд Сенгстакена СН18 многоразовый, длина 100см с двумя манжетами; материал - минеральный каучук и сплав силикона и латекса |
| 15 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 |  |  | Катетер мочеточниковый, 4 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 16 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 |  |  | Катетер мочеточниковый, 5 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 17 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 |  |  | Катетер мочеточниковый, 6 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 18 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 |  |  | Катетер мочеточниковый, 7 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 19 | Катетер Фолея 3-х ходовой 18 Fr | штук | 10 |  |  | Катетер Фолея трехходовый 18 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 20 | Катетер Фолея 3-х ходовой 20 Fr | штук | 10 |  |  | Катетер Фолея трехходовый 20 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 21 | Катетер Фолея 3-х ходовой 22 Fr | штук | 10 |  |  | Катетер Фолея трехходовый 22 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 22 | Катетер Фолея 3-х ходовой 24 Fr | штук | 10 |  |  | Катетер Фолея трехходовый 24 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 23 | Катетер Фолея 3-х ходовой 26 Fr | штук | 10 |  |  | Катетер Фолея трехходовый 26 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 24 | Катетер Пеццера стерильный CH 22 | штук | 30 |  |  | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 22; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| 25 | Катетер Пеццера стерильный CH 24 | штук | 30 |  |  | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 24; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| 26 | Катетер Пеццера стерильный CH 26 | штук | 30 |  |  | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 26; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| из средств, полученных по родовым сертификатам |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зажим пуповины новорожденных | штук | 500 |  |  | Зажим пуповины новорожденных однократного применения. Изготовлен из легкого прочного упругого полиамида медицинского назначения. Длина общая 53мм, длина рабочей части 35мм. Состоит из двух браншей, соединенных между собой кольцом из того же материала.Стерильный. |
| 2 | Катетер аспирационный с в/к, СH 8 | штук | 350 |  |  | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 8. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 3 | Катетер аспирационный с в/к, СH 10 | штук | 400 |  |  | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 10 Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 4 | Катетер уретральный женский, СH/Fr 16 | штук | 250 |  |  | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 16 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 5 | Катетер уретральный женский,, СH/Fr 18 | штук | 250 |  |  | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 18 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 6 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 500 |  |  | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 7 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 24 GA | штук | 100 |  |  | Канюля для периферических вен с дополнительным портом 24G |
| 8 | Пупочный катетер СН 05. | штук | 300 |  |  | Катетер пупочный, 38 см, , центральное отверстие и 2 боковых отверстия СН 05. Открытый атраватичный конец , гладкая поверхность.РКП, герметично закрывающаяся пробка, цветная маркировка. |
| 9 | Пупочный катетер СН 06. | штук | 300 |  |  | Катетер пупочный, 38 см, , центральное отверстие и 2 боковых отверстия СН 06. Открытый атраватичный конец , гладкая поверхность.РКП, герметично закрывающаяся пробка, цветная маркировка. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сумма: |  |  |  |  |  |  |

- Срок поставки товара: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №90/10-к от «28» июля 2010 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

запрос котировок на поставку медицинских инструментов зондирующих, бужирующих для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино.

| № п.п. | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| из средств бюджета г. Фрязино |  |  |  |  |
| 1 | Набор ЦВ 7FR | штук | 100 | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком 14 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник не более 45 см, шприц, дилятатор |
| 2 | Набор ЦВ 3FR | штук | 5 | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком , длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 16G канюля диаметр 1.3/70 мм проводник не более 50 см, шприц, дилятатор |
| 3 | Набор ЦВ 4FR | штук | 5 | Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком , длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 14G, канюля диаметр 1.3/70 мм проводник не более 50 см, шприц, дилятатор |
| 4 | Мочеприемник прикроватный 2 литра стерильный | штук | 100 | Мочеприемник. Эффективный невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива. Неперекручивающаяся приводная трубка, длиной не менее 90 см. Емкость сборного мешка не менее 2000 мл. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. Индивидуально стерильно, упакован. |
| 5 | Эндотрахеальная трубка 7.0 | штук | 20 | Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 6 | Эндотрахеальная трубка 7.5 | штук | 20 | Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 7 | Эндотрахеальная трубка 8.0 | штук | 20 | Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 8 | Эндотрахеальная трубка 8.5 | штук | 20 | Эндотрахеальная трубка 8.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 9 | Трахеостомическая трубка 7.0 с манжетой | штук | 10 | Трахеостомическая трубка 7.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 10 | Трахеостомическая трубка 8.0 с манжетой | штук | 10 | Трахеостомическая трубка 8.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 11 | Трахеостомическая трубка 8.5 с манжетой | штук | 10 | Трахеостомическая трубка 8.5 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 12 | Трахеостомическая трубка 9.0 с манжетой | штук | 10 | Трахеостомическая трубка 9.0 (угол изгиба не менее 105 градусов) с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор трубки с каналом для проводника; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты |
| 13 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 16 | штук | 100 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch16 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 14 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 18 | штук | 100 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch18 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 15 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 20 | штук | 50 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch20 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 16 | Катетер аспирационный с в/к, СH 14 | штук | 300 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 14. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 17 | Катетер аспирационный с в/к, СH 16 | штук | 350 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 16. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 18 | Катетер аспирационный с в/к, СH 18 | штук | 350 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 18. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 19 | Отсос для плевральной пункции | штук | 50 | Отсос для плевральной пункции в наборе, 3 иглы*80мм |
| 20 | Спинальная игла 22 G 3 ½" | штук | 150 | Игла для спинномозговой пункции и анестезии, со срезом типа Квинке. Основание иглы - полипропилен. Игла сталь. Не содеоржит силикона. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Длина иглы 90 мм, калибр 0,7 мм. Игла с мандреном. Наличие визуализационного окна. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 21 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 16 GA | штук | 200 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,7 мм. Эффективная длина катетера- 45 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 80 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 22 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 18 GA | штук | 300 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,2 мм. Эффективная длина катетера- 45 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 80 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 23 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 300 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 24 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 22 GA | штук | 300 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 0,8 мм. Эффективная длина катетера- 25 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 31 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |
| 1 | Мочеприемник прикроватный 2 литра стерильный | штук | 100 | Мочеприемник. Эффективный невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива. Неперекручивающаяся приводная трубка, длиной не менее 90 см. Емкость сборного мешка не менее 2000 мл. Усиленные отверстия для крепления мочеприемника. Индивидуально стерильно, упакован. |
| 2 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 16 | штук | 100 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch16 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 3 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 18 | штук | 100 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch18 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 4 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 20 | штук | 30 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch20 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 5 | Катетер Фолея 2-ходовой Fr 22 | штук | 30 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды. Размер Ch22 Объем баллона 30-45см. куб. |
| 6 | Катетер Нелатона СH/Fr 16 | штук | 100 | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.СH/Fr 16 . Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 7 | Катетер Нелатона СH/Fr 18 | штук | 60 | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. СH/Fr 18. Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 8 | Катетер Нелатона СH/Fr 20 | штук | 30 | Катетеры урологические стерильные однократного применения Нелатона Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. СH/Fr 20. Длина не менее 40 см. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. |
| 9 | Катетер уретральный женский, СH/Fr 16 | штук | 100 | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 16 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 10 | Катетер уретральный женский,, СH/Fr 18 | штук | 100 | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 18 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 11 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 300 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрастно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 12 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 22 GA | штук | 300 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягкого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 0,8 мм. Эффективная длина катетера- 25 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрастно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 31 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 13 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения УАДР/500-01 | штук | 300 | Устройство для дренирования ран, объемом не менее 500мл |
| 14 | Зонд Блэкмара стерильный | штук | 5 | Зонд Сенгстакена СН18 многоразовый, длина 100см с двумя манжетами; материал - минеральный каучук и сплав силикона и латекса |
| 15 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 | Катетер мочеточниковый, 4 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 16 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 | Катетер мочеточниковый, 5 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 17 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 | Катетер мочеточниковый, 6 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 18 | Катетер мочеточниковый | штук | 10 | Катетер мочеточниковый, 7 Fr, длина 70 см, экстрамягкий со стилетом, цилиндрический наконечник, разметка каждый сантиметр, 1 боковое отверстие, отсоединяемый луэр-лок адаптер; катетеры имеют цветовую маркировку для правой и левой сторон |
| 19 | Катетер Фолея 3-х ходовой 18 Fr | штук | 10 | Катетер Фолея трехходовый 18 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 20 | Катетер Фолея 3-х ходовой 20 Fr | штук | 10 | Катетер Фолея трехходовый 20 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 21 | Катетер Фолея 3-х ходовой 22 Fr | штук | 10 | Катетер Фолея трехходовый 22 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 22 | Катетер Фолея 3-х ходовой 24 Fr | штук | 10 | Катетер Фолея трехходовый 24 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 23 | Катетер Фолея 3-х ходовой 26 Fr | штук | 10 | Катетер Фолея трехходовый 26 Fr с силиконовым покрытием, объем балона не более 10 мл |
| 24 | Катетер Пеццера стерильный CH 22 | штук | 30 | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 22; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| 25 | Катетер Пеццера стерильный CH 24 | штук | 30 | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 24; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| 26 | Катетер Пеццера стерильный CH 26 | штук | 30 | Катетер Пеццера, длиной не менее 35 см CH 26; материал - сплав силикона и латекса с постоянным покрытием внутренней и внешней поверхности катетера слоем силикона |
| из средств, полученных по родовым сертификатам |  |  |  |  |
| 1 | Зажим пуповины новорожденных | штук | 500 | Зажим пуповины новорожденных однократного применения. Изготовлен из легкого прочного упругого полиамида медицинского назначения. Длина общая 53мм, длина рабочей части 35мм. Состоит из двух браншей, соединенных между собой кольцом из того же материала.Стерильный. |
| 2 | Катетер аспирационный с в/к, СH 8 | штук | 350 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 8. Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 3 | Катетер аспирационный с в/к, СH 10 | штук | 400 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, длина 60 см, СH 10 Стерильно, индивидуально упаковано. |
| 4 | Катетер уретральный женский, СH/Fr 16 | штук | 250 | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 16 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 5 | Катетер уретральный женский,, СH/Fr 18 | штук | 250 | Катетер урологический стерильный однократного применения женский. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ. Имеет атравматичный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина не более 20 см. Размер СH/Fr 18 Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Маркирован в соответствии с типоразмером. |
| 6 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 20 GA | штук | 500 | Катетер из политетрафтороэтилена. Пролонгированное действие in situ, рентгеноконтрастный. Заглушка по типу Люер Лок . Фиксационные крылья. Специальный механизм мягого и плавного закрытия крышки дополнительного порта. Игла из нержавеющей стали с косым срезом. Внешний диаметр катетера 1,0 мм. Эффективная длина катетера- 32 мм. Инъекционный порт Люер с клапаном против обратного тока предотвращает смещение, инъекционный порт контрасно маркировано по отношению к всему катетеру. Скорость потока в игле 54 мл/мин Индивидуально, стерильно упаковано. Не содержит латекса. Упаковка - маркировка с наименованием изделия на русском языке. Индивидуально, стерильно упаковано. |
| 7 | Периферический внутривенный катетер с дополнительным портом 24 GA | штук | 100 | Канюля для периферических вен с дополнительным портом 24G |
| 8 | Пупочный катетер СН 05. | штук | 300 | Катетер пупочный, 38 см, , центральное отверстие и 2 боковых отверстия СН 05. Открытый атраватичный конец , гладкая поверхность.РКП, герметично закрывающаяся пробка, цветная маркировка. |
| 9 | Пупочный катетер СН 06. | штук | 300 | Катетер пупочный, 38 см, , центральное отверстие и 2 боковых отверстия СН 06. Открытый атраватичный конец , гладкая поверхность.РКП, герметично закрывающаяся пробка, цветная маркировка. |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку медицинских инструментов зондирующих, бужирующих

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино

г. Фрязино									« ___ » __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача_______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________ ____________________ действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки медицинских инструментов зондирующих, бужирующих для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино, далее товар, согласно заказу на поставку, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение №1).

1.2. Стоимость контракта определяется заказом на поставку и составляет __________________________________________________________________________ рублей из них   средств бюджета г. Фрязино ____________________________ рублей, средств обязательного медицинского страхования ________________________________ рублей, средств полученные учреждением по родовым сертификатам _______________________ рублей.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При изменении количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола ____________________________ №     ________от 		2010 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставок медицинских инструментов зондирующих, бужирующих для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату поставляемого товара, в соответствии с пунктом 8 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить медицинские инструменты зондирующие, бужирующие для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения заказа на поставку товара;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товар, поставляемый в рамках данного договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации

.4. Технический контроль и испытания.

Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверены Заказчиком или его представителями до момента его отгрузки.

Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Поставка и документация.

Товар поставляется партиями по заявке Заказчика непосредственно в адрес получателя, указанного Заказчиком в заказе.

Товар, поступающий на склад больницы, передается по сопроводительным документам непосредственно ответственному лицу.

Лица, доставляющие и сопровождающие _товар обязаны иметь при себе удостоверяющие личность документы с фотографией.

В момент передачи товара Заказчику Поставщик представляет Заказчику счет-фактуру с описанием товаров, указанием цены единицы продукции, общей суммы, сертификат (соответствия) качества.

7. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественными, и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом соответствия и т.д. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме о всех претензиях, связанных с настоящей гарантией.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 дней (по возможности как можно скорее) произвести замену бракованного товара или его части без расходов со стороны Заказчика. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект (-ы) в течение 5 дней, Заказчик может применить необходимые штрафные санкции. Если Поставщик изначально не сможет устранить дефект (-ы), то Заказчик имеет право воспользоваться услугами третьих лиц по поставке вместо дефектного, качественного товара. Тогда Поставщик будет обязан оплатить Заказчику работу третьих лиц по устранению дефекта (-ов), в том числе поставки (транспортировка) аналогичного от другого поставщика товара.

8. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней

Расходы связанные с погрузкой и доставкой продукции несет Поставщик.

9. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должен отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов, сборов и других обязательных платежей.

10. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с контрактом.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика, Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

12. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

13. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичные недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно по соглашению сторон или по суду.

14. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд Московской области в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой товара по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки товара поставляемого для нужд учреждения.

19. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

20. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с «_____» ________________ 2010 года по «____» __________________ 2010 года включительно.

21. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В.Гольца», 141190 Московская область г. Фрязино ул. Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ /В.Д. Пермяков/ м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ИНН_______________________________________ КПП _______________________________________ Р/с _________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ к/с _________________________________________ БИК _______________________________________ Поставщик: _____________________ /________________/ м.п. |
| --- | --- |