- протокол № 135/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «10» декабря 2008 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №135/08-к «Поставка суточного регистратора ЭКГ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «02» декабря 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коренской А.В. |  |  |  | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  | Начальник планового экономического отдела |  |  |  |  |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  | Заместитель главного врача по родовспоможению и оказанию помощи детям в стационаре |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурцев А.А. |  |  |  | Ведущий юрисконсульт |  |  |  |  |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  | Главная медицинская сестра |  |  |  |  |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  | Начальник отдела материально-технического снабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | kazarinova@fryazino.net |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф. (49625) 5-53-21 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  |  | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7. |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров: |  |  |  | Не позднее 20 декабря 2008г |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 99 000, 00 рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | 89 000 (восемьдесят девять тысяч) рублей из средств субсидий на приобретения оборудования, 10000 (десять тысяч) рублей из средств бюджета г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры и накладной за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней. |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» декабря 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  |  | ИНН | Контактный тел. |  | Дата и время поступле ния котировочной заявки | Предло женная сумма муниципального контрак та |
|  | 1 | ООО «Лаборатория Гемодинамики» |  | 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37, ГСП 1081 |  |  | 5001045652 | 8 (831) 461-89-22 |  | 08.12.08 16:00 (время Московское) | 98 800, 00 руб. |
|  | 2 | ООО «ИстраМед» |  | 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Гагарина, д.17, кв.7 |  |  | 5017072644 | 8(495) 389-14-66 |  | 08.12.08 16:05 (время Московское) | 99 000, 00 руб. |
| 8 | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |  |
|  | _ |  | _ |  | _ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  | 98 800, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Лаборатория Гемодинамики» с ценой муниципального контракта 98 800, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИстраМед» |  |  |  |  | 99 000, 00 руб. |  |  |  |  |  |
| 9. | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии Коренской А.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены Единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |  | # ___________________________ |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Бурцев А.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист ОМЗ ФЭУ Куликова С.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 135/08-к-1 от «10» декабря 2008 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | суточный регистратор ЭКГ | 1единица |
| ##### 2. | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Максимальная длительность непрерывной записи ЭКГ | не менее 24 часа |
|  | Запись по 2 или 3 отведениям (по модифицированным основным двухполюсным отведениям) | наличие |
|  | Динамический диапазон записываемой ЭКГ | не менее +10 мВ |
|  | Частотный диапазон | не менее 0,05-70 ГЦ |
|  | Неравномерность АЧХ в диапазоне от 0,5 до 30 Гц относительно частоты 10 Гц | в пределах ±10% |
|  | Неравномерность АЧХ в диапазонах от 0,05 до 0,5 Гц и от 30 до 70 Гц относительно частоты 10 Гц | в пределах -30...+10 % |
|  | Разрядность АЦП | не менее 19 разрядов |
|  | Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 10мкВ |
|  | Коэффициент давления синфазной помехи | не менее 100 дБ |
|  | Входной импеданс | не менее 30 Мом |
|  | Тип памяти | твердотельная FLASH , энергонезависимая |
|  | Время хранения информации в рекордере | не менее 10 лет |
|  | Контроль сопротивления установленных электродов без применения компьютера | наличие |
|  | Контроль установленных элементов питания перед началом записи, звуковая сигнализация о недопустимом снижении напряжения питания | наличие |
|  | Контроль ЭКГ на экране монитора компьютере путем беспроводной передачи через Вluetooth порт регистратора | наличие |
|  | Защита элементов питания, исключающая их «протекание» | наличие |
|  | Защита записанной информации | наличие |
|  | Время считывания суточной записи ЭКГ с использованием USB порта ПК, | не более 4 мин |
|  | Обмен данными с компьютером через интерфейсный USB –порт | наличие |
|  | Звуковая сигнализация в начале и по окончании суточной записи | наличие |
|  | Питание рекордера 2 элемента тип АА 1,2-1,5в | наличие |
|  | Вес батареи | не более 230г. |
|  | Габаритные размеры рекордера. | 140х70х30мм |
|  | Свойства по ЭКГ |  |
|  | Возможность одновременного анализа ЭКГ и АД (ВР Lab) | наличие |
|  | Выбор отведений для анализа | наличие |
|  | Возможность редактирования всех показателей автоматического анализа (ST, аритмий, отчетов и т.д.) | наличие |
|  | Возможность просмотра ЭКГ в масштабе по амплитуде: 2,5; 5; 10; 20; 50;100 мм/ме по времени: 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200мм/с. | наличие |
|  | Возможность просмотра ЭКГ перед компьютерным анализом с целью выбора оптимальных настроек | наличие |
|  | Возможность многократного пере анализа исходной ЭКГ | наличие |
|  | Широкий спектр автоматически анализируемых нарушений с подсчетом их числа в каждый час наблюдения | наличие |
|  | Оценка характеристики аритмий: число комплексов в параксизме ЧСС в параксизме, длительность пауз, форма желудочкого комплекса и т.д. | наличие |
|  | Измерение ЧСС с точностью ± 1удар в минуту | наличие |
|  | Измерение RR- интервала с точностью не хуже 2мс | наличие |
|  | Режим «пупы» для детального визуального анализа PQRST | наличие |
|  | Диапазон измерения смещение сегмента SТ в каждом из отведений | + (0,1..., 1) мВ, |
|  | Автоматическое выделение и распечатка эпизодов смещения сегмента 5Т (вкл. наклон SТ и площадь SТ) с возможностью врачебного редактирования | наличие |
|  | Измерение наклона сегмента SТ | ± 0,05 мв/сек |
|  | Расчет площади сегмента SТ | наличие |
|  | Построение трендов ЧСС, SТ, аритмий | наличие |
|  | Неограниченное количество создание шаблонов форм PQRST | наличие |
|  | Выбор отчетов заключений | не менее 15 типов |
|  | Расчет параметров суточной ВРС (SDNN, SDANN, NN50 SDNNindex NN, rMSSD NN, NN50, рNN50, NN100, РNN 100, NN200, РNN200, СVr, Циркадный индекс) | наличие |
|  | Оценка параметров вариабельности ритма сердца во временной и спектральной областях как на коротких, так и на длительных (многочасовых) участках ЭКГ (NN, DNN, SDANN, DNNindeх-тахограммы, гистограмма NN распределения, ритмограмма, скатерограмма, спектры) | наличие |
|  | Сравнительный спектральный анализ параметров ВРС, полученных для различных промежутков времени | наличие |
|  | Формирование архива мониторных записей ЭКГ и работу с этим архивом | наличие |
|  | Программа адаптированная для детской кардиодиагностики | наличие |
|  | Программное обеспечение на русском языке. | наличие |
|  | Возможность работы под WIN98 , WIN 2000, WIN –ХР, VISTA | наличие |
|  | Минимальные требования к компьютеру | Сеlегоn 2000/512 МБ/80 ГБ/3,5"/SVGA 64МБ/DVD' наличие порта USВ монитор 17 "лазерный принтерА4 |
| 3. | Комплектация |  |
|  | суточный регистратор ЭКГ | 1 |
|  | Комплект одноразовых электродов для записи по Холтеру | 100 |
|  | Кабель на два отведения | 1 |
|  | Кабель на три отведения | 1 |
|  | Интерфейсное устройство для соединения монитора ЭКГ с обрабатывающим комплексом через USB-порт | 1 |
|  | Аккумулятор тип АА 1,2В | 4 |
|  | Зарядное устройство | 1 |
|  | Программное обеспечение (работает под WIN98 , WIN 2000, WIN –ХР, VISTA | 1 |
|  | Сумка для суточный регистратор ЭКГ | 1 |
|  | Модуль USB Вluetooth | 1 |
|  | Техническая документация | 1 |
| 4. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
|  | Сертификата об утверждении типа средства измерения Госстандарта России | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | наличие |
|  | Обучение-инструктаж на рабочем месте. | наличие |
|  | Пусконаладочные работы | наличие |
|  | Бесплатное обновление программного обеспечения | наличие |
|  | Гарантийный период на систему | Не менее 36 месяцев |