РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.04.2010                                                              №  488

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы и инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской 
области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы (прилагается).

3. Направить настоящее решение Главе города для опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.

Председатель Совета депутатов                                                     Л.Н. Сотникова

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от ____________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области

на 2011-2013 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (далее техническое задание) муниципального образования город Фрязино Московской области 
на 2011-2013 годы разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Фрязино Московской области (далее – г. Фрязино) на 2011-2013 годы (далее – инвестиционная программа);

- к требованиям подготовки инвестиционной программы.

3. Термины и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования – г. Фрязино;

- увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения доступности для потребителей услуг МУП «Водоканал».

5. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и  указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- реконструкции существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- повышение технической оснащенности МУП «Водоканал» - приобретение и внедрение новой техники;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал».

6. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

В ходе реализации данной инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- заменено 1210 п.м. ветхих водопроводных сетей;

- установлено 200 приборов учета воды на вводах в жилые дома;

- произведена реконструкция ВЗУ № 4 с заменой электротехнического оборудования;

- переложено 1950 п.м. самотечного коллектора;

- произведена реконструкция КНС «Микрорайон», КНС «Чижово», КНС «Пушкинская», КНС «Московская»;

- приобретено энергосберегающее оборудование на КНС «Московская»;

- произведена перекладка 53 горловин колодцев с заменой люков;

- приобретены необходимые для выполнения работ насосное оборудование, спецтехника и станочное оборудование;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения;

- поддержание качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту;

- обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения в объеме 3000 м³/сутки;

- обеспечение прироста протяженности водопроводных сетей – не менее 1,2 км, канализационных сетей – не менее 2,5 км.

III. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа должна включать нижеперечисленные разделы.

7. Краткая оценка абонентов и потребителей.

8. Краткое описание системы водоснабжения.

9. Краткое описание системы водоотведения.

10. Энергоснабжение объектов водоснабжения и водоотведения.

11. Потребности в инвестициях на инновации, реконструкцию, модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения, источники финансирования и система мониторинга.

IV. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РАСЧЕТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕЙ НАДБАВОК К ТАРИФАМ И ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

12. Срок подготовки инвестиционной программы, расчетов

соответствующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды, услуги водоотведения и предложения, по источникам финансирования которого из мероприятий инвестиционной программы, должны быть подготовлены и предоставлены:

- МУП «Водоканал» на рассмотрение Главе города в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания;

- Главой города Фрязино на утверждение в городской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяца с момента получения проекта инвестиционной программы от МУП «Водоканал».

13. Общий срок подготовки и утверждения инвестиционной

программы.

Общий срок с момента утверждения технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превышать 2 месяца.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от______________ №________

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области
на 2011-2013 годы

1. ПАСПОРТ

Инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация г. Фрязино Московской области |
| Разработчики Программы | Структурные подразделения МУП «Водоканал» |
| Основная цель Программы | Обеспечение возрастающих потребностей снабжения потребителей холодной водой, повышение качества производимых услуг водоснабжения и водоотведения в условиях увеличения нагрузки в связи с присоединением новых потребителей. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; Обеспечение стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Источники финансирования Программы | Инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные средства предприятия, финансовые средства инвесторов и прочие поступления. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | - Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежного снабжения холодной водой жилых домов городского округа. - Обеспечение водоотведением строящегося жилья. - Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения трудовых ресурсов на производимые ремонты. - Установка приборов учета воды на вводы в жилые дома. - Обеспечение возможности подключения дополнительных нагрузок. - Сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг. |
| Управление программой и организация контроля за выполнением мероприятий Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского округа. В целях реализации мероприятий Программы, Администрация привлекает в качестве Исполнителей организации коммунального комплекса на основе договоров. Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы и по итогам года представляют их в Администрацию города. Администрация обобщает информацию и представляет отчет Главе г.Фрязино Московской области на утверждение. |

2. Инвестиционная программа

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа «Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по развитию реконструкции и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Фрязино Московской области 
на 2011-2013 годы». Программа разработана с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в г.Фрязино Московской области..

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения ,учреждений , предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения.

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

В данной  Программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2. Описание существующих систем водоснабжения и водоотведения

МУП «Водоканал» г.Фрязино осуществляет  свою деятельность  в соответствии  с Уставом и оказывает  услуги населению, учреждениям, предприятиям и организациям города по водоснабжению, водоотведению (транспортировке стоков).

В хозяйственном ведении МУП  «Водоканал» находятся 4 водозаборных узла, на которых расположены 14 артезианских скважин, 11 резервуаров чистой воды. Кроме этого в хозяйственном  ведении МУП «Водоканал» находятся 17 водонасосных станций 3-го подъема воды, водопроводные сети , общая протяженность которых составляет 74,132 км.

Подъем воды скважинами МУП «Водоканал» производится в объеме 16,42 тыс. м. куб. в сутки. Для покрытия дефицита воды по г.Фрязино М.О. предприятие покупает дополнительно 6-7 тыс.м.куб. артезианской воды в сутки у ООО «Источник» и ОАО «Каблуково».

Учет подъема воды на скважинах осуществляется с помощью счетчиков марки      ВМХ-150.

На водозаборных узлах установлено:

| № пп | Номер ВЗУ | Номер скважины |  | Марка насоса | Фактическая производительность, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 |  | 1 | Глубинный насос ЭЦВ 10-120-60 | 120 |
| 2 | 1 |  | 1а | Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 3 | 2 |  | 3 | Глубинный насос ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 4 | 3 |  | 4 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 |
| 5 | 3 |  | 5 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 6 | 3 |  | 6 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 7 | 3 |  | 7 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 8 | 4 |  | 8 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 9 | 4 |  | 9 | ЭЦВ 12-120-100 | 120 |
| 10 | 4 |  | 10 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 11 | 4 |  | 10а | ЭЦВ 10-63-150 | 63 |
| 12 | 5 |  | 12 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 |
| 13 | 5 |  | 13 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 |
| 14 | 5 |  | 14 | ЭЦВ 12-160-100 | 160 |
| 15 | 5 |  | 15 | ЭЦВ 12-160-65 | 160 |
| 16 | 1 |  |  | 1Д315-50 А | 300 |
| 17 | 1 |  |  | 1Д315-50 А | 300 |
| 18 | 2 |  |  | 6НДВ | 360 |
| 19 | 2 |  |  | 6НДВ | 360 |
| 20 | 3 |  |  | 8НДВ | 650 |
| 21 | 3 |  |  | 8НДВ | 650 |
| 24 | 4 |  |  | 200Д-90 | 700 |
| 25 | 4 |  |  | Д320-50 | 320 |
| 26 | 5 |  |  | 6 НДВ | 360 |
| 27 | 5 |  |  | 6НДВ | 360 |
| 28 | 5 |  |  | Д320-50 | 320 |
| 29 | 5 |  |  | Д320-50 | 320 |

|  | Таблица Качественное исследование питьевой воды (по данным Протокола испытаний №96.4 Х-Ф лаборатории Филиала ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский,Королев, Юбилейный, Фрязино, Щелковском районе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Ед изм | Наименование объекта | Показания протокола исследования | Нормативные данные ГОСТ | Отклонение фактических данных от данных ГОСТ | Примечание |
| 1. | Запах | баллы | ВЗУ | 2 | До 2 | нет | Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-01, ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Цветность | градусы | ВЗУ | 11.9 | 20 | нет | ГОСТ 3353-71 Соответствует |
| 3. | Мутность | мг/дм3 | ВЗУ | 0.5 | 1,5 | нет | Соответствует требованиям СанПин № 2.1.4.1074-03, ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Привкус | балл | ВЗУ | 0 | До 2 | нет | ГОСТ 335174 |
| 5. | РН |  | ВЗУ | 6.73 | 6-9 | нет | соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 3351-74 |
| 6. | нитритов | мг/дм | ВЗУ | <0,003 | 3 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.04, ГОСТ 4192-82 |
| 7. | нитратов | мг/дм | ВЗУ | 0.31 | 4,5 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.05, ГОСТ 18826-73 |
| 8. | Хлориды | мг/дм | ВЗУ | 38,71 | 350 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4245-72 |
| 9. | Железо | мг/дм | ВЗУ | 0,116 | 0,3 | нет | Соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315.03, ГОСТ 4011-72 |

# Работа  водозаборных узлов (ВЗУ) осуществляется заполнением 11 резервуаров общим V- 10300 м3 путем  работы насосов артезианских скважин с 1-ой по 14-ю, обеспечивающих подачу воды по водопроводной системе до абонентов.

Учет подъема воды  на артезианских скважинах с 1-ой по 14-ю осуществляется с

помощью счетчиков марки ВМХ-150.

Таблица 1 - Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

| № п/п | Диаметр водопроводных сетей (мм) | Протяженность водопроводных сетей (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 615 |
| 2 | 40 | 938 |
| 3 | 50 | 1590 |
| 4 | 70 | 260 |
| 5 | 89 | 121 |
| 6 | 100 | 21358 |
| 7 | 150 | 19552 |
| 8 | 200 | 7734 |
| 9 | 250 | 9581 |
| 10 | 300 | 9380 |
| 11 | 400 | 3003 |
|  | Итого | 74132 |

Система водоотведения предназначена для транспортировки  смешанных сточных вод (хозяйственно-бытовых и коммунальных), поступающих от  жилого сектора и промышленных предприятий, организаций  г.Фрязино Московской области.

Система водоотведения МУП «Водоканал» включает в себя 6 канализационных насосных станций (КНС) и 75995 м. канализационных сетей .Сточные воды поступают приемные камеры насосных станций с 1-ю по 6-ю. Из приемных камер канализационных насосных станций сточные воды, проходя через механические решетки первичной очистки и в случае необходимости через молотковую дробилку, далее  транспортируются на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково.

На канализационных насосных станциях установлено:

Таблица : Характеристика оборудования  по участку «Водоотведение».

| № пп | КНС | Этап очистки | Марка насоса | Мощность электродвигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГКНС "Пушкинская" | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
| 2 | ГКНС «Московская» | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
| 3 | ГКНС "Микрорайон" | первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 450/22,5 | 75 |
| 4 | ГКНС «Чижово» | первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 800-26,5 | 125 |
| 5 | ГКНС "Окружная" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
| 6 | ГКНС "АТК-7" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |

Таблица 2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.

| № п/п | Диаметр канализационных сетей (мм) | Протяженность сетей (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Напорные коллектора |  |
| 1 | 250 | 1500 |
| 2 | 250 | 180 |
| 3 | 300 | 1600 |
| 4 | 450 | 8000 |
| 5 | 600 | 10000 |
| 6 | 800 | 3500 |
| 7 | 1000 | 3500 |
|  | Хозфекальная канализация |  |
| 1 | 150 | 20296 |
| 2 | 200 | 11999 |
| 3 | 250 | 4858 |
| 4 | 300 | 5623 |
| 5 | 350 | 508 |
| 6 | 400 | 1586 |
| 7 | 500 | 2043 |
| 8 | 600 | 70 |
| 9 | 700 | 102 |
|  | Итого | 75995 |

Наибольший удельный вес в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленных предприятий равна 23,2%.

Подробный перечень абонентов МУП «Водоканал» по водоснабжению и водоотведению представлен приложениями №1 и №2 соответственно за 2007, 2008 и 2009 гг.

Перечень самых крупных абонентов по водоснабжению и водоотведению представлен в приложениях №3 и №4 соответственно.

Динамика изменения объемов по группам потребителей представлена приложениями №5 и №6.

В приложении №8 рассмотрен анализ потерь  воды.

Аварий на  водозаборных станциях, ВНС 3-го подъема воды и канализационных насосных станциях за последние два года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

Местонахождение МУП «Водоканал»: Московская область,  г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19

На территории города работают две организации, осуществляющие поставку воды для МУП «Водоканал».

Аварий на  водонасосных станциях и очистных сооружениях за последние два года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

На территории городского округа  работают две организации, осуществляющие услуги по транспортировке воды и водоотведению сточных вод: ОАО «Каблуковский водозаборныйузел» , ООО «Источник».

Все сети являются собственностью администрации г.Фрязино.

Характеристика электрических сетей, питающих объекты  МУП «Водоканал» г.Фрязино.

Объекты МУП «Водоканал»  снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций следующих организаций:  МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НПП ИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по кабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены в земле. К каждому объекту проложено два кабеля.

Категория надежности электроснабжения каждого объекта – II.

Защиты вводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии с разрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.

2.3. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в г.Фрязино М.О., обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения  стоков.

Программа позволит  решить следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающего современным нормативным требованиям;

- снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением времени проведения ремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

2.4. Основные мероприятия Программы

В связи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятий города Фрязино М.О.  Программа предусматривает  проведение  мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения действующих и перспективных  потребителей, а также транспортировку хозяйственно-бытовых стоков на ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково для дальней их очистки до соответствия действующим нормативным требованиям.

2.5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013 годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет: инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прочих поступлений), а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, сократить  количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения, сократить количество аварийных ситуаций,  снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3                                                                      тыс.руб. (без НДС)

| Источники финансирования | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | 42656,47 | 13266,27 | 13885,29 | 15504,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - собственные средства | 32656,47 | 10266,27 | 10885,29 | 11504,91 |
| из них: - инвестиц.надбавка | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
| - амортизация | 9207,0 | 3068,9 | 3068,9 | 3069,2 |
| - прочие источники | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| - привлеченные средства | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | 142656,98 | 68794,47 | 36098,99 | 37763,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - собственные средства | 18656,98 | 5794,47 | 6098,99 | 6763,52 |
| из них: - инвестиц.надбавка | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
| - амортизация | 6532,6 | 1977,53 | 2057,53 | 2497,54 |
| - прочие источники | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - привлеченные средства | 124000,0 | 63000,0 | 30000,0 | 31000,0 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ по разделам 1 и 2 | 185313,45 | 82060,74 | 49984,28 | 53268,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - собственные средства | 51313,45 | 16060,74 | 16984,28 | 18268,43 |
| из них: - инвестиц.надбавка | 35573,25 | 11014,11 | 11857,75 | 12701,39 |
| - амортизация | 15739,6 | 5046,43 | 5126,43 | 5566,74 |
| - прочие источники | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| - привлеченные средства | 134000,0 | 66000,0 | 33000,0 | 35000,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих  в виде надбавки к тарифу, начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств,  направляются на реализацию  Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал» г.Фрязино Московской области.

Ориентировочная стоимость  Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применением индекса – дефлятора  по водоснабжению на 2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%,   по водоотведению  на 2011-2013г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%  соответственно указанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году.

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей  для реализации инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения г.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении №7 к инвестиционной программе МУП «Водоканал».

Таблица 4 -    Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения.

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия/адрес объекта | ## Ед.изм | ## Цели реализации мероприятия | ## Объемные показатели | ## реализация мероприятий по годам |  |  | ## финансовые потребности, всего тыс.руб | ## реализация мероприятия по годам |  |  | ## Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | 14 |
| ## 1. | ## Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино | ## шт | ## У счетчиков воды на основе информационного, структурного и управленческого анализа системы позволит увеличить количество информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность управления. | ## 200 | ## 60 | ## 60 | ## 80 | ## 10000 | ## 3000 | ## 3000 | ## 4000 | ## Обеспечение достоверности учета и уровня надежности системы | Привлеченные средства |
| ## 1.2 | ## Перекладка водопровода по ул.Московская от д.1-а до ул.Московская Д215 мм | ## п/м | ## Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки | ## 520 | ## 300 | ## 220 | ## 0 | ## 8318,9 | ## 4518,9 | ## 3800 | ## 0 | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 500 тыс.руб Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,5 %, то есть 8497,2*0,005= 42486 куб.м *9,26=393,42 тыс.руб Экономия средств всего: 893,42 тыс.руб срок окупаемости: 8318,9/893,42=9,31 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| ## 1.3 | ## Перекладка водопровода по ул.Ленина Д215 мм | ## п.м | ## Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки | ## 140 | ## * | ## * | ## 140 | ## 2400 | ## * | ## * | ## 2400 | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 150 тыс.руб Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0017= 14384,44 куб.м *9,26=133,2 тыс.руб Экономия средств всего: 283,2 тыс.руб срок окупаемости: 2400/283,2=8,5 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу |
| ## 1.4 | ## Приобретение спецтехники: КАО507А на шасси Камаз; экскаватор ЕК18-20 | ## шт | ## Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | ## 2 | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 5500,2 | ## 0 | ## 2500 | ## 3000,2 | ## обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб |
| ## 1.5 | ## Перекладка водопровода от ул.Дудкина до ул.Ленина Д215 мм | ## п/м | ## Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | ## 230 | ## 0 | ## 0 | ## 230 | ## 3700 | ## 0 | ## 0 | ## 3700 | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 180 тыс.руб Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0031= 26336,9 куб.м *9,26=243,88 тыс.руб Экономия средств всего: 423,88 тыс.руб срок окупаемости: ## 3700/423,88=8,7 лет | Инвестиционная надбавка |
| ## 1.6 | ## Очистка резервуаров от ила и грязи и промывка магистральных сетей водопровода ВЗУ№1, ВЗУ№4, ВЗУ№5 | ## шт | # обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, ## обеспечение качества поднимаемой воды | ## 7 | ## 2 | ## 1 | ## 4 | ## 3142,51 | ## 668,9 | ## 68,9 | ## 2404,71 | # обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, ## обеспечение качества подаваемой воды | Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб |
| ## 1.7 | ## Перекладка водопровода по ул.Барские пруды д.5; Проспект мира «МЖК» Д150мм; ул.Горького-Дачная Д100 мм | ## п/м | # обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, ## обеспечение качества поднимаемой воды | ## 320 | ## 120 | ## 200 | ## 0 | ## 3200 | ## 1000 | ## 2200 | ## 0 | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть 8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб Экономия средств всего: 371,03 тыс.руб срок окупаемости: ## 3200/371,03=8,6 лет | Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб |
| ## 1.8 | ## Приобретение оборудования: токарный станок 1М63РМЦ-1500Д630; стыковой аппарат; фрезерный станок СФ676;СФ16-05 250*630 | ## шт | ## обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | ## 3 | ## 3 | ## 0 | ## 0 | ## 1400,1 | ## 1400,1 | ## 0 | ## 0 | ## обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1 |
| ## 1.9 | Реконструкция сооружений ВЗУ №4 с заменой насосного и электротехнического оборудования | ## шт | ## Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | ## 1 | ## 0,5 | ## 0,5 | ## * | ## 4994,76 | ## 2678,37 | ## 2316,39 | ## * | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 350 тыс.руб Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 70080 кВт в год ,то есть 70080*2,75=192720 рублей в год, экономия средств всего: 542,72 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 4994,76:542,72=9,2 лет | Инвестиционная надбавка к тарифу |
|  | ## всего инвестиций за период , в т.ч. | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 42656,47 | # 13266,27 | # 13885,29 | # 15504,91 | ## * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | ## Собственные средства, из них | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 32656,47 | ## 10266,27 | ## 10885,29 | ## 11504,91 | ## * | * |
|  | ## Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 23449,17 | ## 7197,27 | ## 7816,39 | ## 8435,51 | ## * | * |
|  | ## Амортизация | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 9207 | ## 3068,9 | ## 3068,9 | ## 3069,2 | ## * | * |
|  | ## Прочие собственные источники | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 0,3 | ## 0,1 | ## 0 | ## 0,2 | ## * | * |
|  | ## Привлеченные средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 10000 | ## 3000 | ## 3000 | ## 4000 | ## * | * |
|  | ## Заемные средства кредитных организаций | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджетные средства, из них | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Федеральный бюджет | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджет субъекта Российской Федерации | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджет муниципального образования | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Средства внебюджетных фондов | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Прочие средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |

За  счет  надбавки к тарифу предполагается освоить  23449,17 тыс. руб.

За счет  амортизационных  отчислений предполагается освоить 9207,00 тыс.руб.

За счет  прочих  источников  предполагается  освоить 0,3 тыс.руб.

Привлеченные средства предполагается освоить в сумме 10000,0 руб.

Таблица 5 –  «Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) без НДС

| Источник финансирования | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства в т.ч.: | 32656,47 | 10266,27 | 10885,29 | 11504,91 |
| - надбавка к тарифу | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
| -амортизационные отчисления | 9207,0 | 3068,9 | 3068,90 | 3069,20 |
| -прочие | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Привлеченные средства | 10000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 4000,00 |
| Итого | 42656,47 | 13266,27 | 13885,29 | 15504,91 |

Таблица 6 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения.

(без НДС)

Таблица  – Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения.

| №№ п/п | Показатели | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск воды, тыс.куб.м | 23217 | 7739 | 7739 | 7739 |
| 2. | Индекс-дефлятор |  | 11,9 | 8,3 | 7,9 |
| 3. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м |  | 13,43 | 14,54 | 15,69 |
| 4. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м |  | 0,93 | 1,01 | 1,09 |
| 5. | Объем выручки, в том числе: | 361333,91 | 111132,04 | 120341,45 | 129860,42 |
| 5.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 337884,74 | 103934,77 | 112525,06 | 121424,91 |
| 5.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 23449,17 | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 |
| 6. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 322653,9 | 99230,6 | 107466,7 | 115956,6 |
| 7. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 38680,01 | 11901,44 | 12874,75 | 13903,82 |
| 8. | Налог на имущество тыс.руб. | 3542,4 | 1182,8 | 1180,8 | 1178,8 |
| 8. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 7027,49 | 2143,7 | 2338,79 | 2545,0 |
| 9. | Чистая прибыль, тыс.руб. | 28110,12 | 8574,94 | 9355,16 | 10180,02 |

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги водоснабжения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  28110,12   /   42656,47   ) + 1= 1,66

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

# Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги водоснабжения.

| # Наименование вида услуг | # Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб) |  |  | # Объем реализации с учетом покупной продукции ( тыс.куб.м) |  |  | # Надбавка к тарифу (руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| # Водоснабжение | 7197,27 | 7816,39 | 8435,51 | 7739 | 7739 | 7739 | 0,93 | 1,01 | 1,09 |

Таблица 7 -      Инвестиционная программа в части услуг водоотведения                                                                                                                                                                                                                       Водоотведение

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия/адрес объекта | ## Ед.изм | ## Цели реализации мероприятия | ## Объемные показатели | ## реализация мероприятий по годам |  |  | ## финансовые потребности, всего тыс.руб | ## реализация мероприятия по годам |  |  | ## Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | 14 |
| ## 1. | ## Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Перекладка самотечного коллектора от КНС «Московская» до ул.Вокзальная Д-600мм | ## п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 720 | ## 720 | ## * | ## * | ## 14000 | ## 14000 | ## * | ## * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Привлеченные средства ООО «Гранд» |
| ## 1.2 | Перекладка самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП Д-600 мм. 380 п.м. | ## п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 380 | ## 190 | ## 190 | ## * | ## 4928,8 | ## 2328,8 | ## 2600 | ## * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Инвестиционная надбавка к тарифу-4328,8, амортизационные отчисления-600тыс.руб |
| ## 1.3 | Реконструкция КНС "Микрорайон" | ## шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 38000 | ## 20000 | ## 10000 | ## 8000 | обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 525 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 4129 ч*17 кВт =70193квт /ч в год ,то есть 70193*2,75=193031 рублей в год, экономия средств всего: 618,031 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 38000:718,031=52,92 лет | Привлеченные средства ООО "Исток-строй" |
| ## 1.4 | ## Перекладка самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП Д-800мм | ## п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 400 | ## 100 | ## 100 | ## 200 | ## 7345,28 | ## 1688,04 | ## 1841,36 | ## 3815,88 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 458 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: 7345,28/458=16,03 лет | Инвестиционная надбавка-7045,28 тыс.руб, амортизационные отчисления-300тыс.руб |
| ## 1.5 | Реконструкция КНС "Чижово" | ## шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 28000 | ## 15000 | ## 10000 | ## 3000 | Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 550 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 5840 ч*10 кВт =58400квт /ч в год ,то есть 58400*2,75=160,6 тысяч рублей в год, экономия средств всего: 710,6 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 28000:710,6=39,4 лет | Привлеченные средства |
| ## 1.6 | Реконструкция КНС "Пушкинская" | ## шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## * | ## 15000 | ## 10000 | ## 5000 | ## * | Обеспечение качества оказания услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 3815 ч*2кВт =7630квт /ч в год ,то есть 7630*2,75=20,982 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 215,982 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 15000:215,982=69,45 лет | Привлеченные средства |
| ## 1.7 | ## Перекладка горловин колодцев с заменой люков | ## шт | ## Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, | ## 53 | ## * | ## 13 | ## 40 | ## 1320 | ## * | ## 320 | ## 1000 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило150 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: 1320/150=8,8 лет | Инвестиционная надбавка-750 тыс.руб, амортизационные отчисления-570тыс.руб |
| ## 1.8 | ## Перекладка напорного коллектора от КНС «Пушкинская» | ## п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 450 | ## 200 | ## 250 | ## * | ## 9000 | ## 4000 | ## 5000 | ## 0 | Обеспечение качества оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бухгалтерского учета составило 385 тыс.руб. Срок окупаемости составляет: ## 9000/385=23,37лет | Привлеченные средства |
| ## 1.9 | Очистка приемных резервуаров от грязи, ила и промывка подводных самотечных коллекторов на КНС «Пушкинская», «Микрорайон», ## «Московская» |  | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1562,9 | ## 777,63 | ## 357,63 | ## 427,64 | ## Обеспечение качества оказываемых услуг | Амортизационные отчисления-1562,6 тыс.руб, прочие источники-0,3тыс.руб |
| ## 1.10 | Реконструкция КНС "Московская" | ## шт | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | ## 1 | ## * | ## * | ## 1 | ## 22300 | ## 1200 | ## 1100 | ## 20000 | Обеспечение качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 368 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 1622 ч*17кВт =27574квт /ч в год ,то есть 27574*2,75=75,828 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 443,828 тыс.руб Срок окупаемости составляет : 22300:443,828=50,24 лет | Амортизационные отчисления-2300тыс.руб,привлеченные средства-20000тыс.руб |
| ## 1.11 | Приобретение спецтехники АВМ-1 на шасси ЗИЛ 433362 | ## шт | ## Обеспечение уровня надежности системы водоотведения | ## 1 | ## * | ## * | ## 1 | ## 1200 | ## * | ## * | ## 1200 | # обеспечение качества оказания услуг | Амортизационные отчисления |
|  | ## вСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ за период , в т.ч. | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 142656,98 | # 68794,47 | # 36098,99 | # 37763,52 | ## * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | ## Собственные средства, ИЗ НИХ | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 18656,98 | ## 5794,47 | ## 6098,99 | ## 6763,52 | ## * | * |
|  | ## Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 12124,08 | ## 3816,84 | ## 4041,36 | ## 4265,88 | ## * | * |
|  | ## Амортизация | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 6532,6 | ## 1977,53 | ## 2057,53 | ## 2497,54 | ## * | * |
|  | ## Прочие собственные источники | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 0,3 | ## 0,1 | ## 0,1 | ## 0,1 | ## * | * |
|  | ## Привлеченные средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 124000 | ## 63000 | ## 30000 | ## 31000 | ## * | * |
|  | ## Заемные средства кредитных организаций | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджетные средства, из них | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Федеральный бюджет | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджет субъекта Российской Федерации | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Бюджет муниципального образования | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Средства внебюджетных фондов | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |
|  | ## Прочие средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | * |

За счет  надбавки к тарифу предполагается освоить      12124,08 тыс. руб.

За счет использования амортизационных отчислений предполагается освоить               6532,6тыс. руб.

За счет прочих источников предполагается освоить  0,3 тыс.руб.

Привлеченные средства составляют  124000 тыс.руб.

Таблица 8  – Объем финансирования по водоотведению

| Источники вложений | Объем финансирования (тыс.руб. с НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Собственные средства в т.ч.: | 18656,98 | 5794,47 | 6098,99 | 6763,52 |
| - надбавка к тарифу | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
| -амортизационные отчисления | 6532,6 | 1977,53 | 2057,53 | 2497,54 |
| -прочие | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Привлеченные средства | 124000 | 63000 | 30000 | 31000 |
| Итого | 142656,98 | 68794,47 | 36098,99 | 37763,52 |

Таблица 8 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения

| №№ п/п | Показатели | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, тыс.куб.м | 22452 | 7484 | 7484 | 7484 |
| 2. | Индекс-дефлятор |  | 11,9 | 8,3 | 7,9 |
| 3. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м |  | 8,61 | 9,32 | 10,06 |
| 4. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м |  | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
| 5. | Объем выручки, в том числе: | 221601,24 | 68254,08 | 73792,24 | 79554,92 |
| 5.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 209477,16 | 64437,24 | 69750,88 | 75289,04 |
| 5.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 12124,08 | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 |
| 6. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 197550,6 | 60755,7 | 65798,4 | 70996,5 |
| 7. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 24050,64 | 7498,38 | 7993,84 | 8558,42 |
| 8. | Налог на имущество тыс.руб. | 2234,1 | 744,7 | 744,7 | 744,7 |
| 8. | Налог на прибыль, тыс.руб. | 4363,31 | 1350,74 | 1449,83 | 1562,74 |
| 9. | Чистая прибыль, тыс.руб. | 17453,23 | 5402,94 | 5799,31 | 6250,98 |

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги водоотведения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  17453,23   /  142656,98   ) + 1= 1,1223

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоотведения  больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

# Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги водоотведения.

| # Наименование вида услуг | # Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб) |  |  | # Объем реализации с учетом покупной продукции (тыс.куб.м) |  |  | # Надбавка к тарифу (руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| # Водоотведение | 3816,84 | 4041,36 | 4265,88 | 7484 | 7484 | 7484 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |

2.6.2. Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются: инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники..

При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контрольных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей  Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий  инвестиционнойПрограммы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

2.  Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий  Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.

3. Несвоевременность реализации  мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках  Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения будет убыточная деятельность  предприятия.

2.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление  Программой осуществляется  Администрацией городского округа.

В целях  реализации мероприятий Программы, Администрация  привлекает в качестве       Исполнителей  организации коммунального комплекса на основе соответствующих договоров.

Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы по итогам года и представляют их в Администрацию городского округа. Администрация  обобщает информацию о ходе реализации Программы  и представляет отчет  Главе города Фрязино Московской области на утверждение.

2.8. Приложения к Программе

| 1 | Приложение 1.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2007 год по группам потребителей | 1 лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приложение 1.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2007 год по группам потребителей | 1 лист |
| 3 | Приложение 2.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2008 год по группам потребителей | 1 лист |
| 4 | Приложение 2.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2008 год по группам потребителей | 1 лист |
| 5 | Приложение 3 | Крупные абоненты МУП «Водоканал» по водоснабжению | 1 лист |
| 6 | Приложение 4 | Крупные абоненты МУП «Водоканал» по водоотведению сточных вод | 1 лист |
| 7 | Приложение 5 | Динамика изменения объемов водоснабжения по группам потребителей. | 1 лист |
| 8 | Приложение 6 | Динамика изменения объемов транспортировки сточных вод по группам потребителей | 1 лист |
| 9 | Приложение 7 | Инвестиции - расчет | 9 листов |
| 10 | Приложение 8 | Динамика потерь воды | 1 лист |
| 11 | Приложение 9.1 | Фактическое потребление по водоснабжению за 2009 год по группам потребителей | 1 лист |
| 12 | Приложение 9.2 | Фактическое потребление по водоотведению за 2009 год по группам потребителей | 1 лист |

Директор МУП «Водоканал»                                          Волков И.И.

Главный бухгалтер МУП «Водоканал»                          Агаркова Т.И.

Экономист МУП «Водоканал»                                         Егорова В.В.

.