| ПЕРЕЧЕНЬ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предположительно бесхозяйного электросетевого имущества на территории городского округа Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во позиций перечня |
| 1 | Эл. оборудование трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 4 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  | 31 |
| № п/п | Наименование объекта |  | Место нахождения объекта |  | Техническая характеристика |  |  | Протяженность (км.) | Год ввода в экспл. |
|  | Эл.оборудование ТП и РП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эл. оборудование | ТП-2 |  |  | Трансформатор ТМГ11- 1000/10/0,4 - 2 шт. (1643039; 1618352) |  |  | - | 2009 |
| 2 | Эл. оборудование | ТП-441 |  |  | Трансформатор ТМГ11- 1000/10/0,4 - 2 шт. (1617050; 1642855) |  |  | - | 2010 |
| 3 | Эл. оборудование | ТП-432 |  |  | Трансформатор ТМ-630/10/0,4 - 1 шт. (1552116) |  |  | - | 2006 |
| 4 | Эл. оборудование | ТП-452 |  |  | Трансформатор ТМ-630/10/0,4 - 2 шт. (19069; 22209) |  |  | - | 1992 |
| 5 | Эл. оборудование | ТП-462 |  |  | Трансформатор ТМГ-630/10/0,4 - 2 шт. (1494827; 1495480) |  |  | - | 2003 |
| 6 | Эл. оборудование | ТП-469 |  |  | Трансформатор ТМГ11- 1000/10/0,4 - 2 шт. (1610734; 1606622) |  |  | - | 2008 |
| 7 | Эл. оборудование | ТП-492 |  |  | Трансформатор ТМ-320-10/0,4 - 1 шт. (38629) |  |  | - | 1993 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-428 (пр. Мира, д.19, стр. 3) до пр. Мира, д. 15 |  |  | АВВГ- 4х95 (2х240м.) |  |  | 0,48 | 1988 |
| 2 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-468 (ул. Полевая, д.27, стр.2) до ул. Полевая , д. 23А (ввод № 1) |  |  | АВБбШв- 4х150 |  |  | 0,403 | 2006 |
| 3 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-468 (ул. Полевая, д.27, стр.2) до ул. Полевая , д. 23А (ввод № 2) |  |  | АВБбШв- 4х150 |  |  | 0,403 | 2006 |
| 4 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-468 (ул. Полевая, д.27, стр.2) до ул. Полевая , д. 29 (ввод № 1) |  |  | АВБбШв- 4х150 |  |  | 0,051 | 2006 |
| 5 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-468 (ул. Полевая, д.27, стр.2) до ул. Полевая , д. 29 (ввод № 2) |  |  | АВБбШв- 4х150 |  |  | 0,049 | 2006 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от РП-6 (ул. Советская, д.1а, стр. 1) до ул. Советская, д. 1А |  |  | АВБбШв- 4х50 |  |  | 0,09 | 2013 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-18 (ул. Советская, д.15а, стр. 1) до ул. Луговая, д. 33 |  |  | АВБбШв- 4х70 |  |  | 0,095 | 2014 |
| 8 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-18 (ул. Советская, д.15а, стр. 1) до ул. Луговая, д. 37 |  |  | АВБбШв- 4х70 |  |  | 0,05 | 2014 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ | МО, Щёлковский район, д. Гребнево, от ТП-492 (ул. Ново, стр. 29-П) до ул. Лучистая, д. 6 |  |  | АВБбШв- 4х95 |  |  | 0,22 | 1978 |
| 10 | КЛ-0,4 кВ | МО, Щёлковский район, д. Гребнево, (ТП-492) от д. 6 до д. 5 ул. Лучистая |  |  | АВБбШв- 4х95 |  |  | 0,08 | 1978 |
| 11 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от РП-3 (ул. Вокзальная, стр. 17в) до ул. Центральная , д. 27 |  |  | СБ -4х120 |  |  | 0,175 | 1973 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  | 2,096 |  |
|  | КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, фидер 20 α от ТП-206 (ПАО «МОЭСК») до ТП-449 (пл. Введенского, д.1, стр. 2) |  |  | АСБ-3х185 |  |  | 1,6 | 1965 |
| 2 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, фидер 26 β от ТП-206 (ПАО «МОЭСК») до ТП-12 (ул. Вокзальная, территория кот №13) |  |  | АСБ-3х240 |  |  | 1,2 | 1964 |
| 3 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от РП-122 (ПАО «МОЭСК») до ТП-450 (Окружной проезд, д.2, стр. 2) (ЛЭП № 1) |  |  | АСБ-3х120 |  |  | 0,1 | 2004 |
| 4 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от РП-122 ПАО «МОЭСК» до ТП-450 (Окружной проезд, д.2, стр. 2) (ЛЭП № 2) |  |  | АСБ-3х120 |  |  | 0,1 | 2004 |
| 5 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от РП - 8 (пр. Мира, д.18б, стр. 1) до ТП-429 (Котельный пр., д. 4, стр.3) |  |  | АСБ-3х185 |  |  | 1,36 | 1983 |
| 6 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 1 (Московская ул., д. 4, стр. 1) до ТП-2 (ул. Институтская, д. 8б, стр. 1) |  |  | АСБ-3х70 |  |  | 0,162 | 1938 |
| 7 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 448 (проезд Введенского, д. 2, стр. 6) до ТП-459 (ул. Озерная, д.6, стр. 18) |  |  | АСБ-3х70 |  |  | 0,375 | 2003 |
| 8 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 459 (ул. Озерная, д.6, стр. 18) до ТП-462 (ул. Озерная, д.6, стр. 19) |  |  | АСБ-3х120 |  |  | 0,180 | 2003 |
| 9 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 16 (ул. Дудкина, д. 14, стр. 2 ) до ТП-457 (в/ч 42795, ул. Садовая) |  |  | ААБ-3х120 |  |  | 0,900 | 1997 |
| 10 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 15 (ул. Горького, д. 23, стр. 1) до места врезки в кабель направлением ТП-455 (ул. Дачная, д. 6) |  |  | АСБ-3х120 |  |  | 0,830 | 1978 |
| 11 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 5 (ул. Советская) до ТП-7(в/ч 42795, ул. Садовая) |  |  | СБ-3х35 |  |  | 0,695 | 1979 |
| 12 | КЛ-10 кВ | г. Фрязино МО, от ТП - 17 (ул. Нахимова, д. 17, стр. 1) до ТП-400 (ул. Дачная, д. 19А) |  |  | АСБ-3х120 |  |  | 0,780 | 1980 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  | 8,282 |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ | г. Фрязино МО, от ТП-498 (ул. Озёрная, д.1В, стр.1, пом.12) до проезда Введенского, дом 3А (ИП Чивкин П.А.) |  |  | СИП-2А 4х70, СИП -2А 3х35 + 1х54,6, СИП -2А 4х50 |  |  | 0,11 0,38 0,40 | 1989 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  | 0,89 |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предположительно бесхозяйного электросетевого имущества на территории городского округа Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества |  |  |  | Кол-во позиций перечня |  |  |  |
| 1 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 2 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ (а также ВКЛ-0,4кВ) |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 29 |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта |  | Техническая характеристика | Протяженность (км.) | Год ввода в экспл. |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, пр-кт Мира, д.4к.1: от ВРУ под.2 до ВРУ под.6 (в подвале дома) |  | АСБ 3х95 | 0,08 | 1961 |  |  |
| 2 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, пр-кт Мира д.4к.2: от ВРУ под.2 до ВРУ под.6 (в подвале дома) |  | АВВГ 4х70 | 0,08 | 1961 |  |  |
| 3 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, пр-кт Мира д.2: от ВРУ под.3 до ВРУ под.6 (в подвале дома) |  | АСБ 3х95 | 0,02 | 1961 |  |  |
| 4 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, ул. Полевая д.7: КЛ-0,4кВ между под.2 и под.5 |  | АВВГ 3х50+1х35 | 0,05 | 1965 |  |  |
| 5 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, ул. Полевая д.9: КЛ-0,4кВ между под.2 и под.5 |  | АВВГ 3х50+1х35 | 0,05 | 1963 |  |  |
| 6 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, ул. Полевая д.2: КЛ-0,4кВ между под.2 и под.5 |  | ААШв 3х95+1х35 | 0,07 | 1973 |  |  |
| 7 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от ТП-18 (ул.Советская, 15а, стр.1 ) до ВРУ-0,4 кВ ул. Советская, д.15А |  | АВБбШв 4х70 | 0,075 | 1964 |  |  |
| 8 | КЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от ТП-18 (ул.Советская, 15а, стр.1) до ВРУ-0,4 кВ ул. Советская, д.13А |  | АВБбШв 4х70 | 0,134 | 1964 |  |  |
| 9 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ул. 60 лет СССР, д.1 п.9 до ул.60 лет СССР, д.1 п.10 |  | ААШВ 3х150(2х20м) | 0,04 | 1982 |  |  |
| 10 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ТП-443 (ул.Центральная, д.8б, стр.1) до ВРУ-0,4кВ ул. Луговая, д.29 |  | ААШВ 3х120 | 0,075 | 1964 |  |  |
| 11 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, ул. Барские пруды, д.5, между: под.6 и под.10, под.10 и под.12 |  | АВВГ 4х120(2х105м) | 0,21 | 1985 |  |  |
| 12 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ул. Школьная, д.1А до Новый пр-д, д.4 |  | ВБбШв 4х50 | 0,07 | 1999 |  |  |
| 13 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.4 до Новый пр-д, д.2 |  | АВШв 4х50 | 0,04 | 1999 |  |  |
| 14 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.4 до Новый пр-д, д.6 |  | СБ 3х25+1х16 | 0,075 | 1953 |  |  |
| 15 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.6 до Новый пр-д, д.8 |  | СБ 3х25+1х16 | 0,05 | 1953 |  |  |
| 16 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.8 до Новый пр-д, д.10 |  | СБ 3х25+1х16 | 0,075 | 1953 |  |  |
| 17 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.8 до Новый пр-д, д.7 |  | АВБбШв 3х50+1х25 | 0,07 | 1999 |  |  |
| 18 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.5 до Новый пр-д, д.3 |  | СБ 3х25+1х16 | 0,075 | 1953 |  |  |
| 19 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.3 до Новый пр-д, д.1 |  | АВБбШв 3х70+1х25 | 0,045 | 1999 |  |  |
| 20 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ТП-434 (ул. Московская, д.2а, стр.2) до ВРУ ул. Школьная, д.1А |  | АВБбШв 4х120+ААБ 3х70 | 0,11 | 1999 |  |  |
| 21 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ТП-447(ул. Комсомольская, д.19, стр.1) до ВРУ ул. Комсомольская, д.19, стр.3 (дворец спорта) |  | ВБбШв4х120 | 0,33 | 2010 |  |  |
| 22 | КЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ТП-443 (ул. Центральная, д.8б, стр.1) до ВРУ ул. Луговая, д.29А |  | АПВБШв 3х50+1х25(2х117м) | 0,234 | 1998 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 2,058км |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ и ВКЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ | г. Фрязино, от ТП-14(ул. Ленина, д.14, стр.1) до жилых домов по ул. Центральная №21,№23,№25 |  | 1.Магистральная:СИП-2А 3х70+54,6(123м); 2.от опоры №14-1 до ВРУ-0,4кВ Центральная д.21(под.2):СИП-2А 4х25(30м); 3.от опоры №14-2 до ВРУ-0,4кВ Центральная д.23(под.2): СИП-2А 4х25(30м); 4.от опоры №14-3 до ВРУ-0,4кВ Центральная д.25(под.2): СИП-2А 4х25(30м); опоры ж/б-5шт. | 0,213 | 1999 |  |  |
| 2 | ВКЛ-0,4кВ | г.о Фрязино, от ТП-454 (пр.Мира, д.24, стр.2) до д.Чижово |  | 1.КЛ-0,4кВ до оп.№454-2: КРПТ-4х70(40м); 2.ВЛ-0,4кВ от оп.№454-2 до оп.№454-7: СИП2А 3х50+54,6(135м); 3.ВЛ-0,4кВ от оп.№454-7 до оп.№454-10: СИП2А 4х25(95м); 4. ВЛ-0,4кВ от оп.№4-10 до оп.№4-11:СИП2А 2х16(22м); 5. ВЛ-0,4кВ от оп.№454-7 до оп.№454-12: 4А35(4х11м); 6.ВЛ-0,4кВ от оп.№454-12 до оп.№454-16:СИП2А 3х35+54,6(190м); 7.ВЛ-0,22кВ от оп.№454-16 до оп.№454-18: СИП2А 2х16(39м). опоры ж/б-13шт. | 0,565 | 1999 |  |  |
| 3 | ВКЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от ТП-453 (ул.60 лет СССР, д.4, стр.2) до ул. Полевая д.9а (автовокзал) |  | 1.ВЛ-0,4кВ от ТП-453 до оп.№453-21:СИП2А 3х95+70(220м); 2.КЛ-0,4кВ от оп.№453-21 до ВРУ автовокзала:АВБбШв 4х95(2х25м).опоры ж/б-10шт. | 0,27 | 2004 |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от РП-3 (ул. Вокзальная стр.17в) до Стэллы Победы (оп.№Р3-15) |  | ВСЛ-0,4кВ от РП-3: оп.№Р3-8, №Р3-9, №Р3-10, №Р3-11, №Р3-12, №Р3-13, №Р3-14, №Р3-15, СИП2А 3х50+1х54,6.опоры ж/б-8шт. | 0,275 | 2012 |  |  |
| 5 | ВКЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.7 до Новый пр-д, д.9 |  | АВШв 4х50 СИП2А 4х95 | 0,015 0,06 | 1999 |  |  |
| 6 | ВКЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.7 до Новый пр-д, д.5 |  | СБ 3х25+1х16 СИП2А 3х35+54,6 | 0,01 0,04 | 1999 |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ | г. Фрязино, от Новый пр-д, д.9 до Новый пр-д, д.11 |  | СИП2А 4х25 | 0,04 | 1998 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 1,488км |  |  |  |

Председатель  Комитета 							А.Е. Адылин

Л.Н. Бальман

8 496 255-51-24