ПРОЕКТ

Краткосрочный план реализации региональной программы

Московской области   «Проведение капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,   расположенных на территории

Московской области на 2014-2038 годы» на 2017-2019 год»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Многоквартирный дом (адрес) | Перечень работ по капитальному ремонту (в разрезе видов работ) | Смета расходов на капитальный ремонт (имеется/ отсутствует) в разрезе МКД | Источники финансирования капитального ремонта | Год проведения кап.ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 2 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 1б | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 3 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 4 | г.о. Фрязино | пр. Десантников, д. 11 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 5 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 16 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 6 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 7 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д. 4а | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 8 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 1б | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 9 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 2а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 10 | г.о. Фрязино | ул. Школьная, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 11 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.3а | Ремонт мягкой кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 12 | г.о. Фрязино | Ул. Ленина, д.11 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 13 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.15 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 14 | г.о. Фрязино | Ул. Московская, д.2 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 15 | г.о. Фрязино | Ул. Московская, д.5 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 16 | г.о. Фрязино | Ул. Нахимова, д.35 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 17 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.33 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 18 | г.о. Фрязино | Ул. Спортивный проезд, д.2а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 19 | г.о. Фрязино | Ул. Советская, д.2а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 20 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д.4 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 21 | г.о. Фрязино | Ул. Новый проезд, д.10 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 22 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д.2 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 23 | г.о. Фрязино (567-13) | Ул. Московская, д.6 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 24 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт козырьков подъездов, замена оконных блоков, ремонт кровли из асбестоцементных листов, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замены системы канализации(стояки), замена системы канализации (подвал), замена магистралей(стояки)(электроснабжение), замена этажного распределительного щита | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2017 |
| 25 | г.о. Фрязино | Ул.Нахимова, д.25 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, ремонт козырьков подъездов, замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, входных дверей в подъезды, ремонт мягкой рулонной кровли с утеплением, замена стояков центрального отопления с радиаторами, замена стояков в квартирах, замена разводящих трубопроводов, замена систем канализации, системы внутреннего газопровода, ремонт системы пожаротушения, ремонт фундамента, отмостков, замена общедомовой системы освещения. | имеется | средства собственников, местный бюджет (в части неприватизированных квартир) | 2017 |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Многоквартирный дом (адрес) | Перечень работ по капитальному ремонту (в разрезе видов работ) | Смета расходов на капитальный ремонт (имеется/ отсутствует) в разрезе МКД | Источники финансирования капитального ремонта | Год проведения кап.ремонта |
| 1 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 6 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 2 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 3 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 25 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 4 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 27г | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 5 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 1 (для инженерных комму-никаций с 5-го по 10-ый подъезды) | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 6 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 9 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 7 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 9 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 8 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 1б | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 9 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 14 | Смена системы канализации (подвал) | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 10 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 16 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 11 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 23 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 12 | г.о. Фрязино | ул. Советскя, д. 1а | Ремонт мягкой рулонной кровли. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 13 | г.о. Фрязино (ГЖУ- 13) | ул. Школьная, д. 7а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 14 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.23 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 15 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.21 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 16 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.9 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 17 | г.о. Фрязино | Ул. Московская, д.1а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 18 | г.о. Фрязино | Ул. Новый проезд, д.4 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 19 | г.о. Фрязино | Ул. Институтская, д.25 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 20 | г.о. Фрязино | Ул. Институтская, д.27 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 21 | г.о. Фрязино | Ул. Вокзальная, д.31 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 22 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.3а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 23 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.4а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 24 | г.о. Фрязино | Ул. Ленина, д.11 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 25 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.27 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 26 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.19 | Ремонт рулонной кровли Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 27 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, 21а | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 28 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, 25 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 29 | г.о. Фрязино | ул. Нахимова, д.23 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 30 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.8 | Ремонт рулонной кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 31 | г.о. Фрязино | ул. Ленина , д. 19 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 32 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 21 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена этажного распределительного щита. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 33 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 23 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 34 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 24 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 35 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 26 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 36 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 39 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 37 | г.о. Фрязино | Пр. Мира, д. 13 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт мякгой рулонной кровли, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, ГВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, ГВС, замена системы канализации (подвал). | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 38 | г.о. Фрязино | Пр. Мира, д. 17 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт мякгой рулонной кровли, замена стояков ЦО (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, замена системы канализации (подвал), замена этажного распределительного щита, ремонт фундаментов, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 39 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 24/2 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 40 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 24/3 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 41 | г.о. Фрязино | ул. проезд Окружной д. 4 | Ремонт кирпичного фасада, Ремонт (замена) балконных плит, Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении, Ремонт мягкой рулонной кровли, Замена системы внутреннего водостока, Замена стояков центрального отопления с радиаторами, Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой, Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой, Замена системы канализации, Замена вводно-распределительного устройства, замена магистралей, замена общедомовой системы освещения, Замена этажного распределительного щита, замена общедомовой системы освещения,ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, ремонт фундаментов, ремонт отмостки | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 42 | г.о. Фрязино | ул. проезд Окружной д. 6 | Ремонт кирпичного фасада, Ремонт (замена) балконных плит, Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении, Ремонт мягкой рулонной кровли, Замена системы внутреннего водостока, Замена стояков центрального отопления с радиаторами, Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой, Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой, Замена системы канализации, Замена вводно-распределительного устройства, замена магистралей, замена общедомовой системы освещения, Замена этажного распределительного щита, замена общедомовой системы освещения,ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, ремонт фундаментов, ремонт отмостки | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 43 | г.о. Фрязино | ул. проезд Окружной д. 10 | Ремонт кирпичного фасада, Ремонт (замена) балконных плит, Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования, Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении, Ремонт мягкой рулонной кровли, Замена системы внутреннего водостока, Замена стояков центрального отопления с радиаторами, Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой, Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой, Замена системы канализации, Замена вводно-распределительного устройства, замена магистралей, замена общедомовой системы освещения, Замена этажного распределительного щита, замена общедомовой системы освещения,ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, ремонт фундаментов, ремонт отмостки | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| 44 | г.о. Фрязино | ул. Нахимова, д. 25А | Кровля; Все инженерные сети; Замена окон. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2018 |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Многоквартирный дом (адрес) | Перечень работ по капитальному ремонту (в разрезе видов работ) | Смета расходов на капитальный ремонт (имеется/ отсутствует) в разрезе МКД | Источники финансирования капитального ремонта | Год проведения кап.ремонта |
| 1 | г.о. Фрязино | ул. 60 лет СССР, д. 4 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 2 | г.о. Фрязино | ул. Барские пруды, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 3 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д. 5 | Замена лифтов | Замена лифтов | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 4 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 2 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 5 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 4/1 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 6 | г.о. Фрязино | пр.Мира, д. 4/2 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 7 | г.о. Фрязино | ул. Советская, д. 1а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 8 | г.о. Фрязино | ул. Советскя, д. 11а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 9 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 3 | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 10 | г.о. Фрязино | ул. Полевая, д. 11 | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 11 | г.о. Фрязино | ул. Центральная, д.12 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 12 | г.о. Фрязино | Ул. Школьная, д.8 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 13 | г.о. Фрязино | Ул. Ленина, д. 4 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 14 | г.о. Фрязино | Ул. Ленина, д. 6 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 15 | г.о. Фрязино | Ул. Центральная, д.14 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 16 | г.о. Фрязино | ул. Институтская, д.6а | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 17 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.13 | Ремонт металлической кровли | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 18 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.2а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 19 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.5а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков , козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 20 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.3а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 21 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д.4а | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 22 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д.31 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 23 | г.о. Фрязино | Ул. Вокзальная, д.27 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 24 | г.о. Фрязино | Ул. Вокзальная, д.31 | Ремонт панельного фасада, наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 25 | г.о. Фрязино | ул. Вокзальная, д. 33 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 26 | г.о. Фрязино | ул. Ленина, д. 37 | замена оконных блоков в местах общего пользования, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 27 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д. 8 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена системы канализации (подвал), замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 28 | г.о. Фрязино | ул. Попова, д. 10 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена системы канализации (подвал), замена магистралей(стояки) (электроснабжение), замена этажного распределительного щита, ремонт отмостки, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 29 | г.о. Фрязино | ул. Московская, д. 2а | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматуры ХВС, замена разводящих трубопроводов в подвале(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой ХВС, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 30 | г.о. Фрязино | пр. Мира, д.22 | Ремонт панельного фасада с межпанельными швами, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена входных дверей в мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления, замена узла тепловой энергии на узел управления и регулирования | Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |
| 31 | г.о. Фрязино | Проезд Десантников, д. 7 | Замена лифтов | Замена лифтов Не имеется | Фонд капитального ремонта | 2019 |