Приложение

к постановлению администрации города

от 11.06.2013 № 299

«КОНКУРСНАЯ Документация

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

Приложения к конкурсной документации:

№ 1 	«Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса».

№ 2 	«Порядок проведения осмотров объектов конкурса по лотам».

№ 3 	«График проведения осмотров».

№ 4 	«Перечень обязательных работ и услуг».

№ 5 	«Форма заявки на участие в конкурсе».

№ 6 	«Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе».

№ 7 	«Проект договора управления многоквартирным домом».

№ 8 	«Расписка о получении заявки».

1. Общие положения

1.1.	Комиссия по размещению заказа: конкурсная комиссия, созданная органом местного самоуправления (далее – комиссия).

  - Форма торгов: открытый конкурс.

  - Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.

  - Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

  - Участники конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

  - Законодательное регулирование. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

  - Место, сроки  и условия проведения конкурса указаны в Информационной карте конкурса.

  - Цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

  - Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. Цена договора, предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора.

  - Источник финансирования: платежи собственников за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленные из расчета 1кв. метра общей площади жилого помещения.

  - Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом определяются в проекте договора, приведенном в приложении 7 к настоящей конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

  - Порядок проведения осмотров объекта конкурса: заказчик или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

Порядок и график проведения осмотров указаны в приложениях 2, 3 к настоящей конкурсной документации. Осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением  договора.

  - Преимуществ на участие в конкурсе не предоставляется.

2. Требования к участникам открытого конкурса

2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

2.2. Претенденты должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

  - внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Требования, указанные выше предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

3. Конкурсная документация

  - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, внесенные в соответствии с разделом 4 настоящей конкурсной документации:

- приложение № 1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса;

- приложение № 2 Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса;

- приложение № 3 График проведения осмотров;

- приложение № 4 Перечень обязательных работ и услуг;

- приложение № 5 Форма заявки на участие в конкурсе;

- приложение № 6 Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе;

- приложение № 7 Проект договора управления многоквартирным домом;

- приложение № 8 Расписка о получении заявки.

3.2. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе.

3.3. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

3.4. Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

  - Любой Участник конкурса вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в заявлении. Даты начала и окончания срока предоставления Участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации указаны в Информационной карте.

  - В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fryazino.org с указанием предмета запроса, но без указания Участника конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- 4. Внесение изменений в конкурсную документацию

4.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем  за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 5. Отказ от проведения конкурса

- 5.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

- 5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в печатном  средстве массовой информации, распространяемом на территории г.о. Фрязино в течение пяти дней и размещается заказчиком на сайте www.fryazino.org в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения, организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае, если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса)

- Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

6.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

7. Подача заявок на участие в конкурсе

  - Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, но не позже времени, указанного в Информационной карте конкурса.

- 7.1.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

- 7.1.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе поступившие в срок, указанный в пункте 7.1 конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса.

- Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

- Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками.

- По требованию участника выдается расписка о получении такой заявки по форме согласно приложению № 8.

- 7.1.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

  - Изменения заявок на участие в конкурсе.

    - Участник конкурса вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечении срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 7.1.1. конкурсной документации.

    - Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

    - Изменения конкурсной заявки должны готовиться и предоставляться в соответствии с пунктом 6.1 конкурсной документации, конверт с комплектом документов маркируется и направляется адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.

- 7.2.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

  - Отзыв заявок на участие в конкурсе.

    - Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, при этом письменно уведомляя уполномоченный орган. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающем заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему участнику.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

    - Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

    - Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также – требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте конкурса.

    - Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на указанный в информационной карте счет.

    - Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

    - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

    - В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Раздела.

    - В случае, если заказчиком установлено требование обеспечение заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников конкурса и указывается в конкурсной документации.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте конкурсной документации и извещении о проведении конкурса, комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отзвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

    - Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и оформляется соответствующим протоколом.

    - Объявляются при вскрытии конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование (для юридического лица), фамилия,имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса,  сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией.

    - Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается  непосредственно после вскрытия.

    - Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на сайте www.fryazino.org.

    - Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

  - Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие претендентов требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации.

  - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о признании претендента участником конкурса;

- об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

  - Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных настоящей конкурсной документацией и Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

- несоответствия участника требованиям, установленным в пункте 2 конкурсной документации;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

  - В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса, подписанного им, проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредоставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращается.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте.

- 9.7. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

  - В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом вскрытия конвертов.

  - Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса.

    - Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которая поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

    - Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящих в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия обявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

    - Участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса-отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

    - В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

    - В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 10.2.4 конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном п.10.2.3-10.2.4 конкурсной документации.

    - В случае, если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 10.2.1. конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник признается победителем конкурса.

    - Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один остается у организатора конкурса.

    - Указанный протокол размещается заказчиком в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения на официальном сайте.

    - Заказчик в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

- Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня и опубликовывается в печатном средстве массовой информации, распространяемом  на территории городского округа Фрязино Московской области в течение 10 рабочих с даты утверждения протокола конкурса.

- 11. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам проведения конкурса

- 11.1.    Срок заключения договора

- 11.1.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса предоставляет заказчику подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

- 11.1.2.  В случае,  если  победитель конкурса  в срок, предусмотренный п.11.1.1. настоящей конкурсной документации, не предоставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. При этом заключение договора управления многоквартирным домом  для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 1.1.3. В случае признания  участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 11.1.4. В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 11.1.5. В случае уклонения  от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

- 11.2.   Обеспечение исполнения обязательств.

11.2.1. Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств.

Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:

- страхование ответственности управляющей организации;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита.

- Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части спосо-бов определяется участником конкурса самостоятельно.

- 11.2.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Минимальный размер обеспечения указан в Информационной карте.

  - Права и обязанности победителя конкурса

    - Договор на управление многоквартирным домом заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

    - Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.

  - Права и обязанности заказчика

    - Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора  в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

    - После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора на управление многоквартирным домом, заказчик вправе отказать в заключении договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6 Конкурсной документации;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор управления, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 11.3 Конкурсной документации. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

- беспечение защиты прав и законных интересов

- участников конкурса

- 12.1. Действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 12.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением конкурса, заказчик и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

### 13. Информационная карта

Следующая информация и данные для конкретного конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом конкретизируют положения Конкурсной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| Ссылка на пункт Конкурсной документации | Наименование пункта |
| --- | --- |
| Пункт 1.1. | Наименование Заказчика, контактная информация: Администрация города Фрязино Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15 а Контактный тел.: 8-496-56-4-98-78 Официальный сайт: www.fryazino.org |
| Пункты 1.3., 1.4. | Вид и предмет конкурса: Конкурс является открытым. Право заключения договоров управления многоквартирными домами. |
| Пункт 1.5. | Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которыми проводится конкурс. Лот № 1 - г. Фрязино, ул. Дудкина, д. 7, ул. Дудкина, д. 9 |
| Пункт 1.8. | Место, условия и сроки конкурса: Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15 а; 16 июля 2013 года в 11 - 00ч. по московскому времени В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом вскрытия конвертов. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками заказчик обязан уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о дате проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио-видеозапись конкурса. |
| Пункт 1.9. | Начальная цена договора: Лот № 1 – 853 820 руб. 23 коп. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, рассчитанный заказчиком в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и др. механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, др. параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг на 1кв.м. |
|  | Валюта: российский рубль |
|  | Язык заявки: русский |
| Пункт 1.11. | Источник финансирования: оплата собственников помещений, согласно договору, заключенному на условиях конкурса с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. |
| Пункт 1.12. | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: плата собственником за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносятся ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. В платежном документе для информации указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот, и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дату создания платежного документа. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, собственник вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. |
| Пункт 2.1. | Участники размещения заказа: Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| Пункт 1.15. | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа: нет |
| Пункт 6. | Форма заявки на участие в конкурсе: участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в установленные сроки и время приема. Приложение № 5. |
| Пункт 1.10. | Требования к предложениям о цене договора: цена договора фиксирована на весь срок выполнения договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора. Изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом возможны только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
| Пункт 2.2. | Требования к претендентам размещения заказа: - соответствие претендентов на участие в конкурсе требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - непроведение в отношении претендента на участие в конкурсе процедуры банкротства либо в отношении претендента - юридического лица процедуры ликвидации; - неприостановление деятельности претендента на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у претендента на участие в конкурсе задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент на участие в конкурсе считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу; - отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; внесение претендентом на счет, указанный в п. 7.5 информационной карты, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в п. 7.5 информационной карты. |
| Пункт 6.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: 1) сведения и документы о претенденте на участие в конкурсе, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 2) документы или копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающих соответствие претендента на участие в конкурсе установленным требованиям к участию в конкурсе: а) выписку из реестра уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки; в) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством к исполнителю работ и услуг по управлению многоквартирным домом; г) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению претендента на участие в размещения заказа могут быть предоставлены: - формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; - акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации,а также сведения об опыте работы. |
| Пункт 7.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 14 июня 2013 г. по 15 июля 2013 года до 11.00 |
| Пункты 7.1.4. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес): Московская область, г. Фрязино, пр. Мира д .15а. каб. 311,312 |
| Пункт 7.5. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе: размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. Лот №1 – 42 691 руб. 01 коп. Каждый участник конкурса, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет: Финансовое управление г. Фрязино ИНН 5052002128, КПП 505201001 (л/с 05111530083 Администрация города Фрязино), р/сч 40302810740485000010, открытый в Сбербанке России, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 |
| Пункт 8.1.1. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 15 июля 2013 года в 11.00 в здании администрации города Фрязино: г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а каб. 206 |
| Пункт 10. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным п.9.4 конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. Указанный участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса. В случае если участник конкурса отказался выполнить вышеуказанные требования конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса |
| Пункт 11.1. | Срок заключения договора: победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет заказчику подписанный проект договора управления многоквартирным домом. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет проект управления многоквартирным домом собственникам помещений для подписания. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств не должен превышать 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом. |
| Пункт 11.2. | Размер обеспечения исполнения договора: размер обеспечения исполнения обязательств - одна вторая цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: Ооу = Кх (Рои + Рку) где: Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств; К- 0,5 Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов за предыдущий календарный год; в случае отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг (указать конкретно). |
| Пункт 12. | Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведении конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, по адресу:

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г.Фрязино , ул. Дудкина, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  25-07-ПЗ

4. Год постройки: 2012

5. Степень износа по данным  государственного технического учета:

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 9

10. Наличие подвала:  есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие чердака: есть

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир: 244

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:         нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)     				нет

18. Строительный объем:  86 097 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  28493,6  кв. м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  15863,3   кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     4953,2   кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     7677,1     кв. м

20. Количество лестниц   7    шт.

21. Уборочная площадь лестниц - 2171,0 кв.м                                                                                  
22. Уборочная площадь общих коридоров -     124,4   кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     5473,5 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      кв.м   под домом, придомовая территория         кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сплошная монолитная ж/б плита толщ. 600 мм со сплошным армированием | удовл. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Каркас из сборных ж/б колонн и жёсткосопряженных с ними плоских перекрытий; наружные стены не несущие поэтажноопертые трёхслойные: - лицевой кирпич, пенополистерольные плиты, ячеистобетонные блоки | удовл. |
| 3. Перегородки | Кирпичные, плиты пенополистерольные | удовл. |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные предварительно напряженные многопустотные плиты толщ. 220мм | удовл. |
| междуэтажные |  | удовл. |
| подвальные |  | удовл. |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская рулонная — 3-х слойный ковер из «Технопласта» | удовл. |
| 6. Полы | МОП: полы- мозаично-бетонное покрытие; в квартирах — цементно-песчаная стяжка толщ. 40мм | удовл. |
| 7. Проемы окна | Окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом | удовл. |
| двери | Входные в здание — металлические; входные в квартиру - простые | удовл. |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка внутренняя | МОП стены — эмульсионная покраска за два раза | удовл. |
| наружная |  | удовл. |
| (другое) лестницы | да | удовл. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техничес-кое и иное оборудование | Ванны | удовл. |
| ванны напольные |  | удовл. |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
| сети проводного радиовещания | да | удовл. |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | да |  |
| лифт | да |  |
| вентиляция | Естественная | удовл. |
| (другое) | Телевидение | удовл. |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Централизованное | удовл. |
| электроснабжение |  | удовл. |
| холодное водоснабжение | Централизованное | удовл. |
| горячее водоснабжение | Централизованное |  |
| водоотведение | Централизованное | удовл. |
| газоснабжение | нет | удовл. |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовл. |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца, отмостка | да | удовл. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, по адресу:

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г.Фрязино , ул. Дудкина, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  8064-02-01

4. Год постройки: 2012

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 9

10. Наличие подвала:  есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие чердака: есть

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир: 144

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 7

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:         нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)     				нет

18. Строительный объем:  44 097 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  13903,2  кв. м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   8613,1   кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     951,1   кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   4339,0  кв. м

20. Количество лестниц   4    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  609,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -        кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома      кв.м   под домом, придомовая территория         кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитная, армированная ж/б плита толщ. 800 мм (бетон класса В 25) | удовл. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Несущие конструкции — стены из монолитного ж/бетона, наружные стены — многослойные (лицевой кирпич, полистеролбетонные блоки) | удовл. |
| 3. Перегородки | Пазогребневые, толщ. 80 мм | удовл. |
| 4. Перекрытия чердачные | Несущие конструкции — перекрытия из монолитного ж/бетона | удовл. |
| междуэтажные |  | удовл. |
| подвальные |  | удовл. |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, рулонная из 2-х слоев «Технопласта» с внутренним водостоком | удовл. |
| 6. Полы | Цементная стяжка, по бетонному основанию; МОП — керамическая плитка | удовл. |
| 7. Проемы окна | Поливинилхлоридные профили со стеклопакетом | удовл. |
| двери | Простые деревянные | удовл. |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка внутренняя | Штукатурка откосов МОП-штукатурка, покраска ВА-27 | удовл. |
| наружная |  | удовл. |
| (другое) лестницы |  | удовл. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техничес-кое и иное оборудование | Ванны | удовл. |
| ванны напольные |  | удовл. |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
| сети проводного радиовещания | да | удовл. |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Естественная | удовл. |
| (другое) | Телевидение | удовл. |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Централизованное | удовл. |
| электроснабжение |  | удовл. |
| холодное водоснабжение | Централизованное | удовл. |
| горячее водоснабжение | Централизованное |  |
| водоотведение | Централизованное | удовл. |
| газоснабжение | нет | удовл. |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовл. |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца, отмостка | да |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Порядок

проведения осмотров объектов конкурса по лотам

Объект осмотра – многоквартирный дом, его строительные конструкции и элементы, инженерные системы, а также иные объекты, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

Цель осмотра объекта – установление технического состояния многоквартирного дома и сравнение его с нормативными показателями. В рамках осмотра осуществляется сбор, систематизация и анализ информации о техническом состоянии многоквартирных домов.

Участники осмотра объекта – организатор конкурса, претендент на участие в конкурсе по отбору управляющей организации,  собственники помещений в многоквартирном  доме, иные заинтересованные лица.

Перечень конструкций, элементов, инженерных сетей и оборудования, 
подлежащих осмотру

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Печи (с газоходами) |
|  | Вентиляционные каналы и шахты, их оголовки |
|  | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок |
|  | Разводка холодного и горячего водоснабжения, канализации. Поливочные наружные устройства (краны, разводка). Система внутреннего водоотвода с крыш зданий. |
|  | Система отопления |
|  | Мусоропроводы |
|  | Внутридомовые электрические сети, этажные щитки |
|  | Лифтовые шахты, лифтовое оборудование |
|  | Система освещения мест общего пользования |
|  | Радио- и телеустройства: на кровлях, на чердаках и лестничных клетках |
|  | Лестничные клетки, тамбуры, лестничные марши, окна и двери в местах общего пользования |
|  | Чердачные, подвальные и другие помещения |
|  | Крыша |
|  | Фундаменты, несущие стены, перекрытия, балконы и лоджии |
|  | Отмостка, цоколь |

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

| Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Необходимые меры (капитальный или текущий ремонт с указанием примерного объема работ) |
| --- | --- | --- |

1. Фундаменты 	удовл.

2. Стены 	удовл.

3. Вентканалы 	удовл.

4. Перекрытия 	удовл.

5. Кровля 	удовл.

6. Окна 	удовл.

7. Двери 	удовл.

8. Отмостка 	удовл.

9. Сантехоборудование 	удовл.

10. Эл.освещение 	удовл.

Сведения заполняются по квартирам, местам общего пользования (подвал, лестничные клетки, коридоры, чердаки и т.д.) и элементам благоустройства.

Приложение № 3

к конкурсной документации

График проведения осмотров

17 июня 2013 г., 24 июня 2013 г., 01 июля 2013г. в 12.00.

Приложение № 4

к конкурсной документации

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Дудкина,  д. 7,

являющегося объектом конкурса

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. Влажное подметание полов лестничных площадок и маршей всех этажей | ежедневно | 12039,29 | 0,79 |
| 2. Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в месяц | 9905,74 | 0,65 |
| 3. Дератизация | по мере необходимости | 3505,11 | 0,23 |
| 4. Дезинсекция | по мере необходимости | 2285,94 | 0,15 |
| Итого: |  | 27736,07 | 1,82 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Подметание территорий в летний период | 1 раз в сутки | 5943,43 | 0,39 |
| 2. Уборка мусора с газона | 1 раз в двое суток | 3200,32 | 0,21 |
| 3. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 3047,91 | 0,2 |
| 4. Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 3200,32 | 0,21 |
| 5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки | 3200,32 | 0,21 |
| 6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости – начало работ через 2 часа во время снегопада | 3200,32 | 0,21 |
| 7. Посыпка территории песком | 2 раза в сутки во время гололеда | 3200,32 | 0,21 |
| Итого: |  | 24992,94 | 1,64 |
| 8. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 1 раз в сутки | 67816,22 | 4,45 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |
| 2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз(а) в год |  |  |
| 3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение ______________ (указать период устранения неисправности) | в зимнее время – 1 сутки, в летнее – в течение 3 суток |  |
| 4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз(а) в год |  |  |
| Итого |  | 39622,96 | 2,6 |
| IV. Проведение технических осмотров, ремонта и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |  |  |  |
| 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка исправности канализационных вытяжек __1___ раз(а) в год. проверка наличия тяги в дымовнтиляционных каналах ____1___ раз(а) в год. проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов ___1____ раз(а) в год. | 11277,3 | 0,74 |
| 2.Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | 115820,96 | 7,6 |
| 3. Противопожарные меры | в течение года | 1219,17 | 0,08 |
| 4. Техническое обслуживание ВДГО | в течение года | 1219,17 | 0,08 |
| 5. Содержание мусоропроводов | в течение года | 36117,85 | 2,37 |
| 6. Содержание лифтов | в течение года | 113382,62 | 7,44 |

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Дудкина,  д. 9,

являющегося объектом конкурса

|  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. Влажное подметание полов лестничных площадок и маршей всех этажей | ежедневно | 6547,6 | 0,79 |
| 2. Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в месяц | 5387,27 | 0,65 |
| 3. Дератизация | по мере необходимости | 1906,25 | 0,23 |
| 4. Дезинсекция | по мере необходимости | 1243,22 | 0,15 |
| Итого: |  | 15084,34 | 1,82 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Подметание территорий в летний период | 1 раз в сутки | 3232,36 | 0,39 |
| 2. Уборка мусора с газона | 1 раз в двое суток | 1740,5 | 0,21 |
| 3. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | 1657,62 | 0,2 |
| 4. Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1740,5 | 0,21 |
| 5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки | 1740,5 | 0,21 |
| 6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости – начало работ через 2 часа во время снегопада | 1740,5 | 0,21 |
| 7. Посыпка территории песком | 2 раза в сутки во время гололеда | 1740,5 | 0,21 |
| Итого: |  | 13592,48 | 1,64 |
| 8. Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 1 раз в сутки | 36882,05 | 4,45 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |
| 2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз(а) в год |  |  |
| 3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение ______________ (указать период устранения неисправности) | в зимнее время – 1 сутки, в летнее – в течение 3 суток |  |
| 4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз(а) в год |  |  |
| Итого |  | 21549,06 | 2,6 |
| IV. Проведение технических осмотров, ремонта и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |  |  |  |
| 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка исправности канализационных вытяжек __1___ раз(а) в год. проверка наличия тяги в дымовнтиляционных каналах ____1___ раз(а) в год. проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов ___1____ раз(а) в год. | 6133,19 | 0,74 |
| 2.Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | 62989,56 | 7,6 |
| 3. Противопожарные меры | в течение года | 663,05 | 0,08 |
| 4. Техническое обслуживание ВДГО | в течение года | 663,05 | 0,08 |
| 5. Содержание мусоропроводов | в течение года | 19642,8 | 2,37 |
| 6. Содержание лифтов | в течение года | 61663,46 | 7,44 |

Приложение № 5

к конкурсной документации

Форма заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

- Общие положения.

  - Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или юридическое лицо, готовое выполнять работы по управлению многоквартирным домом (домами), выставляемыми на конкурс.

  - Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в двух экземплярах в установленные им сроки и время приема. На конверте необходимо указать наименование юридического лица и данные его сотрудника, ответственного за участие в конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает свои фамилию, имя, отчество, телефоны.

По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

  - Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором конкурса, до начала конкурса хранится в запечатанном конверте.

- Подаваемая на конкурс заявка должна содержать следующую информацию:

  - Заявление на участие в конкурсе.

  - Сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

  - Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

  - Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

- Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать следующую информацию:

  - Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:

- сведения о предшествующей деятельности;

- перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены жилищно-коммунальные услуги (с указанием телефонов);

- согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, включая порядок и условия начисления платежей за оказываемые услуги, принципы финансирования работ, составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.

  - Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с приложением списка персонала с данными о его образовании и стаже работы, в том числе в данной сфере).

  - Отзывы заказчиков о предыдущей работе и/или документы, доказывающие способность участника конкурса выполнить должным образом условия договора (в том числе обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, сроки их исполнения, проведение ресурсосберегающих мероприятий).

  - Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного самоуправления, подрядчиками, населением.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом

ДОГОВОР № ___

на управление долей общего имущества в многоквартирном доме

«___» ___________ 20___ г.	                                		город Фрязино

Управляющая организация ________________________________________________,

(наименование предприятия)

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________,

(должность)

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего  на  основании  устава, с одной  стороны,  и собрание собственников жилых (нежилых) помещений общей  площадью ___ кв. м, в том числе жилой площадью _________ кв. м, в многоквартирном доме по адресу: Московская область, ________________________________________________________________________,

(муниципальный район, наименование поселения, улица, дом, индекс)

в лице уполномоченного представителя собственников согласно списку (приложение № 1)  _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на основании ___________________________________________, именуемый в дальнейшем

(правоустанавливающий документ)

«Собственник», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

  - Собственник передает с «___» ___________ 20 __ г., а Исполнитель принимает в управление в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором долю общего имущества, принадлежащего Собственнику в многоквартирном доме, расположенном по адресу _______________________, именуемую в дальнейшем «Имущество» в соответствии с составом и техническими характеристиками многоквартирного дома.

  - По факту приема-передачи Сторонами составляется акт (приложение № 2).

  - Общая площадь жилищного фонда составляет ________ тыс. м2, площадь убираемой придомовой территории _____________ тыс. м2.

  - Собственник поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации предоставления коммунальных услуг в принадлежащее Собственнику жилое помещение в многоквартирном доме.

  - Стороны пришли к соглашению, что для эффективного выполнения положений настоящего договора, они вправе заключать договоры с третьими лицами, не ущемляющие прав каждой из Сторон настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

    - Организовать проведение комплекса мероприятий в многоквартирных домах с целью обеспечения населения, проживающего в них, жилищно-коммунальными услугами в соответствии с перечнем и тарифами, утвержденными общим собранием собственников.

    - Для формирования условий предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечения их выполнения Исполнитель:

- определяет требуемые объемы предоставления жилищных и коммунальных услуг потребителям;

- участвует в формировании объемов, перечня, а также  периодичности проведения работ, выполняемых в рамках утвержденного собранием собственников  размера платы за содержание и ремонт жилья;

- организует и проводит конкурсы среди подрядных организаций на заключение договоров по предоставлению населению жилищных услуг;

- осуществляет преимущественно конкурсный отбор подрядных организация для выполнения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда;

- осуществляет технический надзор за состоянием строительных конструкций, безопасной эксплуатацией инженерных систем и устройств;

- осуществляет контроль и оценивает качество, соблюдение параметров и режима предоставления жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых подрядчиками и поставщиками, производит их оплату в соответствии с заключенными договорами;

- организует сбор платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществляет взаимодействие со специализированной организацией для определения величины платы за содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги;

- получает от специально уполномоченных на реализацию мер социальной направленности органов средств на компенсацию затрат жилищно-эксплуатационных предприятий, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и субсидий на оплату ЖКУ;

- организует работу с населением по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, решению вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставлению коммунальных услуг;

- производит все виды работы с нанимателями, арендаторами и собственниками.

    - Организовать взаимодействие с Собственником (или специально уполномоченным представителем Собственника) по вопросам планирования и приемки работ, а также контроля за параметрами качества коммунальных услуг выполняемых и предоставляемых Собственнику в рамках настоящего договора.

    - Представлять Собственнику отчет о ходе осуществления управления в письменной форме ежеквартально.

    - Осуществлять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении  и вести прием документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с действующим законодательством.

    - Организовать работы по содержанию и текущему ремонту в объеме собранных средств в порядке, утвержденном Собственником, в соответствии с «Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома» (приложение № 3), а также «Перечнем работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов» (приложение № 4).

    - Организовать проведение капитального ремонта общего имущества Собственника жилого дома по отдельным решениям Собственника в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

    - По поручению и от имени Собственника заключать и сопровождать договоры на предоставление коммунальных услуг согласно Перечню (приложение № 5).

    - Предоставлять основные услуги по управлению жилым домом:

- ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дома;

- организация начислений субсидий и льгот по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством;

- организация начисления оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами;

- организация систематического контроля и оценки соответствия качества предоставления коммунальных услуг критериям, отраженным в договорах;

- проведение комиссионных обследований жилых и нежилых помещений по письменному заявлению Собственника;

- планирование работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества жилого дома с учетом его технического состояния и фактического объема финансирования;

- вести в установленном порядке необходимую документацию на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества или производству работ и их приему;

- организация проведения ежегодного отчетного собрания или других форм отчетности по согласованию с Собственником.

    - Выполнять дополнительные поручения по управлению жилым домом при условии решения общего собрания Собственников за дополнительную плату:

- судебное взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, по отношению к собственникам квартир и нежилых помещений в жилом доме, к государственным и иным органам, возникших в результате неуплаты или недоплаты обязательных платежей собственников и/или иных платежей, предусмотренных законодательством;

- установка и обслуживание общих домовых приборов учета;

- заключение и сопровождение договоров аренды общего имущества жилого дома;

- другие услуги в части управления жилым домом, не противоречащие текущему законодательству.

    - Исполнитель оказывает иные виды услуг, не входящие в Перечень, предусмотренный настоящим договором, выполняются за дополнительную плату, устанавливаемую по взаимной договоренности, и поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя.

2.2. Исполнитель вправе:

    - Применять предусмотренные действующим законодательством  меры воздействия к подрядчикам и поставщикам услуг, допустивших снижение их качества.

    - Требовать от Собственника в установленном действующим законодательством порядке выполнения требований, в том числе финансовых, настоящего договора.

    - Вносить предложения Собственнику по улучшению обеспечения граждан жилищно-коммунальными услугами, расширению их перечня.

    - Самостоятельно определять пути и конкретные мероприятия по управлению, совершать юридические и фактические действия в интересах Собственника.

    - При необходимости вносить изменения в месячный/годовой план ремонтов при согласовании с уполномоченным представителем Собственника с последующим утверждением на очередном общем собрании.

    - В случае возникновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства, предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии с последующим утверждением на очередном общем собрании понесенных расходов.

    - Представлять интересы Собственника в государственных и других учреждениях по вопросам, связанным с содержанием жилого дома.

    - В случае выявления несанкционированной перепланировки или переоборудования в помещении организовывать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное состояние за счет средств собственника или нанимателя помещения.

2.3. Собственник обязан:

    - Осуществлять контроль за соответствием утвержденных общим собранием размеров оплаты содержания и ремонта жилья, а также управления общим имуществом многоквартирного дома объемам, перечню, периодичности и фактической стоимости выполнения работ.

    - При изменении экономических условий выполнения работ по содержанию и ремонту жилья, а также осуществления функции управления общим имуществом многоквартирного дома, выносить на рассмотрение общего собрания собственников жилых помещений новых размеров оплаты содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. В случае соответствующего решения общего собрания собственников, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого утверждения, выносить на рассмотрение Исполнителя новых размеров оплаты ремонта и содержания жилья.

    - Сообщать Исполнителю мотивированные возражения по предоставляемым ею отчетам не более чем в 15-дневный срок с даты получения отчета.

    - Производить оплату за жилое помещение и предоставленные коммунальные услуги в порядке, установленном общим решением собрания собственников.

    - Определить уполномоченного представителя Собственника для оперативного решения вопросов, связанных с управлением жилым домом.

    - Обеспечивать доступ в помещения, являющиеся общей собственностью жилого дома, для проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, неотложных технических эксплуатационных работ. Содействовать обеспечению такого доступа в случае необходимости в помещения отдельных жильцов.

    - Своевременно сообщать Исполнителю обо всех замеченных неисправностях в работе коммуникационных сетей общего пользования, на конструктивных элементах здания и придомовой территории, а также других существенных обстоятельствах, могущих отразиться на качестве исполнения работ по настоящему договору.

    - В установленном порядке согласовывать, в том числе с Исполнителем, все переоборудования инженерных сетей и изменения в конструкции здания.

    - Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

    - Уведомлять Исполнителя об отчуждении жилого помещения. Ставить в известность нового собственника о заключении договора на управление.

2.4. Собственник вправе:

    - Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.

    - Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего договора или его расторжения.

- Состав, объем и периодичность работ по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома

  - В соответствии  решением общего собрания собственников к работам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома относятся:

    - Содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе:

- придомовой территории;

- подъездов жилых домов;

- работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации жилищного фонда;

- работы по вывозу бытовых отходов;

- содержание антенного хозяйства;

- прочих элементов общего имущества многоквартирного дома.

Содержание, объем и периодичность выполнения работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, принятые решением общего собрания собственников, приведены в приложении № 3.

3.1.2.	текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:

- ремонту жилищного фонда;

- проведению аварийных работ.

- Содержание, объем и периодичность выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, принятые решением общего собрания собственников, приведены в приложении № 4.

    - Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства.

- Состав, объем и режим предоставления коммунальных услуг

  - В соответствии с проектной документацией на многоквартирный дом в состав коммунальных услуг, предоставляемых собственникам жилых помещений, относятся:

-	водоснабжение;

-	водоотведение (канализование);

-	отопление;

-	горячее водоснабжение;

-	электроснабжение;

-	газоснабжение.

  - Параметры предоставляемых коммунальных услуг должны соответствовать требования нормативных документов, а также настоящему договору.

  - При отклонении параметров качества предоставляемых коммунальных услуг от нормативных требований, осуществляется перерасчет стоимости услуг. Нормативные требования к коммунальным услугам, а также условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества приведены в приложении № 5.

- Порядок расчета по договору

  - Оплата содержания и ремонта мест общего пользования многоквартирного дома и коммунальных услуг по настоящему договору осуществляется по единому платежному документу (счету-квитанции), доставляемой ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, потребителям жилищно-коммунальных услуг.

  - Размер платы за содержание и ремонт муниципального жилищного фонда рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченными органами.

  - Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченными органами.

  - При отклонениях от нормативных условий предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляется изменение размера их оплаты в установленном порядке на основании заявления Собственника.

  - Исполнитель вправе изменить (уменьшить) объем выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (по согласованию с общим собранием Собственников или самостоятельно), а также ограничить (приостановить) предоставление коммунальных услуг при уменьшении Собственником оплаты содержания и ремонта жилья и коммунальных услуг.

  - Собранные денежные средства учитываются Исполнителем на едином счете, имеют целевое назначение и образуют следующие фонды:

- фонд содержания, направляемого на обслуживание дома,

- фонд текущего ремонта,

- фонд оплаты коммунальных услуг,

- фонд капитального ремонта.

  - Неиспользованные средства из фонда содержания в случае невыполнения или некачественного выполнения работ подрядной организацией Исполнитель передает в фонд ремонта.

  - Стоимость услуги управления может быть изменена решением общего собрания собственников в зависимости от качества работы Исполнителя.

  - Условия оплаты по настоящему договору, действуют в течение 1 года с момента подписания настоящего договора и подлежат ежегодному пересмотру на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. В случае если собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании будет принято решение об изменении условий к настоящему договору, такие изменения оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

    - В период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

    - Невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшим после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

  - Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств.

  - Исполнитель отвечает за ущерб, причиненный Собственнику его виновными действиями.

  - Не являются виновными действия Исполнителя в случае исполнения решения общего собрания. Исполнитель не отвечает за ущерб, который возникает для Собственника из-за недостатка средств в фонде содержания/или фонде ремонта.

  - Исполнитель не отвечает по обязательствам Собственника. Собственник не отвечает по обязательствам Исполнителя, которые возникли не по поручению Собственника.

  - Собственник несет ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам в случае, если в период его отсутствия не было доступа в квартиру для устранения аварийной ситуации.

  - Факт непроживания не освобождает Собственника от выполнения обязанностей по договору и ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение

- Контроль за деятельностью Исполнителя

  - Собственник имеет право осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя путем ознакомления с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Исполнителя, связанной с управлением в рамках настоящего договора.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые не зависимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

  - К указанным обязательствам относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие события, которые арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

  - Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований 8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

  - В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 12 месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.

9. Изменение и расторжение договора

  - Настоящий Договор может быть пересмотрен по предложению одной из Сторон или на основании общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

  - Предложения об изменении Договора оформляются в письменном виде и рассматриваются сторонами в месячный срок со дня их получения.

  - Все изменения по договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении 3 лет.

  - Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее, чем за месяц до истечения срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, что согласованы Сторонами в настоящем Договоре. 6. Разрешение споров.

11. Разрешение споров

  - Споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны предъявляться сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.

12. Адреса и подписи сторон

#### Заказчик					Исполнитель

___________________________                             __________________________

___________________________                             __________________________

___________________________                             __________________________

___________________________                             __________________________

Приложение № 1

к договору

Список Собственников

| Ф.И.О. | № квартиры | Площадь квартиры | Доля в праве собственности на общее имущество | Основание права собственности | Подпись собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список Нанимателей

| № п/п | Сведения о Нанимателе жилого помещения | № кв. | Наименование и номер документа, подтверждающего право на жилое помещение | Общая площадь кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Количество комнат | Доля в общем имуществе многокв. дома | Кол-во постоянно проживающих граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список Владельцев нежилых помещений

| № п/п | Сведения о Владельце нежилого помещения | Наименование и номер документа, подтверждающего право собственности, иное вещное право, договора аренды | Назначение использования помещения | Общая площадь | Доля в общем имуществе многокв. дома | Иные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору

АКТ

технического состояния жилого дома в пределах

эксплуатационной ответственности

№________, ул. ________________

г. __________________                                             «___» _______ 2012 г.

Комиссия   в   составе  представителей  Исполнителя _________________________ и уполномоченного представителя Собственников _______________ произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее:

- Общие сведения по общим строениям

Год постройки _______________________________

Материал стен _______________________________

Число этажей ________________________________

Наличие подвала или полуподвала _____________ кв. м

Мансарда _____________ кв. м

Стоимость строения (восстановительная) ______ тыс. руб.

Износ _______________ руб., или _____________%

Общая площадь помещений _____________________ кв. м

В том числе: жилая ___________________________ кв. м

Кол-во квартир __________, комнат ___________

Съемщиков жилых помещений (кол-во) ____, жильцов _________

Торговые помещения ____ кв. м, производственные ____ кв. м

Учреждения ____________ кв. м, склады ______________ кв. м

Гаражи ________________ кв. м, встроенные __________ кв. м

Прочие ________________ кв. м

Подсобные постройки

Прачечные (отдельно стоящие) ________ кв. м и др. ________

- Конструкции (результат осмотра)

| Число зданий и конструкций | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты |  | кв. м |
| Стены |  | кв. м |
| Фасады |  | кв. м |
| В том числе: Балконы |  | шт. |
| Карнизы |  | п. м |
| Водоотводящие устройства |  | п. м |
| Кровля |  | кв. м |
| Перекрытия |  | кв. м |
| Полы |  | кв. м |
| Окна |  | шт. |
| Двери |  | шт. |
| Лестничные марши |  | кв. м |
| Печи и очаги |  | шт. |
| Благоустройство: Отмостки и тротуары |  | кв. м |
| Покрытие дорожных территорий |  | кв. м |
| Заборы, ограды |  | п. м |
| Ворота |  | шт. |
| Зеленые насаждения |  | кв. м |

- Инженерное оборудование (результат осмотра)

| Виды оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |
| Радиаторы |  | шт. |
| Горячее водоснабжение |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Бойлеры |  | шт. |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Сети Водопровод |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Наличие повысительных насосов |  |  |
| Сети Канализация |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Наличие внутридомовой ливневой канализации |  |  |
| Сети Электрооборудование |  | п. м |
| Сети Осветительные точки |  | шт. |
| Электродвигатели |  | шт. |
| Лифты |  | шт. |
| Прочее инженерное оборудование |  |  |

На основании результатов осмотра комиссия  считает,  что  строения

находятся в ____________________________ состоянии или

нуждаются в _________________________________________________________

Исполнитель                                   Заказчик

____________________                  _______________________

Приложение № 3

к договору

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА

| № п/п | Системы | Составляющие | Виды работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  |
| 1.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | постоянно до 01.05, график |
| 1.2 | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ | до 15.04 |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см, переработка и вывоз веток | до 01.05 |
| 1.4 | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | с 01.05 до 01.06 |
| 1.5 | Придомовая территория |  | Побелка деревьев | до 01.05 |
| 1.6 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | в период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.7 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также останов. и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний | после окончания отопительного периода, график |
| 1.8 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | 1 раз в год до 01.02 |
| 1.9 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | 01.05 - 15.05 |
| 1.10 | Инженерные коммуникации | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | до 01.06, график |
| 1.11 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | до 30.03, график |
| 1.12 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | до 30.03, график по мере необходимости |
| 1.13 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях | до 15.05 |
|  |  |  | 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05 - 15.08, график |
| 2.2 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05 - 15.08 по графику и по мере необходимости |
| 2.3 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | 15.05- 15.08 по графику и по мере необходимости |
| 2.4 | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по графику 1 раз в год |
| 2.5 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05 - 15.08 по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы |
| 2.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с "Правилами технической эксплуатации жилищного фонда", а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | 15.05 - 15.08, график |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.8 | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов | 15.05 - 15.08, график |
| 2.9 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05 - 15.08, график |
| 2.10 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе - с ведением журнала | 15.05 - 15.08 (1 раз в 3 года) |
| 2.11 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05 - 15.08 |
| 2.12 | Инженерные коммуникации | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы | до 15.09 |
| 2.13 | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | по мере необходимости до 30.08 |
| 2.14 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05 - 15.08, график |
| 2.15 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05 - 15.08, график |
| 2.16 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | постоянно |
| 2.17 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.18 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, график |
| 2.19 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | до 30.10 |
| 2.20 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | по графику и по мере необходимости |
| 2.21 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05 - 15.08, график |
| 2.22 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.23 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | при проведении осеннего месячника по благоустройству |
|  |  |  | 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |  |
| 3.1 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год | 15.05 - 15.10 |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц, график |
| 3.3 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Мусоропроводы |  | Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц, график |
| 3.5 | Мусоропроводы |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| 3.6 | Мусоропроводы |  | Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| 3.7 | Мусоропроводы |  | Мойка сменных мусоросборников | 1 раз в неделю |
| 3.8 | Мусоропроводы |  | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 3.9 | Мусоропроводы |  | Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды) | 1 раз в неделю |
| 3.10 | Неканализованный сектор |  | Уборка помойных ям | реже 2 раз в год |
| 3.11 | Неканализованный сектор |  | Уборка туалетов |  |
| 3.12 | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | ежедневно |
| 3.13 | Придомовая территория |  | Подметание асфальтированной территории | ежедневно |
| 3.14 | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | ежедневно |
| 3.15 | Придомовая территория |  | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) | 1 раз в 2 суток |
| 3.16 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно |
| 3.17 | Придомовая территория |  | Перекидывание снега и скол льда (50% асфальтированной территории) | 1 раз в 2 суток |
| 3.18 | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | ежедневно |
| 3.19 | Придомовая территория |  | Покос травы и очистка граблями газонов | по мере необходимости |
| 3.20 | Придомовая территория |  | Поливка газонов из шланга (в летнее время) | 1 раз в две недели (периодичность полива по мере необходимости) |
| 3.21 | Придомовая территория |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | ежедневно |
| 3.22 | МОП | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | ежедневно |
| 3.23 | Придомовая территория |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | ежедневно |
| 3.24 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засоров | по мере необходимости |
| 3.25 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.26 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости |
| 3.27 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гид. испытаниями, замена секции чугунного радиатора) | по мере необходимости |
| 3.28 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | по мере необходимости |
| 3.29 | Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год |
| 3.30 | Строительные конструкции |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходи-мости, но не реже 1 раза в год |
| 3.31 | Строительные конструкции |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал | не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.32 | МОП | Лифты | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
| 3.33 | МОП | Лифты | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в месяц |
| 3.34 | МОП | Окна | Мытье окон | 2 раза в год |
| 3.35 | МОП | Лестничные площадки и марши | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю, график |
| 3.36 | МОП | Лестничные площадки и марши | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц, график |
| 3.37 | МОП | Лестничные площадки и марши | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 раза в год |
| 3.38 | МОП | Входные крыльца | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
| 3.39 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.40 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.41 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.42 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.43 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Очистка электроборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.44 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.45 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | постоянно |
| 3.46 | Инженерные коммуникации | Система электроснаб- жения | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | ежемесячно |
|  |  |  | 4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир |  |
| 4.1 | Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС | Уплотнение сгонов на запорной арматуре |  |
| 4.2 | Инженерные коммуникации |  | Набивка сальников |  |
| 4.3 | Инженерные коммуникации |  | Устранение засоров ХВС, ГВС |  |
| 4.4 | Инженерные коммуникации |  | Регулировка смывного бачка |  |
| 4.5 | Инженерные коммуникации |  | Смена прокладки |  |
| 4.6 | Инженерные коммуникации |  | Замена отсекающего вентиля |  |
| 4.7 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Регулировка кранов |  |
| 4.8 | Инженерные коммуникации |  | Набивка сальников |  |
| 4.9 | Инженерные коммуникации |  | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре |  |
| 4.10 |  |  | Выдача рекомендаций и памяток |  |

Приложение № 4

к договору

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов

|  |  | Наименование объекта проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | Фундаменты |  |
| 2. | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов | Стены и фасады |  |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |  |
| 4. | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | Крыши |  |
| 5. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные заполнения |  |
| 6. | Усиление, смена, заделка отдельных участков | Межквартирные перегородки |  |
| 7. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |
| 8. | Замена, восстановление отдельных участков | Полы |  |
| 9. | Устранение неисправностей | Печи и очаги |  |
| 10. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях |  |
| 11. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные | Внутренняя система отопления |  |
| 12. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения(включая насосные установки в жилых зданиях) |  |
| 13. | Установка, замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит) |  |
| 14. | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома | Внутренняя система газоснабжения |  |
| 15. | Замена и восстановление работоспособности | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) |  |
| 16. | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов шиберных устройств | Мусоропроводы |  |
| 17. | Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти | Специальные общедомовые технические устройства |  |
| 18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников | Внешнее благоустройство |  |

Исполнитель                                    Заказчик

____________________                  ____________________

Приложение № 5

к договору

ПЕРЕЧЕНЬ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Теплоснабжение

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Водоотведение

Электроснабжение

Исполнитель                                    Заказчик

____________________                  ____________________

Приложение № 6

к договору

Состав общего имущества многоквартирного дома

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок | Границы земельного участка устанавливаются согласно кадастровому плану № ___ от ____________. |
| 2. | Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и над подвальные перекрытия, межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие комнаты различных собственников, нанимателей и собственников в коммунальной квартире друг от друга и от вспомогательных помещений |  |
| 3. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтажные и межквартирные лестничные клетки, лестницы (в т.ч. наружные), помещения технических и подвальных этажей, мусоросборочные камеры, кабины лифтов, балконы, лоджии, террасы, антресоли, крыши, чердачные помещения и другие нежилые помещения многоквартирного дома, обслуживающие более одного помещения в данном доме |  |
| 4. | Инженерные коммуникации в техническом подвале (подполье) и шахтах; механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование (в т.ч. - лифтовое), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения |  |
| 5. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного дома, расположенные на указанном земельном участке |  |

Приложение № 7
к договору

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене

внутриквартирного оборудования и установочных изделий

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ (в руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды |  |
| 2. | Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту: |  |
|  | - унитаза со смывным бачком |  |
|  | - фаянсового умывальника |  |
|  | а) без смесителя |  |
|  | б) со смесителем (типа "Елочка") |  |
|  | - смесителя: |  |
|  | а) с душем |  |
|  | б) без душа - водоразборного крана |  |
| 3. | Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку |  |
| 4. | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла |  |
| 5. | Смена сиденья к унитазу |  |
| 6. | Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели |  |
| 7. | Смена в квартире разбитых жильцами стекол |  |
| 8. | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) |  |
| 9. | Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на выключатель другой модели |  |
| 10. | Смена неисправного потолочного патрона |  |
| 11. | Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой модели |  |
| 12. | Смена неисправного замка - врезного – накладного |  |
| 13. | Смена оконных и дверных ручек |  |
| 14. | Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от входной двери) со вскрытием двери и последующей пристрожкой и подгонкой с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна |  |
| 15. | Замена дверных полотен |  |
| 16. | Врезка глазка во входную дверь квартиры |  |
| 17. | Установка контрольных электрических счетчиков в квартирах коммунального заселения - на готовый щиток |  |
|  | - с установкой щитка для электросчетчика |  |
| 18. | Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов |  |
| 19. | Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства |  |
|  | -унитаза и бачка типа "Компакт" |  |
|  | - ванно-душевого смесителя |  |
|  | - умывальника |  |
|  | а) без смесителя |  |
|  | 6) со смесителем |  |
|  | - смесителя типа "Елочка" |  |
|  | - ванны |  |
| 20. | Выполнение отделочного ремонта в квартирах |  |
|  | - отбивка штукатурки |  |
|  | - перетирка штукатурки |  |
|  | а) стен |  |
|  | б) потолков |  |
|  | - ремонт штукатурки площадью до 10 м2 известковым раствором |  |
|  | а) стен |  |
|  | б) потолков |  |
|  | - разборка плиточной облицовки без сохранения материала: |  |
|  | а) полы |  |
|  | б) стены |  |
|  | - облицовка стен керамической плиткой |  |
|  | - установка специальных плиток: |  |
|  | а) карнизных или угловых (фасонных) |  |
|  | б) цокольных или плинтусных |  |
|  | в) специальных (мыльницы, полочки, крючки и т.п.) |  |
|  | - улучшенная масляная окраска ранее окрашенных |  |
|  | поверхностей с очисткой от загрязнений, с расчисткой старой краски до 30% и проолифливанием: |  |
|  | а) полов |  |
|  | б) стен |  |
|  | в) дверей гладких |  |
|  | г) дверей филенчатых |  |
|  | д) потолков |  |
|  | е) окон |  |
|  | - известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: |  |
|  | а) стен |  |
|  | 6) потолков |  |
|  | - улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: |  |
|  | а) стен |  |
|  | б) потолков |  |
|  | - окраска поверхностей водоэмульсионной краской: |  |
|  | а) стен |  |
|  | 6) потолков |  |
|  | - окрашивание металлических поверхностей масляными составами: |  |
|  | а) радиаторов ребристых, труб, регистров |  |
|  | б) решеток, трубопроводов диаметром до 50 мм |  |
|  | - смена обоев высшего качества |  |
|  | - оклейка потолков обоями |  |
|  | - отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: |  |
|  | а) механизированная |  |
|  | б) ручная |  |
|  | - покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности |  |
| 21. | Смена водогрейной колонки на прибор улучшенной модели |  |
| 22. | Смена газовой бытовой плиты на улучшенную модель |  |
| 23. | Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: |  |
|  | - в трубопроводах |  |
|  | - в санитарных приборах |  |

Срок исполнения  и сроки оплаты работ определяются после поступления заявки по согласованию с заявителем

Приложение №8

к конкурсной документации

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами)

(адрес многоквартирного дома)

| Заявка зарегистрирована “ |  | ” |  | 20 |  | г. в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.   ».

	 организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой из обязательных работ и услуг.

	 организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой из обязательных работ и услуг.

Перечень работ, приведенных в настоящем приложении,  является примерным.