|  | УТВЕРЖДАЮ + |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы Администрации города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.П. Куренев |
|  | « 07 » июля 2008 г. |

Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5

П. 6.1. «Ремонт помещений городского инновационно- технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

в рамках

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Фрязино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2008 году".

| Организатор размещения заказа путем запроса котировочных заявок: | Специализированная организация – Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация города Фрязино Московской области |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» |
|  | ______________________ А.Г. Михальченков |
|  | « 07 » июля 2008 г. |

г. Фрязино

- 2008 год -

Исп. Уткина О.С.

тел. (496 25) 5-54-25

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 5/2008-к

Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5

| г. Фрязино |  | Дата «07» июля 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д.15 А. |
|  | Телефоны: | (495) 526-90-60 , факс: (496) 56-7-26-74. |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Организатор запроса котировок: | Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино») |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3 |
|  | Телефоны: | 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. |
|  | E-mail: | MUP@fryazino.net |
|  | Источник финансирования: | Федеральный бюджет |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: Приложение № 2 к запросу котировок (Техническое задание) |  |
|  | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5 |
|  | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 14 ноября 2008 года |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
|  | Максимальная цена контракта: | 434 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»). Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3 Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28. Контактное лицо: Уткина Оксана Сергеевна |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 07 июля 2008 г. до 18 июля 2008 г. с 9.00 до 18.00 часов (по Московскому времени). 18 июля 2008 г. с 9.00 до 11 часов (по Московскому времени) |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка предоставляется в письменной форме по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3 или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приёмки Заказчиком указанных работ в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ на основании счёта |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1. |  |
|  | Форма проекта Контракта приведена в Приложении № 4. |  |

Приложение № 1

к запросу котировок  №5/2008-к от «07» июля  2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________	Администрация города Фрязино

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет ___________________________________БИК_______________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб., в том числе НДС 18% ___________________________ руб.

- Характеристика выполняемых работ: __________________________________________________.

- Срок выполнения работ: ___________________________________________.

- Гарантийный срок на выполненные работы: ________________________ .

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение № 2

к запросу котировок  №5/2008-к от «07» июля 2008 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ + |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы Администрации города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.П. Куренев |
|  | « 07 » июля 2008 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5

П. 6.1. «Ремонт помещений городского инновационно- технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

в рамках

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Фрязино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2008 году".

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» |
|  | ________________ А.Г. Михальченков |
|  | « 07 » июля 2008г. |

г. Фрязино

- 2008 год –

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5

1. Основание для выполнения работ.

Проведение торгов в форме запроса котировочных заявок на право заключения контракта на выполнение ремонта помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5 в рамках реализации перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Фрязино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2008 году

2. Источник финансирования.

Федеральный бюджет.

3. Общие требования к Исполнителю:

  - Наличие лицензии на производство указанного вида работ.

  - Выполнить работы по ремонту согласно дефектному акту, являющегося неотъемлемой частью технического задания, СНиП, ПУЭ и правил пожарной безопасности (Приложение №3).

  - Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат соответствия и должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным транспортом.

  - Производить разгрузку  и складирование  материалов в местах, согласованных с Заказчиком.

3.6.  Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.

  - На работы, выполненные Исполнителем, должен устанавливается гарантийный срок не менее 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ – 5 дней.

Особые условия: работы производятся в здании при не отключённом электрическом напряжении, помещения не освобождены от мебели, персонал не выведен.

4. Срок выполнения работ.

Начало работ:  28 июля  2008г.

Окончание работ: 14  ноября 2008г.

5. Стоимость работ.

Стоимость работ  составляет

434 000,00 руб., в т. ч. НДС 18% .

Приложение № 3

к запросу котировок  №5/2008-к от «07» июля 2008 г.

Дефектный акт

«Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

| №п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1.Конференцзал. |  |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка пластиковым уголком 30*30 | 100 м2 облицовки | 0,015 |  |  |
| 2 | Установка люков герметических | шт. | 3,00 |  |  |
| 3 | Устройство защитных экранов радиаторов | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,02 |  |  |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,25 |  |  |
| 5 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 6 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 7 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |  |
| Раздел 2. Большой зал. |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 0,60 |  |  |
| 9 | Подготовка поверхности перегородок под окраску | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,60 |  |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,60 |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,06 |  |  |
| 12 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,29 |  |  |
| 13 | Облицовка пластиковым уголком 30*30 | 100 м2 облицовки | 0,0242 |  |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее KH-2 | 100 м плинтусов | 0,167 |  |  |
| Раздел 3. |  |  |  |  |  |
| 15 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 заделки | 0,07 |  |  |
| 16 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0258 |  |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,027 |  |  |
| Раздел 4. Подвал-все кабинеты. |  |  |  |  |  |
| 19 | Гидроизоляция стен. Фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,334 |  |  |
| 20 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим расвором | 100 м2 протравлен-ной поверхности | 0,334 |  |  |
| 21 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,71 |  |  |
| 22 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |  |
| 24 | Облицовка пластиковым уголком 30*30 | 100 м2 облицовки | 0,009 |  |  |
| Раздел 5. Туалеты. |  |  |  |  |  |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,02 |  |  |
| 26 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 облицовки | 0,02 |  |  |
| 27 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 100 отверстий | 0,01 |  |  |
| 28 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-16 (диаметр отверстий 160 мм) | 100 отверстий | 0,01 |  |  |
| 29 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | вентилятор | 2,00 |  |  |
| 30 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х580 мм | решетка | 2,00 |  |  |
| 31 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,008 |  |  |
| 32 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 шт. отверстий | 0,04 |  |  |
| 33 | Прибор нагревательный: электрополотенце | шт. | 2,00 |  |  |
| 34 | Монтаж потолков реечных | 100 м2 | 0,025 |  |  |
| 35 | Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| Раздел 6. Внешнее освещение. |  |  |  |  |  |
| 36 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 37 | Прокладка кабеля по кирпичной стене, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0,25 |  |  |
| 38 | Прокладка кабель-канала | 100 м | 0,02 |  |  |
| 39 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | шт. | 1,00 |  |  |
| 40 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| Раздел 7. Работы разные. |  |  |  |  |  |
| 41 | Урна | шт. | 1,00 |  |  |
| 42 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт. | 100 плиток | 0,15 |  |  |
| Раздел 8. |  |  |  |  |  |
| 43 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 44 | Прокладка кабеля по кирпичной стене, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 1,00 |  |  |
| Раздел 9. Козырек. |  |  |  |  |  |
| 45 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 0,099 |  |  |
| 46 | Монтаж опорных стоек | т конструкций | 0,10 |  |  |
| 47 | Монтаж балок из крупносварных профилей | т конструкций | 0,10 |  |  |
| 48 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (2 слоя) | 100 м2 покрытия | 0,216 |  |  |
| 49 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,062 |  |  |
| 50 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 кровли | 0,216 |  |  |
| 51 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,114 |  |  |
| 52 | Устройство отмосток толщиной 10 см | 100 м2 подзоров и отмосток | 0,005 |  |  |
| Раздел 10. |  |  |  |  |  |
| 53 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до 25 | 1 номер | 1,00 |  |  |
| 54 | Прокладка кабеля по кирпичной стене, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,11 |  |  |
| 55 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,11 |  |  |
| 56 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 11,00 |  |  |
| 57 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный (домофон) | шт. | 11,00 |  |  |
| Раздел 11. Разные работы. |  |  |  |  |  |
| 58 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,01 |  |  |
| 59 | Погрузка мусора вручную | т | 1,00 |  |  |
| 60 | Разгрузка мусора вручную | т | 1,00 |  |  |
| 61 | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 5 км. | т | 1,00 |  |  |

Приложение № 4

к запросу котировок  №5/2008-к от «07» июля 2008 г.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

Контракт № ______________

на выполнение работ:

«Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

согласно Перечню мероприятий  по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых  из средств  федерального бюджета

в 2008 году.

| г. Фрязино Московской области | « » _______ 2008г. |
| --- | --- |

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Котова Олега Валентиновича, действующего на основании Устава, распоряжения Главы города от 28.12.2007 № Р-221р, с одной стороны, и _____________________________, зарегистрированное в __________________________, за основным государственным регистрационным номером ____________________ (Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия _____ № ________, от ___ _______ 200__ г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: решением Единой комиссией (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от « »_________ 2008 г. № ) «Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

заключили настоящий Контракт на выполнение работ (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы «Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5» и передать полученные при выполнении работ результаты и отчитаться об оказанных услугах в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным  техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется  обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Срок выполнения работ:

- начало работ:  28 июля 2008 года;

- окончание работ: 14 ноября  2008 года.

2.Общие положения Контракта

  - Требования к работам и услугам:

    - Работы и услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, окружающей среды, имущества, соответствовать требованиям сертификации, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

    - Результат работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

    - Все права на результат работ считаются переданными Исполнителем Заказчику с момента подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг.

    - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику несет Исполнитель.

    - Результат работ передается Исполнителем Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут быть копии сертификата, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

    - Работы и услуги должны отвечать лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства:

    - При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные  права  Заказчика и других лиц.  Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.

    - Исполнитель гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

    - Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Стоимость (цена) и порядок оплаты

3.1. Стоимость (цена) выполняемых работ и оказываемых услуг по Контракту составляет _______________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18 % - _________________ (_______________) рублей. Стоимость  (цена) включает в себя все затраты, издержки, вознаграждение и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата выполненных работ и оказанных услуг по настоящему Контракту производится  после сдачи Исполнителем и приёмки Заказчиком указанных работ или оказанных услуг, оформленных актом сдачи – приёмки работ  в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ на основании счёта представленного Исполнителем.

Счёт Исполнителя оплачивается по мере поступления средств из федерального  бюджета на счёт Заказчика.

- Порядок сдачи–приемки выполненных работ и оказанных услуг

  - Сдача-приемка выполненных надлежащим образом работ и оказанных услуг осуществляется в сроки, предусмотренные п.1.4. Контракта.

  - Выполненные работы и оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта с приложением к нему документов (материалов). Принятие работ и услуг по этапам осуществляется в том же порядке, что и приемка исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

  - По окончании выполнения работ и оказания услуг Исполнителем предоставляется Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки. В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки Заказчик проводит экспертизу выполненных работ и оказанных услуг Исполнителем на предмет их соответствия требованиям и условиям настоящего Контракта. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций  срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) дней.

  - В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.

  - Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи–приемки исполнения обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является основанием оплаты Исполнителю выполненных работ и оказанных услуг.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя  надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта, а также требовать устранения выявленных по результатам экспертизы недостатков.

    - В случае выполнения Исполнителем работ и оказания услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от  их оплаты и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного требования.

    - Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных  работ и оказанных услуг.

    - Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и оказания услуг по настоящему Контракту.

  - Заказчик обязан:

    - Создать Исполнителю условия для проведения работ и оказания услуг, предусмотренных Контрактом.

    - Своевременно сообщать Исполнителю в письменной форме о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ и оказания услуг.

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы и оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

- Права и обязанности Исполнителя

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта) по окончании выполнения работ и оказания услуг при условии истечения срока проведения экспертизы.

    - Требовать  своевременной оплаты выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (актом сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта).

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Обеспечивать работы и услуги материалами и оборудованием, соответствующим требованиям действующего законодательства.

    - Выполнить все работы и оказать услуги надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

    - Обеспечить:

– выполнение работ и оказание услуг в полном соответствии с техническим заданием;

– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, техническими регламентами.

    - За свой счет устранять выявленные недостатки в сроки, определенные  Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков в течение гарантийного срока (п.2.2.3. настоящего Контракта).

    - По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, представить финансово-хозяйственные документы,  связанные с выполнением работ, оказанием услуг по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

- Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ответственность Исполнителя

7.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до момента сдачи-приёмки исполнения обязательств по Контракту (этапу). Исполнитель освобождается от уплаты  неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    - В случае несоответствия выполненных работ, оказанных услуг требованиям Контракта, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости (цены)  Контракта (этапа),  за каждый день с момента письменного извещения (требования) Заказчика о необходимости устранения недостатков до момента сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

    - Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - Условия освобождения Сторон от ответственности

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). В рамках настоящего Контракта под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся природные явления, военные действия, решения органов власти, повлекшие невозможность надлежащего исполнения настоящего Контракта.

7.3.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок со дня их наступления. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта.

- Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все  споры  и  разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке.

  - Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются допущенные при  исполнении Контракта  нарушения со  ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

  - Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

  - При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

- Срок действия, изменение и расторжение Контракта

  - Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Контракт действует до  исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Контракта Заказчиком осуществляется при условии предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств по  Контракту  до  __________________ 2008 г.

  - Изменение положений  настоящего Контракта или его приложений осуществляется  по инициативе Сторон в письменной форме.

10.        Прочие условия Контракта

  - Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов.

10.2.  Все приложения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными Сторонами лицами. Дополнения к настоящему Контракту после их подписания вступают в силу с даты их регистрации Заказчиком.

  - Все приложения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах,  по одному для каждой из Сторон и МУП «ДПРН Фрязино».

11.           Реквизиты и подписи сторон

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Администрация города Фрязино Московской области Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Проспект Мира, 15а. ИНН: 5052002128 КПП: 505201001 Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация города Фрязино л/с 02111001110) (Администрация города Фрязино л/с 03111001110) Расчетный счет 40204810000000002264 БИК 044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705. |  |
| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| Администрация города Фрязино |  |
| Заместитель Главы администрации |  |
| _________________ /О.В. Котов/ | _____________________/ / |

М.П.                                                                       М.П.

Приложение № 1

к Контракту № ____-ФБ/2008

от «    » _______ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

«Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора по адресу: Спортивный проезд, д.5»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт помещений городского инновационно-технологического инкубатора | Руб. |  |

Общие требования к Исполнителю:

- Наличие лицензии на производство указанного вида работ.

- Выполнить работы по ремонту согласно дефектному акту, являющегося неотъемлемой частью технического задания, СНиП, ПУЭ и правил пожарной безопасности.

- Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь сертификат соответствия и должны быть согласованы с Заказчиком.

- Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным транспортом.

- Производить разгрузку  и складирование  материалов в местах, согласованных с Заказчиком.

- Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.

- На работы, выполненные Исполнителем, должен устанавливается гарантийный срок не менее 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ – 5 дней.

Особые условия: работы производятся в здании при не отключённом электрическом напряжении, помещения не освобождены от мебели, персонал не выведен.

Приложение:

1. Дефектный  акт  на ремонт помещений   на  ________    листах.

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Администрация города Фрязино |  |
| Заместитель Главы администрации | Генеральный директор |
| _________________ /О.В. Котов/ | __________________ / / |

М.П.                                                                     М.П.