«УТВЕРЖДАЮ»

Глава города Фрязино

Московской области

________________В.В.Ухалкин

«____»____________2006 г.

## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

## Замена внутреннего газового оборудования

муниципального жилого фонда

в рамках мероприятия по развитию и поддержке инженерной

инфраструктуры «Перечня мероприятий по развитию и поддержке

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год в рамках Программы

(основных направлений) развитии г.Фрязино как наукограда

Российской Федерации на 2003-2007 год»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ЖКХ ТиС

_________________В.М.Рыбников

«____» _______________2006 г.

г.Фрязино

-2006 год-

## Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

## «Замена внутреннего газового оборудования

муниципального жилого фонда»

| № | Наименование объекта | Виды работ | Тип, марка | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой фонд МУП ГЖУ г.Фрязино | Снятие газовой плиты Установка газовых плит отработавших нормативный срок Пуск газа в плиту с наладкой | ПГ Кубань или аналог | 350 |
| 2. | Жилой фонд МУП ГЖУ г.Фрязино | Демонтаж и монтаж проточных водонагревателей (замена дымоотвода, разводки газовой и водяной системы при необходимости) | Нева-32-08-02 или аналог | 200 |

Примечания:

- по адресный перечень будет предоставлен после подписания Контракта;

- демонтированное газовое оборудование подлежит сдаче в металлолом.

Директор МУП ГЖУ г.Фрязино					Г.В.Бор