ЗАПРОС КОТИРОВОК

«Закупка машины стиральной для прачечной МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

г.Фрязино									Дата 07 августа 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская., д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Организатор: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114,            тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Наименование предмета запроса котировки: Закупка машины стиральной для прачечной МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стиральная машина для прачечной | Шт. | 1 | - Машина стиральная должна выполнять стирку и полоскание белья - Нагрев зоны стирки должен быть паровой - Вес белья для одной загрузки не менее 50 кг - Управление: - загрузка и выгрузка белья ручная - подача пара для нагрева ручная - установка времени реверса барабана при стирке и полоскании по реле времени - включение и отключение ручное |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 20 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 215000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 11.08.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету, 30% аванс, остальные 70% по факту поставки.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стиральная машина для прачечной | Шт. | 1 |  |  | Машина стиральная должна выполнять стирку и полоскание белья Нагрев зоны стирки должен быть паровой Вес белья для одной загрузки не менее 50 кг Управление: - загрузка и выгрузка белья ручная - подача пара для нагрева ручная - установка времени реверса барабана при стирке и полоскании по реле времени - включение и отключение ручное |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 20 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету, 30% аванс, остальные 70% по факту поставки

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.