ЗАПРОС КОТИРОВОК

«Поставка электрокоагулятора ICC-200 или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 04 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская., д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Организатор: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114,            тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка электрокоагулятора ICC-200 или эквивалент

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокоагулятор ICC-200 (или его эквивалент) в комплекте: | шт | 1 |
| 1.1 | Электрогенератор для общей хирургии с функцией "CUT CONTROL","ENDO CUT" | шт. | 1 |
| 1.2 | Двойная педаль | шт. | 1 |
| 1.3 | Нейтральный электрод с возможностью непрерывного мониторинга безопасности из кремнийорганического материала | шт. | 1 |
| 1.4 | Кабель для нейтрального электрода стандарта IEC 601 | шт. | 1 |
| 1.5 | Рукоятка м/п с кабелем стандарта IEC 601 | шт. | 1 |
| 1.6 | Большой набор наконечников с возможностью пространственного оформления коагулята моно-би-режимах-SOFT | шт. | 1 |
| 1.7 | Удлинитель м/п дл.не менее 10 см | шт. | 1 |
| 1.8 | Удлинитель м/п дл.не более 15 см | шт. | 1 |
| 1.9 | Электрод изогнутый не менее 11 СМ IEC 601 ч.2-2,101.3.2 | шт. | 1 |
| 1.10 | Электрод прямой соответствие IEC 601 ч.2-2,101.3.2 не менее 11 см | шт. | 1 |
| 1.11 | Биполярный кабель стандарта IEC 601 | шт. | 1 |
| 2 | Держатель электродов тонкий Е-4, с 2-мя кнопками, кабель 4м 20190-065 | шт. | 2 |
| 3 | Кабель биполярный 20196-045 | шт. | 2 |
| 4 | Электрод нейтральный из проводящего силикона 20193-008 | шт. | 2 |
| 5 | Электрод биполярный прямой 19,5 см | шт. | 2 |
| 6 | Электрод биполярный изогнутый 19,5 см | шт. | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокоагулятор ICC-200 (или его эквивалент) |  |
| 1.1 | Электрогенератор для общей хирургии с функцией "CUT CONTROL","ENDO CUT" | макс. мощность в монополярном режиме -не менее 200 Вт, в биполярном -не менее 120 Вт, монитор ошибки дозировки и продолжительности включения |
| 1.2 | Двойная педаль |  |
| 1.3 | Нейтральный электрод с возможностью непрерывного мониторинга безопасности из кремнийорганического материала |  |
| 1.4 | Кабель для нейтрального электрода стандарта IEC 601 |  |
| 1.5 | Рукоятка м/п с кабелем стандарта IEC 601 |  |
| 1.6 | Большой набор наконечников с возможностью пространственного оформления коагулята моно-би-режимах-SOFT |  |
| 1.7 | Удлинитель м/п | дл.не менее 10 см |
| 1.8 | Удлинитель м/п | дл.не более 15 см |
| 1.9 | ИЗОГНУТЫЙ электрод | не менее 11 СМ IEC 601 ч.2-2,101.3.2 |
| 1.10 | ПРЯМОЙ электрод | соответствие IEC 601 ч.2-2,101.3.2 не менее 11 см |
| 1.11 | Биполярный кабель стандарта IEC 601 |  |
| 2 | Держатель электродов тонкий Е-4, с 2-мя кнопками, кабель 4м 20190-065 |  |
| 3 | Кабель биполярный 20196-045 |  |
| 4 | Электрод нейтральный из проводящего силикона 20193-008 |  |
| 5 | Электрод биполярный прямой 19,5 см |  |
| 6 | Электрод биполярный изогнутый 19,5 см |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 245650,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 08.09.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 100% предоплата по безналичному расчету.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокоагулятор ICC-200 (или его эквивалент) в комплекте: | шт | 1 |  |  |
| 1.1 | Электрогенератор для общей хирургии с функцией "CUT CONTROL","ENDO CUT" | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Двойная педаль | шт. | 1 |  |  |
| 1.3 | Нейтральный электрод с возможностью непрерывного мониторинга безопасности из кремнийорганического материала | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Кабель для нейтрального электрода стандарта IEC 601 | шт. | 1 |  |  |
| 1.5 | Рукоятка м/п с кабелем стандарта IEC 601 | шт. | 1 |  |  |
| 1.6 | Большой набор наконечников с возможностью пространственного оформления коагулята моно-би-режимах-SOFT | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Удлинитель м/п дл.не менее 10 см | шт. | 1 |  |  |
| 1.8 | Удлинитель м/п дл.не более 15 см | шт. | 1 |  |  |
| 1.9 | Электрод изогнутый не менее 11 СМ IEC 601 ч.2-2,101.3.2 | шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Электрод прямой соответствие IEC 601 ч.2-2,101.3.2 не менее 11 см | шт. | 1 |  |  |
| 1.11 | Биполярный кабель стандарта IEC 601 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Держатель электродов тонкий Е-4, с 2-мя кнопками, кабель 4м 20190-065 | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Кабель биполярный 20196-045 | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Электрод нейтральный из проводящего силикона 20193-008 | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Электрод биполярный прямой 19,5 см | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Электрод биполярный изогнутый 19,5 см | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

2.Требования к продукции:

| № п/п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокоагулятор ICC-200 (или его эквивалент) |  |  |  |
| 1.1 | Электрогенератор для общей хирургии с функцией "CUT CONTROL","ENDO CUT" | макс. мощность в монополярном режиме -не менее 200 Вт, в биполярном -не менее 120 Вт, монитор ошибки дозировки и продолжительности включения |  |  |
| 1.2 | Двойная педаль |  |  |  |
| 1.3 | Нейтральный электрод с возможностью непрерывного мониторинга безопасности из кремнийорганического материала |  |  |  |
| 1.4 | Кабель для нейтрального электрода стандарта IEC 601 |  |  |  |
| 1.5 | Рукоятка м/п с кабелем стандарта IEC 601 |  |  |  |
| 1.6 | Большой набор наконечников с возможностью пространственного оформления коагулята моно-би-режимах-SOFT |  |  |  |
| 1.7 | Удлинитель м/п | дл.не менее 10 см |  |  |
| 1.8 | Удлинитель м/п | дл.не более 15 см |  |  |
| 1.9 | ИЗОГНУТЫЙ электрод | не менее 11 СМ IEC 601 ч.2-2,101.3.2 |  |  |
| 1.10 | ПРЯМОЙ электрод | соответствие IEC 601 ч.2-2,101.3.2 не менее 11 см |  |  |
| 1.11 | Биполярный кабель стандарта IEC 601 |  |  |  |
| 2 | Держатель электродов тонкий Е-4, с 2-мя кнопками, кабель 4м 20190-065 |  |  |  |
| 3 | Кабель биполярный 20196-045 |  |  |  |
| 4 | Электрод нейтральный из проводящего силикона 20193-008 |  |  |  |
| 5 | Электрод биполярный прямой 19,5 см |  |  |  |
| 6 | Электрод биполярный изогнутый 19,5 см |  |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету 100% предоплата

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.