ЗАПРОС КОТИРОВОК

«Аппарат для магнито-вибротерапии НМ-4 (или его эквивалент)»

г.Фрязино									Дата 27 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская, д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,           г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка аппарата для магнито-вибро-терапии НМ-4 (или его эквивалент).

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для магнито-вибротерапии НМ-4 (или его эквивалент) | шт | 1 |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики: |  |
|  | Количество каналов | 4 |
|  | Комплект аппликаторов | М-4 шт. |
|  | Размер | 520х410х250 |
|  | Напряжение питания | 220 V/50Гц/530ВА. |
|  | Время непрерывной работы (в режиме технологических перерывов) | не менее 8 часов |
|  | Воздействие одновременно 3 факторов | Импульсное магнитное поле; Механическое воздействие при помощи вибрации; Тепловое воздействие |
| 2 | Дополнительный комплект апликаторы, магнитные вставки, шкаф подставка | Наличие |
| 3 | Документы: |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Методические рекомендации | Наличие |
|  | Обучение мед. Персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Наличие |
|  | Сервисная служба в г.Москве | Наличие |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней после получения предоплаты.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 248000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 02.10.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 30% предоплата по безналичному расчету, остальные 70% после подписания акта пуско-наладочных работ.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для магнито-вибротерапии НМ-4 (или его эквивалент) | Шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Количество каналов | 4 |  |  |
|  | Комплект аппликаторов | М-4 шт. |  |  |
|  | Размер | 520х410х250 |  |  |
|  | Напряжение питания | 220 V/50Гц/530ВА. |  |  |
|  | Время непрерывной работы (в режиме технологических перерывов) | не менее 8 часов |  |  |
|  | Воздействие одновременно 3 факторов | Импульсное магнитное поле; Механическое воздействие при помощи вибрации; Тепловое воздействие |  |  |
| 2 | Дополнительный комплект апликаторы, магнитные вставки, шкаф подставка | Наличие |  |  |
| 3 | Документы: |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Методические рекомендации | Наличие |  |  |
|  | Обучение мед. Персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  | Гарантия на оборудование | Наличие |  |  |
|  | Сервисная служба в г.Москве | Наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней после получения предоплаты.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: 30% предоплата по безналичному расчету, остальные 70% после подписания акта пуско-наладочных работ

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.