|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.В. Ухалкин |
|  | «___» ____________ 2006 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Приобретение материалов, оборудования для реконструкции

тепловых сетей:

Приобретение спец. техники для обслуживания котельных и тепловых сетей.

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС |  |
| __________________ В.М. Рыбников |  |
| «_____»________________2006 г. |  |

г. Фрязино

- 2006 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Приобретение  спец.техники для обслуживания котельных и тепловых сетей»

1.   Общие положения.

Настоящий документ содержит требования по качеству и количеству спец.техники, выставляемой на открытый конкурс для их приобретения.

Поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующей спец. технике, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке.

Каждый вид продукции должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

    - наименование предприятия-изготовителя;

    - наименование и тип продукции;

    - дата изготовления;

    - номер технического свидетельства и сертификата соответствия.

К каждому виду продукции должна быть приложена инструкция по применению и технике безопасности при производстве работ.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

- Нормы и стандарты

Спец. техника  должна быть новая, изготовлена, испытана и сертифицирована в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

- Поставка спец.техники.

Поставка спец.техники состоит из следующих мероприятий: доставка, получение, разгрузка, защита, необходимая перевозка со склада, сборка, установка,  соединение, и любая другая работа, необходимая для подготовки поставленного по контракту оборудования к монтажным работам.

Поставщик должен получить все необходимые разрешения, позволяющие использовать оборудование.

- Гарантия.

Поставщик должен отвечать за все дефекты спец.техники, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для  спец. техники согласно сроков, данных заводом изготовителем.

- Перечень и общие характеристики поставляемой спец. техники.

ЛОТ № 1

Начальная/максимальная цена – 2 750 тыс. руб.

- ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШЕВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – 1 единица

Модель                                               ЕК – 14 или эквивалент

Без компьютера

Тип шасси                              -        пневмонический

Модель а / шины                   -        12.00-20ЯФ-406

Двигатель                               -        Д-245

Емкость ковша (по SAE ), куб.м.- 0,65

- ЭКСКАВАТОР  ОДНОКОВШЕВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ -1 единица

Модель                                      -        ЭО-2621 В-2 или эквивалент

Базовый трактор                       -        ЮМЗ  АКЛ

Емкость ковша куб.м.               -        0,25

Бульдозерный отвал                  -        2,0

ЛОТ № 2

Начальная/максимальная цена – 2 350 тыс. руб.

- АВТОКРАН «МАШЕКА» КС-3579 или эквивалент  -1 единица

Базовое шасси                              -       МАЗ 533702 – 240

Колесная формула                       -       4х2

Количество секций                       -      3

Грузоподъемность, т.                    -     16

Вылет стрелы, м.                            -     18

Модель двигателя                         -     ЯМЗ – 236МЕ2 (ЕИЧО-2)

ЛОТ № 3

Начальная/максимальная цена – 400 тыс. руб.

- АВТОМОБИЛЬ -1 единица

Марка, модель                              -        ГАЗ – 2705 или эквивалент

Тип     ТС                                       -       грузовой фургон цельнометаллический

Директор МУП «Теплосеть»                                                       В.А. Корытцын