- протокол № 23-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «17» апреля 2007 года |
| --- | --- |

# Наименование предмета запроса котировок: поставка монитора пациента модульного многопараметрического МР 800 (РАМО II) (или его эквивалент) для МУЗ "ЦГБ им. М.В. Гольца" г. Фрязино.

# Состав единой комиссии

# На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| Председатель единой комиссии: | Котов Олег Валентинович |
| --- | --- |
| Заместитель председателя единой комиссии: | Кутилин Вадим Анатольевич |
| Члены единой комиссии: | Колосова Татьяна Петровна |
|  | Захарова Ольга Ивановна |
| Секретарь единой комиссии | Кистенева Светлана Анатольевна |

# Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

  - Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, тел. 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

  - Адрес электронной почты: kazarinova@fryazino.net

# Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась единой комиссией в период с 15 часов 00 минут «17» апреля 2007 года по 15 часов 20 минут «17» апреля 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «09» апреля 2007 г.

# Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

# Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента модульного многопараметрического МР 800 (РАМО II) (или его эквивалент) | 1 шт. |

Технические характеристики:

| № п/п | Описание | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей |  |
|  | жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие |
|  | размер | не менее 6,4" |
|  | разрешение | не менее 320х241 |
|  | Кол-во отображаемых на экране кривых | не менее 2 кривых измеряемых параметров |
|  | Наличие не менее 4 режимов виртуального экрана: а) все праметры и кривые; б) только цифровая информация; в) только данные неинвазивного АД; 4) отображение трендов | наличие |
|  | отображение на дисплее № койки, даты и времени | наличие |
| 2 | Измеряемые параметры |  |
|  | ЭКГ |  |
|  | Отображение 1 канала | наличие |
|  | Число отведений | не менее 7 (стандартные+усиленные, по выбору) |
|  | диапазон измерения ЧСС | не менее 20-300 в мин |
|  | Анализ аритмий | наличие |
|  | Анализ смещения сегмента ST | по выбору |
|  | Точность | не менее ±2% |
|  | детекция водителя ритма | наличие |
|  | режим определения водителя ритма | выбираемый пользователем |
|  | SP O2 |  |
|  | Диапазон измерений | не менее 0-100% |
|  | Разрешение | не менее 0,01 |
|  | Точность |  |
|  | взрослые | не менее ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |
|  | новорожденные | не менее ±3% (70-95%) |
|  | Время настройки: ожидание кривой | не более 2 сек |
| 3 | Неинвазивное артериальное давление |  |
|  | Диапазон | не менее 0-300 мм.рт.ст |
|  | Точность | не менее ±2 мм.рт.ст. или ±2% |
|  | Давление автоматического сдувания манжеты |  |
|  | взрослая | 300 мм.рт.ст |
|  | для новорожденных | 150 мм.рт.ст |
|  | Время измерения | не более 40 секунд |
|  | Дыхание |  |
|  | Метод измерения | импедансный |
|  | Диапазон измерения ЧД | 2~150 дыханий/мин |
|  | Точность: взрослые | +/- 2% для 70~100% |
|  |  | +/- 3% для 50~69% |
|  | Новорожденные | +/- 3% для 70~100% |
|  | Температура |  |
|  | Диапазон измерения | не менее 0~50℃ |
|  | Разрешающая способность | не менее 0.2℃ |
|  | Точность | +/- 0.4℃ (15~34℃, 41~45℃) |
|  |  | +/- 0.2℃ (34~41℃) |
|  | Тренды |  |
|  | Графические и числовые тренды | не менее 72 часов |
|  | Сигнализация |  |
|  | выборочное включение/выключение всех параметров | наличие |
|  | Подавление сигнализации | 30 секунд |
| 4 | Дополнительные параметры |  |
|  | встроенный термопринтер 58 мм | возможность |
|  | объединение в сеть | возможность |
|  | Датчик температуры Тип YSI 401 | возможность |
|  | Крепежный кронштейн к инфузионной стойке | возможность |
|  | Передача данных | СОМ-1: RS 232С (19200 бит/сек) |
|  | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
|  | Потребляемая мощность | не более 40 Вт |
|  | Время работы от аккумулятора | не менее 2 часов |
|  | Полное время зарядки аккумулятора | 6 часов макс. |
|  | Размеры и масса | не более Ш282×В315×Г165, 3 кг(с принтером) |
|  | Гарантийный период | не менее 1 года |
| 5 | Принадлежности |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |
|  | 5-проводной ЭКГ кабель | наличие |
|  | одноразовые электроды - 10 шт | наличие |
|  | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | наличие |
|  | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | наличие |
|  | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления | наличие |
|  | сетевой шнур | наличие |
|  | шнур заземления | наличие |
|  | предохранители | наличие |
|  | инструкция пользователя | наличие |
|  | Дополнительные принадлежности |  |
|  | Датчик температурный накожный | возможность |
|  | Датчик Y-образный пульсоксиметрический многоразовый (универсальный взрослые-дети-новорожденные) | возможность |
|  | Манжета для новорожденных для измерения неинвазивного давления | возможность |
|  | Шланг для неонатальной манжеты измерения неинвазивного давления | возможность |
| 6 | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Инструкция на русском языке | наличие |
|  | Оригинал авторизационного письма производителя с указанием конкретного проекта | наличие |
|  | Наличие собственных обученных инженеров с предоставлением копии сертификата производителя | наличие |

# Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

# Срок поставки: до 31.12.2007г., в течение 20 календарных дней после получения 30% аванса.

# Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах: Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

# Максимальная цена муниципального контракта: 200000,00 руб.

# Источник финансирования муниципального заказа: средства РФПМ обязательного медицинского страхования.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

# До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока  подачи котировочных заявок «16» апреля 2007 г. 13 часов 00 минут (время Московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение №1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Дельрус» | 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 | sap@delrus-msk.ru | 10:30 (по Московскому времени) 10 апреля 2007г. |
|  | ООО НПЦ «МедЭкспоСервис» | 117526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 97 | medexposervis@list.ru | 14:40 (по Московскому времени) 13 апреля 2007г. |

# Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

# 8.2. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Дельрус», 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, с ценой муниципального контракта 150000,00 руб.

# Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Ключъ» и размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

# Подписи:

| Председатель единой комиссии Котов О.В. | ___________________________ |
| --- | --- |
| Заместитель председателя единой комиссии: Кутилин В.А. | ___________________________ |
| Члены единой комиссии: |  |
| Колосова Т.П. | ___________________________ |
| Захарова О.И. | ___________________________ |
| Секретарь единой комиссии Кистенёва С.А. | ___________________________ |
| Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. | ___________________________ |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «17» апреля 2007 г. №23-07

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 апреля 2007г. | 10:30 (по Московскому времени) | 1 | Бумажный носитель |
|  | 13 апреля 2007г. | 14:40 (по Московскому времени) | 2 | Бумажный носитель |

Секретарь единой комиссии:

Кистенева С.А. _______________________

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «17» апреля 2007 г. №23-07

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг (в %) | Цена муниципального контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Дельрус» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 150000,00 | Присвоить 1-е место |
|  | ООО НПЦ «МедЭкспоСервис» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 178000,00 | Присвоить 2-е место |

Секретарь единой комиссии:

Кистенева С.А. _______________________