ЗАПРОС КОТИРОВОК № 28-к

«Поставка двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч» (или его эквивалента) для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино»

г.Фрязино									Дата 30 мая 2007г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7

Телефоны: 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

E-mail: kazarinova@fryazino.net

Организатор запроса котировок:

Отдел экономической политики и развития города Администрации г. Фрязино, 141190, Московская область

Почтовый адрес: 141190, Москвоская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

- Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Компьютерный фетальный монитор МАК-01-«Ч» (или его эквивалент) | 2 |

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Компьютерный фетальный монитор МАК-01-«Ч» предназначен для работы в родильных домах, женских консультациях в антенатальный период, в родах, вне стационара (в полевых условиях). |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Мониторинг сердечной деятельности плода | Наличие |
|  | Мониторинг двигательной деятельности плода | Наличие |
|  | Мониторинг сократительной деятельности матки во время беременности и родов | Наличие |
|  | Отображение на экране монитора в режиме реального времени: графика ЧССП, токограммы, показателей ЧСС плода, результатов автоматического нестрессового теста, отметок шевелений плода, оценки КТГ по шкале Фишера и/или Кребса | Наличие |
|  | Автоматический расчет показателей сердечной деятельности плода (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акцелерации, децелерации) с автоматической оценкой кардиотокограммы по Фишеру/Кребсу | Наличие |
|  | Автоматический расчет показателей КВВ (кратковременная вариабельность) | Наличие |
|  | Ультразвуковой датчик с частотой работы, не менее | 2,0 МГц |
|  | Диапазон измерения ЧСС, не менее | 60-240 уд/мин |
|  | Разрешение, не хуже | 1 уд/мин |
|  | Наличие функций автоматического нестрессового теста | Наличие |
|  | Цифровое и графическое отображение частоты сердцебиения плода | Наличие |
|  | Звуковое воспроизведение сердцебиения плода | Наличие |
|  | Визуальный контроль качества сигнала УЗ - датчика | Наличие |
|  | Графическая регистрация сократительной активности матки | Наличие |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала УЗ - датчика | Наличие |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала ТОКО - датчика | Наличие |
|  | Автоматическая регистрация даты и времени проведения сеанса | Наличие |
|  | Ввод данных о пациентке (ФИО, место жительства, возраст, срок беременности и т.д.) | Наличие |
|  | Ввод заключения врача по результатам сеанса | Наличие |
|  | Сохранение всех данных обследования в архиве (постоянно) | Наличие |
|  | Задание конфигурации прибора (алгоритм обработки ЧСС, выбор длительности сеансов, выбор необходимых для диагностирования параметров, выбор звуковых оповещений) | Наличие |
|  | Возможности подключения блока регистрации многоканальной (до 4-х каналов) наружной гистерографии | Наличие |
|  | Возможность передачи результатов обследования по электронной почте | Наличие |
|  | Распечатка параметров на обычной бумаге формата А4 | Наличие |
|  | Размер экрана монитора, не менее | 15” |
|  | Индикаторы контроля работоспособности системы | Наличие |
|  | Вызов на экран монитора полной справочной информации по работе с прибором и его программами | Наличие |
|  | Работа прибора от внутренней батареи | Наличие |
|  | Базовый комплект: ноутбук, принтер, блок регистрации КТГ с комплектом датчиков, расходный материал | Наличие |
|  | Доставка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |
| 3. | Документы | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Место поставки: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца», Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7.

- Срок поставки: поставка осуществляется с момента подписания контракта по 31.12.2007г., в течение 20 календарных дней со дня получения поставщиком 30% аванса .

- Стоимость поставляемых товаров должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет: 440000,00 руб.

- Место подачи заявки: Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

- Срок подачи котировочных заявок: с 30 мая 2007г. по 13 июня  2007г. 15:00 часов (по Московскому времени). Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить следующие товары в соответствии запросом котировок:

| Наименование | Количество | Цена шт. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Компьютерный фетальный монитор МАК-01-«Ч» предназначен для работы в родильных домах, женских консультациях в антенатальный период, в родах, вне стационара (в полевых условиях). |  |  |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Мониторинг сердечной деятельности плода | Наличие |  |  |
|  | Мониторинг двигательной деятельности плода | Наличие |  |  |
|  | Мониторинг сократительной деятельности матки во время беременности и родов | Наличие |  |  |
|  | Отображение на экране монитора в режиме реального времени: графика ЧССП, токограммы, показателей ЧСС плода, результатов автоматического нестрессового теста, отметок шевелений плода, оценки КТГ по шкале Фишера и/или Кребса | Наличие |  |  |
|  | Автоматический расчет показателей сердечной деятельности плода (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акцелерации, децелерации) с автоматической оценкой кардиотокограммы по Фишеру/Кребсу | Наличие |  |  |
|  | Автоматический расчет показателей КВВ (кратковременная вариабельность) | Наличие |  |  |
|  | Ультразвуковой датчик с частотой работы, не менее | 2,0 МГц |  |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС, не менее | 60-240 уд/мин |  |  |
|  | Разрешение, не хуже | 1 уд/мин |  |  |
|  | Наличие функций автоматического нестрессового теста | Наличие |  |  |
|  | Цифровое и графическое отображение частоты сердцебиения плода | Наличие |  |  |
|  | Звуковое воспроизведение сердцебиения плода | Наличие |  |  |
|  | Визуальный контроль качества сигнала УЗ - датчика | Наличие |  |  |
|  | Графическая регистрация сократительной активности матки | Наличие |  |  |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала УЗ - датчика | Наличие |  |  |
|  | Звуковая и визуальная тревога при потере сигнала ТОКО - датчика | Наличие |  |  |
|  | Автоматическая регистрация даты и времени проведения сеанса | Наличие |  |  |
|  | Ввод данных о пациентке (ФИО, место жительства, возраст, срок беременности и т.д.) | Наличие |  |  |
|  | Ввод заключения врача по результатам сеанса | Наличие |  |  |
|  | Сохранение всех данных обследования в архиве (постоянно) | Наличие |  |  |
|  | Задание конфигурации прибора (алгоритм обработки ЧСС, выбор длительности сеансов, выбор необходимых для диагностирования параметров, выбор звуковых оповещений) | Наличие |  |  |
|  | Возможности подключения блока регистрации многоканальной (до 4-х каналов) наружной гистерографии | Наличие |  |  |
|  | Возможность передачи результатов обследования по электронной почте | Наличие |  |  |
|  | Распечатка параметров на обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |  |
|  | Размер экрана монитора, не менее | 15” |  |  |
|  | Индикаторы контроля работоспособности системы | Наличие |  |  |
|  | Вызов на экран монитора полной справочной информации по работе с прибором и его программами | Наличие |  |  |
|  | Работа прибора от внутренней батареи | Наличие |  |  |
|  | Базовый комплект: ноутбук, принтер, блок регистрации КТГ с комплектом датчиков, расходный материал | Наличие |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |  |  |
| 3. | Документы | Наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |

- Место поставки: _______________________________.

- Срок поставки: _______________________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч»

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г.Фрязино

г.Фрязино									« ___ » __________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича с одной стороны, _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, в лице _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч», именуемых в дальнейшем товар, для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г.Фрязино .

1.2. Стоимость контракта на поставку двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч» составляет_________________________________________________________________ рублей из средств, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество цена за единицу и общая стоимость товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта..

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения заявок запроса котировок №     от 		2007 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки двух компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч» для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить два компьютерных фетальных монитора серии МАК-01-«Ч» для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Компьютерные фетальные мониторы серии МАК-01-«Ч», поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемых компьютерных фетальных мониторов серии МАК-01-«Ч» должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во

Заказчик __________					Поставщик _________

время транспортировки

5. Поставка и документация.

Поставщик производит поставку товара, в течение 20 дней после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

Разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар 1 год (12 месяцев) с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличии товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, предоплата в размере 30% производится платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и накладной в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

В случае если задержка поставок продукции носит систематический или длительный характер, то данная задержка возлагает на Поставщика ответственность за выплату неустойки в соответствии с п.11 или же Заказчик может расторгнуть контракт в соответствии с п.12 настоящего контракта.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Заказчик __________					Поставщик _________

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичный недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление, если Поставщик обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Поставщику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой систем для переливания инфузионных растворов по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик __________					Поставщик _________

20. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

21. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 31 декабря 2007 года включительно.

22. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |