ЗАПРОС КОТИРОВОК № 32-к

«Капитальный ремонт системы вентиляции ренгено-диагностического отделения детской поликлиники МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино»

г.Фрязино									Дата 19 июня 2007г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7

Телефоны: 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

E-mail: kazarinova@fryazino.net

Организатор запроса котировок:

Отдел экономической политики и развития города Администрации г. Фрязино, 141190, Московская область

Почтовый адрес: 141190, Москвоская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

- Источник финансирования: бюджет г. Фрязино.

- Наименование, характеристики  и объем выполняемых работ:

- демонтаж оборудование систем вентиляции П.3 и В.4 (за исключением воздуховодов);

- демонтаж трубопроводов подачи воды от главного стояка;

- подбор и монтирование оборудования приточной и вытяжной систем учитывая проектные параметры по расходу воздуха и температурному режиму;

- требование к оборудованию – установки должны соответствовать современным требованиям к функциям климатического оборудования как в области теплотехнических, так и акустических параметров, с минимальным энергопотреблением, отвечать требованиям ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.2.028-84;

- оборудование должно содержать – датчик перепада давления фильтрующего элемента, устройство защиты от замерзания водяного калорифера, датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры воды, устройство защиты электродвигателя от перегрузки, устройство автоматического отключения вентиляторов при пожаре;

- монтаж системы трубопроводов для подачи воды в калорифер;

- размещение приточной системы в помещении вентиляционной, находящийся в подвале детской поликлиники, вытяжной системы на техническом этаже;

- проведение наладочных работ в соответствии с действующими СПиП и ГОСТ.

- гарантия на все оборудование не менее двух лет (24 месяца) с момента подписания акта пуско-наладочных работ с замером параметров действующей вентиляции.

| № п.п. | Оборудование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Приточная установка П.3 L=2000 м3/ч |  |  |  |
| 1 | Вентилятор (L=2000, H=640 Па) | шт. | 1 |
| 2 | Воздухонагреватель водяной | шт. | 1 |
| 3 | Вставка гибкая | шт. | 2 |
| 4 | Фильтр карманный | шт. | 1 |
| 5 | Вставка фильтрующая | шт. | 1 |
| 6 | Заслонка регулирующая | шт. | 1 |
| 7 | Воздуховод из оцинкованной стали | м2 | 15 |
| Вытяжная установка В.4 L=2000 м3/ч |  |  |  |
| 8 | Вентилятор (L=2000, H=350 Па) | шт. | 1 |
| 9 | Вставка гибкая | шт. | 2 |
| 10 | Воздуховод из оцинкованной стали | м2 | 5 |
| КИПиА |  |  |  |
| 11 | Блок управления | шт. | 1 |
| 12 | Датчик давления | шт. | 2 |
| 13 | Датчик температуры воды | шт. | 1 |
| 14 | Датчик температуры воздуха | шт. | 2 |
| 15 | Клапан трехходовой | шт. | 1 |
| 16 | Привод клапана | шт. | 1 |
| 17 | Насос циркулярный | шт. | 1 |
| 18 | Присоединительный комплект | шт. | 2 |
| 19 | Термостат | шт. | 1 |
| 20 | Труба ст. ВГП ДУ40 | м | 66 |
| 21 | Изоляция труб 9мм | м | 66 |

К котировочной заявке прикладывается локальная смета, составленная в территориальных единичных расценках ТЕР-2001.

- Место выполнения работ: Детская поликлиника МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г.Фрязино, ул.Нахимова, д. 1а.

- Срок выполнения работ: срок выполнения с момента подписания контракта по 31 декабря 2007 года, в течение 20 календарных дней после 30% предоплаты.

- Стоимость выполняемых работ должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет: 242487,00 руб.

- Место подачи заявки: Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74.

- Срок подачи котировочных заявок: с 19 июня 2007г. по 26 июня  2007г. 15:00 часов (по Московскому времени). Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически выполненную работу, акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3), возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить следующие работы в соответствии запросом котировок:

| № п.п. | Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приточная установка П.3 L=2000 м3/ч |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор (L=2000, H=640 Па) | шт. | 1 |  |
| 2 | Воздухонагреватель водяной | шт. | 1 |  |
| 3 | Вставка гибкая | шт. | 2 |  |
| 4 | Фильтр карманный | шт. | 1 |  |
| 5 | Вставка фильтрующая | шт. | 1 |  |
| 6 | Заслонка регулирующая | шт. | 1 |  |
| 7 | Воздуховод из оцинкованной стали | м2 | 15 |  |
| Всего по оборудованию по приточной установке П.3: |  |  |  |  |
| Вытяжная установка В.4 L=2000 м3/ч |  |  |  |  |
| 8 | Вентилятор (L=2000, H=350 Па) | шт. | 1 |  |
| 9 | Вставка гибкая | шт. | 2 |  |
| 10 | Воздуховод из оцинкованной стали | м2 | 5 |  |
| Всего по оборудованию по вытяжной установке В.4: |  |  |  |  |
| КИПиА |  |  |  |  |
| 11 | Блок управления | шт. | 1 |  |
| 12 | Датчик давления | шт. | 2 |  |
| 13 | Датчик температуры воды | шт. | 1 |  |
| 14 | Датчик температуры воздуха | шт. | 2 |  |
| 15 | Клапан трехходовой | шт. | 1 |  |
| 16 | Привод клапана | шт. | 1 |  |
| 17 | Насос циркулярный | шт. | 1 |  |
| 18 | Присоединительный комплект | шт. | 2 |  |
| 19 | Термостат | шт. | 1 |  |
| 20 | Труба ст. ВГП ДУ40 | м | 66 |  |
| 21 | Изоляция труб 9мм | м | 66 |  |
| Всего по оборудованию по КИПиА: |  |  |  |  |
| ИТОГО по оборудованию: |  |  |  |  |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |
| Итоговая сумма |  |  |  |  |

Приложение: локальная смета на выполняемые работы.

- Место выполнения работ: _______________________________.

- Срок выполнения работ: _______________________________.

- Стоимость выполняемых работ окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

Муниципальный контракт №_______

на оказание услуг капитального ремонта системы вентиляции ренгено-диагностического отделения детской поликлиники МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино.

г. Фрязино									«____» __________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В. Гольца», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Корейского Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по капитальному ремонту системы вентиляции ренгено-диагностического отделения детской поликлиники в МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»по адресу: 141190 Московская обл., г.Фрязино, ул.Нахимова, д. 1а.

1.2.	Стоимость контракта составляет ________________________________________________

__________________________________________________ рублей из средства муниципального бюджета.

1.3 Исполнитель оказывает Услуги и виды работ по Услугам, в соответствии с
Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4 Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок № _________ от ___________ 2007 г.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.	Исполнитель обязан:

2.1.1.  Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с Приложением № 1. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику соответствующий Акт сдачи-приемки  выполненных работ и справку выполненных работ в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Контракта.

2.1.2. Осуществить работы определенные п.1.1. настоящего Контракта в течении 20 дней, после 30% предоплаты оказываемых услуг на основании представленного счета.

2.1.3. Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Контракту и всеми Приложениями к нему, не разглашать их содержания без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующими законодательством РФ.

2.1.4. Осуществить проведение всех работ в соответствии с действующими СПиП и ГОСТ.

2.1.5. Гарантировать, что все работы является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта. Гарантия на все заменяемое оборудование два года (24 месяца) с момента подписания акта пуско-наладочных работ, с замером параметров действующей вентиляции.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1. Произвести оплату Исполнителю стоимости по Контракту, в размере и порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего Контракта.

2.2.2. Принять работы, предусмотренные п. 1.1. в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Контракта.

2.2.3. Обеспечить присутствие необходимого персонала на время оказания услуг, предусмотренных настоящим Контракта.

3.Порядок расчетов.

3.1 Заказчик осуществляет предоплата в размере 30% на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет осуществляется в соответствии и со стоимостью фактически оказанных Исполнителем услуг, определенных в Приложении №1, в срок не позднее 15 банковских дней, с даты подписания соответствующих Актов сдачи-приемки работ, предоставления счета фактуры и справки выполненных работ, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней

4.   Порядок сдачи и приемки Услуг.

4.1. По завершению оказания Услуг по работам, в соответствии с Приложением №1, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ  и справку выполненных работ формы кс-2, кс-3 , подписанных Исполнителем.

4.2. Заказчик в течение 3 (трёх) дней со дня получения акта сдачи - приемки работ по
оказанным Услугам обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком
акта сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приёмки оказанных Услуг.

4.3. Исполнитель рассматривает предоставленный Заказчиком мотивированный отказ в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

4.4. В случае несоответствия оказанной Услуги условиям Контракта, Стороны обязаны
составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Указанные
претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 (трёх) дней со дня получения им
акта сдачи - приемки работ по Услугам. Исполнитель обязан произвести работы по устранению
указанных недостатков без дополнительной оплаты.

4.5. Если в процессе оказания Услуг выявлена необходимость выполнения работ, не
отражённых в Контракте, то по согласованию с Заказчиком, указанные работы производятся
Исполнителем на основании дополнительного соглашения между Сторонами с указанием срока
и стоимости выполнения этих работ.

5. Задержки с выполнением контракта исполнителем.

5.1. Если в период выполнения контракта Исполнитель столкнется с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Исполнитель должен незамедлительно
направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и
причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как
можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос о переносе сроков
оказания услуг.

5.2. В случае если задержка носит систематический или длительный характер, то данная
задержка возлагает на Исполнителя ответственность за выплату неустойки в соответствии с и.6
или же Заказчик может расторгнуть контракт в соответствии с п.7 настоящего контракта.

6. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

7. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

7.1.	Заказчик   вправе  расторгнуть   контракт,  направив  Исполнителю  письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Исполнитель не выполняет обязательства в сроки, предусмотренные контрактом
или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Исполнитель не выполнит любые другие обязательства по контракту,

7.2.	В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить услуги у другого Исполнителя, причем Исполнитель будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с оказанием таких услуг. Однако Исполнитель обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

8.Форс-мажор.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это невыполнение произошло вследствие наступления обстоятельств, которые возникли помимо воли и желания Сторон, которые Стороны не могли предвидеть, избежать или ликвидировать (Обстоятельства непреодолимой силы). Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы (ОНС).

8.2. Если одно из ОНС повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, сроки их выполнения продлеваются на время действия ОНС. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным вследствие наступления ОНС, должна в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале, продолжительности и предположительном времени прекращения ОНС.

9. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Исполнителю письменное уведомление, если Исполнитель обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Исполнителю компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

10. Разрешение споров.

10.1. Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

11. Прочие условия.

11.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для проведения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

11.2. В случае невозможности выполнить какие-либо работы по Контракту своими силами,   Исполнитель   оставляет  за  собой   право   воспользоваться   услугами   сторонней организации для выполнения данных работ по согласования с Заказчиком и за свой счет.

11.3. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать коммерческую тайну, касающуюся условий настоящего Контракта.

11.4. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

12. Срок действия Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания и действует по 31 декабря 2007 года включительно.

13.Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик 						Исполнитель

Муниципальное    учреждение    здравоохранения

«Центральная	городская больница

им. М.В.Гольца»,

141 190       Московская      область      г.Фрязино

ул.Московская,7

Заказчик: 						Исполнитель:

Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»

__________________________А.В. Коренской 	________________________

м.п.							м.п.