ЗАПРОС КОТИРОВОК № 67-к

«Поставка прикроватного монитора BSM-2301K (или его эквивалент) с принадлежностями для МУЗ "ЦГБ им. М.В. Гольца" г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата 24 октября 2007г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 |
|  | Телефоны: | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №2 к запросу котировок |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 31.12.2007 г. в течение 10 календарных дней после 30% предоплаты продукции. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 499 900,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 24 октября 2007 г. по 15:00 (по Московскому времени) 06 ноября 2007г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет после фактически поставленной продукции с предоставлением счета-фактуры и акта приема передачи; |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №67-к от «24» октября 2007г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

| № п.п. | Наименование | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 шт. |  |

| № п.п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Монитор предназначен за слежением за основными параметрами гемодинамики пациента. |  |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |
|  | Дисплей | Цветной жидкокристаллический TFT |  |
|  | Размер экрана диагональ | Не менее 21 см (8,4 inch) |  |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |
|  | Настройки параметров | Взрослые Дети Новорожденные |  |
|  | Режимы: | Демо/помощь отображения кривой увеличенного отображения данных |  |
|  | Режим отображения кривой: | Безинерционный подвижный Безинерционный фиксированный |  |
|  | Разрешающая способность | Не менее 800х600 точек |  |
|  | Одновременное отображение на экране | Не менее 5 кривых (12-ти цветов), в т.ч.: ЭКГ – 2 Дыхание – 1 IBP или CO2 – 1 SpO2 – 1 |  |
|  | Замораживание кривых | Возможность |  |
|  | Отображаемые числовые данные | ЧСС частота VPC уровень ST частота дыхания IBP (систолическое, диастолическое, среднее) NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) SPO2 частота пульса температура ETCO2 |  |
|  | Отображение оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) для неонатологии | Возможность |  |
|  | Скорость развертки | 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) |  |
|  | Количество цветов отображения кривых | Не менее 12 цветов |  |
|  | Метки синхронизации: | ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |
|  | Количество цветов отображения чисел: | Не менее 12 цветов |  |
|  | Запоминание: | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; |  |
|  | Тренды: | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты |  |
|  | Запоминание по тревоге или вручную клинических событий | до 16 |  |
|  | Длительность | Не менее 5 сек. |  |
|  | Мультипараметрические коннекторы | Наличие |  |
|  | Наличие настраиваемых функциональных кнопок | Не менее 3-х |  |
|  | Объединение в мониторную сеть с центральной станцией | Возможность |  |
|  | Возможное количество подключаемых мониторов | До 16 |  |
|  | Одновременное отображение кривых | Не менее 16 |  |
|  | Управление настройками мониторов и носимых регистраторов | Возможность |  |
|  | Телеметрическая связь мониторов с центральной станцией. | Возможность |  |
|  | Табличные и графические тренды | Не менее 72 часа |  |
|  | Передача информации с носимых индивидуальных регистраторов посредством телеметрии на центральную станцию и прикроватный монитор (ECG, Resp, SpO2/Pleth) | Возможность |  |
|  | Подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Возможность |  |
|  | Подключения модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Возможность |  |
|  | Звук |  |  |
|  | Типы звуков | Тревога синхронизация нажатие кнопок |  |
|  | Звуковая тревога | Не менее 3 типов |  |
|  | Звук синхронизации: | Переменный тон для IBP и SPO2 |  |
|  | Установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Тревога |  |  |
|  | Визуальное оповещение | Наличие |  |
|  | Звуковое оповещение | Наличие |  |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | Наличие |  |
|  | Задание верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Элементы тревоги: | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  |
|  | Виды тревоги | Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  |
|  | Отключение тревоги: | На 1 или 2 мин. |  |
|  | Установка границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | ЭКГ |  |  |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода | Не более 500 мВ |  |
|  | Входной динамический диапазон | Не более 5 мВ |  |
|  | Внутренние шумы | Не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |  |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме | Не менее 95dB |  |
|  | Входное сопротивление | Не менее 5М Ом (при 10 Гц) |  |
|  | Диапазон расчета ЧСС | От 0,12 до 300 уд./мин |  |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС | Не менее чем через каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |
|  | Анализ аритмии: |  |  |
|  | Метод анализа | Сравнение по образцу |  |
|  | Число каналов | Не менее одного |  |
|  | Подсчет частоты VPC | От 0 до 99 VPC/мин |  |
|  | Сообщения аритмии: | ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |
|  | Воспроизведение аритмии: |  |  |
|  | Число файлов воспроизведения | Не менее 16 |  |
|  | Время записи на файл | Не менее 8 сек. |  |
|  | Защита от дефибриляции: | Защита входа ЭКГ от 400 Дж |  |
|  | Отведения: по 3-электродам: по 6-электродам: | I, II, III I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  |
|  | Параметры тревоги | ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |
|  | Измерение ST | Возможность |  |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST: | + 2.0 мВ |  |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Дыхание |  |  |
|  | Метод измерения: | Импедансный, термисторный |  |
|  | Изменения отведений при импедансном методе измерения | Возможность |  |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания | От 0 до 150 дых./мин. |  |
|  | Апноэ | От 5 до 40 с |  |
|  | Точность. | Не более 2 дых./мин |  |
|  | Защита от дефибрилятора: | Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: | Не реже, чем каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  |
|  | Установка параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | SpO2 |  |  |
|  | Методика измерения | BluePro® |  |
|  | Диапазон измерения | От 50 до 100 % |  |
|  | Диапазон измерения пульса | От 30 до 300 уд./мин. |  |
|  | Точность SpO2: | Не более 2 ед. (от 80% до 100%), Не более 3 ед. (от 50% до 80%) |  |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса | Не реже, чем каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |
|  | Чувствительность кривой | х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |
|  | Установка параметров пульсоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |  |
|  | Диапазон отображения давления: | От 0 до 300 мм рт. ст. |  |
|  | Время накачки манжеты: Взрослые и дети Новорожденные | Не более 7 с Не более 5 с |  |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 300 мм рт. ст. Не более 150 мм рт. ст. |  |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 180 с Не более 90 с |  |
|  | Режим измерений | Ручной Непрерывный периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие |  |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |
|  | Диапазон измерения давления:. | От 50 до 300 мм.рт.ст |  |
|  | Точность измерения: | Не менее 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) Не менее 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Температура |  |  |
|  | Диапазон измерения: | От 0 до 450С |  |
|  | Точность измерения: | Не более 0.10С (от 25°Сдо 45°С) Не более 0.20С (от 0°С до 25°С) |  |
|  | Цикл обновления | Не реже 3 с |  |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |
|  | Метод измерения | По основному потоку |  |
|  | Проведение капнометрии | По методике CapOne® |  |
|  | Диапазон измерения | От 0 до 76 мм.рт.ст. |  |
|  | Время разогрева | Не более 5с |  |
|  | Время отклика | Не более 200 мс для ступеней от 10 до 90% |  |
|  | Определяемая частота дыхания: | От 3 до 60 дых./мин. (точность измерения не менее 2 дых./мин.) |  |
|  | Точность измерения | Не более 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) Не более 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: | Не реже 3 с или при подаче тревоги |  |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |  |
|  | Встроенная батарея | Наличие |  |
|  | Индикация уровня заряда батареи | Наличие |  |
|  | Время работы батареи | Не менее 3 часов |  |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |  |
| 3. | Документы |  |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |  |

- Срок поставки: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №67-к от «24» октября 2007г.

| № п.п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Прикроватный монитор BSM-2301K (или его эквивалент) с принадлежностями | 1 шт. |
|  | Монитор предназначен за слежением за основными параметрами гемодинамики пациента. |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Дисплей | Цветной жидкокристаллический TFT |
|  | Размер экрана диагональ | Не менее 21 см (8,4 inch) |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |
|  | Настройки параметров | Взрослые Дети Новорожденные |
|  | Режимы: | Демо/помощь отображения кривой увеличенного отображения данных |
|  | Режим отображения кривой: | Безинерционный подвижный Безинерционный фиксированный |
|  | Разрешающая способность | Не менее 800х600 точек |
|  | Одновременное отображение на экране | Не менее 5 кривых (12-ти цветов), в т.ч.: ЭКГ – 2 Дыхание – 1 IBP или CO2 – 1 SpO2 – 1 |
|  | Замораживание кривых | Возможность |
|  | Отображаемые числовые данные | ЧСС частота VPC уровень ST частота дыхания IBP (систолическое, диастолическое, среднее) NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) SPO2 частота пульса температура ETCO2 |
|  | Отображение оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) для неонатологии | Возможность |
|  | Скорость развертки | 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) |
|  | Количество цветов отображения кривых | Не менее 12 цветов |
|  | Метки синхронизации: | ЧСС, частоты пульса, дыхания |
|  | Количество цветов отображения чисел: | Не менее 12 цветов |
|  | Запоминание: | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; |
|  | Тренды: | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты |
|  | Запоминание по тревоге или вручную клинических событий | до 16 |
|  | Длительность | Не менее 5 сек. |
|  | Мультипараметрические коннекторы | Наличие |
|  | Наличие настраиваемых функциональных кнопок | Не менее 3-х |
|  | Объединение в мониторную сеть с центральной станцией | Возможность |
|  | Возможное количество подключаемых мониторов | До 16 |
|  | Одновременное отображение кривых | Не менее 16 |
|  | Управление настройками мониторов и носимых регистраторов | Возможность |
|  | Телеметрическая связь мониторов с центральной станцией. | Возможность |
|  | Табличные и графические тренды | Не менее 72 часа |
|  | Передача информации с носимых индивидуальных регистраторов посредством телеметрии на центральную станцию и прикроватный монитор (ECG, Resp, SpO2/Pleth) | Возможность |
|  | Подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Возможность |
|  | Подключения модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Возможность |
|  | Звук |  |
|  | Типы звуков | Тревога синхронизация нажатие кнопок |
|  | Звуковая тревога | Не менее 3 типов |
|  | Звук синхронизации: | Переменный тон для IBP и SPO2 |
|  | Установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Тревога |  |
|  | Визуальное оповещение | Наличие |
|  | Звуковое оповещение | Наличие |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | Наличие |
|  | Задание верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Элементы тревоги: | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |
|  | Виды тревоги | Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |
|  | Отключение тревоги: | На 1 или 2 мин. |
|  | Установка границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | ЭКГ |  |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода | Не более 500 мВ |
|  | Входной динамический диапазон | Не более 5 мВ |
|  | Внутренние шумы | Не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме | Не менее 95dB |
|  | Входное сопротивление | Не менее 5М Ом (при 10 Гц) |
|  | Диапазон расчета ЧСС | От 0,12 до 300 уд./мин |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС | Не менее чем через каждые 3 с или при генерировании тревоги |
|  | Анализ аритмии: |  |
|  | Метод анализа | Сравнение по образцу |
|  | Число каналов | Не менее одного |
|  | Подсчет частоты VPC | От 0 до 99 VPC/мин |
|  | Сообщения аритмии: | ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |
|  | Воспроизведение аритмии: |  |
|  | Число файлов воспроизведения | Не менее 16 |
|  | Время записи на файл | Не менее 8 сек. |
|  | Защита от дефибриляции: | Защита входа ЭКГ от 400 Дж |
|  | Отведения: по 3-электродам: по 6-электродам: | I, II, III I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |
|  | Параметры тревоги | ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |
|  | Измерение ST | Возможность |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST: | + 2.0 мВ |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Дыхание |  |
|  | Метод измерения: | Импедансный, термисторный |
|  | Изменения отведений при импедансном методе измерения | Возможность |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания | От 0 до 150 дых./мин. |
|  | Апноэ | От 5 до 40 с |
|  | Точность. | Не более 2 дых./мин |
|  | Защита от дефибрилятора: | Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: | Не реже, чем каждые 3 сек. или при подаче тревоги |
|  | Установка параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | SpO2 |  |
|  | Методика измерения | BluePro® |
|  | Диапазон измерения | От 50 до 100 % |
|  | Диапазон измерения пульса | От 30 до 300 уд./мин. |
|  | Точность SpO2: | Не более 2 ед. (от 80% до 100%), Не более 3 ед. (от 50% до 80%) |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса | Не реже, чем каждые 3 с или при подаче тревоги. |
|  | Чувствительность кривой | х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |
|  | Установка параметров пульсоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |
|  | Диапазон отображения давления: | От 0 до 300 мм рт. ст. |
|  | Время накачки манжеты: Взрослые и дети Новорожденные | Не более 7 с Не более 5 с |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 300 мм рт. ст. Не более 150 мм рт. ст. |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 180 с Не более 90 с |
|  | Режим измерений | Ручной Непрерывный периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |
|  | Диапазон измерения давления:. | От 50 до 300 мм.рт.ст |
|  | Точность измерения: | Не менее 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) Не менее 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Температура |  |
|  | Диапазон измерения: | От 0 до 450С |
|  | Точность измерения: | Не более 0.10С (от 25°Сдо 45°С) Не более 0.20С (от 0°С до 25°С) |
|  | Цикл обновления | Не реже 3 с |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |
|  | Метод измерения | По основному потоку |
|  | Проведение капнометрии | По методике CapOne® |
|  | Диапазон измерения | От 0 до 76 мм.рт.ст. |
|  | Время разогрева | Не более 5с |
|  | Время отклика | Не более 200 мс для ступеней от 10 до 90% |
|  | Определяемая частота дыхания: | От 3 до 60 дых./мин. (точность измерения не менее 2 дых./мин.) |
|  | Точность измерения | Не более 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) Не более 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: | Не реже 3 с или при подаче тревоги |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Встроенная батарея | Наличие |
|  | Индикация уровня заряда батареи | Наличие |
|  | Время работы батареи | Не менее 3 часов |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |
| 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку _______________________________________________

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г.Фрязино

г.Фрязино									« ___ » __________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича с одной стороны, _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, в лице _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки _______________________________________________________________________________, именуемых в дальнейшем товар, для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г.Фрязино .

1.2. Стоимость контракта на поставку ________________________________________________ составляет_________________________________________________________________ рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество цена за единицу и общая стоимость товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №     от 		2007 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки _________________________________ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить _______________________________________________________ для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

Заказчик __________					Поставщик _________

5. Поставка и документация.

Поставщик производит поставку товара, в течение _____ дней после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

Разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар 1 год (12 месяцев) с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличии товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, предоплата в размере 30% производится платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и накладной в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

В случае если задержка поставок продукции носит систематический или длительный характер, то данная задержка возлагает на Поставщика ответственность за выплату неустойки в соответствии с п.11 или же Заказчик может расторгнуть контракт в соответствии с п.12 настоящего контракта.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Заказчик __________					Поставщик _________

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичный недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление, если Поставщик обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Поставщику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой систем для переливания инфузионных растворов по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик __________					Поставщик _________

20. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

21. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 31 декабря 2007 года включительно.

22. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |