- протокол № 120-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «07» ноября 2007 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  | № 67-к. Поставка прикроватного монитора BSM-2301К (или его эквивалент) с принадлежностями для МУЗ «ЦГБ им. М,В.Гольца» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «24» октября 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котов О.В. |  |  | Заместитель главы администрации г.Фрязино, председатель комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Кутилин В.А. |  |  | Заместитель начальника отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, заместитель председателя комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Кистенёва С.А. |  |  | Специалист 1 категории отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, секретарь комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |
|  | Колосова Т.П. |  |  | Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |
|  | что составляет 50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  | 141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  | kazarinova@fryazino.net |  |  |  |  |  |
|  | Организатор запроса котировок: |  |  | Отдел экономической политики и развития города администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |
|  | Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 09 часов 30 минут «07» ноября 2007 года по 10 часов 00 минут «07» ноября 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: |  |  | Приложение № 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  | Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки: |  |  | С момента подписания контракта по 31.12.2007 г. в течение 10 календарных дней после 30% предоплаты продукции. |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  | 499 900,00 руб. |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  | Средства РФПМ |  |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет после фактически поставленной продукции с предоставлением счета-фактуры и акта приема передачи; |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» ноября 2007 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Контактный тел. | Дата и время поступления котировочной заявки |
|  | - 1. |  | ООО «Дельрус» | 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4 |  | 7717101301 |  | 495-380-00-80 | 25.10.2007 10:40 (по Московскому времени) |
|  | - 2. |  | ООО «МК Ново-Мед» | 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.15/1, корп. 1, ком. 233 |  | 7707016777 |  | 495-146-16-74 | 29.10.2007 11:15 (по Московскому времени) |
|  | - 3. |  | ООО «Геморесурс» | 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 4 |  | 7704536016 |  | 495-363-93-67 | 30.10.2007 15:20 (по Московскому времени) |
|  |  |  | ООО «Дин-Мед» | 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.7, стр. 1 |  | 7718509301 |  | 495-965-99-97 | 06.11.2007 14:00 (по Московскому времени) |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |
|  | 1. | ООО «Дин-Мед» |  | Котировочная заявка не соответствует предмету запросу котировок |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  | 495 912,00 руб. |  |  |  |  |  |
|  | Признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа ООО «Дельрус» с ценой муниципального контракта 495 912,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |
|  | ООО «Геморесурс» |  |  |  | 496 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | ООО «МК Ново-Мед» |  |  |  | 498 900,00 руб. |  |  |  |  |
|  | # Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель единой комиссии Котов О.В. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Заместитель председателя единой комиссии: Кутилин В.А. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кистенёва С.А. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Колосова Т.П. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» Коренской А.В. |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок № 120-07 от 07.11.2007 г.

| № п.п | Параметр | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |
|  | Прикроватный монитор BSM-2301K с принадлежностями | 1 шт. |
| - 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Дисплей | Цветной жидкокристаллический TFT |
|  | Размер экрана диагональ | Не менее 21 см (8,4 inch) |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |
|  | Настройки параметров | Взрослые Дети Новорожденные |
|  | Режимы: | Демо/помощь отображения кривой увеличенного отображения данных |
|  | Режим отображения кривой: | Безинерционный подвижный Безинерционный фиксированный |
|  | Разрешающая способность | Не менее 800х600 точек |
|  | Одновременное отображение на экране | Не менее 5 кривых (12-ти цветов), в т.ч.: ЭКГ – 2 Дыхание – 1 IBP или CO2 – 1 SpO2 – 1 |
|  | Замораживание кривых | Возможность |
|  | Отображаемые числовые данные | ЧСС частота VPC уровень ST частота дыхания IBP (систолическое, диастолическое, среднее) NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) SPO2 частота пульса температура ETCO2 |
|  | Отображение оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) для неонатологии | Возможность |
|  | Скорость развертки | 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) |
|  | Количество цветов отображения кривых | Не менее 12 цветов |
|  | Метки синхронизации: | ЧСС, частоты пульса, дыхания |
|  | Количество цветов отображения чисел: | Не менее 12 цветов |
|  | Запоминание: | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; |
|  | Тренды: | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты |
|  | Запоминание по тревоге или вручную клинических событий | до 16 |
|  | Длительность | Не менее 5 сек. |
|  | Мультипараметрические коннекторы | Наличие |
|  | Наличие настраиваемых функциональных кнопок | Не менее 3-х |
|  | Объединение в мониторную сеть с центральной станцией | Возможность |
|  | Возможное количество подключаемых мониторов | До 16 |
|  | Одновременное отображение кривых | Не менее 16 |
|  | Управление настройками мониторов и носимых регистраторов | Возможность |
|  | Телеметрическая связь мониторов с центральной станцией. | Возможность |
|  | Табличные и графические тренды | Не менее 72 часа |
|  | Передача информации с носимых индивидуальных регистраторов посредством телеметрии на центральную станцию и прикроватный монитор (ECG, Resp, SpO2/Pleth) | Возможность |
|  | Подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Возможность |
|  | Подключения модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Возможность |
|  | Звук |  |
|  | Типы звуков | Тревога синхронизация нажатие кнопок |
|  | Звуковая тревога | Не менее 3 типов |
|  | Звук синхронизации: | Переменный тон для IBP и SPO2 |
|  | Установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Тревога |  |
|  | Визуальное оповещение | Наличие |
|  | Звуковое оповещение | Наличие |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | Наличие |
|  | Задание верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Элементы тревоги: | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |
|  | Виды тревоги | Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |
|  | Отключение тревоги: | На 1 или 2 мин. |
|  | Установка границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | ЭКГ |  |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода | Не более 500 мВ |
|  | Входной динамический диапазон | Не более 5 мВ |
|  | Внутренние шумы | Не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме | Не менее 95dB |
|  | Входное сопротивление | Не менее 5М Ом (при 10 Гц) |
|  | Диапазон расчета ЧСС | От 0,12 до 300 уд./мин |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС | Не менее чем через каждые 3 с или при генерировании тревоги |
|  | Анализ аритмии: |  |
|  | Метод анализа | Сравнение по образцу |
|  | Число каналов | Не менее одного |
|  | Подсчет частоты VPC | От 0 до 99 VPC/мин |
|  | Сообщения аритмии: | ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |
|  | Воспроизведение аритмии: |  |
|  | Число файлов воспроизведения | Не менее 16 |
|  | Время записи на файл | Не менее 8 сек. |
|  | Защита от дефибриляции: | Защита входа ЭКГ от 400 Дж |
|  | Отведения: по 3-электродам: по 6-электродам: | I, II, III I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |
|  | Параметры тревоги | ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |
|  | Измерение ST | Возможность |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST: | + 2.0 мВ |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Дыхание |  |
|  | Метод измерения: | Импедансный, термисторный |
|  | Изменения отведений при импедансном методе измерения | Возможность |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания | От 0 до 150 дых./мин. |
|  | Апноэ | От 5 до 40 с |
|  | Точность. | Не более 2 дых./мин |
|  | Защита от дефибрилятора: | Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: | Не реже, чем каждые 3 сек. или при подаче тревоги |
|  | Установка параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | SpO2 |  |
|  | Методика измерения | BluePro® |
|  | Диапазон измерения | От 50 до 100 % |
|  | Диапазон измерения пульса | От 30 до 300 уд./мин. |
|  | Точность SpO2: | Не более 2 ед. (от 80% до 100%), Не более 3 ед. (от 50% до 80%) |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса | Не реже, чем каждые 3 с или при подаче тревоги. |
|  | Чувствительность кривой | х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |
|  | Установка параметров пульсоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |
|  | Метод измерения | Осциллометрический |
|  | Диапазон отображения давления: | От 0 до 300 мм рт. ст. |
|  | Время накачки манжеты: Взрослые и дети Новорожденные | Не более 7 с Не более 5 с |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 300 мм рт. ст. Не более 150 мм рт. ст. |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты - Взрослые/дети - Новорожденные | Не более 180 с Не более 90 с |
|  | Режим измерений | Ручной Непрерывный периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |
|  | Диапазон измерения давления:. | От 50 до 300 мм.рт.ст |
|  | Точность измерения: | Не менее 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) Не менее 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Температура |  |
|  | Диапазон измерения: | От 0 до 450С |
|  | Точность измерения: | Не более 0.10С (от 25°Сдо 45°С) Не более 0.20С (от 0°С до 25°С) |
|  | Цикл обновления | Не реже 3 с |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |
|  | Метод измерения | По основному потоку |
|  | Проведение капнометрии | По методике CapOne® |
|  | Диапазон измерения | От 0 до 76 мм.рт.ст. |
|  | Время разогрева | Не более 5с |
|  | Время отклика | Не более 200 мс для ступеней от 10 до 90% |
|  | Определяемая частота дыхания: | От 3 до 60 дых./мин. (точность измерения не менее 2 дых./мин.) |
|  | Точность измерения | Не более 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) Не более 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: | Не реже 3 с или при подаче тревоги |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Возможность |
|  | Встроенная батарея | Наличие |
|  | Индикация уровня заряда батареи | Наличие |
|  | Время работы батареи | Не менее 3 часов |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |
| - 3. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| - 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба в г. Москве | Наличие |