ЗАПРОС КОТИРОВОК № 43-к

«Капитальный ремонт кровли гаража и прачечной МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца»        г. Фрязино »

г.Фрязино									        Дата 31 июля 2007г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца»

Почтовый адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д.7

Телефоны: (495) 465-86-43,  факс: 8(496)56-4-45-43

E-mail: econ@fryazino.org

Организатор запроса котировок:

Отдел экономической политики и развития города Администрации г. Фрязино, 141190,      Московская область

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства муниципального бюджета.

- Наименование, характеристики  и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Объем, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кровли гаража и прачечной МУЗ «ЦГ им. М.В.Гольца» г. Фрязино | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 1113 м² |
|  |  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м² | 214 мест |
|  |  | Промазка оснований битумными составами | 1113 м² |
|  |  | Устройство рулонного покрытия в 2 слоя из наплавляемого материала (включая устройство примыканий к стенам, шахтам и водосточным воронкам) | 1113 м² |
|  |  | Устройство примыканий кровельного покрытия из наплавляемого материала к парапетам до 600 мм без фартуков | 51 м² |
|  |  | Смена карнизных свесов без желобов из листовой стали | 16 м² |
|  |  | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 6,3 тонн |
|  |  | Вывоз строительного мусора автомашиной на 16 км. | 6,3 тонн |

К котировочной заявке прикладывается локальная смета, составленная в территориальных единичных расценках ТЕР-2001.

- Место выполнения работ: МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» РФ, Московская область,               г. Фрязино, ул. Московская, д.7

- Срок выполнения работ: до 25 октября 2007г.

- Стоимость оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет: 499 500,00 руб.

- Место подачи заявки: Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

- Срок подачи котировочных заявок: с 31 июля 2007г. по  10 августа  2007г. 15:00 часов (по Московскому времени). Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически выполненную       работу, акта выполненных работ формы Ф.КС-2 и справка выполненных работ формы    ф.КС-3, возможна отсрочка платежа окончательного платежа до 60 дней.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на          официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся оказать следующие услуги в соответствии запросом котировок:

| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кровли гаража и прачечной МУЗ «ЦГ им. М.В.Гольца» г. Фрязино |  |

Приложение : локальная смета, составленная в территориальных единичных расценках      ТЕР-2001.

- Место выполнения работ: _______________________________.

- Срок выполнение работ:  ________________________________.

- Стоимость оказываемых услуг окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ ГАРАЖА И ПРАЧЕЧНОЙ МУЗ «ЦГБ им. М.В.ГОЛЬЦА» Г. ФРЯЗИНО

г.Фрязино    						                                    ____________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения МУЗ «Центральная городская больница им. М.В.Гольца), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Главного врача Коренского Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________(наименование организации Исполнителя), именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице _______________________________, действующего на основании _____________________,  с другой стороны, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя      обязательства по  капитальному ремонту кровли гаража и прачечной МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино по адресу:  г. Фрязино, ул. Московская, д.7

1.2. Стоимость и объем поручаемых Исполнителю работ определяется в сумме ________________(___________) согласно дефектному акту (приложение    № 2 к Контракту) и смете (приложение № 3 к Контракту), которые являются неотъемлемой часть настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются из материала Исполнителя.

1.4. Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки   котировочных заявок №_____ от __________

1.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и    действует до полного выполнения сторонами принятых обязательств.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с Приложением № 3 в течение 30 календарных дней после 30% предоплаты. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику соответствующмй Акт сдачи-приемки выполненных работ и справку выполненных работ в порядке, предусмотренном Разделом       4 настоящего Контракта.

2.1.2. Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения работ по настоящему Контракту и всеми Приложениями к нему, не разглашать их содержания без письменного согласия Заказчика, за                   исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.3. Осуществить проведение всех работ в соответствии с действующими СПиП и ГОСТ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Произвести оплату Исполнителю стоимости по Контракту, в размере и порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.2. Принять работы, предусмотренные п.1.1. в порядке и в сроки,                  установленные разделом 4 настоящего Контракта.

2.2.3. Обеспечить присутствие необходимого персонала на время оказания       услуг, предусмотренных настоящим Контрактом.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 30% на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет осуществляется после предоставления счета-фактуры за фактически выполненную работу, акта выполненных работ формы ф.КС-2 и справка выполненных работ формы ф.КС-3, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершению выполнения работ, в соответствии с Приложением   № 3, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ и справку выполненных работ формы КС-2, КС-3, подписанных Исполнителем.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ по оказанным Услугам обязан направить Исполнителю один    экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ или                 мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приема работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечисления необходимых доработок и сроков их выполнения. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 (трех) днй со дня получения им акта сдачи-приемки работ по Услугам. Исполнитель обязан произвести работы по устранению указанных недостатков без дополнительной оплаты.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий        настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с          законодательством Российской Федерации.

6. Дополнительные условия

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.2. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для проведения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, Стороны обязуются решать на основе действующего законодательства РФ.

6.4. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую      юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Срок действия Контракта

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента   подписания и действует по 25 октября 2007 года.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д.7 | _____________________________ |
| тел. 465-86-43, факс (8-496) 4-45-43 | _____________________________ |
|  | ______________________________ |
|  | ______________________________ |
| От Заказчика Главный врач _____________А.В.Коренской М.П. «__» __________ 2007 | От Исполнителя _______________________ М.П. «__» __________ 2007 |

Приложение № 2

к контракту №

Дефектный Акт

| № п/п | Наименование работ и затрат | Объем, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 1113 м² |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м² | 214 мест |
|  | Промазка оснований битумными составами | 1113 м² |
|  | Устройство рулонного покрытия в 2 слоя из наплавляемого материала (включая устройство примыканий к стенам, шахтам и водосточным воронкам) | 1113 м² |
|  | Устройство примыканий кровельного покрытия из наплавляемого материала к парапетам до 600 мм без фартуков | 51 м² |
|  | Смена карнизных свесов без желобов из листовой стали | 16 м² |
|  | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 6,3 тонн |
|  | Вывоз строительного мусора автомашиной на 16 км. | 6,3 тонн |