ЗАПРОС КОТИРОВОК № 45-к

«Поставка оборудования для определения неисправностей в трубопроводах,           электропроводке»

г.Фрязино									      Дата 10 августа 2007г.

Заказчик: Администрация г.Фрязино

Почтовый адрес: 141191 Московская область, г.Фрязино, проспект Мира д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8(496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

Организатор запроса котировок:

Отдел экономической политики и развития города Администрации г. Фрязино

Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А

Телефоны: (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

E-mail: econ@fryazino.org

- Источник финансирования: бюджет Московской области

- Наименование, характеристики  и объем поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Область применения | Характеристики |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизионный комплект «Снегирь» (инфракрасная камера InfraCam CD) (или эквивалент) | Измерение температуры любого видимого объекта бесконтактным способом, не подвергая себя опасности. | Дисплей цветной ЖК, 16-разрядная поддержка цветов | 89 мм (3,5 дюйма) | 1 шт |
|  |  |  | Время работы аккумулятора | 7 часов |  |
|  |  |  | Диапазон измерения температур | -10 ºС… + 350 ºС |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур окружающей среды | – 15 ºС… + 50 ºС |  |
|  |  |  | Режим измерения | Зона в центре |  |
|  |  |  | Передача изображений на компьютер | да |  |
|  |  |  | Хранение изображений | 1000 шт |  |
|  |  |  | Масса прибора, кг | 0,55 |  |
| 2 | Трассоискатель неметаллических и металлических трубопроводов, комплект течетрассопоисковый «Успех ТПТ-212» (или эквивалент) | Поиск мест утечек жидкости или газа из подземных трубопроводов из материалов любого типа (металл, неметалл) | Глубина обнаружения мест утечек | 6 м | 1 шт |
|  |  |  | Глубина трассировки кабелей и трубопроводов | 5 м |  |
|  |  |  | Удаление от подключенного генератора | 1,5 м |  |
| 3 | Портативный искатель металлических люков, металлоискатель переносной ИЭМ-300 («Люк») (или эквивалент) | Оперативный поиск металлических предметов, определение их местонахождения и контура | Дальность обнаружения монеты 25 мм | 15 см | 1 шт |
|  |  |  | Дальность обнаружения пластины 100х100х1 | 40 см |  |
|  |  |  | Дальность обнаружения люка колодца | 100 см |  |
|  |  |  | Скорость сканирования над поверхностью объекта | 0-0,45 м/с |  |
|  |  |  | Время готовности к измерениям | 3 с |  |
|  |  |  | Масса прибора, кг | 0,32 |  |
| 4 | Пирометр инфракрасный С-110 («Факел») (или эквивалент) | Выявление неисправных контактов оборудования; теплоэнергетика и ПТО городского хозяйства; контроль температуры технологических процессов; контроль состояния механизмов подвижного состава ж/д транспорта | Диапазон измеряемых температур, Сº | -20 …+200 | 1 шт |
|  |  |  | Показатель визирования | 1:100 |  |
|  |  |  | Разрешающая способность | 1 |  |
|  |  |  | Предел допускаемой относительной погрешности: при t > = 100 ºС при t = -20 … + 60 ºС | - 1,5% - 2,0% |  |
|  |  |  | Масса прибора, кг | 0,9 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | 270 х 165 х 70 |  |
|  |  |  | Условия эксплуатации, ºС | 0 … +45 |  |

- Место поставки оборудования: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино

- Срок поставки оборудования: не позднее 31 декабря 2007г.

- Стоимость поставляемого оборудования должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет: 370 000,00 руб.

- Место подачи заявки: Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (495) 526-90-60, факс 8 (496) 56-7-26-74

- Срок подачи котировочных заявок: с 10 августа 2007 г. по 22 августа 2007 г. 15:00 часов (по Московскому времени). Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона  №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи).

- Срок и условия оплаты: безналичный расчет на основании счета, накладной и счета-фактуры по факту получения оборудования.

- Срок подписания контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на            официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

к запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

Администрация г.Фрязино

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить следующее оборудование в соответствии       запросом котировок:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Требования Заказчика | Предложения Поставщика | Ед. изм. (шт) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дисплей цветной ЖК, 16-разрядная поддержка цветов | 89 мм (3,5 дюйма) |  | 1 |  |
|  |  | Время работы аккумулятора | 7 часов |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения температур | -10 ºС… + 350 ºС |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур окружающей среды | – 15 ºС… + 50 ºС |  |  |  |
|  |  | Режим измерения | зона в центре |  |  |  |
|  |  | Передача изображений на компьютер | да |  |  |  |
|  |  | Хранение изображений | 1000 шт |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | 0,55 |  |  |  |
| 2 |  | Глубина обнаружения мест утечек | 6 м |  | 1 |  |
|  |  | Глубина трассировки кабелей и трубопроводов | 5 м |  |  |  |
|  |  | Удаление от подключенного генератора | 1,5 м |  |  |  |
| 3 |  | Дальность обнаружения монеты 25 мм | 15 см |  | 1 |  |
|  |  | Дальность обнаружения пластины 100х100х1 | 40 см |  |  |  |
|  |  | Дальность обнаружения люка колодца | 100 см |  |  |  |
|  |  | Скорость сканирования над поверхностью объекта | 0-0,45 м/с |  |  |  |
|  |  | Время готовности к измерениям | 3 с |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | 0,32 |  |  |  |
| 4 |  | Диапазон измеряемых температур, Сº | -20 …+200 |  | 1 |  |
|  |  | Показатель визирования | 1:100 |  |  |  |
|  |  | Разрешающая способность | 1 |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой относительной погрешности: при t > = 100 ºС при t = -20 … + 60 ºС | - 1,5% - 2,0% |  |  |  |
|  |  | Масса прибора, кг | 0,9 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 270х165х70 |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации, ºС | 0 …+45 |  |  |  |

- Место поставки оборудования: _______________________________.

- Срок поставки оборудования:_________________.

- Стоимость поставляемого оборудования окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: ______________________________________.

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

Поставка оборудования для определения неисправностей в трубопроводах,           электропроводке

г.Фрязино									« ___ » __________ 2007 г.

Администрация г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании Устава, в лице Главы администрации Ухалкина Владимира Васильевича, одной стороны, _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, в лице _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки оборудования, далее Оборудование, для определения неисправностей в трубопроводах, электропроводке (Спецификация   № 1 к Контракту).

1.2. Стоимость Контракта на поставку Оборудования составляет_____________________________________________________________________________________________________рублей.

1.3. Оборудование, поставляемое согласно настоящему Контракту  должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество цена за единицу и общая стоимость Оборудования указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения заявок запроса котировок №     от 		2007 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки Оборудования;

б) обеспечивает оплату оборудования, в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить Оборудование в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку;

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Оборудование, поставляемое в рамках данного Контракта, должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого Оборудования должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

5. Поставка и документация.

Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках контракта, является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование 1 год (12 месяцев) с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличии товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты Оборудования, если они возникли после передачи Оборудования Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Расчет производится после поставки Оборудования Заказчику с предоставлением счета-фактуры и акта приема. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за Оборудование, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов, сборов и обязательных платежей.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением Контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке Оборудования, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

В случае если задержка поставок продукции носит систематический или длительный характер, то данная задержка возлагает на Поставщика ответственность за выплату неустойки в соответствии с п.11 или же Заказчик может расторгнуть контракт в соответствии с п.12 настоящего контракта.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или все Оборудование в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичное недопоставленное оборудование у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

15. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16 Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой систем для переливания инфузионных растворов по контракту Заказчику.

17 Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

18. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика  и Финансового управления   г. Фрязино).

19. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по   31 декабря 2007 года включительно.

22. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |

М.П.							М.П.