ЗАПРОС КОТИРОВОК № 15/08-к

«Поставка прикроватного монитора BSM 2301 CO2 (или эквивалент) взрослый

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата 08 апреля 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г.Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №2 «Техническое задание» к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 силами Поставщика |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 31 декабря 2008 года, в течение 20 календарных дней после 30% предоплаты продукции. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 455 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 08 апреля 2008 г. по 15:00 (по Московскому времени) 18 апреля 2008г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию и акта приема передачи, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок  №15/08-к от «08» апреля 2008г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

| № п.п. | Наименование | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 шт. |  |

| № п.п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи. | Соответствие |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат ГОСТ-Р | Наличие |  |  |
| 1.3 | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
| 1.4 | Авторизированное письмо от производителя | Наличие |  |  |
| ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |  |
| 2. | Требования к дисплею |  |  |  |
| 2.1 | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно на экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см. | Наличие |  |  |
| 2.2 | Разрешение дисплея 800х600 пиксель | Наличие |  |  |
| 2.3 | Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, СО2 | Наличие |  |  |
| 2.4 | Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, ЕtСО2 | Наличие |  |  |
| 2.5 | Число разверток кривых: не менее 5 линий | Наличие |  |  |
| 2.6 | Число отображаемых числовых параметров: не менее 6 | Наличие |  |  |
| 2.7 | Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек | Наличие |  |  |
| 2.8 | Русифицированное меню | Наличие |  |  |
| 3. | Требования к источнику питания |  |  |  |
| 3.1 | Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора | Наличие |  |  |
| 3.2 | Частота сети: от 50 до 60 Гц | Наличие |  |  |
| 3.3 | Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10% | Наличие |  |  |
| 3.4 | Встроенный аккумулятор: время непрерывной работы не менее 3-х часов | Наличие |  |  |
| 3.5 | Индикация уровня заряда батарей. | Наличие |  |  |
| 4. | Вес и габариты аппарата |  |  |  |
| 4.1 | Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей) | Наличие |  |  |
| 4.2 | Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм |  |  |  |
| 5. | Общие характеристики системы |  |  |  |
| 5.1 | Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД) | Наличие |  |  |
| 5.2 | Встроенный принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм. | Возможность |  |  |
| 5.3 | Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции | Возможность |  |  |
| 5.4 | Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий | Наличие |  |  |
| 5.5 | Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров | Наличие |  |  |
| 5.1 | Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД) | Наличие |  |  |
| 5.6 | Уровни важности тревог не менее 3-х | Наличие |  |  |
| 5.7 | Кодировка тревог по звуку и цвету | Наличие |  |  |
| 5.8 | Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей | Наличие |  |  |
| 5.9 | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |  |
| 5.10 | «Длинные» ( не менее 24-часовые) тренды с разрешением не менее 1 минуты | Наличие |  |  |
| 5.11 | Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, инвазивное давление, температура, СО2 | Наличие |  |  |
| 5.12 | Русскоязычное программное обеспечение | Наличие |  |  |
| 6. | Требования к мониторингу ЭКГ |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ | Наличие |  |  |
| 6.2 | Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару) | Наличие |  |  |
| 6.3 | Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой комплектации) | Наличие |  |  |
| 6.4 | Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий | Наличие |  |  |
| 6.5 | Анализ сегмента ST (в базовой комплектации) | Наличие |  |  |
| 6.6 | Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 д/мин | Наличие |  |  |
| 6.7 | Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин. | Наличие |  |  |
| 6.8 | Детекция водителя ритма | Наличие |  |  |
| 6.9 | Защита от дефибрилляций | Наличие |  |  |
| 7. | Требования к мониторингу оксиметрии: |  |  |  |
| 7.1 | Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI | Наличие |  |  |
| 7.2 | Диапазон измерения сатурации 1-100 % | Наличие |  |  |
| 7.3 | Разрешение 1 % | Наличие |  |  |
| 8. | Требования к мониторингу пульса: |  |  |  |
| 8.1 | Диапазон измерения пульса от 1 до 300 уд. в минуту | Наличие |  |  |
| 9. | Требования к мониторингу неинвазивного АД: |  |  |  |
| 9.1 | метод измерения: осциллометрический | Наличие |  |  |
| 9.2 | Наличие технологии PWWT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях | Наличие |  |  |
| 9.3 | время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек | Наличие |  |  |
| 9.4 | Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический | Наличие |  |  |
| 9.5 | Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма | Наличие |  |  |
| 9.6 | Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст. | Наличие |  |  |
|  | для новорожденных - 150 мм рт.ст. | Наличие |  |  |
| 10. | Требования к мониторингу температуры: |  |  |  |
| 10.1 | Одновременное мониторирование не менее 2-х каналов температуры (центральная и периферическая) | Наличие |  |  |
| 10.2 | Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов | Наличие |  |  |
| 11. | Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие методик и датчиков для измерения выдыхаемого СО2: методами основного и бокового потока | Наличие |  |  |
| 11.2 | Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст. | Наличие |  |  |
| 11.3 | Время прогревания 5 сек. | Наличие |  |  |
| 11.4 | Цикл обновления отображения величины СО2: каждые 3 секунды при подаче тревоги | Наличие |  |  |
| 11.5 | Тревога: время апноэ 5 - 40 секунд | Наличие |  |  |
| 12. | Требования к мониторингу инвазивного АД: |  |  |  |
| 12.1 | Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст. | Наличие |  |  |
| 12.2 | Автоматический нулевой баланс | Наличие |  |  |
| 12.3 | Диапазон расчета частоты пульса: 0,15 - 300 уд/мин. | Наличие |  |  |
| 12.4 | Точность расчета частоты пульса ± 2 уд/мин. | Наличие |  |  |
| 13. | Безопасность |  |  |  |
| 13.1 | Стандарт безопасности: IEC60601-1 | Наличие |  |  |
| 13.2 | Тип электробезопасности: Класс I | Наличие |  |  |
| 14. | Требования к условиям окружающей среды |  |  |  |
| 14.1 | Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C | Наличие |  |  |
| 15. | Комплект поставки |  |  |  |
| 15.1 | Монитор пациента | 1 шт. |  |  |
| 15.2 | кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения | 1 шт. |  |  |
| 15.3 | одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт.) | 1 комплект |  |  |
| 15.4 | Кабель для пульсоксиметрического датчика | 1 шт. |  |  |
| 15.5 | Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением) | 1 шт. |  |  |
| 15.6 | воздушный шланг для манжеток НИАД | 1 шт. |  |  |
| 15.7 | Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см | 1 шт. |  |  |
| 15.8 | Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см | 1 шт. |  |  |
| 15.9 | Аккумулятор | 1 шт. |  |  |
| 15.10 | Комплект для капнометрии TG-900P (включает датчик СО2 и адаптер для подключения датчика к монитору) | 1 шт. |  |  |
| 15.11 | Адаптер воздушных путей для TG-900P (50 штук) | 1 комплект |  |  |
| 15.12 | Руководство по эксплуатации и установке на русском языке | 1 шт. |  |  |
| 16. | Условия поставки |  |  |  |
| 16.1 | Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |  |
| 16.2 | Гарантийный период на систему | 12 месяцев |  |  |

- Срок поставки: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок  №15/08-к от «08» апреля 2008г.

# Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

Техническое задание

запроса котировок на поставку прикроватного монитора BSM 2301 CO2 (или эквивалент)

взрослый для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино.

| № п.п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи. | Соответствие |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат ГОСТ-Р | Наличие |
| 1.3 | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 1.4 | Авторизированное письмо от производителя | Наличие |
| Технические характеристики аппарата |  |  |
| 2. | Требования к дисплею |  |
| 2.1 | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно на экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см. | Наличие |
| 2.2 | Разрешение дисплея 800х600 пиксель | Наличие |
| 2.3 | Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, СО2 | Наличие |
| 2.4 | Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, ЕtСО2 | Наличие |
| 2.5 | Число разверток кривых: не менее 5 линий | Наличие |
| 2.6 | Число отображаемых числовых параметров: не менее 6 | Наличие |
| 2.7 | Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек | Наличие |
| 2.8 | Русифицированное меню | Наличие |
| 3. | Требования к источнику питания |  |
| 3.1 | Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора | Наличие |
| 3.2 | Частота сети: от 50 до 60 Гц | Наличие |
| 3.3 | Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10% | Наличие |
| 3.4 | Встроенный аккумулятор: время непрерывной работы не менее 3-х часов | Наличие |
| 3.5 | Индикация уровня заряда батарей. | Наличие |
| 4. | Вес и габариты аппарата |  |
| 4.1 | Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей) | Наличие |
| 4.2 | Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм |  |
| 5. | Общие характеристики системы |  |
| 5.1 | Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД) | Наличие |
| 5.2 | Встроенный принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм. | Возможность |
| 5.3 | Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции | Возможность |
| 5.4 | Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий | Наличие |
| 5.5 | Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров | Наличие |
| 5.1 | Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, FiO2, EtCO2, термисторный датчик ЧД) | Наличие |
| 5.6 | Уровни важности тревог не менее 3-х | Наличие |
| 5.7 | Кодировка тревог по звуку и цвету | Наличие |
| 5.8 | Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей | Наличие |
| 5.9 | Запоминание личных данных пациента | Наличие |
| 5.10 | «Длинные» ( не менее 24-часовые) тренды с разрешением не менее 1 минуты | Наличие |
| 5.11 | Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, инвазивное давление, температура, СО2 | Наличие |
| 5.12 | Русскоязычное программное обеспечение | Наличие |
| 6. | Требования к мониторингу ЭКГ |  |
| 6.1 | Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ | Наличие |
| 6.2 | Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару) | Наличие |
| 6.3 | Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой комплектации) | Наличие |
| 6.4 | Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий | Наличие |
| 6.5 | Анализ сегмента ST (в базовой комплектации) | Наличие |
| 6.6 | Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 д/мин | Наличие |
| 6.7 | Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин. | Наличие |
| 6.8 | Детекция водителя ритма | Наличие |
| 6.9 | Защита от дефибрилляций | Наличие |
| 7. | Требования к мониторингу оксиметрии: |  |
| 7.1 | Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI | Наличие |
| 7.2 | Диапазон измерения сатурации 1-100 % | Наличие |
| 7.3 | Разрешение 1 % | Наличие |
| 8. | Требования к мониторингу пульса: |  |
| 8.1 | Диапазон измерения пульса от 1 до 300 уд. в минуту | Наличие |
| 9. | Требования к мониторингу неинвазивного АД: |  |
| 9.1 | метод измерения: осциллометрический | Наличие |
| 9.2 | Наличие технологии PWWT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях | Наличие |
| 9.3 | время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек | Наличие |
| 9.4 | Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический | Наличие |
| 9.5 | Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма | Наличие |
| 9.6 | Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст. | Наличие |
|  | для новорожденных - 150 мм рт.ст. | Наличие |
| 10. | Требования к мониторингу температуры: |  |
| 10.1 | Одновременное мониторирование не менее 2-х каналов температуры (центральная и периферическая) | Наличие |
| 10.2 | Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов | Наличие |
| 11. | Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа: |  |
| 11.1 | Наличие методик и датчиков для измерения выдыхаемого СО2: методами основного и бокового потока | Наличие |
| 11.2 | Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст. | Наличие |
| 11.3 | Время прогревания 5 сек. | Наличие |
| 11.4 | Цикл обновления отображения величины СО2: каждые 3 секунды при подаче тревоги | Наличие |
| 11.5 | Тревога: время апноэ 5 - 40 секунд | Наличие |
| 12. | Требования к мониторингу инвазивного АД: |  |
| 12.1 | Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст. | Наличие |
| 12.2 | Автоматический нулевой баланс | Наличие |
| 12.3 | Диапазон расчета частоты пульса: 0,15 - 300 уд/мин. | Наличие |
| 12.4 | Точность расчета частоты пульса ± 2 уд/мин. | Наличие |
| 13. | Безопасность |  |
| 13.1 | Стандарт безопасности: IEC60601-1 | Наличие |
| 13.2 | Тип электробезопасности: Класс I | Наличие |
| 14. | Требования к условиям окружающей среды |  |
| 14.1 | Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C | Наличие |
| 15. | Комплект поставки |  |
| 15.1 | Монитор пациента | 1 шт. |
| 15.2 | кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения | 1 шт. |
| 15.3 | одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт.) | 1 комплект |
| 15.4 | Кабель для пульсоксиметрического датчика | 1 шт. |
| 15.5 | Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением) | 1 шт. |
| 15.6 | воздушный шланг для манжеток НИАД | 1 шт. |
| 15.7 | Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см | 1 шт. |
| 15.8 | Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см | 1 шт. |
| 15.9 | Аккумулятор | 1 шт. |
| 15.10 | Комплект для капнометрии TG-900P (включает датчик СО2 и адаптер для подключения датчика к монитору) | 1 шт. |
| 15.11 | Адаптер воздушных путей для TG-900P (50 штук) | 1 комплект |
| 15.12 | Руководство по эксплуатации и установке на русском языке | 1 шт. |
| 16. | Условия поставки |  |
| 16.1 | Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Наличие |
| 16.2 | Гарантийный период на систему | 12 месяцев |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку прикроватного монитора _____

для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино.

г.Фрязино									« __ » __________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича с одной стороны, _______________________________________________________________________________________, действующий на основании _____________________________________, в лице ______________________________________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки прикроватного монитора ________, именуемого в дальнейшем товар, для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» г.Фрязино.

1.2. Стоимость Контракта на поставку прикроватный монитор _____ составляет __________________________ (_______________тысяч) рублей из средств, полученных учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество цена за единицу и общая стоимость товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок № ________ от              .2008 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставку прикроватного монитора _______ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить прикроватный монитор ________ для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товар, поставляемый в рамках данного Контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

5. Поставка и документация.

Поставщик производит поставку товара, в течение 20 дней после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

Разгрузка товара осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар 1 год (12 месяцев) после проведения Поставщиком пусконаладочных работ, с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличии товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, предоплата в размере 30% производится платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и акта приема передачи в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов, сборов и обязательных платежей.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичный недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно по соглашению сторон или по суду.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

15. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой товара по контракту Заказчику.

17. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

19. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

20. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 31 декабря 2008 года включительно.

21. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ _____________________ м.п. |
| --- | --- |