ЗАПРОС КОТИРОВОК № 25/08-к

«Выполнение работ по приведению лифтов многоквартирных жилых домов в надлежащее техническое состояние (диспетчеризация)»

| г. Фрязино |  | Дата 19 мая 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | 8(496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ: согласно приложение №2 к запросу котировок. |  |
| 5. | Место выполнения работ, оказания услуг: | Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д.14 подъезд 1-4, д.16 подъезд 1-4, ул. Полевая, д. 3 с подключением к пульту АСУД-248 по адресу: проспект Мира, д. 7 |
| 6. | Срок выполнения работ, оказания услуг: | 30 рабочих дней с даты получения оборудования и материалов согласно Приложению №3 в монтаж от Заказчика |
| 7. | Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта: | 499 000,00 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок: | Отдел экономической политики и развития города администрации города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
| 10. | Срок подачи котировочных заявок: | С 19 мая 2008 г. по 15:00 (по Московскому времени) 29 мая 2008 г. |
| 11. | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи) |
| 12. | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, аванс в размере 30% от суммы контракта, оставшиеся 70% по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. |
| 13. | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| 14. | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок  №25/08-к от «19» мая 2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

- Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб.

- Срок выполнения работ (оказания услуг) : ______________________.

- Срок гарантии качества на выполненные работы: ___________.

- Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок  №25/08-к от «19» мая 2008 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ

До начала выполнения работ Заказчик передает материалы и оборудование Исполнителю согласно приложению №3 к запросу котировок.

1. Монтаж и наладка концентратора универсального:

| N п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 | шт. | 1 |
| 3 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до конц.) | 100 м кабеля | 0.02 |
| 4 | Кабель, масса 1 м до Г'кг, по стене бетонной (от конц. до шкафа управления) | 100 м кабеля | 0.02 |
| 5 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до переговори.) | 100 м кабеля | 0.01 |
| 6 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 10 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.08 |
| 8 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 9 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 1 |

2. Монтаж и наладка сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта:

| N n/n | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 |
| 2 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп. короб. до шкафа управления) | 100 м кабеля | 0.04 |
| 3 | Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от переговорн. до шкафа управления) | 100 м кабеля | 0.02 |
| 4 | Подсоединение проводов к шкафу управления лифтом | 1 провод | 20 |
| 5 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10X2 | 10 концов кабеля | 0.6 |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5) | 100 м | 0.1 |
| 7 | Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 1 |
| 8 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 концов кабеля | 0.4 |
| 9 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 1 |
| 10 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.14 |
| 11 | Наладка канала связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0 | канал связи | 1 |

3. Монтаж и наладка сигнализации и переговорного устройства лифта:

| N n/n | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 2 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м кабеля | 0.18 |
| 3 | Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом | 1 провод | 4 |
| 4 | Подсоединение проводов к: центральной распаянной коробке | 1 коробка | 1 |
| 5 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: центральной | 1 коробка | 1 |
| 6 | Установка микрофона | шт. | 1 |
| 7 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.08 |
| 8 | Настройка канала связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0 | канал связи | 1 |

4. Внешние сети связи, монтажные работы:

| N n/n | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растяжка поперечная между опорами (между машинными помещениями) | шт. | 8.0 |
| 2 | Прокладка кабеля на тросе между машинными помещениями, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 7.7 |
| 3 | Растяжка поперечная между опорами (между домами) | шт. | 4.0 |
| 4 | Прокладка кабеля на тросе между домами, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 2.0 |

- Подключение лифтов к диспетчерскому пульту:

5.1. Для контроля за работой лифтов используется автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД-248, которая отвечает требованиям п. 13.6. Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11.02.92 №1.

5.2. Подключение лифтов к диспетчерскому пульту осуществляется без вывода лифтов из эксплуатации организациями, располагающими соответствующими возможностями.

5.3. При подключении лифтов к пульту выполнить следующие работы: монтаж оборудования, монтаж внешних сетей и пусконаладочные работы. Монтажные работы производятся в соответствии с требованиями действующих норм, правил и инструкций, утвержденных Ростехнадзором.

5.4. Диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать:

-  двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

-  сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

-  сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений;

-  сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

-  идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев.

Приложение №3

к запросу котировок  №25/08-к от «19» мая 2008 г.

Материалы и оборудование, предоставляемые Исполнителю для проведения работ

| N n/n | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переговорное устройство | шт. | 12 |
| 2 | Концентратор универсальный | шт. | 12 |
| 3 | Микрофон электретный | шт. | 24 |
| 4 | Кабель ТППэпТ 10*2*0,5 | м | 380 |
| 5 | Кабель ТППэп 5*2*0,5 | м | 475 |
| 6 | Труба гофрированная ПВХ d=16мм | м | 400 |
| 7 | Кабель ТРП 2*0,5 | м | 155 |
| 8 | Провод КСПВ 10*0,5 | м | 400 |
| 9 | Проволока оцинкованная d= 3мм | м | 900 |
| 10 | Проволока пружинная d=2мм | м | 950 |
| 11 | Датчик магнитоконтактный | шт. | 12 |
| 12 | Концентратор доп. питания КДП | шт. | 2 |
| 13 | Зажим для троса | шт. | 20 |
| 14 | Анкер с рым-болтом | шт. | 20 |
| 15 | Клипсы крепежные | шт. | 2000 |
| 16 | Коробка электромонтажная | шт. | 8 |
| 17 | Шуруп 3,5*35 | шт. | 2000 |
| 18 | Дюбель пластмассовый | шт. | 2000 |
| 19 | Фильтр линейный | шт. | 12 |
| 20 | Фильтр микрофонный | шт. | 12 |
| 21 | Бур 20 мм | шт. | 2 |
| 22 | Бур 6 мм | шт. | 10 |
| 23 | Скотч | шт. | 10 |
| 24 | Сенсорный инструмент | шт. | 2 |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на выполнение работ по приведению лифтов многоквартирных жилых домов в надлежащее техническое состояние (диспетчеризация)

г. Фрязино									«___ »_______2008 г.

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании _______________________________________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от ____________2008 года.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по приведению лифтов многоквартирных жилых домов в надлежащее техническое состояние (диспетчеризация) в соответствии с Дефектными ведомостями (Приложение №1) (далее – Работы).

2. Цена Контракта.

2.1. Стоимость Работ составляет ________________рублей, в том числе НДС, и включает все возможные расходы по реализации предмета настоящего Контракта и подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2).

3. Сроки выполнения работ, порядок расчета и сдачи-приемки работ.

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту – 30 рабочих дней с момента передачи Заказчиком Исполнителю оборудования и материалов, указанных в приложении №3 к настоящему Контракту.

3.2. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется безналичным расчетом в следующем порядке: 30% аванс от суммы Контракта на основании счета, выставленного Исполнителем, оставшиеся 70% от суммы Контракта по факту выполненных работ после предоставления Исполнителем  Заказчику следующих документов, оформленных в установленном порядке:

- акта сдачи-приемки работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счета, счета-фактуры.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Исполнителю оборудование и материалы, указанные в приложении №1.

4.1.2. Производить документальную приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

4.1.3. Координировать действия по выполнению задач настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать качество и полноту выполнения работ Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Принять от Заказчика оборудования и материалы, указанные в приложении №1 к муниципальному Контракту.

4.3.2. На основании дефектных ведомостей (Приложение №1) и локального сметного расчета (Приложение №2) осуществить выполнение Работ.

4.3.3. Осуществить технический надзор за проведением работ и окончанием работ к установленному настоящим Контрактом сроку.

4.3.4. Осуществлять свои функции в тесном взаимодействии с эксплуатирующими организациями, учитывая их замечания по качеству и объемам выполненных работ.

4.3.5. Обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.) и действующим законодательством РФ.

4.3.6. Обязуется обеспечить во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ Контракта.

4.3.7. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата Работ по настоящему Контракту всю необходимую исполнительную документацию.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлечь к выполнению Работ соисполнителей.

5. Гарантии качества работ.

5.1. Гарантийный срок на произведенные работы составляет ____ месяцев со дня подписания актов выполненных работ, за исключением тех изделий, материалов и оборудования, гарантийный срок к которым устанавливается заводом-изготовителем - в соответствии с гарантией изготовителя.

5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов Заказчик должен заявить о них Исполнителю в течение 7 (семи) дней после их обнаружения.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в выполненных Работах или в установленном оборудовании, возникшие не по вине Заказчика, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении актов, фиксирующих дефекты, согласования и порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан за свой счет устранять дефекты в выполненных работах, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации и если их повреждение не явилось результатом действий третьих лиц, носящих вредоносный характер.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

7.3. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

7.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по решению суда или по согласованию Сторон.

8. Порядок урегулирования споров.

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон