|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. _____________________ (подпись) «09» июня 2008 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 43/08-к

«Поставка кольпоскопа  напольного бинокулярного для МУЗ

«ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | Дата 09 июня 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна. |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |
|  | Срок поставки товаров: | С момента подписания контракта по 25 декабря 2008 года. |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 145 000, 00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С 09 июня 2008 г. по 15:00 (по Московскому времени) 23 июня 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок  № 43/08-к  от «09» июня 2008г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2007 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_______ от ___________ «_______________________»:

| № п.п | Наименование | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 комплект |  |

| № п.п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | 1 комплект |  |  |
|  | Кольпоскоп напольный бинокулярный стереомикроскопический на компактном поворотном штативе с пяти колесным основанием. Предназначен для стереоскопического наблюдения, исследования и диагностирования заболеваний в процессе гинекологических и онкологических обследований. | Соответствие |  |  |
| ##### 2. | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | Бинокулярный стереомикроскоп КНб-03 с фиксированным увеличением 10 крат | Наличие |  |  |
|  | Обеспечение стереоэффекта путем использования оптической системы Грену. | Наличие |  |  |
|  | Встроенный сверх яркий галогенный источник света | Наличие |  |  |
|  | Встроенный зеленый фильтр | Наличие |  |  |
|  | Коаксиальный ход оптических осей стереомикроскопа | Наличие |  |  |
|  | Возможность использования цифровых видео-документирующих устройств через независимый оптический канал, путем установки цифровой насадки | Наличие |  |  |
|  | Рабочее расстояние (фокусное), мм | 300 |  |  |
|  | Видимое увеличение, крат | 10 |  |  |
|  | Линейное поле зрения. мм | 33,6 |  |  |
|  | Наличие координатной сетки в плоскости окуляра для определения размера выявленной патологии с точностью до 0,5 мм: |  |  |  |
|  | - диаметр окружности «А», мм | 7,0 |  |  |
|  | - расстояние между линиями перекрестия «В», мм | 1,4 |  |  |
|  | Диапазон точной подвижки механизма фокусировки кольпоскопа:- вдоль оптической оси, мм; | от 0 до 40 |  |  |
|  | - по высоте, мм | от 0 до 80 |  |  |
|  | Диоптрийная регулировка окуляров стереомикроскопа, диоптрий | от минус 7 до плюс 7 |  |  |
|  | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, мм | от 58 до 75 |  |  |
|  | Максимальная освещенность в плоскости предмета, лк, не менее | 18 000 |  |  |
|  | Электропитание осветительной системы прибора: Напряжение питающей сети, В | 220 |  |  |
|  | Частота питающей сети, Гц | 50 |  |  |
|  | Выходное напряжение, В | 6 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более - высота | 1500 |  |  |
|  | - ширина | 1100 |  |  |
|  | - масса прибора, кг. не более | 20 |  |  |
| 3. | Комплектация |  |  |  |
|  | Стереомикроскоп | Наличие |  |  |
|  | Механизм фокусировки | Наличие |  |  |
|  | Штативное устройство | Наличие |  |  |
|  | Блок питания | Наличие |  |  |
|  | Шнур (кабель) сетевой | Наличие |  |  |
|  | Защитный чехол | Наличие |  |  |
|  | Запасная галагеновая лампочка | Наличие |  |  |
| 4. | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный период на систему | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |

- Срок поставки: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение № 2

к запросу котировок  № 43/08-к  от «09» июня 2008 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | 1 комплект |
|  | Кольпоскоп напольный бинокулярный стереомикроскопический на компактном поворотном штативе с пяти колесным основанием. Предназначен для стереоскопического наблюдения, исследования и диагностирования заболеваний в процессе гинекологических и онкологических обследований. | Соответствие |
| ##### 2. | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Бинокулярный стереомикроскоп КНб-03 с фиксированным увеличением 10 крат | Наличие |
|  | Обеспечение стереоэффекта путем использования оптической системы Грену. | Наличие |
|  | Встроенный сверх яркий галогенный источник света | Наличие |
|  | Встроенный зеленый фильтр | Наличие |
|  | Коаксиальный ход оптических осей стереомикроскопа | Наличие |
|  | Возможность использования цифровых видео-документирующих устройств через независимый оптический канал, путем установки цифровой насадки | Наличие |
|  | Рабочее расстояние (фокусное), мм | 300 |
|  | Видимое увеличение, крат | 10 |
|  | Линейное поле зрения. мм | 33,6 |
|  | Наличие координатной сетки в плоскости окуляра для определения размера выявленной патологии с точностью до 0,5 мм: |  |
|  | - диаметр окружности «А», мм | 7,0 |
|  | - расстояние между линиями перекрестия «В», мм | 1,4 |
|  | Диапазон точной подвижки механизма фокусировки кольпоскопа:- вдоль оптической оси, мм; | от 0 до 40 |
|  | - по высоте, мм | от 0 до 80 |
|  | Диоптрийная регулировка окуляров стереомикроскопа, диоптрий | от минус 7 до плюс 7 |
|  | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, мм | от 58 до 75 |
|  | Максимальная освещенность в плоскости предмета, лк, не менее | 18 000 |
|  | Электропитание осветительной системы прибора: Напряжение питающей сети, В | 220 |
|  | Частота питающей сети, Гц | 50 |
|  | Выходное напряжение, В | 6 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более - высота | 1500 |
|  | - ширина | 1100 |
|  | - масса прибора, кг. не более | 20 |
| 3. | Комплектация |  |
|  | Стереомикроскоп | Наличие |
|  | Механизм фокусировки | Наличие |
|  | Штативное устройство | Наличие |
|  | Блок питания | Наличие |
|  | Шнур (кабель) сетевой | Наличие |
|  | Защитный чехол | Наличие |
|  | Запасная галагеновая лампочка | Наличие |
| 4. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Гарантийный период на систему | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку _______________________________________________

для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г.Фрязино

г. Фрязино									« ___ » __________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича с одной стороны, _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, в лице _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки ___________________________ для МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г. Фрязино, далее товар, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение №1).

1.2. Стоимость контракта определяется заказом на поставку и составляет ______________________________________________________________________ рублей из средств _______________________________________.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При изменении количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании _____________________________________ №     от 		2008 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки _______________________________ для  МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату поставляемого товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить _______________________________________________________ для МУЗ «ЦГБ им.М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

5. Поставка и документация.

Поставщик производит поставку товара, в течение _____ дней после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

Разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта, является качественными и соответствуют техническим требованиям контракта, т.е. подтверждены сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар 1 год (12 месяцев) с момента подписания акта пуско-наладочных работ уполномоченными представителями сторон.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличии товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, предоплата в размере 30% производится платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и накладной в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит часть или вес товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичный недопоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно по соглашению сторон или по суду.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

15. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой систем для переливания инфузионных растворов по контракту Заказчику.

17. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

20. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

21. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 25 декабря 2008 года включительно.

22. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |