- протокол № 43/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «24» июня 2008 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №43/08-к «Поставка кольпоскопа напольного бинокулярного для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «09» июня 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коренской А.В. |  |  |  | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  | Начальник планового экономического отдела |  |  |  |  |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  | Заместитель главного врача по родовспоможению и оказанию помощи детям в стационаре |  |  |  |  |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  | Главная медицинская сестра |  |  |  |  |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  | Начальник отдела материально-технического снабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | kazarinova@fryazino.net |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |
|  | Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 15 часов 00 минут «24» июня 2008 года по 15 часов 30 минут «24» июня 2008 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» кабинет Главного врача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  |  | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 . |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров: |  |  |  | С момента подписания контракта по 25 декабря 2008 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 145 000, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней. |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «23» июня 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Контактный тел. |  | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1 | ООО «Оптика. рус» |  | 143443, Московская обл., г. Красногорск, Микрорайон Опалиха, ул. Лермонтовская, д.3, кв.2 |  | 5024096220 |  | (495) 580-81-23 |  | 11.06.2008 11:04 (по Московскому времени) | 127 300, 00 руб. |
|  | 2 | ООО «Реал Металл» |  | 143532, Московская обл., Истринский р-он, г. Дедовск, ул. Волоколамская 1-я, д.60/10, оф.2 |  | 5017069480 |  | (495) 580-81-23 |  | 16.06.2008 10:33 (по Московскому времени) | 144 000, 00 руб. |
|  | 3. | ЗАО «ОРИОН МЕДИК» |  | 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.70 |  | 7814010480 |  | (812)295-44-67 |  | 16.06.2008 15:40 (по Московскому времени) | 128 000, 00 руб. |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  | 127 300, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Оптика. рус» с ценой муниципального контракта 127 300, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |
|  | ЗАО «ОРИОН МЕДИК» |  |  |  |  |  | 128 000, 00 руб. |  |  |  |  |
|  | # Один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель единой комиссии Коренской А.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист отдела муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино Куликова С.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 43/08-к-1  от «24» июня 2008 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | 1 комплект |
|  | Кольпоскоп напольный бинокулярный стереомикроскопический на компактном поворотном штативе с пяти колесным основанием. Предназначен для стереоскопического наблюдения, исследования и диагностирования заболеваний в процессе гинекологических и онкологических обследований. | Соответствие |
| ##### 2. | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Бинокулярный стереомикроскоп КНб-03 с фиксированным увеличением 10 крат | Наличие |
|  | Обеспечение стереоэффекта путем использования оптической системы Грену. | Наличие |
|  | Встроенный сверх яркий галогенный источник света | Наличие |
|  | Встроенный зеленый фильтр | Наличие |
|  | Коаксиальный ход оптических осей стереомикроскопа | Наличие |
|  | Возможность использования цифровых видео-документирующих устройств через независимый оптический канал, путем установки цифровой насадки | Наличие |
|  | Рабочее расстояние (фокусное), мм | 300 |
|  | Видимое увеличение, крат | 10 |
|  | Линейное поле зрения. мм | 33,6 |
|  | Наличие координатной сетки в плоскости окуляра для определения размера выявленной патологии с точностью до 0,5 мм: |  |
|  | - диаметр окружности «А», мм | 7,0 |
|  | - расстояние между линиями перекрестия «В», мм | 1,4 |
|  | Диапазон точной подвижки механизма фокусировки кольпоскопа:- вдоль оптической оси, мм; | от 0 до 40 |
|  | - по высоте, мм | от 0 до 80 |
|  | Диоптрийная регулировка окуляров стереомикроскопа, диоптрий | от минус 7 до плюс 7 |
|  | Диапазон регулирования межзрачкового расстояния, мм | от 58 до 75 |
|  | Максимальная освещенность в плоскости предмета, лк, не менее | 18 000 |
|  | Электропитание осветительной системы прибора: Напряжение питающей сети, В | 220 |
|  | Частота питающей сети, Гц | 50 |
|  | Выходное напряжение, В | 6 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |
|  | Габаритные размеры, мм, не более - высота | 1500 |
|  | - ширина | 1100 |
|  | - масса прибора, кг. не более | 20 |
| 3. | Комплектация |  |
|  | Стереомикроскоп | Наличие |
|  | Механизм фокусировки | Наличие |
|  | Штативное устройство | Наличие |
|  | Блок питания | Наличие |
|  | Шнур (кабель) сетевой | Наличие |
|  | Защитный чехол | Наличие |
|  | Запасная галагеновая лампочка | Наличие |
| 4. | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Гарантийный период на систему | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

| Председатель единой комиссии Коренской А.В. | ___________________________ |
| --- | --- |
| # Члены единой комиссии: |  |
| Цыбина Г.Е. | ___________________________ |
| Сучкова Ж.А. | ___________________________ |
| Скиба Е.В. | ___________________________ |
| Мицук Т.Г. | ___________________________ |
| Гурьев М.В. | ___________________________ |
| Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист отдела муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино Куликова С.В. | ___________________________ |