|  | Утверждаю Заместитель главы администрации Котов О.В. _____________________ (подпись) «___» ___________ 2008г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 58/08-к

«Приобретение оборудования, монтаж и наладка  технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино»

| г. Фрязино |  | «24» июня 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Администрация г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |
|  | Телефоны: | (496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | fryazino@mosreg.ru |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Бюджет города Фрязино |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ: приложение №2 к запросу котировок |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров и выполнения работ: | г. Фрязино, Московской области, Пр. Мира, д. 15а |
|  | Срок поставки товаров и выполнения работ: | В течение 30 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров и работ расходах: | Стоимость поставляемого товара и выполняемых работ должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 268 000, 00 рублей |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «24» июля 2008 г. по 15:00 (по Московскому времени) «05» августа 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, аванс в размере 30% от суммы Муниципального контракта, оставшиеся 70% по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приема-передачи и акта приемки выполненных работ |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение №1

к запросу котировок  №58/08-к от «24» июля 2008 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары и выполнить работы в соответствии с запросом котировок №_______ от ___________ «_______________________»:

| №№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Соответствие требованию (да/нет) | Фирменное наименование оборудования | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АТС 4 входящих порта, 12 внутренних порта | шт. | 1 |  |  |  |
| 2. | Система записи на 10 аналоговых каналов + 1 ISDN | шт. | 1 |  |  |  |
| 3. | Системный телефон | шт. | 1 |  |  |  |
| 4. | Сервер для записи классом не ниже Athlon-64 5400, 1Gb, 500Gb, DVDRW, WinXP | шт. | 1 |  |  |  |
| 5. | 17" MONITOR LCD | шт. | 1 |  |  |  |
| 6. | Колонки (audio) 2 x 5W | шт. | 1 |  |  |  |
| 7. | Источник бесперебойного электропитания 1500VA USB | шт. | 1 |  |  |  |
| 8. | Телефонный аппарат аналоговый | шт. | 1 |  |  |  |
| 9. | Стол криволинейный | шт. | 1 |  |  |  |
| 10. | Тумба подкатная с тремя ящиками | шт. | 1 |  |  |  |
| 11. | Подставка под системный блок | шт. | 1 |  |  |  |
| 12. | Подставка под клавиатуру | шт. | 1 |  |  |  |
| 13. | Кресло | шт. | 1 |  |  |  |
| 14. | Монтаж, настройка, коммутация 14 пар до комнаты диспетчера | - | - |  | - |  |
| Общая стоимость с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |

- Срок поставки: ______________________

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование____________________

- Гарантийный срок на монтаж и наладочные работы__________________

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок  №58/08-к от «23» июня 2008г.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

приобретение оборудования, монтаж и наладка  технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино с целью реализации их функций на рабочем месте  (далее -РМ) дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации г. Фрязино (далее -ЕДДС) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Функции системы:

- Система должна обеспечить возможность прямого вызова с пульта дежурного диспетчера ЕДДС абонентов 10 служб по физическим соединительным линиям связи, согласно перечня приведённого в Таблице 1.

Таблица 1

Список прямых линий связи городских служб, подключаемых к системе ЕДДС посредством 2-х проводных соединительных линий

| 1 | Дежурная часть ОВД по городскому округу Фрязино |
| --- | --- |
| 2 | Диспетчер ПЧ № 305 |
| 3 | Диспетчер «Скорой медицинской помощи» |
| 4 | Диспетчер Фрязинской эксплуатационной службы газового хозяйства ГУП МО «Балашихамежрайгаз». |
| 5 | Диспетчер МУП «ГЖУ г. Фрязино» |
| 6 | Диспетчер МУП «Теплосеть» |
| 7 | Диспетчер МУП «Водоканал». |
| 8 | Диспетчер МУП «Электросеть» |
| 9 | Дежурный ФГУП «НПП «Исток». |
| 10 | Дежурный ФИРЭ РАН |

- Осуществлять запись переговоров по 10 соединительным и 1 линии системного
телефона в автоматическом режиме, с возможностью просмотра времени осуществления
вызова  и  прослушиванием  звуковой  записи.   Просмотр     записанных  переговоров
осуществляется непосредственно с сервера записи переговоров на рабочем месте дежурного
диспетчера.

- Обеспечить архив записи переговоров не менее 100 часов.

- Обеспечить резервное питание сервера записи переговоров в течение не менее
30 минут при перебоях с подачей электропитания.

Оборудование и материалы предоставляемое заказчиком:

1. Выведение на кросс телефонной станции заказчика 10 линий связи со службами
указанными в Таблице 1.

2. Выведение  на кросс  телефонной  станции  заказчика 2-х  соединительных
двухпроводных линии от городской АТС (далее - Г АТС).

Работы выполняемые исполнителем:

- Обеспечить подачу в комнату диспетчера   количество пар достаточных для
подключения (системного телефона, сервера записи, телефонов учрежденческой АТС (далее
- УАТС) и т.д.) не менее 14 пар.

- Установка и подключение оборудования сервера записи переговоров на   РМ
дежурного диспетчера.

- Установка и настройка программного обеспечения сервера записи переговоров.

- Подключение телефонных интерфейсов сервера записи переговоров.

5. Подключение сервера записи переговоров к компьютерной локальной сети с
параметрами подключения предоставленными системным администратором заказчика.

6. Подключение 2 городских номеров службы ЕДДС и 10 прямых проводов к УАТС с
маршрутизацией вызовов на системный аппарат дежурного диспетчера.

7. Подключение системного аппарата диспетчера к   внутреннему порту УАТС в
комнате диспетчера, программирование клавиш быстрого вызова абонентов 10 служб
(согласно Таблице1)

8. Сборка мебели поставляемой для РМ диспетчера.

Оборудование, поставляемое исполнителем.

Перечень оборудования, поставляемого исполнителем:

| №№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АТС 4 входящих порта, 12 внутренних порта | шт. | 1 |
| 2. | Система записи на 10 аналоговых каналов + 1 ISDN | шт. | 1 |
| 3. | Системный телефон | шт. | 1 |
| 4. | Сервер для записи классом не ниже Athlon-64 5400, 1Gb, 500Gb, DVDRW, WinXP | шт. | 1 |
| 5. | 17" MONITOR LCD | шт. | 1 |
| 6. | Колонки (audio) 2 x 5W | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного электропитания 1500VA USB | шт. | 1 |
| 8. | Телефонный аппарат аналоговый | шт. | 1 |
| 9. | Стол криволинейный | шт. | 1 |
| 10. | Тумба подкатная с тремя ящиками | шт. | 1 |
| 11. | Подставка под системный блок | шт. | 1 |
| 12. | Подставка под клавиатуру | шт. | 1 |
| 13. | Кресло | шт. | 1 |
| 14. | Монтаж, настройка, коммутация 14 пар до комнаты диспетчера |  |  |

Гарантии на поставку оборудования и на выполнение монтажных и наладочных работ.

1. На  оборудование, поставляемое Исполнителем  должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента завершения монтажных и наладочных работ.

2. На монтажные и наладочные работы, выполненные Исполнителем, должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ.

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

На приобретение оборудования, монтаж и наладка  технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино

город Фрязино 								         «___» ______ 2008 г.

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Котова Олега Валентиновича, действующего на основании Устава, Распоряжения Главы города № 221-р от 28.12.2007, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ____________________,   с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действующим законодательством Московской области и ____________________ Главы города Фрязино от _______________ г. № ______________ «______________________________», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению поставки  оборудования технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино с выполнением его монтажа  и наладки  (далее - «Оборудование»), для реализации их функций на рабочем месте  дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации г. Фрязино в количестве, ассортименте и по ценам, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Оборудование, поставляемое согласно настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.3. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №______________ от _______________ 2008 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик:

2.1.1. поручает Исполнителю осуществление поставки, монтажа и наладки Оборудования;

2.1.2. обеспечивает оплату поставки, монтажа и наладки  Оборудования в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

2.1.3. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине

Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.4. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. обязуется осуществить поставку, монтаж и наладку Оборудования в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

2.2.3. обязуется передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования относящиеся к нему документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку;

2.2.5. производить за свой счет оплату расходов, связанных с поставкой, монтажом и наладкой  Оборудования.

3. Стоимость Контракта, условия и порядок расчетов.

3.1. Стоимость Контракта на поставку, монтаж и наладку оборудования составляет ______________ (__________________) рублей с учетом НДС.

3.2. Расчеты за поставленное оборудование производятся между Заказчиком и Исполнителем по безналичному расчету платежным поручением на расчетный счет Исполнителя на основании счета. Расчет производится авансом  30 % от суммы Контракта, оставшиеся 70% после поставки, монтажа и наладки Оборудования Заказчику с предоставлением, акта приема-передачи и акта приемки выполненных работ.

3.3. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Исполнитель.

3.4. Цены, устанавливаемые Исполнителем в Контракте за Оборудование, в течение всего периода действия Контракта не должны отличаться от цен, указанных Исполнителем в его котировочной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей.

3.5. Исполнитель несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой Оборудования по настоящему Контракту Заказчику.

4. Поставка и документация.

4.1. Поставка, монтаж и наладка оборудования осуществляется в течение ____________ рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2. Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.3. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

5. Гарантия.

5.1. Исполнитель гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках Контракта, является качественным и соответствуют техническим требованиям Спецификации к Контракту, подтверждено сертификатом соответствия и т.д.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее 12 месяцев  с момента завершения монтажных и наладочных работ исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ.

5.3. Гарантийный срок на монтажные и наладочные работы составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ.

5.4. Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 5 дней с момента согласования с Исполнителем выявленных недостатков при условии наличии Оборудования либо запасных частей к нему на складе Исполнителя. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены Оборудования.

5.5. Гарантия не распространяется на дефекты Оборудования, если они возникли после передачи Оборудования Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения Оборудования, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. В случаях, указанных в п. 8.1 настоящего Контракта, срок выполнения его условий откладывается на время возникшего форс-мажорного обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон.

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о наступлении факта форс-мажорного обстоятельства и времени начала и окончания его действия.

8. Порядок урегулирования споров.

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

9. Заключительные положения.

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: