|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино Коренской А.В. _____________________ (подпись) «01» августа 2008г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 65/08-к

«Поставка медицинского оборудования для детской поликлиники

МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино».

| г. Фрязино |  | 01 августа 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны: | (496) 25-5-53-21, (496) 56-5-90-60 (доп. 130), т/ф (496) 56-7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич, Кистенева Светлана Анатольевна, Куликова Светлана Викторовна |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» г. Фрязино, Московской обл., ул. Московская, д. 7. |
|  | Срок поставки товаров: | В течение 10 календарных дней после 30% предоплаты за поставленную продукцию |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114, тел. (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 56-7-26-74 |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «01» августа 2008 г. по 15:00 (по Московскому времени) «08» августа 2008 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т.ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи) |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет после фактически поставленной продукции в течении 15 банковских дней с предоставлением счета-фактуры и накладной. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |  |

Приложение 1

к запросу котировок № 65/08-к

от «01» августа 2008г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

| № п/п | Наименование (указать марку, модель) | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат магнитотерапевтический с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологический __________________ | 1 шт. |  |  |
| 2. | Устройства приставка «Оголовье» магнитотерапевтическая с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологическая к аппарату «АМО-АТОС» | 1 шт. |  |  |
| 3. | Ручной офтальмоскоп __________ | 1 шт. |  |  |
| 4. | Стационарный аппарат Дарсонваля __________ | 1 шт. |  |  |
| 5. | Аппарат для лечения диадинамическими токами _______________ | 1 шт. |  |  |
| 6. | Аппарат УВЧ __________________ | 1 шт. |  |  |
| 7. | Звукореактотест ________________ | 1 шт. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Соответствие техническим требованиям заказчика:

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Аппарат магнитотерапевтический с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологический |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | величина амплитудного значения магнитной индукции БМП в рабочем режиме на поверхности, мТл: |  |  |  |
|  | - круглого излучателя | 33+10% |  |  |
|  | - парного плоского (призматический) | 43+10% |  |  |
|  | характер магнитного поля | переменное, бегущее |  |  |
|  | фиксированные частоты модуляции (перемещения) БМП в излучателе, Гц | 1; 5; 10 |  |  |
|  | время реверсирования бегущего магнитного поля, сек | 25 |  |  |
|  | частота изменения поля каждого источника в излучателе в режиме переменного поля, Гц | 50 |  |  |
|  | время проведения процедуры фиксированное, мин | 10 |  |  |
|  | количество одновременно подключаемых излучателей БМП, шт. | 2 |  |  |
|  | число источников (соленоидов) в излучателе поля, шт. | 6 |  |  |
|  | мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока напряжением 220 В+10%, частотой 50 Гц не более, В·А | 15 |  |  |
|  | габаритные размеры, мм | 202х160х80 |  |  |
| 2. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Устройства приставка «Оголовье» магнитотерапевтическая с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологическая к аппарату «АМО-АТОС», обеспечивает стимуляцию зрительного тракта, благодаря движению магнитного поля от височной области к затылочной. При этом скорость движения поля соответствует нормальной скорости перемещения активного участка изменения мембранного потенциала по нервному волокну. |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на поверхности излучателя, мТл | 33 |  |  |
|  | Частота модуляции (полного обращения) поля в излучателе и световых стимулов в приставке регулируется в пределах | 1-16 Гц с дискретностью 1 Гц |  |  |
|  | Род магнитного поля - | переменный, импульсный |  |  |
|  | Время реверсирования БМП и световых импульсов | 1 мин. |  |  |
|  | Число соленоидов в излучателе и световых стимулов приставки - | 6 шт. |  |  |
|  | Набор световых стимулов приставки - | красный, зеленый, синий |  |  |
|  | Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (220±22) В, частотой 50 Гц | не более 40 В·А |  |  |
| 3. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Ручной офтальмоскоп , является универсальным прибором, позволяющим проводить разнообразные офтальмоскопические исследования в любых условиях. |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза, мм | 2 |  |  |
|  | Угловое поле осветительного канала насадки для прямой офтальмоскопии, град | 7 |  |  |
|  | Источник света | МНГ 3,5-2,5 |  |  |
|  | Питание прибора от сети переменного тока, В | 220±22 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 465х285х220 |  |  |
|  | Масса, кг | 8,1 |  |  |
|  | Габаритные размеры с упаковкой, мм | 530х360х280 |  |  |
|  | Общий вес (с упаковкой), кг | 12,3 |  |  |
|  | ###### Комплектация: |  |  |  |
|  | Насадка для прямой офтальмоскопии | 1 |  |  |
|  | Насадка для обратной офтальмоскопии | 1 |  |  |
|  | Насадка бинокулярная | 1 |  |  |
|  | Насадка диафаноскопическая | 1 |  |  |
|  | Насадка щелевая | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмоскопическая 15 дптр | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмоскопическая 20 дптр | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмоскопическая 29 дптр | 1 |  |  |
|  | Линза 3 дптр | 1 |  |  |
|  | Блок осветительный | 1 |  |  |
|  | Световод | 2 |  |  |
|  | Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии, дптр | Плюс 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15; минус: 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;35 |  |  |
| 4. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Стационарный аппарат Дарсонваля, предназначен для местного воздействия током высокой частоты в форме разряда различной интенсивности (от "тихого разряда" до "холодной искры") применяется для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических и гинекологических заболеваний в условиях физиотерапевтических отделений стационаров и поликлиник. |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний, кГц. | 110 |  |  |
|  | Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе МОЩНОСТЬ - | 4 мА при любых электродах, кроме ушного и десенного (для них 3 мА); |  |  |
|  | Время установления рабочего режима - 1 | не более 3 минут; |  |  |
|  | Режим работы: | повторно - кратковременный (20 мин работы, 10 мин перерыв) в течение 8 часов |  |  |
|  | Длительность модулирующих импульсов, мкс; | 100 |  |  |
|  | Частота следования импульсов, Гц; | 50 |  |  |
|  | Питание от сети - | 220 В, 50 Гц |  |  |
|  | Класс защиты - | 1 |  |  |
|  | Потребляемая мощность - | 80 ВА. |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм. | 390х345х152 |  |  |
|  | Масса, кг. | 9 |  |  |
|  | ###### Комплектация: |  |  |  |
|  | ###### аппарат, резонатор с проводом, комплект электродов: гребешковый, грибовидный малый, грибовидный большой, ушной, десенный, ректальный больший, ректальный малый, вагинальный, вставка плавкая 4 шт, паспорт. | наличие |  |  |
| 5. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | ###### Аппарат для лечения диадинамическими токами представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и спада амплитуды |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | ###### Питание от сети переменного тока: частота, Гц | 50 |  |  |
|  | ###### напряжение, В | 220 |  |  |
|  | ###### Число форм тока | 9 |  |  |
|  | ###### Максимальная величина среднего значения тока, мА: - при нагрузке 500 Ом | 50 |  |  |
|  | ###### - при нагрузке 4 кОм | 25 |  |  |
|  | ###### - при нагрузке 6 кОм | 10 |  |  |
|  | ###### Мощность, потребляемая аппаратом, ВА | 60 |  |  |
|  | ###### Габаритные размеры, мм | 430х160х380 |  |  |
|  | ###### Масса аппарата (без комплекта), кг | не более 9. |  |  |
|  | ###### Комплектация: |  |  |  |
|  | ###### набором рабочих электродов, двумя электрододержателями и другими принадлежностями | наличие |  |  |
| 6. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | ###### Аппарат УВЧ (однорежимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ) в режиме непрерывной генерации. |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | ###### Частота ВЧ колебаний (МГц) | 27,120±0,16 |  |  |
|  | ###### 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата (Вт) | 10..80 |  |  |
|  | ###### Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности: | автоматическая |  |  |
|  | ###### Отличие выходной мощности при автоматической настройке от ручной (%): | не более 15 |  |  |
|  | ###### Частота сети переменного тока (Гц): | 50 |  |  |
|  | ###### Номинальное напряжение (В): | 220 |  |  |
|  | ###### Время установления рабочего режима с момента включения (мин): | не более 3 |  |  |
|  | ###### Установленная безотказная наработка (час): | не менее 500 |  |  |
|  | ###### Средний срок службы аппарата до списания (лет): | не менее 6 |  |  |
|  | ###### Время работы при максимальной мощности (час): | 6 |  |  |
|  | ###### Класс по защите от поражения электрическим током: | I типа В |  |  |
|  | ###### Мощность, потребляемая из сети (ВА): | не более 440 |  |  |
|  | ###### Габаритные размеры (мм): | 350х554х355 |  |  |
|  | ###### Масса аппарата/полный комплект (кг): | 25/50 |  |  |
| 7. | Общая характеристика |  |  |  |
|  | ###### Звукореактотест, предназначен для исследование слухового органа в свободном звуковом поле. Организация поведенческого скрининга. |  |  |  |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |  |  |
|  | Масса аппарата | Не более 0,2 кг |  |  |
|  | Питание | От встроенных 2 элементов АА (тип 316) |  |  |
|  | Виды тестовых сигналов: | Тональный модулированный, Шумовой с двумя параметрами по длительности |  |  |
|  | Частотный диапазон: - тональный модулированный - шумовой | 0,5;1,0;2,0;4,0 кГц; в диапазоне частот от 0,3 до 12,0 кГц |  |  |
|  | Уровни тестового сигнала | (65 ± 8) дБ, (90 ± 5) дБ |  |  |
|  | Переключение частот | бесшумное |  |  |
|  | Индикация частот и уровня | световая |  |  |
|  | Продолжительность непрерывной работы | 15 ч |  |  |
|  | Методическое пособие и рекомендации | Наличие |  |  |
|  | Средний срок службы оборудования | Не менее 5 лет |  |  |
|  | Год выпуска | Не ранее 2007г. |  |  |
|  | Экологические требования | соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 |  |  |
|  | Обучение персонала работе с оборудованием | На рабочем месте |  |  |
|  | Сервисная служба в г. Москве или Московской области | наличие |  |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный период на поставляемое оборудование | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Указать гарантийный срок (мес.) |  |

- Срок поставки: ______________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение 2

к запросу котировок №65/08-к

от «01» августа 2008г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Аппарат магнитотерапевтический с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологический «АМО-АТОС» (или эквивалент) | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | величина амплитудного значения магнитной индукции БМП в рабочем режиме на поверхности, мТл: |  |
|  | - круглого излучателя | 33+10% |
|  | - парного плоского (призматический) | 43+10% |
|  | характер магнитного поля | переменное, бегущее |
|  | фиксированные частоты модуляции (перемещения) БМП в излучателе, Гц | 1; 5; 10 |
|  | время реверсирования бегущего магнитного поля, сек | 25 |
|  | частота изменения поля каждого источника в излучателе в режиме переменного поля, Гц | 50 |
|  | время проведения процедуры фиксированное, мин | 10 |
|  | количество одновременно подключаемых излучателей БМП, шт. | 2 |
|  | число источников (соленоидов) в излучателе поля, шт. | 6 |
|  | мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока напряжением 220 В+10%, частотой 50 Гц не более, В·А | 15 |
|  | габаритные размеры, мм | 202х160х80 |
| 2. | Общая характеристика |  |
|  | Устройства приставка «Оголовье» магнитотерапевтическая с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологическая к аппарату «АМО-АТОС», обеспечивает стимуляцию зрительного тракта, благодаря движению магнитного поля от височной области к затылочной. При этом скорость движения поля соответствует нормальной скорости перемещения активного участка изменения мембранного потенциала по нервному волокну. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на поверхности излучателя, мТл | 33 |
|  | Частота модуляции (полного обращения) поля в излучателе и световых стимулов в приставке регулируется в пределах | 1-16 Гц с дискретностью 1 Гц |
|  | Род магнитного поля - | переменный, импульсный |
|  | Время реверсирования БМП и световых импульсов | 1 мин. |
|  | Число соленоидов в излучателе и световых стимулов приставки - | 6 шт. |
|  | Набор световых стимулов приставки - | красный, зеленый, синий |
|  | Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (220±22) В, частотой 50 Гц | не более 40 В·А |
| 3. | Общая характеристика |  |
|  | Ручной офтальмоскоп ОР-3Б (или эквивалент), является универсальным прибором, позволяющим проводить разнообразные офтальмоскопические исследования в любых условиях. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза, мм | 2 |
|  | Угловое поле осветительного канала насадки для прямой офтальмоскопии, град | 7 |
|  | Источник света | МНГ 3,5-2,5 |
|  | Питание прибора от сети переменного тока, В | 220±22 |
|  | Габаритные размеры, мм | 465х285х220 |
|  | Масса, кг | 8,1 |
|  | Габаритные размеры с упаковкой, мм | 530х360х280 |
|  | Общий вес (с упаковкой), кг | 12,3 |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | Насадка для прямой офтальмоскопии | 1 |
|  | Насадка для обратной офтальмоскопии | 1 |
|  | Насадка бинокулярная | 1 |
|  | Насадка диафаноскопическая | 1 |
|  | Насадка щелевая | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 15 дптр | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 20 дптр | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 29 дптр | 1 |
|  | Линза 3 дптр | 1 |
|  | Блок осветительный | 1 |
|  | Световод | 2 |
|  | Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии, дптр | Плюс 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15; минус: 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;35 |
| 4. | Общая характеристика |  |
|  | Стационарный аппарат Дарсонваля Искра-1 (или эквивалент), предназначен для местного воздействия током высокой частоты в форме разряда различной интенсивности (от "тихого разряда" до "холодной искры") применяется для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических и гинекологических заболеваний в условиях физиотерапевтических отделений стационаров и поликлиник. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний, кГц. | 110 |
|  | Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе МОЩНОСТЬ - | 4 мА при любых электродах, кроме ушного и десенного (для них 3 мА); |
|  | Время установления рабочего режима - 1 | не более 3 минут; |
|  | Режим работы: | повторно - кратковременный (20 мин работы, 10 мин перерыв) в течение 8 часов |
|  | Длительность модулирующих импульсов, мкс; | 100 |
|  | Частота следования импульсов, Гц; | 50 |
|  | Питание от сети - | 220 В, 50 Гц |
|  | Класс защиты - | 1 |
|  | Потребляемая мощность - | 80 ВА. |
|  | Габаритные размеры, мм. | 390х345х152 |
|  | Масса, кг | 9 |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | ###### аппарат, резонатор с проводом, комплект электродов: гребешковый, грибовидный малый, грибовидный большой, ушной, десенный, ректальный больший, ректальный малый, вагинальный, вставка плавкая 4 шт, паспорт. | наличие |
| 5. | Общая характеристика |  |
|  | ###### Аппарат для лечения диадинамическими токами «ТОНУС-1» (или эквивалент) представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и спада амплитуды | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата: |  |
|  | ###### Питание от сети переменного тока: частота, Гц | 50 |
|  | ###### напряжение, В | 220 |
|  | ###### Число форм тока | 9 |
|  | ###### Максимальная величина среднего значения тока, мА: - при нагрузке 500 Ом | 50 |
|  | ###### - при нагрузке 4 кОм | 25 |
|  | ###### - при нагрузке 6 кОм | 10 |
|  | ###### Мощность, потребляемая аппаратом, ВА | 60 |
|  | ###### Габаритные размеры, мм | 430х160х380 |
|  | ###### Масса аппарата (без комплекта), кг | не более 9. |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | ###### набором рабочих электродов, двумя электрододержателями и другими принадлежностями | наличие |
| 6. | Общая характеристика |  |
|  | ###### Аппарат УВЧ-80-04 Стрела (или эквивалент) (однорежимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ) в режиме непрерывной генерации. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | ###### Частота ВЧ колебаний (МГц) | 27,120±0,16 |
|  | ###### 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата (Вт) | 10..80 |
|  | ###### Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности: | автоматическая |
|  | ###### Отличие выходной мощности при автоматической настройке от ручной (%): | не более 15 |
|  | ###### Частота сети переменного тока (Гц): | 50 |
|  | ###### Номинальное напряжение (В): | 220 |
|  | ###### Время установления рабочего режима с момента включения (мин): | не более 3 |
|  | ###### Установленная безотказная наработка (час): | не менее 500 |
|  | ###### Средний срок службы аппарата до списания (лет): | не менее 6 |
|  | ###### Время работы при максимальной мощности (час): | 6 |
|  | ###### Класс по защите от поражения электрическим током: | I типа В |
|  | ###### Мощность, потребляемая из сети (ВА): | не более 440 |
|  | ###### Габаритные размеры (мм): | 350х554х355 |
|  | ###### Масса аппарата/полный комплект (кг): | 25/50 |
| 7. | Общая характеристика |  |
|  | ###### звукореактотест «Колибри» (или эквивалент) , предназначен для исследование слухового органа в свободном звуковом поле. Организация поведенческого скрининга. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Масса аппарата | Не более 0,2 кг |
|  | Питание | От встроенных 2 элементов АА (тип 316) |
|  | Виды тестовых сигналов: | Тональный модулированный, Шумовой с двумя параметрами по длительности |
|  | Частотный диапазон: - тональный модулированный - шумовой | 0,5;1,0;2,0;4,0 кГц; в диапазоне частот от 0,3 до 12,0 кГц |
|  | Уровни тестового сигнала | (65 ± 8) дБ, (90 ± 5) дБ |
|  | Переключение частот | бесшумное |
|  | Индикация частот и уровня | световая |
|  | Продолжительность непрерывной работы | 15 ч |
|  | Методическое пособие и рекомендации | Наличие |
|  | Средний срок службы оборудования | Не менее 5 лет |
|  | Год выпуска | Не ранее 2007г. |
|  | Экологические требования | соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 |
|  | Обучение персонала работе с оборудованием | На рабочем месте |
|  | Сервисная служба в г. Москве или Московской области | наличие |
|  | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Гарантийный период на поставляемое оборудование | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку медицинского оборудования для детской поликлиники

МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» г.Фрязино

г.Фрязино									« ___ » __________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Устава, в лице главного врача Коренского Анатолия Владимировича с одной стороны, _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________, в лице _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставки медицинского оборудования для детской поликлиники МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино, именуемый в дальнейшем «Товар».

1.2. Стоимость контракта на поставку ________________________________________________ составляет_________________________________________________________________ рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования.

1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту для нужд учреждения, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Наименование, количество цена за единицу и общая стоимость товара указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Настоящий контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №     от 		2008 г.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки _________________________________ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2.Поставщик:

а) обязуется поставить _______________________________________________________ для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» в сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку;

д) производить за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции.

3. Страна происхождения, стандарты.

Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Упаковка, тара.

Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки

Заказчик __________					Поставщик _________

5. Поставка и документация.

Поставщик производит поставку товара, в течение _____ дней после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

Разгрузка товаров осуществляется силами и средствами Заказчика.

Право собственности на товар, поставляемый по настоящему контракту, равно как и связанные, с ним риски повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладных с сопроводительными документами.

6. Гарантия.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом соответствия и т.д.

Гарантийный срок на поставляемый товар 1 год (12 месяцев) с момента ввода в эксплуатацию.

Срок устранения недостатков или замены товара в пределах установленного гарантийного срока составляет 14 (четырнадцать) дней с момента согласования с поставщиком выявленных недостатков при условии наличия товара либо запасных частей к нему на складе Поставщика. В противном случае стороны дополнительно оговаривают сроки устранения недостатков или замены товара.

Гарантия не распространяется на дефекты товаров, если они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования или хранения товара, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Платеж.

Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком по безналичному расчету, предоплата в размере 30% производится платежным поручением на расчетный счет Поставщика на основании счета. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты (№ и дата) настоящего контракта. Окончательный расчет производится после поставки товара Заказчику с предоставлением счета-фактуры и накладной в течение 15 банковских дней.

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой товара до склада Заказчика или до места назначения, указанного Заказчиком, несет Поставщик.

8. Цены.

Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

9. Передача прав.

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

10. Задержки с выполнением контракта поставщиком.

Если в период выполнения контракта Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен в течение 3-х дней решить вопрос: либо провести замену поставляемого товара на другой, либо перенести сроки поставки.

В случае если задержка поставки товара носит длительный характер, то данная задержка возлагает на Поставщика ответственность за выплату неустойки (пени) в соответствии с п.11 или же Заказчик может расторгнуть контракт в соответствии с п.12 настоящего контракта.

11. Неустойки.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Заказчик __________					Поставщик _________

Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (пени).

12. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

если Поставщик не поставит товар в сроки, предусмотренные контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно настоящему пункту, он вправе закупить аналогичный непоставленный товар у другого Поставщика, причем Поставщик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой такого товара. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14. Расторжение контракта в силу неплатежеспособности.

Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление, если Поставщик обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Поставщику компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

15. Разрешение споров.

Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все споры, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

16. Уведомления.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в реквизитах контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17. Налоги и пошлины.

Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., взимаемые в связи с поставкой систем для переливания инфузионных растворов по контракту Заказчику.

18. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

Заказчик __________					Поставщик _________

20. Оформление.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Управления Здравоохранения Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

21. Срок действия настоящего Контракта.

Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по «___» ____________ 2008 года включительно.

22. Адрес и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им.М.В.Гольца», 141190 Московская область г.Фрязино ул.Московская,7 Заказчик: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» __________________ А.В. Коренской м.п. | Поставщик: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Поставщик: _____________________ м.п. |
| --- | --- |