- протокол № 58/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «06» августа 2008 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №58/08-к «Приобретение оборудования, монтаж и наладка технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «24» июня 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд администрации г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котов О.В. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино, председатель Единой комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Кутилин В.А. |  |  |  | Начальник отдела муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Гомольский А.Ю. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  |  | Заместитель главы администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Колосова Т.П. |  |  |  | Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Администрация г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д. 15А |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс (496) 56-7-26-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | fryazino@mosreg.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |
|  | Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой комиссией в период с 14 часов 30 минут «06» августа 2008 года по 14 часов 43 минуты «06» августа 2008 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а, каб. 113. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ: приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров и выполнения работ: |  |  |  | г. Фрязино, Московской области, Пр. Мира, д. 15а |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров и выполнения работ: |  |  |  | В течение 30 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров и работ расходах: |  |  |  | Стоимость поставляемого товара и выполняемых работ должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 268 000, 00 рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | Бюджет города Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  | Безналичный расчет, аванс в размере 30% от суммы Муниципального контракта, оставшиеся 70% по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приема-передачи и акта приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «05» августа 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочных заявок на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  |  | ИНН |  | Контактный тел. | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1 | ООО «ТПП Бизнес-сервис» |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Институтская, д.8 |  |  | 5052015529 |  | (49656) 5-90-05 | 05.08.2008 14:05 (по Московскому времени) | 267398,00 руб. |
|  | 2 | ООО «Каскад-М» |  | 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 14, комн. 18 |  |  | 7718606658 |  | (495) 739-91-81 | 05.08.2008 14:40 (по Московскому времени) | 268000,00 руб. |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  | 267398,00 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «ТПП Бизнес-сервис» с ценой муниципального контракта 267398,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Каскад-М» |  |  |  |  | 268000,00 руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии Котов О.В. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | # Члены единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кутилин В.А. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Гомольский А.Ю. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Куренев В.П. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Колосова Т.П. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Кутилин В.А. |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |

Приложение №1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№58/08-к-1 от «06» августа 2008г.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

Приобретение оборудования, монтаж и наладка  технических систем управления дежурно-диспетчерских служб и гражданской обороны г. Фрязино с целью реализации их функций на рабочем месте  (далее -РМ) дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации г. Фрязино (далее -ЕДДС) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Функции системы:

- Система должна обеспечить возможность прямого вызова с пульта дежурного диспетчера ЕДДС абонентов 10 служб по физическим соединительным линиям связи, согласно перечня приведённого в Таблице 1.

Таблица 1

Список прямых линий связи городских служб, подключаемых к системе ЕДДС посредством 2-х проводных соединительных линий

| 1 | Дежурная часть ОВД по городскому округу Фрязино |
| --- | --- |
| 2 | Диспетчер ПЧ № 305 |
| 3 | Диспетчер «Скорой медицинской помощи» |
| 4 | Диспетчер Фрязинской эксплуатационной службы газового хозяйства ГУП МО «Балашихамежрайгаз». |
| 5 | Диспетчер МУП «ГЖУ г. Фрязино» |
| 6 | Диспетчер МУП «Теплосеть» |
| 7 | Диспетчер МУП «Водоканал». |
| 8 | Диспетчер МУП «Электросеть» |
| 9 | Дежурный ФГУП «НПП «Исток». |
| 10 | Дежурный ФИРЭ РАН |

- Осуществлять запись переговоров по 10 соединительным и 1 линии системного
телефона в автоматическом режиме, с возможностью просмотра времени осуществления
вызова  и  прослушиванием  звуковой  записи.   Просмотр     записанных  переговоров
осуществляется непосредственно с сервера записи переговоров на рабочем месте дежурного
диспетчера.

- Обеспечить архив записи переговоров не менее 100 часов.

- Обеспечить резервное питание сервера записи переговоров в течение не менее
30 минут при перебоях с подачей электропитания.

Оборудование и материалы предоставляемое заказчиком:

1. Выведение на кросс телефонной станции заказчика 10 линий связи со службами
указанными в Таблице 1.

2. Выведение  на кросс  телефонной  станции  заказчика 2-х  соединительных
двухпроводных линии от городской АТС (далее - Г АТС).

Работы выполняемые исполнителем:

- Обеспечить подачу в комнату диспетчера   количество пар достаточных для
подключения (системного телефона, сервера записи, телефонов учрежденческой АТС (далее
- УАТС) и т.д.) не менее 14 пар.

- Установка и подключение оборудования сервера записи переговоров на   РМ
дежурного диспетчера.

- Установка и настройка программного обеспечения сервера записи переговоров.

- Подключение телефонных интерфейсов сервера записи переговоров.

5. Подключение сервера записи переговоров к компьютерной локальной сети с
параметрами подключения предоставленными системным администратором заказчика.

6. Подключение 2 городских номеров службы ЕДДС и 10 прямых проводов к УАТС с
маршрутизацией вызовов на системный аппарат дежурного диспетчера.

7. Подключение системного аппарата диспетчера к   внутреннему порту УАТС в
комнате диспетчера, программирование клавиш быстрого вызова абонентов 10 служб
(согласно Таблице1)

8. Сборка мебели поставляемой для РМ диспетчера.

Оборудование, поставляемое исполнителем.

Перечень оборудования, поставляемого исполнителем:

| №№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АТС 4 входящих порта, 12 внутренних порта | шт. | 1 |
| 2. | Система записи на 10 аналоговых каналов + 1 ISDN | шт. | 1 |
| 3. | Системный телефон | шт. | 1 |
| 4. | Сервер для записи классом не ниже Athlon-64 5400, 1Gb, 500Gb, DVDRW, WinXP | шт. | 1 |
| 5. | 17" MONITOR LCD | шт. | 1 |
| 6. | Колонки (audio) 2 x 5W | шт. | 1 |
| 7. | Источник бесперебойного электропитания 1500VA USB | шт. | 1 |
| 8. | Телефонный аппарат аналоговый | шт. | 1 |
| 9. | Стол криволинейный | шт. | 1 |
| 10. | Тумба подкатная с тремя ящиками | шт. | 1 |
| 11. | Подставка под системный блок | шт. | 1 |
| 12. | Подставка под клавиатуру | шт. | 1 |
| 13. | Кресло | шт. | 1 |
| 14. | Монтаж, настройка, коммутация 14 пар до комнаты диспетчера |  |  |

Гарантии на поставку оборудования и на выполнение монтажных и наладочных работ.

1. На  оборудование, поставляемое Исполнителем  должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента завершения монтажных и наладочных работ.

2. На монтажные и наладочные работы, выполненные Исполнителем, должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ.