- протокол № 107/08-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «20» октября 2008 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: |  |  |  | №107/08-к «Поставка медицинского оборудования для детской поликлиники МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «10» октября 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коренской А.В. |  |  |  | Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  | Начальник планового экономического отдела |  |  |  |  |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  | Заместитель главного врача по родовспоможению и оказанию помощи детям в стационаре |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурцев А.А. |  |  |  | Ведущий юрисконсульт |  |  |  |  |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  | Главная медицинская сестра |  |  |  |  |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  | Начальник отдела материально-технического снабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | что составляет более 50 % от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципального заказчика: |  |  |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | kazarinova@fryazino.net |  |  |  |  |  |  |
|  | Уполномоченный орган: |  |  |  | Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино. |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  |  | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны, т/ф: |  |  |  | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф. (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  | econ@fryazino.org |  |  |  |  |  |  |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки поставляемых товаров: |  |  |  | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, силами поставщика. |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки товаров: |  |  |  | В течение 40 календарных дней с момента подписания контракта по 01 декабря 2008 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: |  |  |  | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: |  |  |  | 200 000, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: |  |  |  | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты: |  |  |  | Безналичный расчет, расчет по фактической поставке продукции в течение 10 банковских дней после предоставления счета-фактуры и накладной. |  |  |  |  |  |  |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «17» октября 2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступило 3 (три) котировочных заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |  | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа |  | ИНН |  | Контактный тел. |  | Дата и время поступле ния котировочной заявки | Предло женная сумма муниципального контрак та |
|  | 1 | ООО «Профмед» |  | 115477, г. Москва, ул. Пролетарский проспект, д. 20, корп.1 |  | 7724625874 |  | 8 (499) 722-76-30 |  | 17.10.08 11:30 (время Московское) | 190 350, 00 руб. |
|  | 2 | ООО «МЕДСЕРВИС - СТ» |  | 127411, г. Москва, ул. Учинская, д.1 |  | 7713625720 |  | 8-916-590-84-42 |  | 17.10.08 11:35 (время Московское) | 200 000, 00 руб. |
|  | 3 | ООО «ИнвестСтрой-М» |  | 141300, Мос. обл., г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная 30/1 |  | 5042067704 |  | 8(496) 547-97-50 |  | 17.10.08 11:44 (время Московское | 167 400, 00 руб. |
| 8 | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №п/п |  | Наименование участника размещения заказа |  | Обоснование причин отклонения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ООО «МЕДСЕРВИС-СТ» |  | Котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: |  |  |  | 167 400, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «ИнвестСтрой-М» с ценой муниципального контракта 167 400, 00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование участника размещения заказа |  |  |  |  |  | Цена муниципального контракта |  |  |  |  |
|  | ООО «Профмед» |  |  |  |  |  | 190 350, 00 руб. |  |  |  |  |
|  | # Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Единой комиссии Коренской А.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | # Члены единой комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сучкова Ж.А. |  |  |  |  |  |  |  | # ___________________________ |  |  |
|  | Цыбина Г.Е. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Скиба Е.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Бурцев А.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Мицук Т.Г. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Гурьев М.В. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |
|  | Представитель уполномоченного органа: Ведущий специалист ОМЗ ФЭУ Кистенева С.А. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 107/08-к-1 от «20» октября 2008 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Аппарат магнитотерапевтический с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологический | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | величина амплитудного значения магнитной индукции БМП в рабочем режиме на поверхности, мТл: |  |
|  | - круглого излучателя | 33+10% |
|  | - парного плоского (призматический) | 43+10% |
|  | характер магнитного поля | переменное, бегущее |
|  | фиксированные частоты модуляции (перемещения) БМП в излучателе, Гц | 1; 5; 10 |
|  | время реверсирования бегущего магнитного поля, сек | не менее 25 |
|  | частота изменения поля каждого источника в излучателе в режиме переменного поля, Гц | не менее 50 |
|  | время проведения процедуры фиксированное, мин | не менее 10 |
|  | количество одновременно подключаемых излучателей БМП, шт. | не менее 2 |
|  | число источников (соленоидов) в излучателе поля, шт. | не менее 6 |
|  | мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока напряжением 220 В+10%, частотой 50 Гц не более, В·А | не более 15 |
|  | габаритные размеры, мм | не более 202х160х80 |
| 2. | Общая характеристика |  |
|  | Устройства приставка магнитотерапевтическая с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологическая к аппарату магнитотерапевтическому с бегущим реверсивным магнитным полем офтальмологическому, обеспечивает стимуляцию зрительного тракта, благодаря движению магнитного поля от височной области к затылочной. При этом скорость движения поля соответствует нормальной скорости перемещения активного участка изменения мембранного потенциала по нервному волокну. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на поверхности излучателя, мТл | 33 |
|  | Частота модуляции (полного обращения) поля в излучателе и световых стимулов в приставке регулируется в пределах | 1-16 Гц с дискретностью 1 Гц |
|  | Род магнитного поля - | переменный, импульсный |
|  | Время реверсирования БМП и световых импульсов | 1 мин. |
|  | Число соленоидов в излучателе и световых стимулов приставки - | 6 шт. |
|  | Набор световых стимулов приставки - | красный, зеленый, синий |
|  | Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (220±22) В, частотой 50 Гц | не более 40 В·А |
| 3. | Общая характеристика |  |
|  | Офтальмоскоп с перезаряжаемой рукояткой, галогеновым освещением, является универсальным прибором, позволяющим проводить разнообразные офтальмоскопические исследования в любых условиях. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Линзы с диоптрией: | От 0 до +20 От 0 до -35 |
|  | Апертура |  |
|  | Маленький круг или полукруг, для снижения рефлексии малого зрачка | наличие |
|  | Большой круг, для стандартного обследования глазного дна | наличие |
|  | Топографическая сетка, для топографической оценки ретинальных изменений | наличие |
|  | Светящаяся щель, для исследования рельефа глазного дна | наличие |
|  | Фильтр |  |
|  | Фильтр без красного спектра, для увеличения контраста для оценки изменений в тончайших сосудах, например, ретинального кровоизлияния | наличие |
|  | Синий светофильтр, для лучшего распознавания аномалий и кровоизлияний в сосудах и для флюоресцентной офтальмологии. | наличие |
|  | Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза, мм | 2 |
|  | Угловое поле осветительного канала насадки для прямой офтальмоскопии, град | 7 |
|  | Источник света | МНГ 3,5-2,5 |
|  | Питание прибора от сети переменного тока, В | 220±22 |
|  | Габаритные размеры, мм | не более 465х285х220 |
|  | Масса, кг | не более 8,1 |
|  | Общий вес (с упаковкой), кг | не более 12,3 |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | Насадка для прямой офтальмоскопии | 1 |
|  | Насадка для обратной офтальмоскопии | 1 |
|  | Насадка бинокулярная | 1 |
|  | Насадка диафаноскопическая | 1 |
|  | Насадка щелевая | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 15 дптр | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 20 дптр | 1 |
|  | Линза офтальмоскопическая 29 дптр | 1 |
|  | Линза 3 дптр | 1 |
|  | Блок осветительный | 1 |
|  | Световод | 2 |
|  | Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии, дптр | Плюс 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15; минус: 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;35 |
| 4. | Общая характеристика |  |
|  | Стационарный аппарат Дарсонваля, предназначен для местного воздействия током высокой частоты в форме разряда различной интенсивности (от "тихого разряда" до "холодной искры") применяется для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических и гинекологических заболеваний в условиях физиотерапевтических отделений стационаров и поликлиник. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний, кГц. | 110 |
|  | Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе МОЩНОСТЬ - | 4 мА при любых электродах, кроме ушного и десенного (для них 3 мА); |
|  | Время установления рабочего режима - 1 | не более 3 минут; |
|  | Режим работы: | повторно - кратковременный (20 мин работы, 10 мин перерыв) в течение 8 часов |
|  | Длительность модулирующих импульсов, мкс; | 100 |
|  | Частота следования импульсов, Гц; | 50 |
|  | Питание от сети - | 220 В, 50 Гц |
|  | Класс защиты - | 1 |
|  | Потребляемая мощность - | не более 80 ВА. |
|  | Габаритные размеры, мм. | 390х345х152 |
|  | Масса, кг. | не более 9 |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | ###### аппарат, резонатор с проводом, комплект электродов: гребешковый, грибовидный малый, грибовидный большой, ушной, десенный, ректальный больший, ректальный малый, вагинальный, вставка плавкая 4 шт, паспорт. | наличие |
| 5. | Общая характеристика |  |
|  | ###### Аппарат для лечения диадинамическими токами представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и спада амплитуды | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | ###### Питание от сети переменного тока: частота, Гц | 50 |
|  | ###### напряжение, В | 220 |
|  | ###### Число форм тока | 9 |
|  | ###### Максимальная величина среднего значения тока, мА: - при нагрузке 500 Ом | 50 |
|  | ###### - при нагрузке 4 кОм | 25 |
|  | ###### - при нагрузке 6 кОм | 10 |
|  | ###### Мощность, потребляемая аппаратом, ВА | 60 |
|  | ###### Габаритные размеры, мм | 430х160х380 |
|  | ###### Масса аппарата (без комплекта), кг | не более 9. |
|  | ###### Комплектация: |  |
|  | ###### набором рабочих электродов, двумя электрододержателями и другими принадлежностями | наличие |
| 6. | Общая характеристика |  |
|  | ###### Аппарат УВЧ (двух режимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ) в режиме непрерывной генерации. | 1 единица |
|  | ##### Технические характеристики аппарата |  |
|  | ###### Частота ВЧ колебаний (МГц) | 27,120±0,16 |
|  | ###### 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата (Вт) | 10..80 |
|  | ###### Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности: | автоматическая |
|  | ###### Отличие выходной мощности при автоматической настройке от ручной (%): | не более 15 |
|  | ###### Частота сети переменного тока (Гц): | 50 |
|  | ###### Номинальное напряжение (В): | 220 |
|  | ###### Время установления рабочего режима с момента включения (мин): | не более 3 |
|  | ###### Установленная безотказная наработка (час): | не менее 500 |
|  | ###### Средний срок службы аппарата до списания (лет): | не менее 6 |
|  | ###### Время работы при максимальной мощности (час): | 6 |
|  | ###### Класс по защите от поражения электрическим током: | I типа В |
|  | ###### Мощность, потребляемая из сети (ВА): | не более 440 |
|  | ###### Габаритные размеры (мм): | 350х554х355 |
|  | ###### Масса аппарата/полный комплект (кг): | 25/50 |
|  | ###### Частота ВЧ колебаний (МГц) | 27,120±0,16 |
|  | ###### 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата (Вт) | 10..80 |
|  | Документы |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Руководство пользования к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Гарантийный период на систему | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |