Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА  ФРЯЗИНО

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная д.27,  тел.(256) 4-14-68, E-mail: MUP@fryazino.net

От   24  июня      2007  г.      №  45

На   _______________   от _____________

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации:  Техническое задание п. 2.3. - Имеются ли лимиты на газ под увеличение мощности котельной. Если нет, то входит ли получение лимитов в обязанности подрядчика. Имеются ли технические условия ГУП «Мособлгаз». Если нет, то входит ли получение ТУ в обязанности подрядчика?

На запрос одного из участников размещения заказа сообщаем следующее, что лимиты на газ под увеличение мощности котельной не получены, получение лимитов входит в обязанности подрядчика; технические условия ГУП «Мособлгаз» отсутствуют, получение ТУ входит в обязанности подрядчика.

Заместитель директора

И.О. Васильев

8 (496 25) 5-54-28