Муниципальное Унитарное Предприятие

“Водоканал”

г.Фрязино

141190,  Московская область,

г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19

тел/факс (8-256) 4-27-86

исх. №               от  “        ” ___________   2007 г.

|  | Директору |
| --- | --- |
|  | МУП «ДПРНФ» |
|  | А.Г. Михальченкову |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  строительство  водовода,  диаметром  300  мм, соединяющего центральную  часть  города  и  улицы  Горького  и  Нахимова

1.Выполнить  строительство  водовода, диаметром 300 мм, соединяющего центральную часть города и  улицы  Горького  и  Нахимова.

2.Разработать проект производства работы (ППР) и согласовать его с «Мосавтодором» ГИБДД, архитектурой, администрацией, экологической службой.

3. Оформить ордер  на  земляные работы.

4.Предусмотреть в ППР бестраншейную прокладку водовода по                ул. Дудкина,  ул. Горького  с длиной  участков  до  130 м.

5.Гидравлические испытания участков водовода производить в присутствии   представителя   МУП «Водоканал».

6.Представить  на согласование с МУП «Водоканал» сертификаты на материалы,  до производства работ.

7.По окончании работ передать результаты работ в собственность администрации города, а именно: технический паспорт, исполнительно-техническую  документацию.

8.Оплата работ  осуществляется по факту их выполнения, на основании актов выполненных работ (КС-2, КС-3), соответствующие  сметной документации, прошедшей  экспертизу.

Директор    предприятия                                           И.И.Волков