СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

_____________________				_____________________

_____________________				_____________________

_____________________				_____________________

«____»__________ 2007г. 				«____»__________ 2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерно-геологические работы

Общая характеристика объекта, цель и назначение работ: Реконструкция котельной № 13 в г. Фрязино. Инженерно-геологические изыскания.

#### По зданиям и сооружениям

| № п/п | Наименование зданий и сооружений и номер по генплану (экспликации) | Уровень ответственности | Этажность | Тип фундаментов | Конструкция зданий | Доверительная вероятность для расчета харак. грунтов | Чувствительность к неравномерным осадкам | Условия эксплуатации зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Габариты, м | Высота сооружений м | Нагрузки на погон, метр ленточного фундамента, опору, 1м2 плиты, сваю | Глубина подвала, м от поверх. земли | 0,85/0,95 | Предельные величины средних осадок фундаментов | Нагрузки динам./ статис. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Здание котельной | 15х35 | 12 | ж/б плита |  |  |  |  |
| 2. | Дымовая труба | 6х6 | 60 | ж/б плита |  |  |  |  |
| 3. | ГРПБ | 3х6 | 3 | ж/б плита |  |  |  |  |
| 4. | Емкости резервного топлива | 12х28 | 3 | ж/б плита |  |  |  |  |

## По трассам коммуникаций

| № п/п | Наименование | Характеристика трасс | Глубина, заложение, м | Протяженность трасс, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ### Теплотрасса | 2х400 в ППУ изоляции Р=10 атм. | 0,7 | 100 |  |
| 2. | Водопровод | Dy 150 м, Р=6 атм. | 1,8 | 70 |  |
| 3. | Канализация | Dy=200м, самотечная | 2,0 | 80 |  |
| 4. | Ливневая канализация | Dy=200м, самотечная | 1,0 | 500 |  |

## Очередность производства работ: одна стадия

## Графические приложения: да

Директор МУП «Теплосеть»                       			    В.А. Корытцын